## HB
ハイブリッド給湯・暖房システム 申請型式一覧
認定企業名
認定番号
名称
型式 | [5 empty] | ＋ |  |  | ＋ | 表示方法 | 分類
（ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機）
ヒートポンプユニット
設置方式 |  | 能力 |  | 電源 | 消費電力(W) |  | 騒音(dB(A)) | 外形寸法(mm) (H×W×D) |  |  |  | 質量(kg)
貯湯ユニット
設置方式 |  | 使用圧力(Mpa) |  | 電源 | 消費電力(W) |  | タンク容量(L) | 外形寸法(mm) (H×W×D) |  |  |  | 質量(kg)
ガス熱源機
設置方式 |  | 自動機能 |  |  |  |  | 追いだき方式 | 外形寸法(mm) (H×W×D) |  |  |  | 質量(kg)
設置条件
位置関係 | ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：
貯湯ユニットと熱源機間：
| 浴槽と熱源機間： |  | （配管条件） | [5 empty] | （高低差）
型式 | [5 empty] | ＋ |  |  | ＋ | 表示方法 | 分類
（ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機）
ヒートポンプユニット
設置方式 |  | 能力 |  | 電源 | 消費電力(W) |  | 騒音(dB(A)) | 外形寸法(mm) (H×W×D) |  |  |  | 質量(kg)
貯湯ユニット
設置方式 |  | 使用圧力(Mpa) |  | 電源 | 消費電力(W) |  | タンク容量(L) | 外形寸法(mm) (H×W×D) |  |  |  | 質量(kg)
ガス熱源機
設置方式 |  | 自動機能 |  |  |  |  | 追いだき方式 | 外形寸法(mm) (H×W×D) |  |  |  | 質量(kg)
設置条件
位置関係 | ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：
貯湯ユニットと熱源機間：
| 浴槽と熱源機間： |  | （配管条件） | [5 empty] | （高低差）
型式 | [5 empty] | ＋ |  |  | ＋ | 表示方法 | 分類
（ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機）
ヒートポンプユニット
設置方式 |  | 能力 |  | 電源 | 消費電力(W) |  | 騒音(dB(A)) | 外形寸法(mm) (H×W×D) |  |  |  | 質量(kg)
貯湯ユニット
設置方式 |  | 使用圧力(Mpa) |  | 電源 | 消費電力(W) |  | タンク容量(L) | 外形寸法(mm) (H×W×D) |  |  |  | 質量(kg)
ガス熱源機
設置方式 |  | 自動機能 |  |  |  |  | 追いだき方式 | 外形寸法(mm) (H×W×D) |  |  |  | 質量(kg)
設置条件
位置関係 | ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：
貯湯ユニットと熱源機間：
| 浴槽と熱源機間： |  | （配管条件） | [5 empty] | （高低差）

## HB (記入例)
ハイブリッド給湯・暖房システム 申請型式一覧
認定企業名
認定番号
名称 |  |  |  | ○○○○シリーズ
型式 |  |  |  | RHP-R222（一般地用） |  |  | ＋ |  | RTU-R505（一般地用） |  | ＋ | RHBD-R245AW2-1 |  | 表示方法 | スタンプ | 分類 | 分離型
（ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機）
ヒートポンプユニット
設置方式 |  | 能力 |  | 電源 |  | 消費電力(W) |  | 騒音(dB(A)) |  | 外形寸法(mm) (H×W×D) | [7 empty] | 質量(kg)
屋外据置設置 |  | 夏期 2.0kW 中間期 2.3kW 冬期 2.5kW |  | 単相100V |  | 1200 |  | 夏期 45 中間期 47 冬期 47 |  | 690×755×297 | [7 empty] | 36
貯湯ユニット
設置方式 |  | 使用圧力(Mpa) |  | 電源 |  | 消費電力(W) |  | タンク容量(L) |  | 外形寸法(mm) (H×W×D) | [7 empty] | 質量(kg)
屋外据置設置 |  | 0.480 （最高） |  | 単相100V |  | 8 |  | 48 |  | 1055×452×350 | [7 empty] | 48
ガス熱源機
設置方式 |  | 自動機能 | [5 empty] | 追いだき方式 |  | 外形寸法(mm) (H×W×D) | [7 empty] | 質量(kg)
屋外壁掛設置 |  | 湯張り、沸き上げ、保温、足し湯 | [5 empty] | 強制循環式 |  | 600×470×240 | [7 empty] | 31
設置条件
位置関係 | ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間： |  |  |  | 3m、6曲り以内
| 貯湯ユニットと熱源機間： |  |  |  | 2m、3曲り以内
| 浴槽と熱源機間： |  | （配管条件） |  | 25m、10曲り以内 | [5 empty] | （高低差） |  | ＋7.0m、-5.0ｍ以内
型式 | [6 empty] | ＋ |  |  |  | ＋ |  |  | 表示方法 |  | 分類
（ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機）
ヒートポンプユニット
設置方式 |  | 能力 |  | 電源 |  | 消費電力(W) |  | 騒音(dB(A)) |  | 外形寸法(mm) (H×W×D) | [7 empty] | 質量(kg)
貯湯ユニット
設置方式 |  | 使用圧力(Mpa) |  | 電源 |  | 消費電力(W) |  | タンク容量(L) |  | 外形寸法(mm) (H×W×D) | [7 empty] | 質量(kg)
ガス熱源機
設置方式 |  | 自動機能 | [5 empty] | 追いだき方式 |  | 外形寸法(mm) (H×W×D) | [7 empty] | 質量(kg)
設置条件
位置関係 | ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：
貯湯ユニットと熱源機間：
| 浴槽と熱源機間： |  | （配管条件） | [7 empty] | （高低差）
認定企業名に入力する文字は
・スペースのみ半角で入力
・その他の文字は全て全角で入力
（小文字・大文字アルファベット、カタカナ、数字等も全て全角）
認定番号は、「変更申請」の場合、
認定期間中である更新申請で発行された番号
（半角英数字）を記入する
入力内容が多く、1行に納まらない場合は、セルを分割せず、1つのセル内で改行して入力すること（全セル共通）
シリーズごとに性能表示書別紙が発行されることを希望する場合は、
シリーズごとにエクセルファイルを作成して、申請する