## VU-2
換気ユニット（サニタリー用ファン） 申請型式一覧
認定企業名
認定番号
名称
型式 | 表示方法 | 用途分類 | 設置分類 | 風量 分類 | 常時 換気 機能 | 風量切替 | BL基準静圧時 比消費電力＊ (W/(m3/h)) | 有効換気量率 （％） | 騒音 分類 | 接続ダクト径 (㎜) | 仕様特記

## VU-2（記入例）
換気ユニット（サニタリー用ファン） 申請型式一覧
認定企業名
認定番号
名称 | ○○○○シリーズ
型式 | 表示方法 | 用途分類 | 設置分類 | 風量 分類 | 常時 換気 機能 | 風量切替 | BL基準静圧時 比消費電力＊ (W/(m3/h)) | 有効換気量率 （％） | 騒音 分類 | 接続ダクト径 (㎜) | 仕様特記
VD-10ZC10-BL | 刻印 | 浴室用 | 室内側用 | Ⅰ型 | × | １段 | 50Hz：0.1 60Hz：0.13 | 1 | 静音型 | φ100
VD-13ZC10-BL | 刻印 | 浴室用 | 室内側用 | Ⅰ型 | × | １段 | 50Hz：0.12 60Hz：0.14 | 1 | 低騒音型 | φ100
VD-13ZSC10-BL | 刻印 | 浴室用 | 室内側用 | Ⅰ型 | × | １段 | 50Hz：0.12 60Hz：0.14 | 1 | 低騒音型 | φ100
VD-15ZC10-BL | 刻印 | 浴室用 | 室内側用 | Ⅱ型 | × | ２段 (強/弱) | 50Hz強：0.14 60Hz強：0.14 | 1 | 低騒音型 | φ100
認定企業名に入力する文字は
・スペースのみ半角で入力
・その他の文字は全て全角で入力
（小文字・大文字アルファベット、カタカナ、数字等も全て全角）
認定番号は、「変更申請」の場合、
認定期間中である更新申請で発行された番号
（半角英数字）を記入する
入力内容が多く、1行に納まらない場合は、セルを分割せず、1つのセル内で改行して入力すること（全セル共通）
シリーズごとに性能表示書別紙が発行されることを希望する場合は、
シリーズごとにエクセルファイルを作成して、申請する
表示方法は、BLマーク証紙の貼付以外の表示方法（その他の表示）で契約している場合、「刻印」、「スタンプ」、「シール」又は「その他」（全角）の4つの内、1つを必ず記入する
それ以外の文字や空白、記号等は入力しないこと
BLマーク証紙を貼付する場合は、空欄で良い