## 別紙（1）表紙
別紙(1)
平成26年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート
当該申請に係る住宅の設計内容等は、平成26年度長期優良住宅化リフォーム推進事業の評価基準型（２）に適合していることを証明します。
|  |  | 平成 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
1．申請者等の概要
|  | 補助事業者 (代表者) |  |  |  |  | 氏名又は名称
法人の場合は 代表者名・役職
住所
|  | 工事施工業者 |  |  |  |  | 氏名又は名称
法人の場合は 代表者名・役職
住所
|  | 発注者 |  |  |  |  | 氏名又は名称
法人の場合は 代表者名・役職
住所
2．建築物の基本事項
事業名
住宅の所在地
|  | 建物名称 | [16 empty] | 部屋番号
|  | 構造 |  |  |  |  | □ |  | 木造 |  | □ | 鉄骨造 |  | □ |  | ＲＣ造 | □ | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 階数等 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  | 階 地下 |  |  |  | 階建て |  |  | 共同住宅等 の場合 |  | （内 |  |  | 階）
|  | 住戸面積 |  |  |  | ※ |  |  |  | ㎡／戸
|  | 建物完成年月 |  |  |  |  | □ |  | 昭和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 築年数 |  |  |  |  | 年
[7 empty] | □ |  | 平成
|  | 工事着手予定日 | [13 empty] | 工事完了予定日
※共同住宅等の共用部分のみで申請の場合は、住棟全体で最小となる住戸の面積を記載してください。
３．当申請に係る連絡先
会社名
氏名
住所
電話番号
別紙（2）へ続く
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 別紙(2)１～８
別紙(2) 1/8
平成26年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート
※確認に要した資料等は、サンプル調査として提出を求める場合があります。
※維持保全計画書は、予定を含みます。
|  | １．構造躯体等の劣化対策 | [33 empty] | （構造別） |  | □ | 特別評価方法認定 | [5 empty] | □ | 第三者機関による任意評定
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [10 empty] | 適・否 |  |  |  | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
ａ～ｈに適合
| □ |  | a.外壁の軸組等 （外壁の軸組、 枠組その他これ らに類する部 分） | [6 empty] | (1),(2)のいずれか | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書
| 木造 | [9 empty] | □ | (1) |  | 外壁通気構造等かつ、①～⑤のいずれか | [22 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | ① |  | 軸組み等に防腐・防蟻措置 | [21 empty] | □ | 伏図
[12 empty] | □ | ② |  | ①が確認できない場合以下の範囲で防腐・防蟻処理＋維持保全の強化★ | [21 empty] | □ | 維持保全計画書
[37 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[13 empty] | □ | リフォーム工事等により実施可能な範囲 | [34 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[14 empty] | （ | [19 empty] | ） | [14 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[13 empty] | □ | 床下から実施可能な範囲
[12 empty] | □ | ③ |  | 柱の小径 |  |  |  | ( |  |  |  | ) cm≧13.5cm
[12 empty] | □ | ④ |  | 柱の小径 |  |  |  | ( |  |  |  | ) cm≧12.0cm
[15 empty] | 樹種 |  | （ | [16 empty] | ）
[12 empty] | □ | ⑤ |  | 同等の内容（ | [18 empty] | ）
[11 empty] | □ | (2) |  | 保存処理の性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理
|  |  | b.土台 | [6 empty] | □ | 水切り設置 かつ(1)～(3)のいずれか | [25 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[11 empty] | □ | (1) |  | K3相当以（北海道、青森県ではK2以上） | [22 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | (2) |  | 樹種 |  | （ | [17 empty] | ） |  |  | □ | 維持保全計画書 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | (3) |  | 次に適合＋維持保全の強化★ | [22 empty] | □ | ( | [8 empty] | ) |  | □ | 否 |  |  | □ | 無
[12 empty] | □ | 外壁通気構造等
[12 empty] | □ | 床下から実施可能な範囲で防腐・防蟻処理
|  |  | c.浴室及び脱衣室 |  |  |  | 浴室 |  |  | 次のいずれか | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[11 empty] | □ | (1) |  | 防水上有効な仕上げ | [22 empty] | □ | 矩計図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | (2) |  | 浴室ユニット | [22 empty] | □ | 伏図 | [10 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[11 empty] | □ | 「a.外壁の軸組等」の(1)、(2)のいずれか | [24 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[12 empty] | □ | (1) |  | □ | (2)
[7 empty] | 脱衣室 |  |  | 次のいずれか | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[11 empty] | □ | (1) |  | 防水上有効な仕上げ | [22 empty] | □ | 矩計図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | 「a.外壁の軸組等」の(1)、(2)のいずれか | [24 empty] | □ | 伏図 | [10 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[12 empty] | □ | (1) |  | □ | (2) | [20 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
|  |  | d.地盤 | [6 empty] | (1)～(4)のいずれか | [8 empty] | □ | ※基礎断熱工法の場合は(1) | [16 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[11 empty] | □ | (1) |  | 次のいずれか | [22 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | べた基礎 | [23 empty] | □ | 伏図
[12 empty] | □ | 布基礎＋鉄筋コンクリート | [23 empty] | □ | 平面図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | (2) |  | 次に適合＋維持保全計画の強化★ | [22 empty] | □ | 維持保全計画書 | [10 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[12 empty] | □ | 布基礎＋コンクリート | [23 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[12 empty] | □ | ひび割れ等のすき間がない
[11 empty] | □ | (3) |  | 有効な土壌処理
|  |  |  | □ | 適用地域以外 | [5 empty] | □ | (4) 同等の内容（ | [21 empty] | ）
|  |  | e.基礎 | [6 empty] | (1),(2)のいずれか | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[11 empty] | □ | (1) |  | 基礎上端又は土台下端の高さ | [11 empty] | ( |  |  |  | ) mm≧400mm | [6 empty] | □ | 矩計図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | (2)★ |  | 基礎上端又は土台下端の高さ | [11 empty] | ( |  |  |  | ) mm≧300mm | [6 empty] | □ | 伏図 |  |  |  | □ | 維持保全計画書 | [5 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[14 empty] | 雨はね防止措置の方法（ | [19 empty] | ） |  |  | □ | ( | [8 empty] | )
|  |  | f.床下 | [6 empty] | (1),(2)に適合 | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[11 empty] | □ | (1) |  | 厚さ60mm以上のコンクリート、厚さ0.1mm以上の防湿フィルムその他同等の材料で覆われている | [22 empty] | □ | 矩計図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[37 empty] | □ | 伏図 |  |  |  | □ | 維持保全計画書
[11 empty] | □ | (2) |  | ①～③のいずれか又はただし書き適用（基礎断熱工法） | [22 empty] | □ | ( | [8 empty] | ) |  | □ | 否 |  |  | □ | 無
[12 empty] | □ | ① |  | 4m以下ごとに有効面積300cm2以上の換気孔
[12 empty] | □ | ② |  | 5m以下ごとに有効面積300cm2以上の換気孔＋維持保全計画の強化★
[12 empty] | □ | ③ |  | 1m当たりの有効面積75cm２以上の換気孔
[12 empty] | □ |  | ただし書き適用（基礎断熱工法）
|  |  | g.小屋裏 | [6 empty] | (1)～(5)のいずれか | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書 |  |  |  | □ | 立面図 | [5 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | (1) |  | 小屋裏に2以上の換気孔を設け、有効面積が天井面積の1/300以上 | [22 empty] | □ | 矩計図 |  |  |  | □ | 維持保全計画書 | [5 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[11 empty] | □ | (2) |  | 軒裏に2以上の換気孔を設け、有効面積が天井面積の1/250以上 | [22 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[11 empty] | □ | (3) |  | 軒裏又は小屋裏に給気口、小屋裏の排気口が給気口と垂直距離で90cm以上離して設け、給気口と排気口の有効換気面積が天井面積の1/900以上
[11 empty] | □ | (4) |  | 軒裏又は小屋裏に給気口、小屋裏の頂部に排気口を設け、給気口と排気口の有効換気面積が天井面積の1/900以上
[11 empty] | □ | (5)* |  | 軒裏又は小屋裏に2以上の換気孔の設置＋維持保全の強化★
|  |  |  | □ | 屋根断熱 | [7 empty] | (5)* |  | □ | 小屋裏木部触診、湿潤状態にない
|  |  | h.床下・小屋裏の点検 | [6 empty] | (1),(2)のいずれか | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[11 empty] | □ | (1) |  | ①,②に適合 | [22 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | ① |  | 区分された床下空間・小屋裏空間ごとに点検口設置 | [21 empty] | □ | 平面図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[12 empty] | □ | ② |  | 床下空間の有効高さ | [6 empty] | ( |  |  |  | ) mm≧330mm | [22 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[11 empty] | □ | (2) |  | 各点検口から目視等により床下空間・小屋裏空間の各部を点検できるよう点検口を設置 | [22 empty] | □ | 伏図
[37 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
★：維持保全計画の強化を要する項目
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別紙(2) 2/8
平成26年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート
※確認に要した資料等は、サンプル調査として提出を求める場合があります。
※維持保全計画書は、予定を含みます。
※「１．構造躯体等の劣化対策」の続き
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [10 empty] | 適・否 |  |  |  | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
ａ～ｃに適合
| □ |  | a.構造躯体 | [6 empty] | (1),(2)のいずれか又は同等 | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書
| 鉄骨造 | [9 empty] | □ | (1) |  | 柱、梁又は筋交いに使用されている鋼材の厚さの区分に応じた（別表１）防錆措置が講じられていること。 | [22 empty] | □ | 伏図
[37 empty] | □ | 構造詳細図
[11 empty] | □ | (2) |  | ①,②に適合 | [22 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | ① |  | 柱、梁又は筋交いに使用されている鋼材の厚さの区分に応じた（別表４）防錆措置が講じられていること。 | [21 empty] | □ | 平面図
[37 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[12 empty] | □ | ② |  | 「h.床下･小屋裏の点検」の(1),(2)のいずれか | [33 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[13 empty] | □ | (1) |  | ①,②に適合 | [32 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[14 empty] | □ | ① |  | 区分された床下空間・小屋裏空間ごとに点検口設置
[14 empty] | □ | ② |  | 床下空間の有効高さ | [7 empty] | ( |  |  |  | ) mm≧330mm
[13 empty] | □ | (2) |  | 点検口の数を記入
[17 empty] | 床下点検口の数 | [7 empty] | ( |  |  | ) 箇所
[17 empty] | 小屋裏点検口の数 | [7 empty] | ( |  |  | ) 箇所
[11 empty] | □ | 同等の劣化対策を新築時の設計図書等で確認
|  |  | b.床下 | [6 empty] | 木造「ｆ.床下」の(1),(2)に適合 | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[11 empty] | □ | (1) |  | 厚さ60mm以上のコンクリート、厚さ0.1mm以上の防湿フィルムその他同等の材料で覆われている | [22 empty] | □ | 矩計図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[37 empty] | □ | 伏図 |  |  |  | □ | 維持保全計画書 | [5 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[11 empty] | □ | (2) |  | ①～③のいずれか又はただし書き適用（基礎断熱工法） | [22 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[12 empty] | □ | ① |  | 4m以下ごとに有効面積300cm2以上の換気孔
[12 empty] | □ | ② |  | 5m以下ごとに有効面積300cm2以上の換気孔＋維持保全計画の強化★
[12 empty] | □ | ③ |  | 1m当たりの有効面積75cm２以上の換気孔
[12 empty] | □ |  | ただし書き適用（基礎断熱工法）
|  |  | c.小屋裏 | [6 empty] | 木造「g.小屋裏」の(1)～(5)のいずれか | [26 empty] | □ | 仕上表・仕様書 |  |  |  | □ | 立面図 | [5 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[11 empty] | □ | (1) |  | 小屋裏に2以上の換気孔を設け、有効面積が天井面積の1/300以上 | [22 empty] | □ | 矩計図 |  |  |  | □ | 維持保全計画書 | [5 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[11 empty] | □ | (2) |  | 軒裏に2以上の換気孔を設け、有効面積が天井面積の1/250以上 | [22 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[11 empty] | □ | (3) |  | 軒裏又は小屋裏に給気口、小屋裏の排気口が給気口と垂直距離で90cm以上離して設け、給気口と排気口の有効換気面積が天井面積の1/900以上
[11 empty] | □ | (4) |  | 軒裏又は小屋裏に給気口、小屋裏の頂部に排気口を設け、給気口と排気口の有効換気面積が天井面積の1/900以上
[11 empty] | □ | (5)* |  | 軒裏又は小屋裏に2以上の換気孔の設置＋維持保全の強化★
|  |  | □ |  | 屋根断熱 | [5 empty] | (5)* |  | □ | 鋼材周辺の小屋裏部材触診、湿潤状態にない
★：維持保全計画の強化を要する項目
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別紙(2) 3/8
平成26年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート
※確認に要した資料等は、サンプル調査として提出を求める場合があります。
※維持保全計画書は、予定を含みます。
※「１．構造躯体等の劣化対策」の続き
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [10 empty] | 適・否 |  |  |  | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
|  |  | 最小かぶり厚さ・ 水セメント比 （かぶり） 中性化等 （中性化） | [8 empty] | (1)～(3)のいずれか | [24 empty] | □ | 仕上表・仕様書
| □ | [11 empty] | □ | (1) |  | それぞれ次のいずれか | [20 empty] | □ | 構造詳細図
| 鉄筋コンクリート造 | [11 empty] | かぶり |  |  | □ | 水ｾﾒﾝﾄ比45％以下で別表5に適合 | [19 empty] | □ | コンクリート調合表
[16 empty] | □ | 水ｾﾒﾝﾄ比50％以下で別表5に適合 | [19 empty] | □ | 施工管理記録
[13 empty] | 中性化 |  |  | □ | 大規模修繕時等の中性化測定結果活用により適合 | [19 empty] | □ | 建築工事施工結果報告書
[16 empty] | □ | 中性化測定結果無 | [19 empty] | □ | 大規模修繕時等の中性化測定結果
[13 empty] | □ | (2) |  | それぞれ次のいずれか | [20 empty] | □ | サンプル調査による中性化評価
[13 empty] | かぶり |  |  | □ | 水ｾﾒﾝﾄ比50％以下で別表5に適合 | [19 empty] | □ | 確認済証
[16 empty] | □ | 水ｾﾒﾝﾄ比55％以下で別表5に適合 | [19 empty] | □ | 検査済証
[13 empty] | 中性化 |  |  | □ | 大規模修繕時等の中性化測定結果活用により適合 | [19 empty] | □ | 建設住宅性能評価
[16 empty] | □ | サンプル調査Aにより適合（下記記入） | [19 empty] | □ | ( | [8 empty] | ) |  | □ | 適
[13 empty] | □ | (3) |  | 中性化はいずれか | [32 empty] | □ | 否
[13 empty] | かぶり |  |  | □ | 施行令第79条に適合
[16 empty] | 建築確認日 |  |  |  |  | □ | 昭 | □ | 平 ( |  |  |  | )年( |  |  |  | )月( |  |  | )日
[16 empty] | 昭和34年12月23日以降の場合⇒かぶり厚さ（ | [18 empty] | )mm
[13 empty] | 中性化 |  |  | □ | 大規模修繕時等の中性化測定結果活用により適合
[16 empty] | □ | サンプル調査Ｂにより適合（下記記入）
[6 empty] | サンプル調査 | [5 empty] | □ | サンプル調査Ａ | [6 empty] | □ | サンプル調査Ｂ
[13 empty] | □ | コア採取 |  |  |  |  | □ | ドリル削孔
[13 empty] | □ | 仕上材の無い箇所 | [7 empty] | □ | 仕上材が施されている箇所
[13 empty] | 調査結果 |  |  |  |  | 築年数 | [6 empty] | ( |  |  | ) | 年
[18 empty] | かぶり厚さ | [6 empty] | ( |  |  | ) | mm
[18 empty] | 中性化深さ | [5 empty] | 平均 | ( |  |  | ) | mm ※
※サンプル調査Ｂの場合、3箇所のうち最大の箇所
[13 empty] | 評価基準 |  |  |  |  | □ | 別表6 |  |  | □ | 別表７ |  |  | □ | （ | [8 empty] | )
|  |  | 塩化物イオン量 | [8 empty] | 次のいずれか | [24 empty] | □ | 仕様書・構造詳細図
[13 empty] | □ | 劣化事象がなく、建築確認日が昭和62年10月1日以降 | [22 empty] | □ | コンクリート調合表
[14 empty] | 建築確認日 |  |  |  |  | □ | 昭 | □ | 平 ( |  |  |  | )年( |  |  |  | )月( |  |  | )日 |  |  |  | □ | 施工管理記録 | [10 empty] | □ | 適
[13 empty] | □ | 劣化事象が少なく、資料等で塩化物イオン量を確認 | [22 empty] | □ | 塩化物ｲｵﾝ量測定結果報告書 | [10 empty] | □ | 否
[15 empty] | （ |  |  |  |  | ） | kg/m3 ≦ 0.3kg/m3 | [15 empty] | □ | 確認済証
[13 empty] | □ | サンプル調査により塩化物イオン量を確認 | [22 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[15 empty] | （ |  |  |  |  | ） | kg/m3 ≦ 0.3kg/m3
|  |  | 顕在化している劣化事象 | [8 empty] | (1),(2)に適合 | [24 empty] | □ | 現況検査チェックシート
[13 empty] | □ | (1) |  | 重大な劣化事象 | [6 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 |  | 劣化のリスク |  |  |  | ( |  |  | ）
[13 empty] | 重大な劣化事象の内容 | [8 empty] | （ | [13 empty] | ） | [12 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[13 empty] | 発生範囲 |  |  |  | ( | [18 empty] | ） | [12 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[13 empty] | □ | (2) |  | その他劣化事象 | [6 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 |  | 劣化のリスク |  |  |  | ( |  |  | ）
[13 empty] | その他劣化事象の内容 | [8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[13 empty] | 発生範囲 |  |  |  | ( | [18 empty] | ）
★：維持保全計画により継続的な実施を要する項目
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別紙(2) 4/8
平成26年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート
※確認に要した資料等は、サンプル調査として提出を求める場合があります。
※維持保全計画書は、予定を含みます。
※ 前項の続き
|  | ２．耐震性 | [33 empty] | （構造別） |  | □ | 特別評価方法認定 | [5 empty] | □ | 第三者機関による任意評定
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [10 empty] | 適・否 |  |  |  | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
|  |  | 基準 | [7 empty] | 建築確認日 |  |  |  |  | □ | 昭 | □ | 平 ( |  |  |  | )年( |  |  |  | )月( |  |  |  | )日 | [5 empty] | □ | 確認済証
| □ | [9 empty] | [ 建築確認が不明な場合、表示登記日 | [25 empty] | □ | 検査済証
| 木造 | [14 empty] | □ | 昭 | □ | 平 ( |  |  |  | )年( |  |  |  | )月( |  |  |  | )日 ] | [5 empty] | □ | 建築確認台帳記載事項証明書
[11 empty] | (1)～(4)のいずれか | [25 empty] | □ | 登記簿謄本（建物）
[12 empty] | □ | (1) |  | 次の全てに該当かつ、①～③のいずれか | [21 empty] | □ | 建設住宅性能評価書
[13 empty] | □ | 確認済証・添付図書があり、検査済証等により新築時の耐震性を確認 | [22 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[13 empty] | □ | 耐震性に影響のある増改築等が行われていない | [22 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | □ | ① |  | 安全限界時の層間変形1/40以下 | [19 empty] | □ | 矩計図
[14 empty] | □ | ② |  | 耐震等級（倒壊等防止）等級２以上 | [19 empty] | □ | 伏図・軸組図
[14 empty] | □ | ③ |  | 免震建築物 | [19 empty] | □ | 構造詳細図
[12 empty] | □ | (2) |  | 次の全てに該当かつ、①,②のいずれか | [21 empty] | □ | 構造計算書
[13 empty] | □ | 確認済証・添付図書があり、検査済証等又は現地調査に | [22 empty] | □ | 現地調査
[14 empty] | より新築時の耐震性を確認* | [22 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[14 empty] | * | 次の何れかにチェック
[15 empty] | □ | 検査済証等により耐震性を確認
[15 empty] | □ | 現地調査により耐震性を確認
[13 empty] | □ | 耐震性に影響のある増改築等が行われていない
[14 empty] | □ | ① |  | 住宅の着工時期が平成12年6月1日以降であること | [31 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[14 empty] | □ | ② |  | 次のａ,ｂに適合 | [31 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[15 empty] | □ | ａ |  |  | 次のいずれか
[16 empty] | □ | 基礎配筋有 | [6 empty] | □ | 無筋のため補強実施
[15 empty] | □ | ｂ |  |  | 次のいずれか
[16 empty] | □ | 壁ﾊﾞﾗﾝｽを確認 | [6 empty] | □ | 接合部を確認
[12 empty] | □ | (3) |  | 次の全てに該当
[13 empty] | □ | 現地調査結果に基づき壁量計算等を実施
[13 empty] | □ | 新耐震基準に適合
[12 empty] | □ | (4) |  | 次の全てに該当かつ、①,②のいずれか
[13 empty] | □ | 昭和56年5月31日以前に着工
[13 empty] | □ | 耐震診断を実施
[14 empty] | □ | ① |  | Iw値 |  | （ |  |  |  | ） | ≧1.0
[14 empty] | □ | ② |  | 耐震診断に代わるもの | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 基準 | [7 empty] | 建築確認日 |  |  |  |  | □ | 昭 | □ | 平 ( |  |  |  | )年( |  |  |  | )月( |  |  |  | )日 | [5 empty] | □ | 確認済証
| □ | [9 empty] | [ 建築確認が不明な場合、表示登記日 | [25 empty] | □ | 検査済証
| 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | [14 empty] | □ | 昭 | □ | 平 ( |  |  |  | )年( |  |  |  | )月( |  |  |  | )日 ] | [5 empty] | □ | 建築確認台帳記載事項証明書
[11 empty] | (1)～(4)のいずれか | [25 empty] | □ | 登記簿謄本（建物）
[12 empty] | □ | (1) |  | 次の全てに該当かつ、①～③のいずれか | [21 empty] | □ | 大臣認定書
[13 empty] | □ | 検査済証等により新築時の耐震性を確認 | [22 empty] | □ | 建設住宅性能評価書
[13 empty] | □ | 耐震性に影響のある増改築等が行われていない | [22 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[14 empty] | □ | ① |  | 安全限界時の層間変形1/100以下 | [19 empty] | □ | 平面図
[14 empty] | □ | ② |  | 耐震等級（倒壊等防止）等級２以上 | [19 empty] | □ | 矩計図
[14 empty] | □ | ③ |  | 免震建築物 | [19 empty] | □ | 伏図・軸組図
[12 empty] | □ | (2) |  | 次の全てに該当 | [21 empty] | □ | 構造詳細図
[13 empty] | □ | 確認済証・添付図書があり、検査済証等又は現地調査に | [22 empty] | □ | 構造計算書
[14 empty] | より新築時の耐震性を確認* | [22 empty] | □ | 現地調査
[14 empty] | * | 次の何れかにチェック | [21 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[15 empty] | □ | 検査済証等により耐震性を確認 | [32 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[15 empty] | □ | 現地調査により耐震性を確認 | [32 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[13 empty] | □ | 耐震性に影響のある増改築等が行われていない
[13 empty] | □ | 昭和56年6月1日以降に着工
[12 empty] | □ | (3) |  | 次の全てに該当
[13 empty] | □ | 現地調査結果に基づき構造計算等を実施
[13 empty] | □ | 新耐震基準に適合
[12 empty] | □ | (4) |  | 次の全てに該当かつ、①,②のいずれか
[13 empty] | □ | 昭和56年5月31日以前に着工
[13 empty] | □ | 耐震診断を実施
[14 empty] | □ | ① | Is値 |  | （ |  |  |  | ） | ≧1.0 |  |  | かつ ｑ値 |  |  |  | （ |  |  | ） | ≧1.0
[14 empty] | □ | ② | 耐震診断に代わるもの | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別紙(2) 5/8
平成26年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート
※確認に要した資料等は、サンプル調査として提出を求める場合があります。
※維持保全計画書は、予定を含みます。
※ 前項の続き
|  | ３．省エネルギー対策 | [10 empty] | ※断熱仕様等の詳細については、別表に記載してください。 | [22 empty] | （共通） |  | □ | 特別評価方法認定 | [5 empty] | □ | 第三者機関による任意評定
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [10 empty] | 適・否 |  |  |  | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
| 基準 | [6 empty] | (1)～(4)のいずれか、かつ(5) | [28 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[9 empty] | □ | (1) |  | 省エネルギー対策等級４ | [24 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | (2) |  | 断熱等性能等級４ | [24 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | (3) |  | 一次エネ消費量等級4＋開口部の一定の断熱措置＋①,②のいずれか | [24 empty] | □ | 建具表
[10 empty] | □ | ① |  | 省エネ等級３ | [7 empty] | □ | ② |  | 断熱等級３ | [12 empty] | □ | 設備機器表
[9 empty] | □ | (4) |  | 一次エネ消費量等級4（太陽光発電評価対象外） | [24 empty] | □ | 建設住宅性能評価書
[13 empty] | ＋(3)の①,②のいずれか | [23 empty] | □ | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量算定計算書 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[10 empty] | □ | ① |  | 省エネ等級３ | [7 empty] | □ | ② |  | 断熱等級３ | [12 empty] | □ | 外被平均熱貫流率計算書 | [10 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[9 empty] | □ | (5) |  | □ | 平成21年４月１日改正交付後に建築された住宅 | [18 empty] | 以下記入不要 |  |  |  |  | □ | 冷房期平均日射熱取得率計算書
[12 empty] | □ | 平成21年４月１日改正交付前に建築された住宅 | [18 empty] | 次のいずれか |  |  |  |  | □ | 温熱計算書全般
[13 empty] | □ | 在来木造･在来鉄骨造はａ,ｂのいずれか | [22 empty] | □ | 設備機器仕様書・カタログ
[13 empty] | □ | 在来木造･在来鉄骨造以外はａのⅲ,ⅳに適合 | [22 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[10 empty] | □ | ａ |  | （在来木造･在来鉄骨造はⅰ～ⅳ必須）
[11 empty] | □ | ⅰ | 外壁、床等の下地に合板、せっこうボード、構造用パネル又は同等以上の気密性を有するものが施工されてる。
[11 empty] | □ | ⅱ | 外壁・間仕切り壁の上下いずれかに気流止が施工されている。
[13 empty] | □ |  | 上のみ |  |  |  | □ |  | 下のみ
[11 empty] | □ | ⅲ | 開口部の建具が気密性等級「A-3」又は同等以上の性能のものである。
[11 empty] | □ | ⅳ | 地域区分が１から３までは、設備配管の外壁等断熱境界を貫通する部分について、シーリング打設等気密性を保持する。
[10 empty] | □ | ｂ |  | C値 |  | （ |  |  |  | ）cm2/m2 |  |  |  | ≦5cm2/m2
| 経年劣化 | [6 empty] | 経過年数 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | 年 | ＞ | 15年
[9 empty] | □ |  | 検査済証 |  |  |  | □ |  | 表示登記日 |  |  |  |  | □ |  | リフォーム実施時期
[9 empty] | □ |  | 工学的知見による
| リフォームを行わない部分の断熱仕様 （該当する場合） | [7 empty] | □ | （1）建設住宅評価書、旧公庫の現場判定通知書、フラット３５の適合証明書等がある
[10 empty] | □ |  | 断熱性能に係る増改築がない。
[9 empty] | □ |  | （2）断熱仕様が分かる図書があり、目視により以下のaからｃのいずれかを確認した。 | [37 empty] | □ | 適
[9 empty] | □ |  | （3）上記（1）（2）以外ｓで、目視により以下のaからｃのいずれかを確認した。 | [37 empty] | □ | 否
[10 empty] | □ |  | a．製品表示により断熱仕様が確認できた。
[10 empty] | □ |  | b．断熱材の種類が確認できた（別表11）。 | [13 empty] | ⇒別表へ記載
[10 empty] | □ |  | b．.断熱材の分類が確認できた（別表12）。
[11 empty] | □ |  | 発泡プラスチック | [6 empty] | □ |  | 繊維系 |  |  |  | □ |  | 吹き込み用繊維系
[11 empty] | □ |  | 断熱材の種類の厚さが確認できた場合
[12 empty] | 壁： |  | 実測値（ | [6 empty] | ） | mm |  |  | 床： |  | 実測値（ | [5 empty] | ） | mm
[10 empty] | □ |  | c．無断熱
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別紙(2) 6/8
平成26年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート
※確認に要した資料等は、サンプル調査として提出を求める場合があります。
※維持保全計画書は、予定を含みます。
※ 前項の続き
|  | ４．維持管理・更新の容易性 | [33 empty] | （用途別） |  | □ | 特別評価方法認定 | [5 empty] | □ | 第三者機関による任意評定
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [10 empty] | 適・否 |  |  |  | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
|  |  | 専用配管の構造 | [8 empty] | (1)～(5)に適合 | [24 empty] | □ | 仕上表・仕様書
| □ | [11 empty] | □ | (1)*1 |  |  | 専用配管がコンクリート内に埋め込まれていない | [19 empty] | □ | 平面図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
| 一戸建ての住宅 | [13 empty] | (1)*1 |  | □ | ただし書き適用（将来対応+維持保全計画記載）★ | [18 empty] | □ | 伏図 | [10 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[13 empty] | □ | (2)*2 |  |  | 地中埋設された専用配管の上にコンクリートが打設されていない | [19 empty] | □ | 維持保全計画書
[15 empty] | (2)*2 |  | □ | ただし書き適用（将来対応+維持保全計画記載）★ | [18 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[13 empty] | □ | (3) |  | 専用排水管の内面が平滑で、排水管が清掃に支障ないよう措置
[13 empty] | □ | (4) |  | 専用排水管に掃除口又は清掃可能な措置が講じられたトラップ設置
[13 empty] | □ | (5)*3 |  |  | 主要接合部等が隠ぺいされている場合は、必要な開口の設置
[15 empty] | (5)*3 |  | □ | 接合部等の隠蔽なし
ａ～ｃに適合
| □ |  |  |  | a.専用配管の構造 | [6 empty] | (1)～(6)に適合 | [24 empty] | □ | 仕上表・仕様書
| 共同住宅等 | [11 empty] | □ | (1)*1 |  |  | 専用配管がコンクリート内に埋め込まれていない | [19 empty] | □ | 平面図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[15 empty] | (1)*1 |  | □ | ただし書き適用（将来対応+維持保全計画記載）★ | [18 empty] | □ | 伏図 | [10 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[13 empty] | □ | (2)*2 |  |  | 地中埋設された専用配管の上にコンクリートが打設されていない | [19 empty] | □ | 維持保全計画書
[15 empty] | (2)*2 |  | □ | ただし書き適用（将来対応+維持保全計画記載）★ | [18 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[13 empty] | □ | (3) |  | 専用配管が他住戸等の専用部分に設置されていない
[13 empty] | □ | (4) |  | 専用排水管の内面が平滑で、排水管が清掃に支障ないよう措置
[13 empty] | □ | (5) |  | 専用排水管に掃除口又は清掃可能な措置が講じられたトラップ設置
[13 empty] | □ | (6)*3 |  |  | 主要接合部等が隠ぺいされている場合は、必要な開口の設置
[15 empty] | (6)*3 |  | □ | 接合部等の隠蔽なし
[5 empty] | b.共用配管の構造 | [6 empty] | (1)～(7)に適合 | [24 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[13 empty] | □ | (1)*1 |  |  | 共用配管がコンクリート内に埋め込まれていない | [19 empty] | □ | 平面図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[15 empty] | (1)*1 |  | □ | ただし書き適用（将来対応+維持保全計画記載）★ | [18 empty] | □ | 伏図 | [10 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[13 empty] | □ | (2)*2 |  |  | 地中埋設された共用配管の上にコンクリートが打設されていない | [19 empty] | □ | 系統図
[15 empty] | (2)*2 |  | □ | ただし書き適用（将来対応+維持保全計画記載）★ | [18 empty] | □ | 維持保全計画書
[13 empty] | □ | (3) |  |  | 共用立管、横主管は15ｍ以内ごとなどに掃徐口の設置 | [19 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[13 empty] | □ | (4) |  |  | 主要接合部等、排水管の掃徐口における点検又は清掃可能な開口の設置
[13 empty] | □ | (5) |  |  | 排水管の内面が平滑で、排水管が清掃に支障ないよう措置
[13 empty] | □ | (6) |  |  | 横主管がピット等の共用部分に設けられ、人が到達できる経路がある
[15 empty] | (6)*3 |  | □ | 横主管の設置無
[13 empty] | □ | (7)*4 |  |  | 共用立管が専用部分に立ちいらないで補修が行える。
[16 empty] | (7)*4 |  | □ | ただし書き措置の内容※
[11 empty] | ※ | 一般社団法人住宅性能評価・表示協会 「長期優良住宅に係る認定基準 技術解説【第四版】」p21参照
[5 empty] | c.共用配管の維持管理等 | [6 empty] | (1)～(3)に適合 | [24 empty] | □ | 総会議事録（収支予算書・決算書） | [10 empty] | □ | 適
[13 empty] | □ | (1) |  | 給排水管の更生・更新等が長期修繕計画に位置付けられ、修繕積立金が適切に積み立てられている | [20 empty] | □ | 長期修繕計画書 | [10 empty] | □ | 否
[37 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[13 empty] | □ | (2) |  | 給排水管の更生・更新等が実施され、当該工事を踏まえた長期修繕計画書が見直されていること
[13 empty] | □ | (3) |  | 排水管が定期的に計画通り清掃されていること。
★：維持保全計画に記載を要する項目
※共同住宅等における「維持管理・更新の容易性」の評価は原則として共用配管・専用配管のS基準を共に満たす必要があります。ただし、共用部分の提案をする場合は、共用配管及び過半の住戸における専用配管のS基準を満たしていれば補助対象となります。
|  | ５．高齢者等対策（共同住宅等の場合） | [35 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [5 empty] | □ | 第三者機関による任意評定
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [10 empty] | 適・否 |  |  |  | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
| 基準 | [10 empty] | (1),(2)に適合 | [24 empty] | □ | 仕上表・仕様書
[13 empty] | □ | (1) |  | 共用廊下の幅員 中廊下（ | [12 empty] | ）ｍ |  | 片廊下（ |  |  |  | ）ｍ |  | □ | 平面図 | [10 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[13 empty] | □ | (2) |  | 危険な階段形状の禁止 | [20 empty] | □ | 階段詳細図 | [10 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[12 empty] | □ | 対象住戸までEV利用可 | [23 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[12 empty] | □ | 対象住戸までEV利用不可⇒ | [10 empty] | (3)～(7)に適合
[13 empty] | □ | (3) |  | 共用階段の両側に手すりを設置
[13 empty] | □ | (4) |  | 共用階段踏面240mm以上、蹴上寸法の2倍と踏み面寸法の和550～650mm
[13 empty] | □ | (5) |  | 共用階段の蹴込み30mm以内
[13 empty] | □ | (6) |  | 共用階段幅員900mm以上
[13 empty] | □ | (7) |  | 基準法施行令第23条～27条、119条、126条1項に適合
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別紙(2) 7/8
平成26年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート
※確認に要した資料等は、サンプル調査として提出を求める場合があります。
※維持保全計画書は、予定を含みます。
※ 前項の続き
|  | ６．可変性（共同住宅及び長屋の場合） | [35 empty] | □ | 特別評価方法認定 | [5 empty] | □ | 第三者機関による任意評定
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [10 empty] | 適・否 |  |  |  | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
| 基準 | [10 empty] | 躯体天井高さ ( | [9 empty] | ) mm | [14 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | □ | 伏図
[12 empty] | 居室天井高さ ( | [9 empty] | ) mm | [14 empty] | □ | 断面図 |  |  |  | □ | 軸組図 | [5 empty] | □ | 適 |  |  | □ | 有
[12 empty] | (1),(2)のいずれか | [24 empty] | □ | 矩計図 | [10 empty] | □ | 否 |  |  | □ | 無
[13 empty] | □ | (1) |  | 躯体天井高さが2,650mm以上 | [20 empty] | □ | ( | [8 empty] | )
[13 empty] | □ | (2) |  | 居室天井高さが2,400mm以上
|  | ７．住戸面積の確保 | [38 empty] | （共通） |  | □ | 評価基準に適合
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [14 empty] | 適・否
| 基準 | [10 empty] | (1),(2)に適合 | [24 empty] | □ | 求積図
[13 empty] | □ | (1) |  | 床面積（階段部分を除く）が最大の階 | [20 empty] | □ | 面積表 | [14 empty] | □ | 適
[16 empty] | ( |  |  | ) 階 |  |  |  |  | 床面積 ( | [5 empty] | ) ㎡ | [6 empty] | □ | ( | [12 empty] | ) |  | □ | 否
[13 empty] | □ | (2) |  | 住宅の専用面積 | [7 empty] | ( | [5 empty] | ) ㎡
[14 empty] | □ | 戸建住宅（55㎡以上） | [8 empty] | □ | 共同住宅等（40㎡以上）
※共同住宅等の共用部分のみで申請の場合は、住棟全体で最小となる住戸の面積を記載してください。
|  | ８．居住環境 | [38 empty] | （共通） |  | □ | 評価基準に適合
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [14 empty] | 適・否
| 基準 | [10 empty] | 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定 | [24 empty] | □ | 地区計画書
[12 empty] | 景観協定等の区域 | [24 empty] | □ | ( | [12 empty] | ) |  | □ | 適
[13 empty] | □ | 区域外 | [38 empty] | □ | 否
[13 empty] | □ | 区域内 地区計画等の名称( | [21 empty] | )
[14 empty] | □ | 調和が図られている
|  | ９．維持保全計画の策定 | [38 empty] | （共通） |  | □ | 評価基準に適合
| 適用する評価基準 | [35 empty] | 適合性確認の方法 確認に要した資料等(複数選択可) | [14 empty] | 適・否
| 基準 | [10 empty] | (1)～(8)の維持保全計画を定める | [24 empty] | □ | 維持保全計画書
[12 empty] | □ | (1) |  | リフォーム工事を行った部分の点検の時期・内容 | [37 empty] | □ | 適
[12 empty] | □ | (2) |  | （1）の点検は少なくとも10年ごとに実施 | [37 empty] | □ | 否
[12 empty] | □ | (3) |  | 点検の結果を踏まえ、必要に応じ調査、修繕又は改良を行う
[12 empty] | □ | (4) |  | 地震時及び台風時に臨時点検を実施
[12 empty] | □ | (5) |  | 劣化状況に応じて、維持保全の方法について見直しを行う
[12 empty] | □ | (6) |  | 計画の変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法を変更する
[12 empty] | □ | (7) インスペクションにより判明した劣化事象についてリフォームを行わない場合、当該部分の点検・補修等の時期・内容
[12 empty] | □ | (8) 各性能項目において維持保全の強化や将来的な更新等を評価基準適合の条件としている場合は、その具体的な例
[12 empty] | 維持保全の期間 | [6 empty] | ( |  |  | ) 年 |  | ※30年以上であること
別紙(2) 8/8
平成26年度長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート
※確認に要した資料等は、サンプル調査として提出を求める場合があります。
※維持保全計画書は、予定を含みます。
４．住宅の種類別の性能項目への適合状況
(1)次のすべての項目について「Ｓ基準」に適合している。
[12 empty] | □ |  | 戸建住宅 | [25 empty] | □ | 共同住宅等
| ①構造躯体等の劣化対策、②耐震性、③省エネルギー対策、④維持管理・更新の容易性 | [29 empty] | ①構造躯体等の劣化対策、②耐震性、③省エネルギー対策、④維持管理・更新の容易性、⑤高齢者対策、⑥可変性
(2)増改築の有無等の確認
| □ |  | 各評価項目に係る増改築は行われていないことを確認している
| □ |  | 目視により設計図書等のとおり施工されていることを確認している
５．適合確認の根拠となる特別方法評価認定及び任意評定一覧
| 評価項目 | [6 empty] | 適合の根拠となる認定又は評定 | [22 empty] | 認定（評定）番号 | [8 empty] | 認定（評定）の内容説明
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
[8 empty] | □ | 特別評価方法認定による適合 | [11 empty] | □ | 任意評定による適合
（記載上の注意）
|  | １． |  | 本内容は、技術的な専門知識が必要になります。確認方法等が分からない場合は、インスペクションを依頼する建築士免許を有する建築士に記載していただくことも可能です。この場合は、「当申請に係る連絡先」欄に建築士名等を記入してください。
|  | ２． |  | 内容に故意または悪意による虚偽の適否判定などの行為が判明した場合は、補助の対象外となる場合がありますのでご注意ください。
|  | ３． |  | 「適用する評価基準欄」から該当するものに■（チェック）を入れ、当該内容が明記されている判断に要した方法・図書等を「適合性確認の方法欄」から選択してください。
|  | ４． |  | 基準への適合性を確認し、適否欄に■してください。リフォーム工事を行う場合は、リフォーム工事の有無欄の有・無を選択してください。
|  | ５． |  | 基準１〜６について、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく特別評価方法認定又は第三者機関による任意評定により当該基準への適合を確認した場合は、該当欄にチェックのうえ、「５．適合確認の根拠となる特別方法評価認定及び任意評定一覧」に、必要事項を明記してください。
|  | ６． |  | 共同住宅等の場合は、共用部分と住戸専用部分をあわせて、S基準適合の判断を行っていただく必要があります。
|  | ７． |  | ３．省エネルギー対策については、別表１又は２の添付が必要になります。
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 別表１
（別表1）省エネルギー対策等級による場合の詳細 （可能な限り詳細に記入してください）
| 適用する評価基準 | [42 empty] | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
| 地域区分 |  | □ | Ⅰ |  | □ | Ⅱ |  | □ | Ⅲ |  | □ | Ⅳ |  | □ | Ⅴ |  | □ | Ⅵ |  |  | ※平成11年基準における地域区分
| 計算値 （仕様基準による 場合を除く） | 省エネルギー対策等級による場合 | [10 empty] | ・熱損失係数（Q） | [15 empty] | （ | [7 empty] | ） | W/m2・K
[13 empty] | ・夏期日射取得係数（μ） | [15 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  | 一次エネルギー消費量等級による場合 | [10 empty] | ・設計一次エネルギー消費量 | [15 empty] | （ | [7 empty] | ） | MJ/年・m2
[13 empty] | ・基準一次エネルギー消費量 | [15 empty] | （ | [7 empty] | ） | MJ/年・m2
| 躯体の 断熱性能等 |  |  | 部位 | [11 empty] | 断熱材の種類 | [17 empty] | 断熱材の厚さ
|  |  | ・屋根 | [16 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・天井 | [16 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・壁１ | [16 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・壁２ | [16 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・床 |  |  | 外気に接する床 | [13 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
[6 empty] | その他の部分 | [13 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・土間床等の外周部 | [8 empty] | 外気に接する床 | [7 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
[12 empty] | その他の部分 | [7 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
| 開口部の 断熱性能等 |  |  | 部位 | [9 empty] | 材質・ガラス等の種類・構成
|  |  | ・ドア１ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 木製扉 |  |  |  |  | □ | 高断熱フラッシュ構造扉 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・ドア２ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 木製扉 |  |  |  |  | □ | 高断熱フラッシュ構造扉 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・窓１ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 単板 |  |  | □ | 複層 |  |  | □ | 低放射複層 |  |  |  |  | □ | 二重 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・窓２ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 単板 |  |  | □ | 複層 |  |  | □ | 低放射複層 |  |  |  |  | □ | 二重 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・窓３ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 単板 |  |  | □ | 複層 |  |  | □ | 低放射複層 |  |  |  |  | □ | 二重 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・窓４ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 単板 |  |  | □ | 複層 |  |  | □ | 低放射複層 |  |  |  |  | □ | 二重 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
| 開口部の 日射遮蔽熱 |  |  | 方位 | [5 empty] | ガラスの日射進入率 | [13 empty] | 庇・軒・付属部材等
|  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） |  | （ | [11 empty] | ） | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） |  | （ | [11 empty] | ） | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） |  | （ | [11 empty] | ） | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） |  | （ | [11 empty] | ） | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
| 熱橋部断熱補強 （ＲＣ造共同住宅の場合） |  | ・構造熱橋部の断熱補強措置
|  |  | 断熱材の熱抵抗値 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） | ㎡・K/W |  |  |  |  | 断熱材の種類 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 断熱材の厚さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） | mm |  |  |  |  | 補強範囲 |  | （ | [8 empty] | ） | mm
| 結露防止対策 |  | ・防湿層の設置
|  |  |  | □ | 防湿層設置 | [7 empty] | □ | 設置省略（ただし書きに適合する場合） | [30 empty] | □ | 有 | □ | 無
・通気層・防風層の設置
|  |  |  | □ | 通気層設置 | [7 empty] | □ | 防風層設置 | [7 empty] | □ | 設置省略（ただし書きに適合する場合） | [21 empty] | □ | 有 | □ | 無
| 開口部の一定 の断熱措置 |  |  | □ |  | ２％緩和適用 | [38 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  |  |  | □ |  | ４％緩和適用 | [38 empty] | □ | 有 | □ | 無
| 設備機器に 係る事項 （該当する場合） |  | 暖房方式 | [7 empty] | □ | エアコン |  |  |  | □ | 温水式床暖房 | [5 empty] | □ | 電気式床暖房 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 冷房方式 | [7 empty] | □ | エアコン |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [18 empty] | ） | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 換気方式 | [7 empty] | □ | 壁付け式 |  |  |  |  | □ | ダクト式 |  |  |  |  | □ | 第一種 |  |  |  | □ | 第二種 |  |  |  | □ | 第三種 | [6 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 給湯熱源機の種類 | [7 empty] | □ | ガス給湯器 |  |  |  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器 | [11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
[12 empty] | JIS効率 |  |  |  | （ |  |  |  | ）％
|  |  | 太陽光発電 | [7 empty] | □ | 有 |  | （ |  |  |  | ）kW |  |  |  | □ | 無 | [17 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 設備仕様の特定ができない⇒ | [11 empty] | □ | 暖房設備 |  |  |  | □ | 冷房設備 |  |  |  | □ | 換気設備 |  | □ | 給湯設備 |  |  |  | □ | 照明設備 |  |  |  | □ | その他の設備
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 別表２
（別表2）断熱等性能等級による場合の詳細 （可能な限り詳細に記入してください）
| 適用する評価基準 | [42 empty] | ﾘﾌｫｰﾑ工事の有無
| 地域区分 |  | □ | １ |  | □ | ２ |  | □ | ３ |  | □ | ４ |  | □ | ５ |  | □ | ６ |  | □ | ７ |  | □ | ８
| 計算値 （仕様基準による 場合を除く） | 断熱等性能等級 による場合 | [10 empty] | ・外皮平均熱貫流率（UA） | [15 empty] | （ | [7 empty] | ） | W/m2・K
[13 empty] | ・冷房期の外皮平均日射熱取得率（ηA） | [15 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  | 一次エネルギー消費量等級による場合 | [10 empty] | ・設計一次エネルギー消費量 | [15 empty] | （ | [7 empty] | ） | MJ/年・m2
[13 empty] | ・基準一次エネルギー消費量 | [15 empty] | （ | [7 empty] | ） | MJ/年・m2
| 躯体の 断熱性能等 |  |  | 部位 | [11 empty] | 断熱材の種類 | [17 empty] | 断熱材の厚さ
|  |  | ・屋根 | [16 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・天井 | [16 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・壁１ | [16 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・壁２ | [16 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・床 |  |  | 外気に接する床 | [13 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
[6 empty] | その他の部分 | [13 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・土間床等の外周部 | [8 empty] | 外気に接する床 | [7 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
[12 empty] | その他の部分 | [7 empty] | （ | [12 empty] | ） |  | （ |  |  |  | ） | mm |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
| 開口部の 断熱性能等 |  |  | 部位 | [9 empty] | 材質・ガラス等の種類・構成
|  |  | ・ドア１ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 木製扉 |  |  |  |  | □ | 高断熱フラッシュ構造扉 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・ドア２ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 木製扉 |  |  |  |  | □ | 高断熱フラッシュ構造扉 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・窓１ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 単板 |  |  | □ | 複層 |  |  | □ | 低放射複層 |  |  |  |  | □ | 二重 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・窓２ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 単板 |  |  | □ | 複層 |  |  | □ | 低放射複層 |  |  |  |  | □ | 二重 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・窓３ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 単板 |  |  | □ | 複層 |  |  | □ | 低放射複層 |  |  |  |  | □ | 二重 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | ・窓４ |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 単板 |  |  | □ | 複層 |  |  | □ | 低放射複層 |  |  |  |  | □ | 二重 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 有 | □ | 無
| 開口部の 日射遮蔽熱 |  |  | 方位 | [5 empty] | ガラスの日射進入率 | [13 empty] | 庇・軒・付属部材等
|  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） |  | （ | [11 empty] | ） | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） |  | （ | [11 empty] | ） | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） |  | （ | [11 empty] | ） | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ | [10 empty] | ） |  | （ | [11 empty] | ） | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
| 熱橋部断熱補強 （ＲＣ造共同住宅の場合） |  | ・構造熱橋部の断熱補強措置
|  |  | 断熱材の熱抵抗値 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） | ㎡・K/W |  |  |  |  | 断熱材の種類 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 断熱材の厚さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） | mm |  |  |  |  | 補強範囲 |  | （ | [8 empty] | ） | mm
| 結露防止対策 |  | ・防湿層の設置
|  |  |  | □ | 防湿層設置 | [7 empty] | □ | 設置省略（ただし書きに適合する場合） | [30 empty] | □ | 有 | □ | 無
・通気層・防風層の設置
|  |  |  | □ | 通気層設置 | [7 empty] | □ | 防風層設置 | [7 empty] | □ | 設置省略（ただし書きに適合する場合） | [21 empty] | □ | 有 | □ | 無
| 開口部の一定 の断熱措置 |  |  | □ |  | ２％緩和適用 | [38 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  |  |  | □ |  | ４％緩和適用 | [38 empty] | □ | 有 | □ | 無
| 設備機器に 係る事項 （該当する場合） |  | 暖房方式 | [7 empty] | □ | エアコン |  |  |  | □ | 温水式床暖房 | [5 empty] | □ | 電気式床暖房 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 冷房方式 | [7 empty] | □ | エアコン |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [18 empty] | ） | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 換気方式 | [7 empty] | □ | 壁付け式 |  |  |  |  | □ | ダクト式 |  |  |  |  | □ | 第一種 |  |  |  | □ | 第二種 |  |  |  | □ | 第三種 | [6 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 給湯熱源機の種類 | [7 empty] | □ | ガス給湯器 |  |  |  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器 | [11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
[12 empty] | JIS効率 |  |  |  | （ |  |  |  | ）％
|  |  | 太陽光発電 | [7 empty] | □ | 有 |  | （ |  |  |  | ）kW |  |  |  | □ | 無 | [17 empty] | □ | 無 |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 設備仕様の特定ができない⇒ | [11 empty] | □ | 暖房設備 |  |  |  | □ | 冷房設備 |  |  |  | □ | 換気設備 |  | □ | 給湯設備 |  |  |  | □ | 照明設備 |  |  |  | □ | その他の設備
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。