|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第１章　総則 |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章　性能基準 |  |  |  |  |
|  | **Ⅰ．通則****１．適用範囲**共同住宅に設けられる、独立した機械室のないロープ式トラクション方式のエレベーターに適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **２．用語の定義**（略） |  |  |  |  |
|  | **３．部品の構成** 構成は表－１による。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 構成部品 | 必須、選択の別 | 特記事項 |
| 電源盤・制御盤 | ● |  |
| 巻上機 | ● |  |
| 巻上機防振装置 | △ |  |
| 電動機 | ● |  |
| 調速機 | ● |  |
| 制動機 | ● |  |
| 調速機ロープ及び調速機ロープ用張り車 | ● |  |
| そらせ車 | △ |  |
| 頂部綱車 | △ |  |
| 支持ばり | △ |  |
| 主索及び止め金具 | ● |  |
| 釣合おもり | ● |  |
| ｶﾞｲﾄﾞｼｭｰ又はｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ | ● |  |
| かご用ガイドレール | ● |  |
| 釣合おもり用ガイドレール | ● |  |
| かご側緩衝器 | ● |  |
| 釣合おもり側緩衝器 | ● |  |
| かご | ● |  |
| 戸開閉装置 | ● |  |
| フエッシャプレート | △ |  |
| かご下エプロン | ● |  |
| テールコード | ● |  |
| 外部連絡装置（インターホン） | ● |  |
| ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ、ﾌｧｲﾅﾙﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ | ● |  |
| リミットスイッチ用カム | ● |  |
| 終端階減速スイッチ | ● |  |
| 戸閉め安全装置 | ● |  |
| かご非常止め装置 | ● |  |
| かご内換気扇 | ● |  |
| かご内照明(停電灯除く) | ● | 光源はＬＥＤとする。 |
| かご内停電灯 | ● |  |
| かご内操作盤・乗場押しボタン | ● |  |
| 照明等自動休止装置 | ● |  |
| 低速自動救出運転装置 | ● |  |
| 位置表示器 | ● |  |
| かご戸 | ● |  |
| 乗場戸 | ● |  |

 | 図書 | □ |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 遮煙戸 | ○ | 建築基準法施行令第112条第19項で規定される遮煙戸 |
| 警報装置 | ○ |  |
| 三方枠 | ● |  |
| 防犯窓 | ○ | 防犯窓なしのものも供給できること。 |
| トランク | ○ | RUT型のみ |
| 福祉型仕様（車椅子兼用仕様） | ○ | JEAS-C506Aの仕様を満たすこと。ただし６人乗りは除く。 |
| 福祉型仕様（視覚障害者向仕様） | ○ | JEAS-515Eの仕様を満たすこと。 |
| 火災時管制運転装置 | ○ |  |
| かご上部点検灯又はコンセント | ● |  |
| 基準階帰着制御装置 | △ |  |
| 遠隔監視ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | ● |  |
| 遠隔監視装置 | ○ |  |
| ２方向出入口 | △ |  |
| 夜間各階停止装置（タイマー式） | ○ |  |
| 光電式ドアセンサー | ○ |  |
| かご内手摺り | ○ |  |
| 車椅子用かご内背面鏡 | ○ |  |
| かご内キックプレート | ○ |  |
| 点字プレート | ○ |  |
| いたずら誤操作防止装置 | ● |  |
| 予備電源装置 | ● | 自家用発電機電源又は停電時自動着床装置（バッテリー電源） |
| 地震時管制運転装置 | ● | 閉じ込め時リスタート運転機能を持つこと。昇降行程7ｍ以下はセットフリー部品とする。 |
| 防犯カメラ | ○ | 外部出力端子付 |
| デジタルレコーダー | ○ | 中央管理室等への設置も可とする |
| モニター | ○ | 中央管理室等への設置も可とする |
| 戸開走行保護装置 | ● | 国土交通大臣認定を受けたもの |
| 冠水検知装置 | ● |  |
| かご上安全手すり | ● |  |

注)●：住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。（必須構成部品）○：必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。（セットフリー部品）△：必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。（選択構成部品） |  | □ |  |  |
|  | **4. 材料**必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していることを証明すること。例示仕様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乗場 | 乗場わく | 厚さ1.5mm 以上の鋼板製とし、ラッカー、合成樹脂系塗装仕上又は化粧鋼板であること。 |
| 乗場戸 | 厚さ1.5mm 以上の鋼板製とし、ラッカー、合成樹脂系塗装仕上又は化粧鋼板であること。 |
| 敷居 | 硬質アルミ製またはステンレス製であること。 |
| かご室 | 天井 | 厚さ1.2mm 以上の鋼板製とし、ラッカーもしくは合成樹脂系塗装並仕上げ、化粧鋼板又は鋼板に合成樹脂難燃化粧材張り仕上げであること。 |
| 壁 | 厚さ1.2mm 以上の鋼板製とし、ラッカー、合成樹脂系塗装仕上、合成樹脂難燃化粧張り仕上げ又は化粧鋼板とし、張り替え又は取り替え可能であること。 |
| 敷居 | ステンレス製（SUS 430以上の耐食性能を有するもの）もしくは硬質アルミ製であること。 |
| 床 | ステンレス製（SUS430以上の耐食性能を有するもの、厚さ1.0mm以上）下敷板材又は床板とし、2mm厚以上の合成樹脂タイル張り又は合成樹脂シート張り仕上げとする。 |
| かご戸 | 戸開閉装置（セーフティシュー付）により、静粛かつ円滑に自動開閉できる厚さ1.2mm以上の鋼板製２枚戸片開きとし、ラッカー、合成樹脂系塗装仕上、化粧鋼板又は合成樹脂難燃化粧材張り仕上であること。 |
| トランク部 | 扉は錠付きとし、厚さ1.2mm 以上の鋼板製にラッカー、合成樹脂系塗装仕上、合成樹脂難燃化粧材張り仕上又は化粧鋼板とし、張り替え又は取替え可能であること。 |

 | 図書 | □ |  |  |
|  | **５．施工の範囲**構成部品の施工範囲は、原則として以下とする。a）表―１の構成部品の設置及び接続b）試運転、調整 | 図書 | □ |  |  |
|  | **６．寸法**1）かご内法、出入口寸法は表－２によること。なお、表－２を下限値として寸法違いを用意することが出来る。表－2 かご内法、出入口寸法 (単位:mm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型　式 | かご内法寸法 | 出入口寸法 |
| 間　口 | 奥　行 | 天井高さ | 幅 | 高　さ |
| RU-6-2S-45 | 1050 | 1150 | 2200 | 800 | 2000 |
| RU-6-2S-60 | 1050 | 1150 | 800 | 2000 |
| RU-6-2S-90 | 1050 | 1150 | 800 | 2000 |
| RU-6-2S-105 | 1050 | 1150 | 800 | 2000 |
| RU-9-2S-45 | 1050 | 1520 | 800 | 2000 |
| RU-9-2S-60 | 1050 | 1520 | 800 | 2000 |
| RU-9-2S-90 | 1050 | 1520 | 800 | 2000 |
| RU-9-2S-105 | 1050 | 1520 | 800 | 2000 |
| RUT-9-2S-45 | 1050 | 1520※ | 800 | 2000 |
| RUT-9-2S-60  | 1050 | 1520※ | 800 | 2000 |
| RUT-9-2S-90 | 1050 | 1520※ | 800 | 2000 |
| RUT-9-2S-105 | 1050 | 1520※ | 800 | 2000 |
| RU-13-2S-45 | 1050 | 2000 | 800 | 2000 |
| RU-13-2S-60 | 1050 | 2000 | 800 | 2000 |
| RU-13-2S-90 | 1050 | 2000 | 800 | 2000 |
| RU-13-2S-105 | 1050 | 2000 | 800 | 2000 |

※　トランクの奥行きはかご奥行き寸法に+480mmとする。※トランクの奥行きはかご奥行き寸法に＋480ｍｍとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | Ⅱ．要求事項1　住宅部品の性能等に係る要求事項**1.1　機能の確保**a) 定員最大定員は6人、9人又は13人であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 定格速度定格速度は毎分45ｍ、60ｍ、90ｍ、105ｍのいずれかであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）運転操作方式運転操作方式は、方向性乗合全自動方式であること。また、基準階帰着機能を付加することが出来ることとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）制御方式制御方式は、可変電圧可変周波数制御方式（以下インバーター制御方式という）とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e）運転性能定格速度運転において、オシロ測定及び速度測定を行ない、かごに定格積載量の100%の負荷を載せた場合､上昇の際の速度が設計図書に記載された速度の90%以上105%以下であること｡また､無負荷の場合及び定格積載量の110%の負荷を載せた場合､設計図書に記載された速度の125％以下であること。＜試験JIS A 4302:2006(昇降機の検査標準)の5.2.4a)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | f）乗心地① 定格速度運転において、オシロ測定及び速度測定を行ない、かごに定格積載量の100%の負荷を載せた場合､定格積載量を載せない場合及び定格積載量の110%の負荷を載せた場合､エレベーター起動時のスタートショック及び停止時のストップショックは､0.3m/s2以下であること。＜試験：別冊BLT ELU-01「速度特性・加減速特性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ② 定格積載し定格速度運転を行ない、振動検出器などにより振動の測定を　　行ない、異常な振動が無いこと。＜試験：別冊BLT ELU-02「乗心地試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | g) 着床誤差着床誤差は、電圧変動率５％、周波数変動１％、相間不平衡率５％以内において、かごに定格積載量の0％、50％、100％のそれぞれの負荷で、定格速度運転を各3回行ない、±10mm以内であること。＜試験：別冊BLT ELU-03「着床誤差試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | h) 出入口の床先とかごの水平距離出入口の床先とかごの水平距離は、BLT ELU-04「着床誤差試験」を行ない、設計値で30㎜以内、施工誤差±2.5㎜以内であること。＜試験：別冊BLT ELU-05「床先とかごの水平距離試験」＞  | 試験現物 | □ |  |  |
|  | i) 運転騒音運転騒音は、JIS Z 8731:1999（環境騒音の表示･測定方法）に基づく｢騒音試験｣を行ない、駆動装置より１ｍ離れた位置において、かごに定格積載量の100％の負荷で始動から停止までの最高値が70dB(A)以下であること。＜試験：別冊BLT ELU-04「騒音試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  |  j）かご内照度かご中央床面より1ｍの高さにおいて200 lx以上であること。＜試験：別冊BLT ELU-06「かご内の照度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | k）かご内操作盤及び表示① かご内操作盤かご内操作盤は、操作が容易な位置にあり、行先用押しボタン、戸の開閉用押しボタン、非常停止スイッチ及び外部連絡装置を設け、行き先用押しボタンを押すことによりかごを目的階に停止させるものであること。ただし、非常停止スイッチについては、かご内操作盤の施錠可能なボックスに取付けること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ② 表示かごの位置表示器（乗場及びかご内）は見やすい位置に設置すること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | l）いたずら及び誤操作防止① いたずらや誤操作対策等には、不要な呼びをキャンセルする機能を持つこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 押しボタン、インジケーターなどは、UL94規格で規定される難燃性を有する材料を使用すること又は同等以上の難燃性を有する加工が施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | m）かご内換気扇かご内換気扇は、天井埋込型とし、「ＯＮ」「ＯＦＦ」の切り替えは、かご操作盤に内蔵したスイッチによるものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | n）構造上の機能性1)制御盤の動作制御盤のリレー回路、主回路等の各接点は確実に作動すること。＜試験：別冊BLT ELU-07「制御盤の動作試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2）電動機① 電動機は、JIS A 4302:2006「昇降機の検査標準」、 5.2.4a)の試験を行い、運転状態において振動が少なく、異音等の発生、過度の温度上昇がないこと。＜試験：JIS A 4302:2006「昇降機の検査標準」、 5.2.4a)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ② 電動機（巻上機一体の場合は巻上機）の振動については、無負荷・定格速度運転時において JIS B 0906：1998に基づく「振動測定試験」を行い、 振動速度が0.71mm/s以下であること。なお、測定位置は原則電動機の振動が建物とＥＶカゴに伝わり易い点２箇所以上とする。＜試験：JIS B 0906：1998「機械振動－非回転部分における機械振動の測定と評価－一般的指針」3.測定＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ③ 電動機の温度上昇電動機の温度上昇については、無負荷・定格速度運転時において、 JEC-2100：2008に基づく「温度上昇試験」を行い、巻線の温度上昇が下表の値を超えないこと。＜試験：JEC-2100：2008「回転電気機械一般」8.温度上昇＞表-３　温度上昇限度　　　　　　　　　　　　　(単位 K)

|  |  |
| --- | --- |
| 回転機の部分 | 耐熱クラス |
| 105(A) | 120(E) | 130(B) | 155(F) | 180(H) |
| 出力200kW(またはkVA)以下の回転機の交流巻線 | 60 | 75 | 80 | 105 | 125 |

 | 試験 | □ |  |  |
|  | 3）制動機① 制動機は、JIS A 4302:2006｢昇降機の検査標準｣､5.1.1c)3)の試験を行い、取付けは緩みやがたつきが無く、動力遮断の際かごを安全に減速停止できること。＜試験：JIS A 4302:2006｢昇降機の検査標準｣､5.1.1c)3)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ② 制動機の保持トルクについて、第三者性を有する機関等により「保持トルク測定試験」を行い、片ブレーキずつ、及び、両ブレーキにおいてブレーキを閉じた状態で負荷をかけ、片ブレーキについては積載荷重に対し100％以上、両ブレーキについては積載荷重に対し125％以上のトルクをかけたときにブレーキが滑らないこと。＜試験：別冊BLT ELU-09｢保持トルク測定｣＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4）巻上機巻上機は、JIS A 4302:2006「昇降機の検査標準」、5.1.1c)1)及び4)の試験を実施し、次のとおりであること。1. 停電・故障時などに手動でブレーキを緩めるなどにより、かごを上または下に移動し得る構造であること。
 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1. 巻上機の取付けは緩みやがたつきがなく、綱車はひびわれがなく、通常運転時、主索との間に著しいすべりがないこと。

＜試験：JIS A 4302:2006「昇降機の検査標準」、 5.1.1c)1)及び4)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 5）非常止め装置JIS A 4302:2006「昇降機の検査標準」、5.2.2ｇ）の 非常止め装置の作動状態の試験を実施し、確実に作動すること。＜試験：JIS A 4302:2006「昇降機の検査標準」、5.2.2ｇ）＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 6）乗場のドアロック及びスイッチ乗場のドアロック及びスイッチの取付けが堅固であること。 | 現物 | □ |  |  |
|  | 7）調速機ロープの取付け調速機ロープの取付けに緩みやがたつきが無いこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | o）戸開閉時間戸開時間、戸開放時間、戸閉時間は、仕様表示値に対して±20％以内であること。＜試験：別冊BLT ELU08｢戸開閉時間試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | p) 照明・換気扇自動休止省電力のために、かごが停止後一定時間経過しても呼びがないと、自動的に照明と換気扇の回路を切る装置を設けること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | q）電源盤及び制御盤①電源盤は鋼板製とし、配線遮断器が設けられていること。②制御盤は鋼板製とし、エレベーターの運転に必要なインバーター　ユニット・制御用機器類を設けていること。なお、電源盤及び制御盤は、一体のものでもよい。1. 電源盤及び制御盤は、地震時に転倒又は移動することを防止するため、強固に固定できること。
 | 図書 | □ |  |  |
|  | r）釣合おもり釣合おもりは、鋳鉄、鋼板又はコンクリート製で容易に重量の加減ができる構造とし、鋼製の枠又は通しボルト等により固定するものとする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.2 安全性の確保****1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保**a）耐震性の確保地震時の安全性に対して「昇降機耐震設計・施工指針(2016年版)」を満足していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保**a）形状・加工状態身体に触れる部分は、鋭利な突起等がないこと。 | 現物 | □ |  |  |
|  | b）構造上の安全性1）ゴミ詰まり対策建物出入口階の敷居溝及びかご敷居溝には、ごみ詰まりによる戸の動作不良を避けるため、溝一本につき２個以上のゴミ落し穴を設ける等の対策が講じられていること。ただし、遮煙戸を設置する場合はこのかぎりでない。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)かご下エプロン停電等によりかごが階の途中に停止し、ホール側より乗場の戸を解錠し救出する際の昇降路への転落防止の保護板をかご前面に出入口全幅にわたり、厚さ1.2mm 以上の鋼板製保護板（エプロン）を設けること。エプロン長さについては、鉛直部の長さはかご敷居（床面）から下に向かって0.60 m以上とし，全長は0.75 m以上とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3)異常時開閉繰り返し機能戸開閉駆動装置に加わる力などにより戸の異常時開閉を検出し、戸の開閉を繰り返す機能を設けること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4)予備電源装置停電時に自家用発電機電源又はエレベーター毎に設けた停電時自動着床装置（バッテリー電源）により電動機を駆動し、かごを最寄り階まで低速で自動着床させる救出運転装置を設けることができること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) かご上安全手すりかご上作業者のかご上からの転落を防止するため、手すりを設けること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 安全装置非常止め装置、乗場ドアスイッチ、乗場ドアロック、非常停止スイッチ、調速機、リミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ、緩衝器、過荷重検出装置等の安全装置は確実に作動すること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | d）非常時の安全性1）乗員の救出故障時あるいは停電時などエレベーターが階の途中で停止した場合においても、かご天井救出口を設ける場合は、かご外から簡単な操作で開くことができること。なお、天井救出口を設けない場合にあっては、かご内の乗客を安全に救出できること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | 2）停電灯の照度及び点灯時間かご内停電灯は、操作盤直下の床面で１lx以上あること。60分以上　点灯が行えること。＜試験：別冊BLT ELU-06「かご内照度試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3)外部連絡装置故障・停電などの際にかご内から外部へ連絡できる様、外部と連絡する装置は、非常電源を持ち、常用の電源が断たれた時でも確実に作動すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 冠水検知装置ピットに冠水センサーを設け、冠水を検出すると直ちに最下階以外の階で運転を休止させること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e）防犯上の安全性1) かご内の見通しかご内での防犯上の安全性を考慮し、かご戸及び乗場戸には防犯窓（ガラス窓）を設置すること。防犯窓を設置する場合、ガラス厚さは6.8mm以上、高さ700㎜以上×幅200㎜以上の網入ガラスをはめ込み、ガラス窓下端が床面より1,100㎜以下であること。また、戸表面とガラス表面の段差は2.5㎜以下であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 警報装置かご内での異常事態を知らせる警報装置を設置する場合、その操作及び作動は以下のとおりとする。1. かご内のインターホンボタン（インターホンボタンとは別に設ける専用ボタンでも可とする）を押すと、カゴ上部のブザー等警報装置が鳴動し、同時にエレベーターは各階停止運転に切り替わること。なお、戸開時間は通常運転時に準じるものとし、戸閉促進ボタンは無効とすること。
 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1. 連絡箇所に警報装置を設置し、インターホンボタンと連動させ、同時に作動させること。
 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1. 警報装置にはタイマー（可変式）を組込み、約3分経過するとすべての機器の作動が原状に復帰すること。
 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1. 連絡箇所にリセットボタンを設置し、その操作により上記①、②まですべての機器の作動が原状に復帰すること。
 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1. 遠隔監視装置に自動通報装置システムが具備されている場合、異常通報によりカゴ内乗客とエレベーター保守管理会社の要員がインターホンを経由して交信と同時に、上記③及び④によらず、かご上部の警報装置の鳴動を停止させること
 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1. 上記①のインターホンボタン等の設置高さは当該ボタンの中心が床面より1500mm以下とすること。
 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1. 記①のブザー等警報装置の発生音は、当該装置単体から1m離れた地点において80dB(A)以上であること。
 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3）かご内床面照度床面の平均水平照度は50 lx以上あること。＜試験：JIS C 7612：1985（照度測定方法）6.2の5点法＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 4) 防犯カメラ及びデジタルレコーダーは次の要求事項を満たすこと。①　防犯カメラカメラは、乗員のかごの出入り状況及びかご内での行動が認識できる撮影範囲とし、NTSC方式、IP-IF方式、その両機能を持つハイブリッドのいずれかのカラーカメラとする。ただし、低照度時に白黒カメラとなるものを含める。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (ⅰ)　性能以下の性能を満足すること。　（NTSC方式：項目65～67、IP-IF方式：項目68～71） |  |  |  |  |
|  | NTSC方式の性能は次による。ⅰ)　水平解像度は、330 TV本以上であること。＜試験：JEITA TTR-4602C(映像監視システム機器スペック規定方法)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ⅱ)　最低被写体照度は、カラー撮影時に10 lx以下であること。＜試験：JEITA TTR-4602C(映像監視システム機器スペック規定方法)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ⅲ)　S/N比は、45 dB以上であること。＜試験：JEITA TTR-4602C(映像監視システム機器スペック規定方法)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | IP-IF方式の性能は次による。ⅰ)　解像度は、640×240以上であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ)　最低被写体照度は、カラー撮影時に3 lx以下であること。＜試験：JEITA TTR-4605A(CCTV機器スペック規定方法（ネットワークカメラ用）)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ⅲ)　フレームレートは、7.5コマ/秒以上であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ)　ノイズ特性値は、5以下であること。＜試験：RBSS 002-5(IP-IF対応防犯カメラ認定基準 別冊)＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | (ⅱ)　必要機能以下の機能を備えていること。ⅰ)　オートホワイトバランス機能 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ)　逆光補正機能 | 図書 | □ |  |  |
|  | (ⅲ)　電気に対する安全性静電気放電イミュニティ試験の「静電気耐力試験」を試験レベル2で実施し、動作に異常の無いこと。＜試験：IEC 61000-4-2(電磁両立性第４部：氏件及び測定技術―第2節:静電気放電イミュニティ試験)「静電気耐力試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ②　デジタルレコーダー(ⅰ)　性能以下の性能を満足すること。ⅰ)　記録レートは、１秒1枚以上で記録ができること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ)　水平解像度は330TV本以上のモードがあること。＜試験：JEITA TTR-4604B(CCTV機器スペック規定方法(周辺機器用))　＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | ⅲ)　サンプリング解像度は、640×240ドット以上であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ)　記録容量は、ⅱ)、ⅲ)のモードにおいて、カメラ１台あたり１秒１枚以上で、168時間以上の記録が可能な記録容量を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | (ⅱ)　必要機能以下の機能を備えていること。ⅰ)　録画画像取り出し機能録画されたデータがジタルデータで取り出せること。また、機器前面にスロットやケーブル接続端子を有する等、デジタルレコーダーの設置状態を変更することなく、データが取り出せること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ⅱ)　故障表示機能機器の故障はLEDの点灯等により表示されること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ⅲ)　日付・時刻表示・記録機能日時の表示及び記録できる機能を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ)　記録と再生記録を止めることなく再生を行うことのできる機能を有すること。（ただし、エレベーター1台につき1台のデジタルレコーダーを設置し、再生時にエレベーターの利用ができない場合は不要）また、撮影された記録は停電等により電源が断たれても消失されないこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ)　検索機能日付及び時刻の検索機能を有すること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | 5)モニター　モニターを設置する場合は、かご内の状況が確認できる適切なものとすること。例示仕様

|  |  |
| --- | --- |
| 画面サイズ | 画素数 |
| 5.5型程度 | 水平320×垂直240程度 |
| 10.4型程度 | 水平640×垂直480程度 |
| 13型程度 |

 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6）夜間各階停止装置（タイマー式）夜間各階停止装置を設置する場合には、切替装置を操作すること等により、かご内の行先階押しボタンが押された場合に目的階に至るまでかごが必ず昇降路のすべての出入口ごとに停止し、かつ、かごの停止に伴いかご及び昇降路のその出入口の戸が自動的に開くことができる装置であること。但し、各階停止運転中であっても戸閉ボタンは有効であること。 | 図書 | □ |  |  |
| 表-４　回路の絶縁抵抗　（単位：MΩ）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 回路の用途 | 回路の使用電圧 | 絶縁抵抗値 |
| 電動機主回路 | 300V以下のもの300Vを超えるもの | 0.2以上0.4以上 |
| 制御回路信号回路照明回路 | 150V以下のもの150Vを超え300V以下のもの | 0.1以上0.2以上 |

 | f）絶縁抵抗絶縁抵抗は回路ごとに、それぞれ表-４の規定に適合していることとする。ただし、絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに検査ができることとする。<試験：JIS A 4302:2006（昇降機の検査標準）の5.1.1b)4)>  | 試験 | □ |  |  |
|  | g) 巻上機の電気的安全性1)絶縁抵抗試験巻上機は、第三者性を有する機関等により「絶縁抵抗試験」を行い、巻線－アース間、ブレーキコイル－アース間、それぞれの部分に絶縁抵抗試験器を接続して、500Ｖメガーの電圧を掛けたときの絶縁抵抗値が10MΩ以上であること。なお、絶縁抵抗試験は耐電圧試験の前後で実施すること。＜試験：別冊BLT ELU-10｢巻上機の絶縁抵抗試験｣＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2)耐電圧試験巻上機は、 第三者性を有する機関等によりJIS C 4034-1：2023に基づく「耐電圧試験」を行い、絶縁破壊を起こさないものであること。＜試験：JIS C 4034-1：2023「回転電気機械－第1部：定格及び特性」8.1耐電圧試験＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | h) 地震時の安全性1)緊急地震速報緊急地震速報を受信する機器に連動し、地震時管制運転ができること。また、かご内のインジケーターに地震発生などの表示をし、音声装置がある場合は音声での地震発生のお知らせができるものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.2.3 健康上の安全性の確保**構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策については、構成部品に使用する材料は、以下によること。1）かご内に使用する手すり以外の材料は、次のいずれかであること。① 建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第２号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 同条第４項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）手すりに使用する材料は、次のいずれかであること。① 建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第２号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ② 同条第４項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | ③夏季におけるホルムアルデヒドの発散量が、その表面積１㎡につき毎時0.005㎎以下のものであること。＜試験：JIS A 1460:2001(建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法－デシケーター法)、JIS A 1901:2009(建築材料の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法－小型チャンバー法、合板の日本農林規格（平成15年農林水産省告示第233号）の別記3の(5)、構造用パネルの日本農林規格（平成15年農林水産省告示第238号）の別記3の(9)、フローリングの日本農林規格（平成15年農林水産省告示240号）の別記3の(8)、単板積層材の日本農林規格（平成15年農林水産省告示第236号）の別記3の(5)、構造用単板積層材の日本農林規格（平成15年農林水産省告示第237号）の別記3の(8) 集成材の日本農林規格（平成15年農林水産省告示第234号）の別記3の(8)、構造用集成材の日本農林規格（平成15年農林水産省告示第235号）の別記3の(10) ＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 3）かご床下地材に使用する材料は、次のいずれかであること。① 建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第２号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 同条第３項及び第４項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.2.4 火災に対する安全性の確保**品目別規定なし |  |  |  |  |
|  | **1.3 耐久性の確保**金属材料は腐食が生じにくい下地処理、仕上げとなっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.4 環境に対する配慮**（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である）**1.4.1 製造場の活動における環境配慮**本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.4.2 エレベーター（マシンルームレス型エレベーター）のライフサイクルの各段階における環境配慮**本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。**1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮**以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮**以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。b) 小型化、軽量化、部品設計、ユニット組み合わせの工夫等により、材料の使用量を削減していること。c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。e) 製造時の環境汚染を防止していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.4.2.3 施工時における環境配慮**以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a)　梱包材料の使用量を削減していること。b)　再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。c)　梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。d)　梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。e) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.4.2.4 使用時における環境配慮**以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮**以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮**以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。1) 材料ごとの分離が容易であること。2) 再資源化が容易な材料を使用していること。3) 種類ごとに材料名の表示があること。4) 再資源化を実施していること。b) 廃棄時に汚染を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2 供給者の供給体制等に係る要求事項****2.1 適切な品質管理の実施**a)　工場及び作業工程以下の内容が明確にされていること。　 ①工場の概要ⅰ)工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等ⅱ)工場の従業員数ⅲ)優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②作業工程 ⅰ)　工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 品質管理次の1)又は2)により生産管理が行われていること。1）　ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2） 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理されていること。①　工程の管理ⅰ)　商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。ⅱ)　工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②　苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。ⅰ)製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項ⅱ)製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項ⅲ)製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項ⅳ)外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項ⅴ)苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑥ その他品質保持に必要な項目 ⅰ)品質管理が計画的に実施されていること。ⅱ)品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。ⅲ)品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保****2.2.1　適切な品質保証の実施**a)　保証書等の図書無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）　無償修理保証の対象及び期間無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、5年以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。＜免責事項＞１　住宅用途以外で使用した場合の不具合２　ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合３　メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合４　メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合５　建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象６　海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合７　ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合８　火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による不具合９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2.2.2 確実な供給体制の確保**製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2.2.3適切な維持管理への配慮****2.2.3.1　維持管理のしやすさへの配慮**使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。a）　一般に製造・販売・使用されている清掃用具を使用して清掃ができること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）　将来の製品や取替パーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)　専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2.2.3.2　補修及び取替えへの配慮**a)　構成部品において、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)　主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。1)　住宅部品の正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)　1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)　取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d)　住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2.2.4　確実な維持管理体制の整備****2.2.4.1　相談窓口の整備**a)　消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2.2.4.2　維持管理の体制の構築等**維持管理の体制が構築されているとともに、次の内容を明確にしていること。a)　定期メンテナンスを実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)　メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 適切なメンテナンス計画書が整備されていること。また、当該計画書の中に具体的内容（以下の1）～5)）が明記されていること。1) 定期点検、手入れ保全、必要な機器の構成部品の修理・交換及び交換必須部品の交換時期の目安。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 異常時の緊急対応。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 点検報告書の提出。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 法定検査の立ち会い。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 遠隔監視点検・保守とする場合は、リモート点検、異常監視・直接通話サービス、維持管理のための情報サービス等とすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 故障時等に迅速な対応がとれるよう24時間体制をとると共に、以下の要件が整備されていること。1) 故障等発生後１時間以内（災害等の遅れを除く）に現場で応急対応ができる体制を備えていること。2) 遠隔監視体制を備えていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2.2.4.3　維持管理の実施状況に係る情報の管理**メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2.3　適切な施工の担保****2.3.1　適切なインターフェイスの設定**少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。a) かごの内法寸法（間口、奥行） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) かごの天井高さ | 図書 | □ |  |  |
|  | c) かごの出入口寸法（間口、高さ） | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 昇降路寸法（平面、断面） | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 躯体の出入り口開口寸法（間口、高さ） | 図書 | □ |  |  |
|  | f) オーバーヘッドの高さ | 図書 | □ |  |  |
|  | g) ピット深さ | 図書 | □ |  |  |
|  | **2.3.2　適切な施工方法･納まり等の確保**次のような施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。a)　施工の範囲及び手順構成部品の設置及び接続 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)　施工上の留意事項等1）施工上の品質管理 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)標準的な工期 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3)現場での施工、工程、留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4)部品の調整、検査 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5）試運転、調整 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)　関連工事の留意事項1)取付下地の要件および施工方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)昇降路とのとりあい | 図書 | □ |  |  |
|  | 3)その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |
|  | d)　当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e)　標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な禁止事項及び注意事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3　**3　情報の提供に係る要求事項****3.1　基本性能に関する情報提供**少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。a) 定格積載量（定員） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 制御方式 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 操作方式 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）かご内法寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | e）かご出入口寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | f）昇降路有効内法寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | g）オーバーヘッド（最上階床から）の高さ | 図書 | □ |  |  |
|  | h）ピット深さ | 図書 | □ |  |  |
|  | i）電動機の容量 | 図書 | □ |  |  |
|  | j）かご意匠 | 図書 | □ |  |  |
|  | k）かご出入り口意匠 | 図書 | □ |  |  |
|  | l)乗場戸を遮煙戸とする場合の設置に関する情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | m)２方向出入口に対応した機種 |  |  |  |  |
|  | n）「構成部品に使用する材料のホルムアルデヒド対策」が施された材料を使用する場合には、当該住宅部品、カタログ等にホルムアルデヒド発散速度又は発散区分 | 図書 | □ |  |  |
|  | o)当該住宅部品を設置するために使用する補強材や接着剤等に、ホルムアルデヒドの放散が少ない材料を選択する必要がある旨 | 図書 | □ |  |  |
|  | **3.2　使用に関する情報提供**a）少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1)誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3)製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4）清掃方法や清掃時の注意事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5)使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6)日常の点検方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7)故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8)製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 9)消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等が所有者等に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ｃ）上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）故障時の連絡先は、容易に消えない方法で、始発階エレベーターホール及び最上階エレベーターホ一ル乗場の見やすい位置に表示され、以下の項目について最低限明示されていること。1) 連絡先会社名2) 電話番号3) 管理番号 | 図書 | □ |  |  |
|  | e)かご内の見やすい位置に容易に消えない方法で、用途、定員、積載量、禁煙表示、及び管理上の必要事項を表示すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **3.3　維持管理に関する情報提供**少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、エレベーターの所有者等に提供されること。a)製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)取替えパーツの種類、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)メンテナンス体制の内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | d)消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | **3.4　施工に関する情報提供**少なくとも次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書等により、施工者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | a)　「2.3.2 施工方法・納まり等の明確化」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)品質保証に関する事項1)　施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2)　保険の付保に関する事項①　当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②　施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |