|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第１章　総則 |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
|  | 第２章　性能基準 |  |  |  |  |
|  | Ⅰ．通則1．適用範囲ＲＣ造住宅の既存サッシ等の改修に使用するサッシ及び窓に適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2．用語の定義 |  |  |  |  |
|  | **3．種別**a) 種別改修用サッシには表－1のとおり種別を設ける。表－1　種別

|  |
| --- |
| 種別 |
| サッシ窓 |

 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）種別の定義1）サッシ：既存住宅のサッシの改修用に用いるＲＣ造住宅用で、ガラスを構成部品としない枠及び戸をいう。 |  |  |  |  |
|  | 2）窓：既存住宅のサッシの改修用に用いるＲＣ造住宅用で、ガラスを必須構成部品とした枠及び戸をいう。 |  |  |  |  |
|  | **4．部品の構成**a）構成部品1）サッシ及び窓の構成部品は、表－2、表－3及び表－4を対象とする。表－2　サッシ及び窓の構成部品（1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 開閉形式 | 構成部品名 | 構成の別(注) | 構成の要件 |
| 共通 | 枠材（上枠、下枠、竪枠） | ● |  |
| 框材（上框、下框、竪框） | ● |  |
| 小ネジ又はボルト類 | ● |  |
| 気密材 | ● |  |
| たて骨 | △ |  |
| 中骨 | △ |  |
| 方立 | △ | ・同開閉形式同士及び他の開閉形式と連窓を可能とする |
| 無目 | △ | ・同開閉形式同士及び他の開閉形式と段窓を可能とする |
| たて桟 | △ |  |
| 中桟 | △ |  |
| 押縁 | △ |  |
| エッジ材 | △ |  |
| 額縁 | △ |  |
| 網戸 | △ | ・開き形式における内倒しの場合は●・外れ止め機能を有すること・網戸は内側から脱着できること |
| 網戸レール | △ | ・引き形式（上げ下げは除く）の場合は●・下枠と一体となった網戸レール、又は、ネジ等で連結した網戸レールを有していること |
| 把手 | △ |  |
| 水切り | △ |  |
| 木ネジ又はリベット類 | △ |  |
| アンカープレート類 | ● |  |
| ガラス | △ | 窓の場合は● |
| パネル | △ |  |
| セッティングブロック | △ | 窓の場合は● |
| シーリング材またはガスケット | △ | 窓の場合は● |

注)構成の別●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。△：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 表－3　サッシ及び窓の構成部品（2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 開閉形式 | 構成部品名 | 構成の別(注) | 構成の要件 |
| 引き | 引違い片引き引分け上げ下げ | ロック付きクレセント | ● | ・引違いは、室内側の障子が先にはずせること・引違いの内外障子は、やり返しができること（掃き出し窓は除く） |
| 鍵付きクレセント | △ |
| 引き寄せハンドル（グレモン締まり） | △ |
| 補助錠 | △ |
| 戸車 | ● |
| 引手 | △ |
| 彫込み引手 | △ |
| はずれ止め | ● |
| 戸当り | ● |
| 振れ止め | ● |
| 換気機構 | △ |
| 補助手すり | △ | ・引違いの竪枠内部側に取り付けられること |
| 開き | 内倒し | トップラッチ | ● |  |
| ヒンジアーム | ● |  |
| ガラリ | △ |  |
| 片・両開きすべり出したてすべり出し | カムラッチ | ● |  |
| アーム | ● |  |
| グレモン締り | △ |  |
| ストッパー機構 | △ |  |
| 片開きドア | 丁番 | ● |  |
| 握玉又はレバーハンドル付空錠 | ● |  |
| レバーストッパーまたはドア・クローザ | ● |  |

注）構成の別●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。△：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 表－4　高齢者等の使いやすさに配慮したサッシ及び窓における構成部品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 開閉形式 | 構成部品名 | 構成の別(注) | 構成の要件 |
| 引き | 引違い片引き引分け上げ下げ | ロック付きクレセント | ● | ・引違いは、室内側の障子が先にはずせること・引違いの内外障子は、やり返しができること（掃き出し窓は除く） |
| 鍵付きクレセント | △ |
| 引き寄せハンドル（グレモン締まり） | △ |
| 補助錠 | △ |
| 戸車 | ● |
| 引手 | △ |
| 彫込み引手 | ● |
| はずれ止め | ● |
| 戸当り | ● |
| 振れ止め | ● |
| 換気機構 | △ |
| 補助手すり | △ | ・引違いの竪枠内部側に取り付けられること |

注）構成の別●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。△：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **5．材料**a) 構成部品の材料必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料は、該当するJIS等の規格名称を明確にしたもの、又は、これらと同等の仕様・性能を有していることを証明したものを対象とする。＜以下　例示仕様＞表—5　構成部品の材料

|  |  |
| --- | --- |
| 材料名 | 規格 |
| アルミニウム合金 | JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材）の表面にJIS H 8602:2010（アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合被膜）のA1，A2、B種又はこれと同等以上の表面処理を施したもの |
| プラスチック | JIS A 5558:2019（無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材） |
| 木材 | 針葉樹の造作用製材の日本農林規格（JAS）、広葉樹製材の日本農林規格（JAS）、集成材の日本農林規格（JAS） |
| スチール | JIS G 3131:2024（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）又はJIS G 3141:2021（冷間圧延鋼板及び鋼帯）に規定する鋼板を用い、JIS H 8610:1999（電気亜鉛めっき）に規定する３級の処理を施したもので、有色クロメート処理を行ったもの |
| ステンレス | JIS G 4305:2021（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるSUS304,SUS316 |
| ステンレス鋼鋳鋼 | JIS G 5121:2003（ステンレス鋼鋳鋼品）によるSCS13 |
| 亜鉛ダイカスト | JIS H 5301:2009（亜鉛合金ダイカスト）によるZDC2 |
| アルミニウム合金ダイカスト | JIS H 5302:2006（アルミニウム合金ダイカスト）によるADC12 |

 | 図書 | □ |  |  |
|  | 表−6　材料の規格

|  |  |
| --- | --- |
| 構成部品名 | 材料名・規格等 |
| クレセント | 亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、ステンレス（SUS304,SUS316）、ポリアミド樹脂 |
| 彫込み引手 | JIS G 4305:2021（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるSUS304,SUS316、JIS G 5121:2003（ステンレス鋼鋳鋼品）によるSCS13、JIS H 5301:2009（亜鉛合金ダイカスト）によるZDC12、JIS H 5302:2006（アルミニウム合金ダイカスト）によるADC12、ポリアミド樹脂、ポリアセタール等 |
| はずれ止め、振れ止め、戸当り | ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、又はステンレス（SUS304,SUS316） |
| ウェザーストリップ（しぶき止め）、風止め板、気密板 | 熱可塑性合成樹脂又は合成ゴム |
| シーラント | 合成ゴム質シーリング |
| セッティングブロック | エチレン－プロピレンゴム、クロロプレンゴム、シリコーンゴム、ポリ塩化ビニル |
| 戸車 | ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂 |
| 小窓締り | ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、ステンレス（SUS304,SUS316） |
| トップラッチ、カムラッチ、ピポット | 亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、ステンレス（SUS304,SUS316）、ポリアミド樹脂 |
| 握り玉、レバーハンドル付空錠、レバーストッパー | ステンレス（SUS304,SUS316）、アルミダイカスト、ABS樹脂 |
| アーム、丁番、ヒンジ | ステンレス（SUS304,SUS316）又はアルミニウム合金 |
| 補助材、内部額縁 | JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材）に規定するA6063S-T5、JIS H 4000:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定するA1100P,A1200P,A3003P,A3203P,A5005P又はA5052P |
| 補助材、下地材 | JIS G 3302:2022（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）またはJIS G 3313:2021（電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）に規定する鋼板 |
| 防錆塗料 | JIS K 5622:2002（鉛丹さび止めペイント）、JIS K 5629:2002（鉛酸カルシウムさび止めペイント）、JPMS28（一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント）又はＯ.Ｆ.Ｐ(ワンディフィニッシュペイント) |
| 枠塗料 | 水系アクリルウレタン |
| アンカープレート類 | JIS G 3131:2024（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）又はJIS G 3141:2021（冷間圧延鋼板及び鋼帯）に規定する鋼板を用い、JIS H 8610:1999（電気亜鉛めっき）に規定する３級の処理を施したもので、有色クロメート処理を行ったもの又は高耐食溶融めっき鋼板JIS G 3302:2022（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） |
| アンカーボルト類 | JIS G 3101:2022（一般構造用圧延鋼材）に規定するSS-400にJIS H 8610:1999（電気亜鉛めっき）に規定する３級の処理を施したもので、有色クロメート処理を行ったもの |
| 小ねじ又はボルト類 | JIS G 4303:2021（ステンレス鋼棒）に規定するSUS304,SUS316又はSUS302、JIS G 4309:2013（ステンレス鋼線）に規定するSUS305 J1、JIS G 4314:2013（ばね用ステンレス鋼線）に規定するSUS304,SUS316又はSUS302、JIS G 4315:2013（冷間圧造用ステンレス鋼線）に規定するSUS305 J1又はSUSXM7 |
| 木ねじ又はリベット類 | JIS G 4308:2013（ステンレス鋼線材）に規定するSUS304,SUS316又はSUS302、JIS G 4309:2013（ステンレス鋼線）に規定するSUS305 J1、JIS G 4314:2013（ばね用ステンレス鋼線）に規定するSUS304,SUS316又はSUS302JIS G 4315:2013（冷間圧造用ステンレス鋼線）に規定するSUS305 J1 又はSUSXM7JIS H 4040:2015（アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線）に規定するA5056BE、A5056BD、A5056W、A6061BD、A6061W |
| タッピンねじ | JIS B 1125:2015（ドリリングタッピンねじ）又はJIS B 1124:2021（タッピンねじのねじ山をもつドリルねじ）に規定するステンレスねじ |
| タイト材 | ＥＰＴ、ＥＰＤＭまたはＣＲ |

 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）ガラス1）サッシに用いるガラスは、表－7のJIS規格製品、又はこれらと同等の仕様・性能を有していることを証明されたものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）窓に用いるガラスは、表－7のJIS規格製品であるか、又はこれらと同等の仕様・性能を有していることを証明されたものを対象とする。＜以下　例示仕様＞表—7　ガラスの規格

|  |  |
| --- | --- |
| ガラス | JIS R 3202:2022（フロート板ガラス及び磨き板ガラス） |
| JIS R 3203:2017（型板ガラス） |
| JIS R 3204:2014（網入板ガラス及び線入板ガラス） |
| JIS R 3205:2025（合わせガラス） |
| JIS R 3206:2014（強化ガラス） |
| JIS R 3208:1998（熱線吸収板ガラス） |
| JIS R 3209:2023（複層ガラス） |

 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）シーリング材及びガスケットサッシ及び窓のガラス押えに用いるシーリング材及びガスケットは、表－8のJIS規格製品、又はこれらと同等の仕様・性能を有していることを証明されたものを対象とする。＜以下　例示仕様＞表—8　ガスケット及びシーリング材の規格

|  |  |
| --- | --- |
| ガスケット | JIS A 5756:2013（建築用ガスケット） |
| シーリング材 | JIS A 5758:2022（建築用シーリング材） |

 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）セッティングブロック1）サッシ及び窓に用いるセッティングブロックは、エチレン-プロピレンゴム、クロロプレンゴム、シリコーンゴム及びポリ塩化ビニル、又はこれらと同等の仕様・性能を有していることを証明されたものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）サッシ及び窓のガラス押えに用いるシーリング材がシリコーンシーラントで、セッティングブロックと接触する場合は、耐シリコーンタイプと証明されたものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | e）パネルサッシ及び窓に使用するパネルは、アルミパネル、ステンレスパネル、樹脂パネル、又は複合パネルとし、建築基準法等の法令に適合するものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **6．施工の範囲**構成部品の施工範囲は、原則として次による。a）枠の既存サッシ枠への固定 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）補助部材の既存サッシ枠への固定 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）戸の吊り込み | 図書 | □ |  |  |
|  | d）ガラス・パネルのはめ込み及び固定（窓の場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | e）必須構成部品の調整・検査 | 図書 | □ |  |  |
|  | f）選択構成部品の取付け及び調整・検査 | 図書 | □ |  |  |
|  | g）セットフリー部品の取付け及び調整・検査 | 図書 | □ |  |  |
|  | **7．寸法**a) サッシ及び窓の製品に対する寸法許容差は、JIS A 4706:2021「サッシ」によるものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) サッシ及び窓の寸法要件1) 取付け後の開口部狭まり寸法サッシ及び窓取付け後の開口部内法寸法は、既存の開口部内法寸法と比べ 表－9に示した狭まり寸法以下のものを対象とする。表－9　工法別狭まり寸法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工法名 | 　幅寸法（mm） | 高さ寸法（mm） |
| 引き抜き工法 | ８０ | ８０ |
| 持ち出し工法 | ７０ | ８０ |
| カバー工法 | １００ | １００ |
| カバーⅡ工法 | ９０ | ８０ |
| ノンシール工法 | ７５ | ９５ |

 | 図書 | □ |  |  |
| 1.
 | 2) 他部品、部材とのインターフェイス枠は、躯体仕上げ面のクリアランスに対応できるものを対象とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 枠見込寸法サッシ及び窓の枠見込寸法は70㎜以上のものを対象とする。なお、ここでいう枠見込寸法とは、竪枠の額縁取付のアングルを除く見込寸法をいう。 | 図書 | □ |  |  |
| 1.
 | Ⅱ．要求事項１．住宅部品の性能等に係る要求事項1.1　機能の確保a) 気密性サッシ及び窓の気密性は、「建具の気密性試験方法」に基づく試験を行い、JIS A 4706:2021「サッシ」の「５.性能」に定める等級のＡ－3以上に適合すること。ただし、サッシ（遮音型）及び窓（遮音型）並びに耐風圧等級Ｓ-7にあってはＡ－4に適合すること。＜試験：JIS A 1516:1998「建具の気密性試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 水密性サッシ及び改修用窓の水密性は、「建具の水密性試験方法」に基づく試験を行い、JIS A 4706:2021「サッシ」の「５．性能」に定める等級のＷ－4以上に適合すること。ただし、サッシ（遮音型）及び窓（遮音型）並びに耐風圧性Ｓ－7にあってはＷ－5に適合すること。＜試験：JIS A 1517:2020「建具の水密性試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 遮音性サッシ及び改修用窓の遮音性は、「実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法」に基づく試験を行い、100～2,500Hzの範囲の1/3オクターブバンド毎の音響透過損失の算術平均値が21dB以上であること。ただし、サッシ（遮音型）及び窓（遮音型）にあっては25dB以上であること。＜試験：JIS A 1416:2000「実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法」＞表－10　透過損失

|  |  |
| --- | --- |
|  | 基準 |
| 一般型 | 21dB以上（100Hz～2500Hz） |
| 遮音型 | 25dB以上（100Hz～2500Hz） |

 | 試験 | □ |  |  |
|  | d) サッシ及び窓の結露対策サッシ及び窓は、結露水に対して対策を講じてあること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | e) サッシ及び窓の開閉力サッシ及び窓の開閉力は、開閉形式が引違い、片引き及び引分けの場合には、「建具の開閉力試験方法」に基づく試験を行い、JIS A 4706:2021「サッシ」の「５．性能」に定める初動時50Ｎ以下の開閉力に適合し、円滑に滑動できること。また、開閉形式が引違い、片引き及び引分け以外の場合には、円滑に操作できること。＜試験：JIS A 1519:2020「建具の開閉力試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | f) 操作部の操作性1) クレセント等の施錠部は、円滑に操作できること。 | 現物 | □ |  |  |
|  | 2) ハンドル等の操作部は、円滑に操作できること。 | 現物 | □ |  |  |
|  | 3) 引手等は、開閉しやすい形状を有していること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | g) 高齢者等の使いやすさに配慮したサッシ及び窓（品確法等級3相当）の操作部1) 彫込み引手の取付け位置引違い（出入り口）にあっては、室内外両障子の室内側及び室外側（計4ケ所）、引違（出入り口以外）にあっては室内外両障子の室内側（計2ケ所）に彫込み引手が取り付けられていること。（図－5、図－6）図－5　引違いの彫込み引手取付け例図－6　引違いの彫込み引手取付け例 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | 2) クレセントの柄の長さクレセントの柄の長さは、引違（出入り口）80mm以上、引違（出入り口以外）60mm以上であること。（図－7）図－7　クレセントの柄の長さ | 図書現物 | □ |  |  |
|  | 3) 彫り込み引手の寸法彫込み引手の引手部分は、幅15㎜、長さ100㎜、深さ10㎜程度の空間が確保されていること。（図－8）図－8　彫込み引手寸法の押さえ方 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | h）窓のガラス溝窓の場合のガラス溝の大きさ（面クリアランス、エッジクリアランス、及び掛り代）を明確にすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2　安全性の確保1.2.1　機械的な抵抗力及び安定性の確保a) 耐風圧性1) サッシ及び窓の耐風圧性は、「建具の耐風圧試験方法」に基づく試験を行い、JIS A 4706:2021「サッシ」の「５．性能」の定める等級のＳ－4以上に適合すること。又、片開きドアの場合は、JIS A 4702:2021「ドアセット」の「５．性能」の定める等級のＳ－4以上に適合すること。＜試験：JIS A 1515:1998「建具の耐風圧性試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 窓に使用するガラスにあっては、平成12年建設省告示第1458号1項第二号により、風圧力が許容耐力を超えないことが確かめられたものあること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | b) 戸先かまち強さ引違い、片引き及び引分けの戸先かまち強さは、耐風圧の等級Ｓ－5以上のサッシ及び窓において、「建具の戸先かまち強さ試験方法」に基づく試験を行い、JIS A 4706：2021「サッシ」の「５．性能」に定めるかまち強さに適合すること。＜試験：JIS A 1522:1996「建具の戸先かまち強さ試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | c) 剛性1) 片開きドアの面内剛性は、「片開戸の面内剛性試験」に基づく試験を行い、片開きドアの扉を90゜開いた状態でノブの位置に垂直荷重300Ｎを載荷し、面内変形量が１㎜以下であり、かつ枠との相対変位量が１㎜以下であること。＜試験：BLT WR-01「片開きドアの面内剛性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 2) 片開きドアのねじれ剛性は、「片開きドアのねじれ剛性試験」に基づく試験を行い、片開きドアの扉を90゜開いた状態で扉上部のストッパー位置を固定しノブ位置に水平に300Nを荷重し、除荷5分後の残留変形が5㎜以下であり、かつ、荷重500N時に破損がなく、除荷後の扉に開閉に支障がないこと。＜試験：BLT WR-02「片開きドアのねじれ剛性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | d）はずれ止め引違い、片引き及び引分けの場合には、戸のはずれ止め機構を有していること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | e) ストッパー機構等開閉形式が開き等は、ストッパー機構又はこれに代わるあおり止め機構を有していること。ただし、開きドアはドア・クローザ等の自動閉鎖機構でもよい。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | f) 耐薬品必須構成部品がプラスチックの場合には、「耐薬品性試験」に基づく試験を行い、試験体に薬品を滴下し、２４時間静置後に洗浄した試験体表面の汚染が、家庭用クレンザー等で除去できること。なお、除去できない薬品がある場合には、取扱説明書等に明記し説明されていること。＜試験：BLT WR-04「耐薬品性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | g) 引張り抵抗形式のねじ受け材引張り抵抗形式のねじ受け材の厚さが1.4mm未満のアルミニウム合金材の場合は、アルミニウム合金材2.0mm以上又は鋼材1.6mm以上の補強材で補強する。厚さが1.3mm未満の鋼材の場合は、鋼材1.6mm以上の補強材で補強する。厚さがアルミニウム合金材1.4mm 以上、鋼材1.3㎜以上の場合、補強の必要はない。なお、位置決め、見切り材等のための部分については、この限りではない。（図－9）図－9　ねじ受け材 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | h）ねじの取付け方法接合耐力ねじは、JIS B 1125:2015「ドリリングタッピンねじ」及びJIS B 1124:2021「タッピンねじのねじ山をもつドリルねじ」に規定するステンレスねじとする。また、ねじ受け材の厚さがアルミニウム合金材2.0mm以上、鋼材1.6mm以上の場合は、接合耐力ねじの取付け間隔を400㎜以下とし、ねじ受け材の厚さがアルミニウム合金材1.4mm以上、鋼材1.3mm以上の場合は、接合耐力ねじの取付け間隔を200㎜以下とする。表－11　ねじ受け材の厚さと接合耐力ねじの取付け間隔

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | アルミニウム合金 | 鋼材 | 接合耐力ねじの取付け間隔 |
| ねじ受け材の厚さ | 2.0mm以上 | 1.6mm以上 | 400mm以下 |
| 1.4mm以上 | 1.3mm以上 | 200mm以下 |

縁端については、枠内部縁端から100㎜以下とする。（図－10）また、一辺には2箇所以上の接合がされていること。なお、耐風圧性能がS-7のサッシの場合は、ねじの取付け間隔毎に原則1箇所に2点止めとする。　図－10　接合耐力ねじの枠内部縁端からの距離 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | i）下枠強度持出し工法の場合の引違い及び片開きドアの下枠強度は、接合耐力ねじピッチ間に 980Nの荷重をかけて塑性変形がなく、たわみ量が１㎜以下であること。 | 試験 | □ |  |  |
|  | j）補助手すり1）選択構成部品の補助手すりは、優良住宅部品認定基準（歩行・動作補助手すり）のⅡ.要求事項の１　1.2　1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保で定める手すり及び取付け金物の強度、動作補助手すりの水平・鉛直荷重試験及び動作補助手すりの変形試験を行い、要求性能を満足すること。ただし、補助手すりは、サッシの枠材に取り付けられた状態で試験を行うこと。 | 試験 | □ |  |  |
|  | 2）選択構成部品の補助手すりは、優良住宅部品認定基準（歩行・動作補助手すり）のⅡ.要求事項の１　1.2　1.2.2使用時の安全性及び保安性の確保を満足すること。なお、補助手すりと外障子の戸先框、竪枠、中桟との空き寸法は30mm以上、また補助手すりと召し合わせ框との空き寸法は室内側の障子を全開にした状態で20mm以上確保されていること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | k）彫込み引手の取付け方法彫込み引手の取付け部位から、室内側に雨水等が侵入しない取付け方法となっていること。 | 試験図書現物 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保a) 形状、加工の安全通常の使い方で開閉時に指をはさむ又はケガをする等の危険がないこと。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | b) 仕上がりの安全見えがかり箇所は、バリ、メクレ、突起物等がなく、怪我をするおそれがないこと。また、開き等面外に開く障子の下部コーナーは、樹脂キャップ等で切り口の保護を施すこと。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | c) 高齢者等の使いやすさに配慮したサッシ及び窓（品確法等級3相当）の形状等1) 高齢者等の使いやすさに配慮したサッシ及び窓の段差等の寸法① 引違い（出入り口）の下枠断面形状は、単純段差180mm以下とすること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ② 引違いの有効開口引違い（出入り口）の有効開口は、750mm以上確保されていること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | 2) 操作部の適切な取付け① 彫込み引手は、開閉の際にガタツキ、ズレ等がないように戸先框に取り付けられていること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ② クレセント、彫込み引手の取付け位置では、クレセントと把手等は操作上干渉しないこと。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | 3) 操作部の取付け位置① 引違い（出入り口）のクレセント、彫込み引手及び把手の取り付け高さは、下枠上端からそれぞれ中心まで900±150mmとする。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ② 召し合わせ框との空き寸法彫込み引手と召し合わせ框の空きは、室外側の障子を全開した状態で20mm以上確保されていること。（図－11）図－11　彫込み引手と召合せ框の距離 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ③ 枠との空き寸法彫込み引手と枠との空きは、障子を全閉した状態で開閉に支障がない空きが確保されていること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | d) 網戸の外れ止め外れ止めは、網戸が外れて落下することを防止する機能を有すること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | 1.2.3 健康上の安全性の確保a）構成部品に使用する材料の、ホルムアルデヒドによる室内空気汚染への対策構成部品に使用する材料で、ホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める材料を使用する場合は、次のいずれかによること。1）建築基準法施行令第20条の7第1項第1号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第2号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料若しくは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しないものであること。 | 図書試験 | □ |  |  |
|  | 2）同条第4項に基づく国土交通大臣の認定を受けたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保a) 火災に対する安全性の確保サッシ（防火型）及び窓（防火型）の場合は、次の1)又は2)の性能を有すること。1) 平成12年建設省告示第1360号に示す構造方法を用いた防火設備。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 建築基準法に基づき20分の遮炎性能をもつ防火設備であるとして、国土交通大臣の認定を受けたもの。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保a）耐久性1）サッシ及び窓は、耐久性を損なうこと（異種金属材料間の接触腐食、プラスチック材料の異常劣化、木材腐れ等の発生）がないように措置されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）開閉耐久性サッシ及び窓の開閉耐久性は、「サッシの開閉繰り返し試験」により、開閉繰り返し試験を第三者性を有する機関において、出入り口用は3万回、出入り口以外は1万回行い、試験後の状態が開閉に異常がなく、使用上支障がないこと。また、引違いにおいてははずれ止め金具の移動がなく、開きにおいてはヒンジ取付けネジの極端なゆるみがないこと。＜試験：JIS A 1530:2014「建具の開閉繰り返し試験方法」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b）排水性既存サッシと新設サッシの間に雨水等が入った時排水できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、環境の保全に寄与する特長を有する改修用サッシの場合は必須要求事項とし、その他の場合は任意選択事項とする）1.4.1 製造場の活動における環境配慮本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | <選択>図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 改修用サッシのライフサイクルの各段階における環境配慮本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 | <選択>図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮以下に例示するような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。b) 調達のガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | <選択>図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮以下に例示するような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。また、エネルギーの再利用を図るようにしていること。b) 小型化、軽量化、部品設計の工夫等により、材料の使用量を削減していること。c) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。d) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、以下に例示するような取組みを行っていること。1) 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。2) 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。e) 表面処理等に起因する環境汚染を防止していること。f) 地球環境の悪化に関与する物質の発生抑制をしていること。 | <選択>図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮以下に例示するような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 梱包材料の使用量を削減していること。b) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。c) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。d) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。e) 当該住宅部品を設置するために使用するシーリング材等の施工材料は、厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用していない材料、または使用量、放散量が少ない材料を選択する必要がある旨を設計者、施工者及びエンドユーザーに対して情報提供していること。 | <選択>図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.4 使用時における環境配慮以下に例示するような使用時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a）断熱・気密性能を確保していること。b）厚生労働省「室内空気汚染に係るガイドライン」における13物質を使用しておらず、又はそれらの使用量、放散量が少ない材料を用いていること。 | <選択>図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.5 更新・取外し時における環境配慮以下に例示するような更新・取外し時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 躯体等に埋め込むタイプのもの等は、他の住宅部品や躯体等へ影響を及ぼさないようにインターフェイスが適切であること。b) 低騒音かつ低振動での更新が行えること。 | <選択>図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮以下に例示するような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。a) 廃棄物の発生を抑制するため、以下に例示するような取組みを行っていること。1) 材料ごとの分離が容易であること。2) 再資源化が容易な材料を使用していること。3) 種類ごとに材料名の表示があること。4) 再資源化を実施していること。b) 廃棄時に汚染物を発生する有害物質は使用せず、又は使用量を削減していること。 | <選択>図書 | □ |  |  |
|  | 2.供給者の供給体制等に係る要求事項2.1 適切な品質管理の実施次のa）又はb）により生産管理されていること。a) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理していること。1) 工場及び作業工程以下の内容が明確にされていること。① 工場の概要ⅰ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工場の従業員数 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 作業工程ⅰ)工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質管理以下の方法により品質管理が行われていること。① 工程の管理ⅰ) 製品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④ 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤ 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。ⅰ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) その他品質保持に必要な項目① 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保2.2.1 適切な品質保証の実施a) 保証書等の図書無償修理保証の対象及び期間を明記した、保証書又は取扱説明書等を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間無償修理保証の対象及び期間は、部品を構成する部分又は機能にかかる瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、次の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。1）雨水の浸入を防止する機能の部分又は機能に係る瑕疵　10年2）1)以外の部分又は機能に係る瑕疵　２年免責事項１　住宅用途以外で使用した場合の不具合２　ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合３　メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合４　メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動･分解などに起因する不具合５　建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象６　海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合７　ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合８　火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3適切な維持管理への配慮2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品や取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として、次の基準を満たすこと。a) 定期的なメンテナンス（事業者による維持管理をいう。以下同じ。）が必要な場合、専門の技術者等により、確実にメンテナンスが実施できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 製品や取替えパーツの交換に配慮されており、その考え方が示された図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮a) 構成部品において、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成部品について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の設計耐用年数を設定しており、又は住宅部品の設計耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備2.2.4.1 相談窓口の整備a) 消費者相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 消費者相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。a) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスを実施する場合にあっては、その内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保2.3.1 有資格者による施工a）施工は、一般財団法人ベターリビングに、優良取替事業者として登録された事業者により行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）施工管理は、一般財団法人ベターリビングに、特定住宅部品取替工事管理者として登録された者により行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切なインターフェイスの設定少なくとも次の内容が設計図書に記載されていること。a）取付け寸法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）取付け下地の処理 | 図書 | □ |  |  |
|  | c）構成部品、ビス等の規格 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）窓の場合のガラス溝の大きさ（面クリアランス、エッジクリアランス、掛り代） | 図書 | □ |  |  |
|  | e）窓の場合に使用するガスケット又はシーリング材の種類 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.3 適切な施工方法・納まり等の確保a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について明確になっていること。1）施工の範囲及び手順①　既設サッシの確認 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②　枠の既設サッシ枠への固定 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③　枠アンカーの躯体への固定と枠アンカーとサッシ枠の固定（引抜き工法の場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | ④　窓、戸のつり込み、調整及び固定 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤　選択構成部品の取付け及び調整 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑥　ガラス・パネルのはめ込及び固定（窓の場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等①　現場での加工・組立て・取付け手順 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②　必要な特殊工具及び留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③　取付け後の検査及び仕上げ | 図書 | □ |  |  |
|  | ④　取り合い部分についての標準納まり図 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑤　使用するガラスの制限に関すること | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑥　引違い（出入り口）については、バルコニーとの段差解消に配慮された納まり図等の用意の状況。（高齢者等の使いやすさに配慮したサッシ及び窓（品確法等級3相当）の場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑦　ガラス・パネルのはめ込み方法（窓の場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑧　アンカー溶接時の火花に対するガラスの養生方法（窓の場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑨　ガラス・パネル廻りの止水 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑩　外壁の断熱材等を欠損させた部分の修復（引き抜き工法の場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑪　カバー工法、持出し工法及びノンシール工法では、既存開口部の取外しから改修用サッシの取付け仕上げまで原則１日で施工が完了する旨、引抜き工法では、工事完了までの日程を関係者間で協議する旨。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑫　既存スチール、アルミ等の枠の劣化状況を診断できる体制の整備状況。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑬　施工技術者に対する指導等の体制の整備状況。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⑭　施工は別に定める「改修用サッシ施工要領書」（発行：一般財団法人ベターリビング）により行う旨。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 関連工事の留意事項①　既存サッシの要件及び施工方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②　ガラス・パネルのはめ込み方法（窓以外の場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | ③　その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |
|  | ④　発注者が改修後の開口寸法及び適切な改修工法を選択できるために発注者向けの説明書等（マニュアル、パンフレットを含む）が整備されている旨。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 当該施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ | ・限定的・標準的 |  |
|  | c) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な注意事項及び禁止事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3 情報の提供に係る要求事項3.1 基本性能に関する情報提供少なくとも次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報が、わかりやすく表現され､かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。a）気密・水密・断熱・遮音・耐風圧性能 | 図書 | □ |  |  |
|  | b）防火性能（選択した場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | c）開閉形式 | 図書 | □ |  |  |
|  | d）仕上げ・材質 | 図書 | □ |  |  |
|  | e）把手の形状 | 図書 | □ |  |  |
|  | f）各種寸法（すべり出し窓において、各種寸法に加え開放できる最大寸法も記載されていること） | 図書 | □ |  |  |
|  | g）付属部品の種類・構成 | 図書 | □ |  |  |
|  | h）使用するガラスの制限に関すること | 図書 | □ |  |  |
|  | i）ホルムアルデヒド発散速度又は発散区分（ホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料を使用する場合） | 図書 | □ |  |  |
|  | j）サッシを設置するために使用するシーリング材等にホルムアルデヒドの放散が少ない材料を選択する必要がある旨 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供a）少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。1）誤使用防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）事故防止のための指示・警告 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3）製品の使用方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4）使用者が維持管理するべき内容 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5）日常の点検方法（一般的な清掃用具を使用しての清掃方法や清掃時の注意事項を含む。） | 図書 | □ |  |  |
|  | 6）必須構成部品がプラスチックの場合の除去できない薬品等 | 図書 | □ |  |  |
|  | 7）故障・異常の確認方法及びその対処方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 8）製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | 9）消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を記載した、保証書又は取扱説明書等が所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険･損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。a) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 有償契約メンテナンスの有無及び内容  | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 消費者相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) 組み込みガラスの規格、仕様 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供サッシ及び窓の施工について、少なくとも次の事項を記載した施工説明書等が施工者に適切に提供されること。a) 「2.3.3適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 品質保証に関する事項1) 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 保険の付保に関する事項① 当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ | ・施工者限定する・施工者限定しない |  |
|  | ② 施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行なった者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **Ⅲ．付加基準****1　環境の保全に寄与する特長を有する改修用サッシについての付加基準**改修用サッシで、環境の保全に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次を満足すること。a)断熱性及び日射熱取得性について、次を具備すること。1)　断熱性窓の断熱性は、試験又は計算を行い、熱貫流率が表-12に定める等級のいずれかに適合すること。なお、試験を行う場合、試験体は次の通りとする。1. かぶせ工法（持ち出し工法、カバー工法、カバーⅡ工法、ノンシール工法）の場合、既存枠に相当する枠に改修用の工法を用いて取付けた試験体を用いること。
2. 試験体の寸法は1700×1300程度を標準とする。

＜試験：JIS A 4710：2015（建具の断熱性試験方法）、計算：WindEye（窓の熱性能評価プログラム）、又はJIS A 4706：2021（サッシ）「9.9断熱性の試験及び計算」による＞表－12　窓の断熱性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等級 | 断熱性（熱貫流率\*1） | 備考 |
| H-1型 | 4.1 ＜Ｕ≦4.7 | 旧名称４型 |
| H-2型 | 3.5 ＜Ｕ≦4.1 | 旧名称３型 |
| H-3型 | 2.9 ＜Ｕ≦3.5 | 旧名称２型 |
| H-4型 | 2.3 ＜Ｕ≦2.9 | 旧名称１型 |
| H-5型 | 1.9 ＜Ｕ≦2.3 | 旧名称Ｓ型 |
| H-6型 | 1.5 ＜Ｕ≦1.9 | - |
| H-7型 | 1.1 ＜Ｕ≦1.5 | - |
| H-8型 | 　　 Ｕ≦1.1 | - |

＊１：Ｕは熱貫流率を表し、単位は"Ｗ／（㎡・Ｋ）"とする。 | 試験図書 | □ |  |  |
|  | 2)　日射熱取得性窓の日射熱取得性を表示する場合は計算を行い、表－13に定める等級を明示すること。＜計算：JIS A 4706：2021（サッシ）「9.10日射熱取得性の計算」による＞表－13　窓の日射熱取得性

|  |  |
| --- | --- |
| 等級 | 日射熱取得性（日射熱取得率\*） |
| N-1型 | 0.50 ＜η≦1.00 |
| N-2型 | 0.35 ＜η≦0.50 |
| N-3型 | 　　 　η≦0.35 |

＊：ηは日射熱取得率を表す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) Ⅱ．要求事項の1.4 環境に対する配慮は、必須要求事項とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) Ⅱ．要求事項の2.3.3適切な施工方法・納まり等の確保a)2）施工上の留意事項等において引き抜き工法の場は、外壁の断熱材等を欠損させた部分の修復について明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **2　高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与する特長を有する改修用サッシについての付加基準**改修用サッシで、高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次を満足すること。a) Ⅰ．通則4.部品の構成a）サッシ及び窓の構成部品については、表－14に示す構成部品を有すること。表－14　構成部品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 開閉形式 | 構成部品名 | 構成の別(注) | 備考 |
| 引き形式 | 引違い | 把手 | ● | 外部に把手を取り付ける場合は、外側の戸（障子）の戸先部に限る。 |
| 解放補助機構付き把手 | △ |  |
| 下桟・車椅子用パネル | ● | 下桟・車椅子用パネル又は車椅子用下框を用いること。また、FIX(固定)形式に下桟・車椅子用パネル又は車椅子用下框を用いる場合も同様とする。 |
| 車椅子用下框 |

●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。△：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 使用する材料は、Ⅰ．通則5.材料ａ）の他、表－15の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確にし、又は、これらと同等の仕様・性能を有していることが証明されたものを対象とする。　表－15　構成部品の材料

|  |  |
| --- | --- |
| 構成部品 | 材料名・規格等 |
| 把手解放補助機構付き把手 | 集成材 | 小口方向の継手が同一箇所にならないよう３層以上の積層したものとし、接着の程度は「集成材の日本農林規格(JAS)」による浸せきはくり試験に合格したもの |
| 単板積層材 | 単板積層材の日本農林規格(JAS) |
| ステンレス | JIS G 4305:2021（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）によるSUS304,SUS316 |
| ステンレス鋼鋳鋼 | JIS G 5121:2003（ステンレス鋼鋳鋼品） によるSCS13 |
| 亜鉛ダイカスト | JIS H 5301:2009（亜鉛合金ダイカスト）によるZDC2 |
| アルミニウム合金ダイカスト | JIS H 5302:2006（アルミニウム合金ダイカスト）によるADC12 |
| アルミニウム合金ダイカスト | JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材）に規定するA6063S-T5JIS H 4000:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定するA1100P、A1200P、A3003P、A3203P、A5005P 又はA5052P |
| 合成樹脂 | JIS K 6921-1:2018（プラスチック－ポリプロピレン(PP)成形用及び押出用材料－第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎） |
| 車椅子用パネル車椅子用下框 | アルミニウム合金 | JIS H 4100:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材）に規定するA6063S-T5 JIS H 4000:2022（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）に規定するA1100P、A1200P、A3003P、A3203P、A5005P又はA5052P |

 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) Ⅱ．要求事項1.1機能の確保について、次を具備すること。1）操作部①　把手の取付け位置室外側の障子の室内側に把手を取付けた場合においても、片側は網戸が有効に機能すること。また、引違い（出入り口）において外部に把手を取付ける場合には、外障子側一方にのみ設置することとし、片側は網戸が有効に機能すること。（図－12）図－12　網戸が有効に機能する例 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ②　クレセントの柄の長さクレセントの柄の長さは、80㎜以上であること。ただし、2重窓の場合はこの限りでない。（図－13）図－13　クレセントの柄の長さ | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ③　把手の寸法ⅰ 把手の径は、20㎜～40㎜程度の円、楕円等の丸みを持った形状であること。（図－14）図－14　把手の寸法 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ⅱ 把手と框の空き寸法は、30㎜以上とし、把手の長さは150㎜以上とすること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | d) Ⅱ．要求事項1.2.1機械的な抵抗力及び安定性の確保について、次を具備すること。1）プラスチック製把手の耐候性室外側にプラスチック製把手を取付ける場合には、「プラスチック製把手の耐候性試験」に基づく試験を行い、JIS A 1415:1999（高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法）の促進暴露試験方法のＷＳ形試験装置により300時間試験を行い、100時間ごとの試験片の表面にふくれ、割れ、はがれ、白亜化、退色、つやの減少がないこと。＜試験：BLT WR-04「プラスチック製把手の耐候性試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | e) Ⅱ．要求事項1.2.2使用時の安全性及び保安性の確保について、次を具備すること。1) 操作部の適切な取付け① 把手は、開閉の際にガタツキ、ズレ等がないように戸先框に取付けられていること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ② クレセント及び把手の取付け位置では、クレセントと把手は操作上干渉しないこと。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | 2) 操作部等の形状、寸法、取付け位置① 引違い（出入り口）の下枠は、屋内外の単純段差を外部側20mm以下及び内部側5mm以下に対応できること。また、レール溝の幅は、車椅子の車輪が落ちないこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 引違い（出入り口）の把手の取り付け高さは、下枠上端から把手の中心まで900±150mmとすること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ③ 召し合わせ框との空き寸法把手と召し合わせ框の空き寸法は、室外側の障子を全開した状態で30mm以上確保されていること。（図－15）図－15　把手と召合わせ框との空き寸法 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ④ 枠との空き寸法把手と枠との空き寸法は、障子を全閉した状態で30mm以上確保されていること。（図－16）図－16　把手と枠との空き寸法 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ⑤ 引違い（出入り口）の有効開口引違い（出入り口）の有効開口は、800mm以上確保されていること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | ⑥ 下桟の取付け高さ下桟を取付ける場合は、床面から300mm～400mm程度の高さに取付けること。 | 図書現物 | □ |  |  |
|  | f) Ⅱ．要求事項3.1基本性能に関する情報提供について、引違い（出入り口）に把手を取付けた場合、片側でしか網戸を使用することができない旨を明記すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | g) Ⅱ．要求事項3.2使用に関する情報提供a）の製品の使用方法について、引違い（出入り口）に把手を取付けた場合、片側でしか網戸を使用することが出来ない旨を情報提供すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | h) Ⅱ．要求事項2.3.3適切な施工方法・納まり等の確保a）2）施工上の留意事項等について、引違い（出入り口）は、バルコニーとの段差解消に配慮された納まり図等の用意の状況が明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | **3　防犯性の向上に寄与する特長を有する改修用サッシについての付加基準**改修用サッシで、防犯性の向上に寄与する特長を有するものとして認定するものについては、次を満足すること。a) Ⅰ．通則の4. 部品の構成a）サッシ及び窓の構成部品については、表－16に示す構成部品を有すること。表－16　サッシ及び窓の構成部品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 開閉形式 | 構成部品名 | 構成の別(注) | 備考 |
| RC造住宅用 | 木造住宅用 |
| 共通 | 中骨 | △ | △ | 引違いの場合は不可 |
| ウインドウフィルム | △ | △ |  |
| 引き形式 | 引違い片引き引分け上げ下げ | 補助錠 | ● | ● | 補助錠をクレセントに代えてもよい。 |

●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。△：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b)Ⅰ．通則の5. 材料b) ガラスについて、次を具備すること。1）サッシに用いるガラスは「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」により「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されたガラスを使用することとしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2）窓に用いるガラスは「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」により「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されたガラスを使用すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c)Ⅰ．通則の5．材料について、次を具備すること。1）ウインドウフィルム①　サッシに用いるガラスに貼るウインドウフィルムは、JIS A 5759：2024（建築窓ガラス用フィルム）であるか、又はこれと同等の仕様・性能を有し、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」により「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されたウインドウフィルムを使用することとしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ②　窓に用いるガラスに貼るウインドウフィルムは、JIS A 5759：2024（建築窓ガラス用フィルム）であるか、又はこれと同等の仕様・性能を有し、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」により「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されたウインドウフィルムを使用すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) Ⅱ．要求事項の1.2.2使用時の安全性及び保安性の確保については、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で定める表－17に示された開閉形式毎の試験項目について、攻撃の開始から5分間以上人体が通過できないものとして、「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載されたものであること。表－17 開閉形式毎における試験項目

|  |  |
| --- | --- |
| 対象とする開閉形式 | 実施試験項目 |
| ガラスドア | 片開き | ①ドア錠こじ破り(受座壊し） |
| 上げ下げ内蔵ドア | 片開き | ①ドア錠こじ破り(受座壊し)②格子破り及び上げ下げ部締まり金物破り(こじ破り) |
| 引き形式のサッシ | 引違い片引き両引き | ①［非破壊］クレセント(錠)外し②［非破壊］戸外し③クレセント(錠)破り［面内方向］④クレセント(錠)破り［面外方向］ |
| 開き形式のサッシ | 開きテラスドアたてすべり出し横すべり出し | ①締まり金物破り(こじ破り) |
| 上げ下げ形式のサッシ | 片上げ下げ両上げ下げ | ①締まり金物破り(こじ破り) |

 | 図書 | □ |  |  |
|  | e) Ⅱ．要求事項の2.3適切な施工の担保2.3.3適切な施工方法・納まり等の確保a）2）施工上の留意事項等について、サッシは使用するガラスの条件（ＣＰラベル表示されたガラス又はウインドウフィルムを貼ったガラス等）を明記すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | f) Ⅱ．要求事項の3.1基本性能に関する情報提供について、 サッシのガラスに貼るウインドウフィルムの条件を情報提供すること。 | 図書 | □ |  |  |