|  | Ⅰ．総則 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. 適用範囲 集合住宅に用いられる住棟内光ファイバ配線設備（以下、住棟内光配線設備と呼ぶ）を構成する機器で、財団法人ベターリビングが制定した「集合住宅における自営光配線設備の設計基準」(平成20年12月1日)に基づき設計されたシステムに使用する自営PT盤、PD盤、光アウトレット、各々に適用する。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ２．用語の定義 （略） |  |  |  |  |
|  | ３．部品の構成 a) 標準的な構成機器は表－１～表―３による。 表－１ 自営PT盤の構成機器 種 類; 部品・部材; 構成の種別; 特記事項. 自営PT盤 （光成端箱）; 筐 体; ●. 施錠装置; ●; 施錠機能を備えたラック等に収納するものにあっては除く. 光アダプタまたはレセプタクル; ●; 設備分界点のコネクタはSC型とする. 光ファイバ心線収納部材; ●. 光ファイバケーブル引留め部材; ●. ビス、ボルト等金具類; ○. 線番対照表; ○. 表－２ PD盤の構成機器 種 類; 部品・部材; 構成の種別; 特記事項. PD盤 （光接続箱）; 筐 体; ●. 施錠装置; ●. 光ファイバ心線収納部材; ●. 光ファイバケーブル引留め部材; ●. ビス、ボルト等金具類; ○. 線番対照表; ○. 表―３ 光アウトレットの構成機器 種 類; 部品・部材; 構成の種別; 特記事項. 光アウトレット（TO）; 筐体; ●. 光アダプタまたはレセプタクル; ●; 利用者側コネクタはSC型とする. レーザ光曝露防護機構; ●. 線番対照表示装置･機能表示装置; ○. 注)構成の別 ●：住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。（必須構成部品） ○：必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。（セットフリー部品） | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 自営PT盤、PD盤、光アウトレットの型式は表－４～表－６による。また、認定の単位は、型式毎とする。 表－４ 種類及び型式 種 類; 型 式. 自営PT盤; 壁掛型; SC 24心; PTW-24. SC 48心; PTW-48. SC 120心; PTW-120. SC 160心; PTW-160. 19inch ラック収容型; SC 24心; 固定型; PTR-24F. スライド型; PTR-24. SC 48心; 固定型; PTR-48F. スライド型; PTR-48. SC 100心; 固定型; PTR-100F. スライド型; PTR-100. 自立型; SC 48心; PTV-48. SC 120心; PTV-120. SC 300心; PTV-300. SC 1000心; PTV-1000. 表－５ 種類及び型式 種 類; 型 式. PD盤; 壁掛型; 単心 8心; PDW-8. 単心 12心 2心テープ 24心 4心テープ 40心; PDW-12-24-40. 単心 24心 2心テープ 48心 4心テープ 60心; PDW-24-48-60. 単心 48心 2心テープ 96心 4心テープ 120心; PDW-48-96-120. 19inch ラック収容型; 融着24心; 固定型; PDR-24F. スライド型; PDR-24. 融着48心; 固定型; PDR-48F. スライド型; PDR-48. | 図書 | □ |  |  |
|  | 表－６ 種類及び型式 種 類; 型 式. 光アウトレット（TO）; 室内用（汎用）; 裏面コネクタ型; SC 単心; TOU-C-S. SC 2心; TOU-C-D. 裏面メカスプ型; SC 単心; TOU-S-S. SC 2心; TOU-S-D. 裏面融着型; SC 単心; TOU-F-S. SC 2心; TOU-F-D. 隠蔽場所用; メカスプ成端型; SC 2心; TOC-S-D. SC 2心+送り2心; TOC-S-2D. SC 4心; TOC-S-Q. 融着成端型; SC 2心; TOC-F-D. SC 2心+送り2心; TOC-F-2D. SC 4心; TOC-F-Q. 備考 SCコネクタのフェルール研磨種別は、SPC(Super PC)を標準とする。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4. 材料 部品・部材に使用する材料の名称及び該当する規格等名称を明確化し、又は、同規格等と同等の性能を有していることを証明すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5. 施工の範囲 a) 構成部品の施工範囲は、原則として以下とする。 1) 取付け下地の確認 2) 機器取付け 3) 光ケーブルとの接続 4) 取付け施工後の調整、確認、検査 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6. 寸法 自営PT盤、PD盤、光アウトレットの外形寸法は、表－７～表－９の据付寸法に納まるものであること。 表－７ 自営PT盤の据付寸法 種 類; 型 式; 据付寸法(mm). 自営PT盤; 壁掛型; SC 24心; PTW-24; H420×W420×D180. SC 48心; PTW-48; H1400×W600×D200. SC 120心; PTW-120; H1400×W600×D200. SC 160心; PTW-160; H1800×W600×D200. 自立型; SC 48心; PTV-48; H1250×W700×D350. SC 120心; PTV-120; H1950×W700×D350. SC 300心; PTV-300; H1600×W780×D400. SC 1000心; PTV-1000; H2300×W900×D450. 表－８ PD盤の据付寸法 PD盤; 壁掛型; 単心 8心; PDW-8; H220×W330×D65. 単心 12心 2心テープ 24心 4心テープ 40心; PDW-12-24-40; H270×W330×D65. 単心 24心 2心テープ 48心 4心テープ 60心; PDW-24-48-60; H390×W440×D100. 単心 48心 2心テープ 96心 4心テープ 120心; PDW-48-96-120; H850×W440×D100. 表－９ 光アウトレットの据付寸法 光アウトレット（TO）; 室内用 (汎用); 裏面コネクタ型; SC 単心; TOU-C-S; JIS C 8316-1996「フラッシプレート」に規定する連用プレートまたはワイドハンドル形スイッチプレートのうち、１個用スイッチボックスのものに適合. SC 2心; TOU-C-D. 裏面メスカプ型; SC 単心; TOU-S-S. SC 2心; TOU-S-D. 裏面融着型; SC 単心; TOU-F-S. SC 2心; TOU-F-D. 隠蔽場所用; メスカプ成端型; SC 2心; TOC-S-D; H200×W130×D30. SC 2心+送り2心; TOC-S-2D; H200×W130×D40. SC 4心; TOC-S-Q; H200×W130×D40. 融着成端型; SC 2心; TOC-F-D; H200×W130×D30. SC 2心+送り2心; TOC-F-2D; H200×W130×D40. SC 4心; TOC-F-Q; H200×W130×D40. | 図書 | □ |  |  |
|  | 1. 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保 a) 自営PT盤 1) 筐体 ① 建物の床または壁に堅固に固定可能であり、自立型にあっては有効な耐震処理の行える構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 「自営PT盤」が識別できる銘板を付されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 光アダプタ ① JIS C 5973-2005「Ｆ０４形光ファイバコネクタ」に規定されるプラグが必要数以上、結合可能な構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② JIS C 5973に規定されるアダプタと同等以上の性能を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 光ファイバ心線収納部材 ① 融着接続またはメカニカルスプライス接続を行う場合には、光ファイバ心線が許容曲げ半径15mm以上で収納可能なこと | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 光ファイバケーブル引留め部材 ① 光ケーブルが適切に把持できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 5) 線番対照表 ① 光アダプタにおいて、光コネクタの線番の対照が可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 6) 光学的性能 ① 光コネクタのプラグが構成に含まれる場合、測定波長が1550nmの時そのプラグの挿入損失は0.5dB以下、反射減衰量は40dB以上であること。 ＜試験：別冊 BLT OC-01「挿入損失試験」＞ ＜試験：BLT OC-02「反射減衰量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | b) PD盤 1) 筐体 ① 建物の壁に堅固に固定可能であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 「PD盤」が識別できる銘板を付されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 光ファイバ心線収納部材 ① 光ファイバ心線が許容曲げ半径15mm以上で収納可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 光ファイバケーブル引留め部材 ① 光ケーブルが適切に把持できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 線番対照表 ① 光ファイバケーブル引留め部材において、光ケーブルの線番の対照が可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 光アウトレット（TO） 1) 筐体 【室内用】 ① 単独取付及び、JIS C 8375-1992「大角形連用配線器具の取付枠」に連接取付けが可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 室内に設けられる他の住宅用配線器具と違和感無く、意匠が統一出来ること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 【隠蔽場所用】 ① 各戸分電盤付属機器取付けスペース等、狭隘な空間に取付け可能であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 光アダプタまたはレセプタクル 【室内用】 ① 利用者側コネクタとしてJIS C 5973に規定されるプラグが結合可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 利用者側コネクタが結合する部分は、JIS C 5973に規定されるアダプタと同等以上の性能を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 【隠蔽場所用】 ① 利用者側コネクタとしてJIS C 5973に規定されるプラグが結合可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 利用者側コネクタが結合する部分は、JIS C 5973に規定されるアダプタと同等以上の性能を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 線番対照表示機能・機能表示機能 【室内用】 ① 光アダプタまたはレセプタクルにおいて、光コネクタの線番の対照が可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 【隠蔽場所用】 ① 光アダプタまたはレセプタクルにおいて、光コネクタの線番の対照が可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 4) 光学的性能 【室内用】 ① 光コネクタのプラグが構成に含まれる場合、測定波長が1550nmの時そのプラグの挿入損失は0.9dB以下、反射減衰量は40dB以上であること。 ＜試験：BLT OC-01「挿入損失試験」＞ ＜試験：BLT OC-02「反射減衰量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 【隠蔽場所用】 ① 光コネクタのプラグが構成に含まれる場合、測定波長が1550nmの時そのプラグの挿入損失は0.9dB以下、反射減衰量は40dB以上であること。 ＜試験：BLT OC-01「挿入損失試験」＞ ＜試験：BLT OC-02「反射減衰量試験」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.2 安全性の確保 1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保 a) 自営PT盤の機械的抵抗力･安定性 - 建物の床または壁に堅固に固定可能であり、自立型にあっては有効な耐震処置の行える構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) PD盤の機械的抵抗力･安定性 - 建物の壁に堅固に固定可能であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 光アウトレット(TO)の機械的抵抗力･安定性 - 【室内用】 - 光コネクタ部の結合部接続強度は、光アウトレットの使用状態においてJIS C 5973の規定を満足すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 【隠蔽場所用】 - 光コネクタ部の結合部接続強度は、光アウトレットの使用状態においてJIS C 5973の規定を満足すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保 a) 自営PT盤の安全性･保安性 1) 不可視レーザ光使用設備であることの警告表示が、見やすく容易に消えない方法で施してあること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 施錠機能 保守作業者以外、光ファイバ心線に容易にアクセスできない機能を有すること。ただし、19inchラック収容型で、施錠機能付19inchラックに収納するものにあっては除く。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) PD盤の安全性･保安性 1) 不可視レーザ光使用設備であることの警告表示が、見やすく容易に消えない方法で施してあること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 施錠機能 保守作業者以外、光ファイバ心線に容易にアクセスできない機能を有すること。ただし、光ファイバ心線への不必要なアクセスを防止出来れば｢鍵｣以外の手段でも良い。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 光アウトレット(TO)の安全性･保安性 【室内用】 1) レーザ光曝露防護機能 レーザ光曝露防護機能として、以下に列挙する何れか複数の手段を具えること。 ① 自動開閉式の遮光シャッタ ② 利用者側コネクタの開口部が物理的に覗けない構造 ③ 利用者側コネクタの開口部が利用者の視線と容易に対向しない方向となる構造 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 意図的でなければ、光ファイバ心線に容易にアクセスできないよう、以下に列挙する何れかの手段を有すること。 ① 工具を用いなければ外せないカバー等により光ファイバ心線が覆われる構造 | 図書 | □ |  |  |
|  | 【隠蔽場所用】 1) レーザ光曝露防護機能 レーザ光曝露防護機能として、以下に列挙する何れかの手段を具えること。 ① 自動開閉式の遮光シャッタ ② 利用者側コネクタの開口部が物理的に覗けない構造 ③ 利用者側コネクタの開口部が利用者の視線と容易に対向しない方向となる構造 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.2.4 火災に対する安全性の確保 a) 自営PT盤の火災安全性 1) プラスティック部品は難燃性を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) PD盤の火災安全性 1) プラスティック部品は難燃性を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 光アウトレット(TO)の火災安全性 1) プラスティック部品は難燃性を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.3 耐久性の確保 c) 光アウトレット(TO)【室内用】の耐久性 1) 光アダプタまたはレセプタクルは、JIS C 5973表4に規定する繰返し動作（繰返し動作回数500回）に合格すること。 ＜試験：JIS C 5961-2009「光ファイバコネクタ試験方法」8.3「繰返し動作」＞ | 試験 | □ |  |  |
|  | 1.4 環境に対する配慮（この要求事項は、必須要求事項ではなく任意選択事項である） 1.4.1 製造場の活動における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、製造場における活動が環境に配慮されたものであること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2 光配線システム機器のライフサイクルの各段階における環境配慮 本項目を認定の対象とする場合は、次の項目に適合すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.1 材料の調達時等における環境配慮 a) 次のような材料の調達時等における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 1) 再生資源又はそれを使用した材料を調達していること。 2) 調達ガイドラインを設けること等により、材料製造時の環境負荷が小さい材料を調達していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.2 製造・流通時における環境配慮 a) 次のような製造・流通時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 1) 製造工程の効率化や製造機器を高効率型にすること等により、製造時のエネルギー消費量の削減を図っていること。 2) 製造時に発生する端材の削減又は再資源化に取組み、生産副産物の発生量の削減を図っていること。 3) 工場内で廃棄される梱包材料を削減するため、次のような取組みを行なっていること。 ① 調達する材料等の梱包材は、再生資源として利用が可能なダンボール等を選択し、既存の資源回収システムを活用していること。 ② 調達する材料等の梱包材は、「通い箱」や「通い袋」等とし、繰り返し使用していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.3 施工時における環境配慮 a) 次のような施工時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 1) 梱包材料の使用量を削減していること。 2) 再生資源として利用が可能な梱包材料又は再生資源を利用した梱包材料を使用していること。 3) 梱包材が複合材のものにあっては、再生資源として分離が容易なものを選択していること。 4) 梱包材にダンボールを利用する等、既存の資源回収システムが活用できること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1.4.2.6 処理・処分時における環境配慮 a) 次のような処理・処分時における環境配慮の取組みの内容を認定の対象とする場合は、その内容を明確にすること。 1) アセンブリごとの分離が容易であること。 2) 再資源化が容易な材料を使用していること。 3) 主要な樹脂成形部品は、種類ごとに材料名の表示があること。 4) 再資源化を実施していること。 5) 廃棄時に汚染物を発生する部質は使用せず、又は使用料を削減していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2. 供給者の供給体制等に係る要求事項 2.1 適切な品質管理の実施 a) 次の1)又は2)により生産管理されていること。 1) ISO9001、JIS Q 9001の認定登録が維持されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 次のような品質マネジメントシステムにより生産管理していること。 ① 工場及び作業工程 以下の内容が明確にされていること。 ⅰ) 工場の概要 イ) 工場の名称、住所、敷地面積、建物面積、工場レイアウト等 ロ) 工場の従業員数 ハ) 優良住宅部品又はそれと同一品目の住宅部品の生産実績 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 作業工程 イ）工程（作業）フロー | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 品質管理 以下の方法により品質管理が行われていること。 ⅰ) 工程の管理 イ) 商品又は加工の品質及び検査が工程ごとに適切に行われていること。また、作業記録、検査記録などを用いることによりこれらの工程が適切に管理されていること。 ロ) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置及び再発防止対策が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 苦情処理が適切に行われると共に、苦情の原因となった事項の改善が図られること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）が適切に行われること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅳ) 製造設備又は加工設備及び検査設備の点検、校正、検査、保守が適切に行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅴ) 必要な場合は、社内規格を整備すること。社内規格には以下のようなものがある。 イ) 製品又は加工品（中間製品）の検査に関する事項 ロ) 製品又は加工品（中間製品）の保管に関する事項 ハ) 製造設備又は加工設備及び検査設備に関する事項 ニ) 外注管理（製造、加工、検査又は設備の管理）に関する事項 ホ) 苦情処理に関する事項 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ その他品質保持に必要な項目 ⅰ) 品質管理が計画的に実施されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅱ) 品質管理を適正に行うために、責任と権限が明確にされていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ⅲ) 品質管理を推進するために必要な教育訓練が行われていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保 2.2.1 適切な品質保証の実施 a) 保証書等の図書 1) 無償修理保証の対象及び期間を明記した保証書又はその他の図書を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間 1) 無償修理保証の対象及び期間は、次の部品を構成する部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵を含む）に応じ、一定の年数以上でメーカーの定める年数とすること。ただし、免責事項として次に定める事項に係る修理は、無償修理保証の対象から除くことができるものとする。 ① 自営PT盤、PD盤 5年 ② 光アウトレット（TO） 5年 ＜免責事項＞ １ 住宅以外で使用した場合の不具合 ２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 ３ メーカーが定める施工説明書等を逸脱した施工に起因する不具合 ４ メーカーが認めた者以外の者による住宅部品の設置後の移動・分解などに起因する不具合 ５ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象 ６ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ７ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 ８ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合 ９ 消耗部品の消耗に起因する不具合 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.2 確実な供給体制の確保 a) 製造、輸送及び施工についての責任が明確にされた体制が整備・運用され、かつ、入手が困難でない流通販売体制が整備・運用されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3 適切な維持管理への配慮 2.2.3.1 維持管理のしやすさへの配慮 a) 使用者、維持管理者等による維持管理がしやすく、製品の取替えパーツの交換作業が行いやすい製品として次の基準を満たすこと。 1) 保守管理性 ① 一般に製造・販売・使用されている清掃用具又は取扱説明書等に明示されている清掃用具を使用して清掃ができること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 取替えパーツについては、交換ができる構造であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.3.2 補修及び取替えへの配慮 a) 構成機器について、取替えパーツ(消耗品である場合はその旨)を明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 主要な構成機器について、設計耐用年数及びその前提を明確にしていること。 1) 住宅部品の、正常な使用方法、メンテナンス方法、設置環境等使用環境に係る前提条件を明確にしていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 1)の条件のもと、耐久部品の耐用年数を設定しており、又は住宅部品の耐用年数を設定していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 取替えパーツの部品名、形状、取替え方法等の情報を明示していること。また、取替えパーツのうち、消耗品については、交換頻度を明らかにすること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | d) 住宅部品の生産中止後においても、取替えパーツの供給可能な期間を10年以上としていること。なお、機能代替品により10年以上の供給を行う物も含む。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4 確実な維持管理体制の整備 2.2.4.1 相談窓口の整備 a) 施主・管理者等からの相談窓口を明確にし、その機能が確保されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 施主・管理者等からの相談窓口やメンテナンスサービスの担当者に対して、教育訓練を計画的に実施していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.2 維持管理の体制の構築等 a) 維持管理の体制が構築されているとともに、その内容を明確にしていること。 1) メンテナンス（有償契約メンテナンス（使用者等が任意で契約し、その契約に基づき実施される維持管理をいう。）によるものを除く。）を実施する体制を有すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) メンテナンスの内容、費用及び実施体制が図書等により明らかになっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 緊急時対応マニュアル、事故処理フロー等を整備し、その責任と権限を明確にし、それを明記した図書が整備されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.2.4.3 維持管理の実施状況に係る情報の管理 a) メンテナンス又は有償契約メンテナンスにより行った、製品の瑕疵の補修及び保証に基づく補修に関する履歴情報（補修概要、製品型式、設置住所、補修日、補修実施者等をいう。）や、それに関連する情報を管理する仕組みを有し、その仕組みが機能していること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3 適切な施工の担保 2.3.1 適切なインターフェイスの設定 - a) 自営PT盤の施工性 - 1) 組立は確実で容易であること。 - 2) シャフト内への取付け、光ファイバケーブルの取付けは、確実で容易であること。 - 3) 光ファイバケーブルの成端作業が確実で容易であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - b) PD盤の施工性 - 1) 組立は確実で容易であること。 - 2) シャフト内への取付け、光ファイバケーブルの取付けは、確実で容易であること。 - 3) 光ファイバケーブルの接続作業が確実で容易であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - c) 光アウトレット(TO)の施工性 - 【室内用】 - 1) JIS C 8375-1992「大角形連用配線器具の取付枠」に適合し、JIS C 8340-1999「電線管用金属製ボックス及びボックスカバー」またはJIS C 8435-1999「合成樹脂製ボックス及びボックスカバー」に規定するアウトレットボックスを用いた埋込取付けにも対応可能なこと。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - 2) 光ファイバケーブルの接続作業が迅速かつ確実･容易であること。 - 【隠蔽場所用】 1) 電灯分電盤内等の狭隘なスペースに取り付け、光ファイバケーブルの成端作業ならびに余長収納作業が確実･容易であること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - d) ケーブルの仕様 - 使用するケーブルは、「付属書 ケーブルの仕様」に基づいたものを使用すること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保 a) 次のような施工方法・納まり等に関する事項について適切に定められていること。 1) 施工の範囲及び手順 ① 取付け下地の確認 ② 機器の取付け ③ 光ケーブルとの接続 ④ 取付け施工後の調整、確認、検査 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 施工上の留意事項等 ① 自営PT盤 ⅰ）取付け下地の確認方法 ⅱ）取り合い部分についての標準納まり図 ⅲ）必要な特殊工具及び施工上の留意点 ⅳ）施工上の条件 ⅴ）機器間の接続に用いる光ケーブルの仕様（付属書参照） ⅵ）光ケーブルを最小曲げ半径以下で使用しない旨 ⅶ）光ケーブル心線の切断くずの処理 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② PD盤 ⅰ）取付け下地の確認方法 ⅱ）取り合い部分についての標準納まり図 ⅲ）必要な特殊工具及び施工上の留意点 ⅳ）施工上の条件 ⅴ）機器間の接続に用いる光ケーブルの仕様（付属書参照） ⅵ）光ケーブルを最小曲げ半径以下で使用しない旨 ⅶ）光ケーブル心線の切断くずの処理 | 図書 | □ |  |  |
|  | ③ 光アウトレット（TO） ⅰ）取付け下地の確認方法 ⅱ）取り合い部分についての標準納まり図 ⅲ）必要な特殊工具及び施工上の留意点 ⅳ）施工上の条件 ⅴ）ケーブル余長を持つこと ⅵ）機器間の接続に用いる光ケーブルの仕様（付属書参照） ⅶ）光ケーブルを最小曲げ半径以下で使用しない旨 ⅷ）光ケーブル心線の切断くずの処理 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 関連工事の留意事項 ① 取付け下地の要件及び施工方法 ② その他関連工事の要件 | 図書 | □ |  |  |
|  | - 4) 当該部品の施工方法・納まりが、他の方法を許容しない限定的なものであるか、他の方法も許容する標準的なものであるかについて明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | - 5) 標準的な施工方法・納まりである場合は、標準的な施工方法・納まり等以外の方法について、必要な注意事項及び禁止事項が明確になっていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3. 情報の提供に係る要求事項 3.1 基本性能に関する情報提供 a) 少なくとも製品に関する機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報、並びに「集合住宅における自営光配線設備の設計基準」に基づき設計するシステムに使用するものであり、かつ、同基準が当財団のホームページで入手可能である旨がわかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 1) 自営PT盤 ① 光コネクタのプラグが構成に含まれる場合にあっては光学的性能（挿入損失、反射減衰量） ② 寸法・質量 ③ ケーブル接続数 ④ ケーブル接続端子形状 ⑤ 設置方法 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) PD盤 ① 寸法・質量 ② ケーブル接続数 ③ ケーブル接続端子形状 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3) 光アウトレット ① 光コネクタのプラグが構成に含まれる場合にあっては光学的性能（挿入損失、反射減衰量） ② 寸法・質量 ③ 設置場所 ④ ケーブル接続端子形状 ⑤ 施工上の留意点 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.2 使用に関する情報提供 a) 少なくとも次の使用に関する情報が、わかりやすく表現されている取扱説明書により、提供されること。 1) 誤使用防止のための指示・警告 2) 事故防止のための指示・警告 3) 製品の使用方法 4) 製品に関する問い合わせ先 | 図書 | □ |  |  |
|  | b) 無償修理保証の対象及び期間を記載した保証書又はこれに相当するものがわかりやすく表現されており、かつ、所有者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | c) 上記保証書等には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.3 維持管理に関する情報提供 a) 少なくとも次の維持管理に関する情報が、わかりやすく表現され、かつ、容易に入手できるカタログその他の図書又はホームページにより、維持管理者等に提供されること。 1) 製品の維持管理内容（品質保証内容及び保証期間を含む）や補修の実施方法 2) 取替えパーツの交換方法、生産中止後の取替えパーツの供給可能な期間 3) 清掃方法や清掃時の注意事項 4) 施主・維持管理者等相談窓口 | 図書 | □ |  |  |
|  | 3.4 施工に関する情報提供 a) 少なくとも次の施工に関する情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 1) 「2.3.2 適切な施工方法・納まり等の確保」に係る情報が、わかりやすく表現されている施工説明書により、施工者に提供されること。 | 図書 | □ |  |  |
|  | 2) 品質保証に関する事項 ① 施工の瑕疵に係る無償修理保証の対象及び期間 | 図書 | □ |  |  |
|  | ② 保険の付保に関する事項 ⅰ）当該部品には、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されていることが明記されていること。 ⅱ）施工説明書等で指示された施工方法を逸脱しない方法で施工を行った者は、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び施工の瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際には保険金の請求をできることが明記されていること。 | 図書 | □ |  |  |