## 総括表
別表第１ 総括表 事業名：
項 目 |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評価 |  | 採択基準 適否判断
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | イ 環境・ 省資源 | ロ 高齢 社会 | ハ 防災 安全性
共通項目 | 居住水準 | 住戸内の構成 | 共ー1 | 各住戸は、専用の台所その他の家事スペース、水洗便所、洗面所及び浴室を備えている。 |  | 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 住宅の平均床面積 | 共ー2 | ①住宅の平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く。）が、１戸当たり７５㎡以上 （大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和 ５０年建設省令第２０号)第１条に規定する区域における分譲住宅にあっては６５㎡以上） である。 |  | 住戸平均床面積 ㎡ （申請図書名： ） |  | ①又は②を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②賃貸住宅であって住宅の平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く。）が１戸 当たり７５㎡未満の場合、平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く。）が、技術 基準別表第１の住戸型式に応じた住戸専用面積の平均値以上である。 |  | 住戸専用面積の平均値 ㎡ （申請図書名： ）
| 維持管理 計画 | 賃貸住宅 | 共ー3 | ①賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行う ために必要な経験及び能力を有する。 | 適 ・ 否 | ・大都市法に基づく都心共同住宅供給事業の経験の有無： 有 ・ 無 ・賃貸人の経験の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  | ①から③を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  | 共ー4 | ②次に掲げる内容を含む長期修繕計画（案）を策定している。 a 外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事 を実施する想定間隔（年数/サイクル） b aの補修工事の予定額（当該技術評価を行う時の物価水準により算出する。） | 適 ・ 否 | 補修工事部の種別・補修想定実施期間・補修予定金額 （申請図書名： ）
|  |  | 共ー5 | ③賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする 書類を保管する。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  | 分譲住宅 | 共ー6 | ①管理規約(案)、長期修繕計画(案)、管理委託契約書(案)（管理業務を委託する場合）・ 設計図書（竣工図）、修繕積立金の額(案)等を作成し、管理組合に承継する旨を明示して いる。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  | ①から⑥を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  | 共ー7 | ②管理規約(案)は、次に掲げる内容（注１）を明記している。
ａ 当該管理規約（案）の対象部分（敷地、建物、付属施設及び共用部分の範囲）
ｂ 管理費、特別修繕費及び組合費等の納入義務
ｃ 修繕積立金の徴収方法（均等積立方式又は段階積立方式等）
|  |  |  | ｄ 修繕積立金の使途範囲（計画修繕等に限られていること） |  | （申請図書名： ）
ｅ 修繕積立金は管理費及び組合費と別に経理されていること
|  |  |  | ｆ 管理組合の業務としての敷地、共用部分及び付属棟の修繕、変更及び処分 | 適 ・ 否
ｇ 管理組合の議決事項としての収支予算及び収支決算、管理費、特別修繕費、 組合費、専用使用料の額及び賦課徴収方法、資金の借入れ並びに修繕積立金の 取り崩し
ｈ 昇降機、消防用設備の法定点検（管理委託契約書(案)に規定することも可）
ｉ 簡易専用水道の検査及び排水管内部の清掃に関する規定（管理委託契約書(案)に 規定することも可）
|  |  | 共ー8 | ③次に掲げる内容を含む長期修繕計画（案）を策定している。 a 外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事 を実施する想定間隔（年数/サイクル） b aの補修工事の予定額（当該技術評価を行う時の物価水準により算出する。） | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  |  | 共ー9 | ④ 管理業務を委託する場合、管理委託契約書（案）は、次に掲げる内容（注２）を明記 している。 ａ 当該管理業務の対象部分及び内容 | 適 ・ 否 | 補修工事の種別・補修想定実施期間・補修予定金額 （申請図書名： ）
|  |  | 共ー10 | ⑤適切なクレーム処理の体制及び保証期間を明示している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  |  | 共ー11 | ⑥入居者のための維持管理マニュアル（住まいのしおり等）を配布する旨を明示している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
個別項目 | 環境及び 資源対応 | 省エネルギー基準 | 個－1 | 別表第１ー２による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
|  | 高耐久性仕様等 | 個－2 | 別表第１－３による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
| 高齢社会対応 |  | 個－3 | 別表第１－４による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
| 防災安全性 |  | 個－4 | 別表第１－５による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
採択基準の総合的な適否 | [8 empty] | 適 ・ 否
（注１）中高層共同住宅標準管理規約（住宅宅地審議会答申）に準ずる内容とする。
（注２）中高層共同住宅標準管理委託契約書（住宅宅地審議会答申）に準ずる内容とする。
（注３）採択基準の適否欄のうち、環境、高齢及び防災は、それぞれの交付要綱第４第１項第２号イ、ロ及びハの要件とする。

## 省エネ
別表第１－２ 省エネルギー基準に係る技術基準
項目№ |  | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
|  |  | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価結果
①地域 | [6 empty] | 適 ・ 否
| Ⅰ | 北海道
| Ⅱ | 青森県 岩手県 秋田県
| Ⅲ | 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県長野県 岐阜県 滋賀県 |  | 都道府県名：
| Ⅳ | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
| Ⅴ | 宮崎県 鹿児島県
| Ⅵ | 沖縄県
②各部位の断熱構造 |  | 次に掲げる住戸の各部位を断熱構造とする。 （１）住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井 （小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） （２）外気に接する壁 （３）外気に接する床及びその他の床（床下換気口等により外気と通じている床） （４）外気に接する土間床の外周部及びその他の土間床（床下換気口等により外気と通じ ている床）の外周部 ただし、（１）から（４）に該当する部位であって次に掲げるものは、断熱構造としなくてもよい。 （イ）居室との間を断熱構造の壁又は天井等で区画されている物置、車庫その他の居室 以外の部位 （ロ）外気に通じている床裏、小屋裏又は天井裏に設けられる壁 （ハ）軒、袖壁又ははね出したベランダの床 | 適 ・ 否 | 各部位の所要の断熱材の厚み（注１）を確保している。 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
③開口部の仕様 |  | 窓及びドア等の開口部の仕様（別表第１－２－３）が適切である。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
④日射遮蔽 |  | ①の地域区分がⅢからⅥに該当する場合、方位が東北東から南を経て西北西までの範囲に面する 窓の日射進入率（入射する日射量に対する室内に進入する日射量の割合を表した数値）が０．６以下 である。 | 適 ・ 否 | Ａ．カーテンレールの有無 ： 有 ・ 無 Ｂ．障子の有無 ： 有 ・ 無 Ｃ．ブラインドの有無 ： 有 ・ 無 （申請図書名： ） 上記Ａ～Ｃのすべてが無い場合においては、日射量計算書による。 |  |  | 適 ・ 否
⑤結露及び通風 |  | 結露のおそれのある部分には、断熱補強等の必要な措置を行っている。 各居室は、二面開口等（他の居室等を経由してもよい。）により通風を確保している。 | 適 ・ 否 | 結露の恐れのある部分の断熱補強（申請図書名： ） 各居室の通風の確保（申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
⑥設備機器 |  | 密閉型の暖房設備等を設置できるようスリーブ、コンセント等を設置している。 | 適 ・ 否 | スリーブ・インサートの設置（申請図書名： ） コンセント（含ガス）の設置（申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
（注１）各部位の所要の断熱材の厚さは、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準に規定する熱損失係数を用いて計算される断熱材の厚さ、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針に規定する熱貫流率若しくは熱抵抗値を用いて計算される断熱材の厚さ、又は別表第１－２－２に掲げる断熱材の厚さとする。
[9 empty] | 適 ・ 否 | Ａ．カーテンレールの有無： 有 ・ 無 Ｂ．障子の有無 ： 有 ・ 無 Ｃ．ブラインドの有無 ： 有 ・ 無 上記Ａ～Ｃのすべてが無い場合においては、 日射量計算書による。
[9 empty] | 適 ・ 否 | 結露防止説明書

## 高耐久
別表第１－３ 高耐久性仕様等に係る技術評価
項 目 |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価結果
設計計画 | 居住空間 |  | ｲー1 | 設計計画が、住宅等のリフォーム等への対応が容易に行えるように自由度の高い居住空間を確保している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 立地条件 | 地域及び立地 条件への対応 | ｲー2 | 地域及び立地条件に応じて、開口部の防音対策等良好な居住性能が保たれるよう配慮している。 | 適 ・ 否 | 必要の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 塩害及び 冷害対策 | ｲー3 | ①及び②に掲げる地域に該当する場合において、それぞれ必要な対策を講じている。 | 適 ・ 否 | 塩害対策必要の有無 有 ・ 無 冷害対策必要の有無 有 ・ 無 （申請図書名： ）
|  |  |  | ①塩害のおそれがある地域：海水及び海塩粒子の滞留並びに付着が生じにくい屋外面の構成となっている。 |  |  |  |  | 適 ・ 否
②冷害のおそれがある地域：融雪水及び雨水の滞留並びに壁面上の流水が生じにくい屋外面の構成となっている。
寸法 | 寸法体系 | 基本寸法 （モジュール） | ｲー4 | 住宅部品の補修及び交換が行い易いよう、モジュールが設定されている。 | 適 ・ 否 | 基本寸法： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 高さ | 階高（注１） | ｲー5 | 階高は、２，８００㎜以上である。
|  |  |  | ただし、平均して２，８００㎜の以上の階高が確保されている場合であって、２，８００㎜以上の階高を有する場合と 同程度のはり下寸法が確保できる場合、又は壁式構造の場合の階高は２，７５０㎜以上を可とし、木造の場合の 階高寸法は２，７００㎜以上を可とする。 |  | 最小階高： ㎜ （申請図書名： ） 平均階高： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 天井及び はりの高さ | ｲー6 | 主な居室の床面から天井までの高さは２，４００㎜以上であり、はりは居室の周囲に設けられている。 |  | 主要な居室の天井高さ： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、はり下部分については、やむを得ない場合、床面からはり下端の仕上げ面までの高さは１，９００㎜以上 を可とする。 |  | 梁下端の高さ： ㎜ （申請図書名： ）
居住性能 | 床及び壁 | 居室及び廊下の 戸境床（住宅の 上階が共用廊下 又はﾊﾞﾙｺﾆｰ等で ある場合における 当該共用廊下又 はﾊﾞﾙｺﾆｰ等の床 を含む。） | ｲー7 | ①普通コンクリートの場合は、床版の厚さが１８０㎜以上である。 |  | 厚み： ㎜ （申請図書名： ） |  | ①から③のいずれかを 満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②軽量コンクリートの場合は、床版の厚さが２１０㎜以上である。 |  | 厚み： ㎜ （申請図書名： ）
|  |  |  | ③重量床衝撃音レベルに関するしゃ音等級がＬ－５５程度の性能を有する構造である。 ただし、木造にあっては、当面の間Ｌ－６０程度を可とする。 |  | スラブの種類： 厚み ： ㎜ （申請図書名： ） 成績書の有無： 有 ・ 無 遮音性能： Ｌ－ （申請図書名： ）
|  | 界壁 | ｲー8 | ①普通コンクリートの場合は、界壁の厚さが１５０㎜以上である。 |  | 厚み： ㎜ （申請図書名： ） |  | ①から③のいずれかを 満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②軽量コンクリートの場合は、界壁の厚さが１７０㎜以上である。 |  | 厚み： ㎜ （申請図書名： ）
|  |  |  | ③室間平均音圧レベル差に関するしゃ音等級がＤ－４５程度の性能を有する構造である。 |  | 成績書の有無： 有 ・ 無 遮音性能： Ｄ－ （申請図書名： ） |  |  |  | 適 ・ 否
| 換気設備 |  | ｲー9 | 浴室、窓のない便所その他湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口、換気口その他換気上有効な 設備を設けている。 | 適 ・ 否 | 換気設備等の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
耐久性 | 建物形状、 ディテール | 建物形状 | ｲー10 | 建物外周に目視及び補修のために近づけない場所がない。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 構造計画 | ｲー11 | 適切な大きさ及び形状に構造的に分離されている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | ディテール | ｲー12 | 耐震スリット、伸縮目地、誘発目地等を適切に組み合わせ、ひび割れを抑制する有効な措置を講じている。 |  | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| コンクリート | 品質の確保等 | ｲー13 | ①レディーミクストコンクリートは、日本工業規格の表示許可工場又は同等の品質管理能力等を有する工場 において製造されたものを使用している。 |  | 仕様表： （申請図書名： ） |  | ①及び②を満たすこと | 適 ・ 否
|  |  |  | ②水セメント比（コンクリートの調合に使用するセメントに対する水の重量比率）が６０％以下であり、鉄筋に 対するコンクリートのかぶり厚さは、技術基準別表第２に掲げる数値以上の厚さがある。又は、水セメント比 が５５％以下である。 |  | 水セメント比： ％ （申請図書名： ）
| 屋外面の防水 及び仕上げ | 建物屋外面 | ｲー14 | 雨掛かりとなる建物屋外面は、タイル若しくは吹き付けタイル又は同等以上の性能を有する外装材を使用 している。 |  | 外装材仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 屋根 | ｲー15 | 防水処理を行っている。 なお、陸屋根の場合は、水勾配をつけるとともに、雨水排水上有効な措置を施している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 外部建具周り | ｲー16 | 雨掛かりとなる外部建具周りは、防水処理を行っている。 |  | 防水処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー17 | 屋外に設置される手すり脚部等は、防水処理を行っている。 |  | 防水処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 金属部品 | ｲー18 | 金属部品は、できる限りステンレス製又はアルミ製のものを使用している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | なお、雨掛かりとなる金属部品を鉄製とする場合は、溶融亜鉛めっき又は同等以上の防錆措置を施している。 |  | 鉄製の場合の防錆処理仕様：
|  |  | ｲー19 | 外周部の金属部品は、アンカー部分において十分な耐久性を有するものとし、はつることなく更新が可能と なっている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
維持管理 補修交換 | 大型部品 | 浴室 | ｲー20 | 浴室ユニットは、ユニット内から壁、天井及び浴槽等の修理又は交換が可能である。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー21 | 浴槽について、交換時の搬入経路がある。 |  | 搬入経路幅： ㎜、浴槽搬入必要幅： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 設備配管 及び配線 | 設備配管 （共用立管を含む） | ｲー22 | 設備配管は、区画貫通部分において必要な場合以外は、躯体から分離しており、独立した設備スペースの 中に設置されている。また、設備配管の主要な接続部等適切な位置に点検口を設置している。 | 適 ・ 否 | さや管ヘッダーの有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 共用給水立管 | ｲー23 | 共用給水立管は、住戸専有部分以外に設けている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 共用排水立管 | ｲー24 | 共用排水立管は、住戸専有部分以外に設けている。 ただし、やむを得ず住戸専有部分に共用排水立管を設ける場合、改修の妨げにならない位置に設ける 又は更新性に配慮したスペースを確保する。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 電気配線 | ｲー25 | 電気配線は、区画貫通部分において必要な場合以外は、躯体から分離している。物入れ等の二重天井部分 の適切な位置に点検口を設置している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー26 | 電気配線を躯体に埋め込む場合は、原則として合成樹脂可とう管又はＣＤ管を使用しており、更新が行い やすくなっている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 住宅部品 | 住宅設備機器等 | ｲー27 | 交換及び入手が容易に行えるものを使用している。 |  | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
（注１）階高は、床仕上げ面から上階の床仕上げ面までの高さとする。

## 高齢社会
別表第１－４ 高齢社会対応に係る技術評価 １／２
項 目 |  |  | 項目№ | チェック内容・判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価
共通事項 | 部屋の配置 |  | ﾛー1 | 玄関、便所、洗面所、脱衣室、浴室、居間・食事室及び高齢者等の寝室は同一階（注１）である。 | 適 ・ 否 | (申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 段差 | 居室 | ﾛー2 | 居室内の床及び居室の出入口の段差がない。ただし、高齢者等が利用しない居室、居間の一角に設ける畳コーナー 等については、高齢者等の基本的な日常生活における移動経路上にない場合はこの限りではない。 | 適 ・ 否 | (申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 浴室 | ﾛー3 | 浴室の出入口は、２０㎜以下の単純段差である。 |  | 単純段差： ㎜ |  | いずれかを満たしている | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、やむを得ない場合は、手すりを設置するとともに、浴室内外の高低差１２０㎜以下、かつ、またぎ高さ１８０㎜ 以下すること。 |  | 手すりの有無： 有 ・ 無 浴室内外の高低差： ㎜ またぎ高さ ： ㎜
|  | 玄関 | ﾛー4 | 上がりかまちの段差が、１１０mm以下である。 |  | 段差 ： ㎜ |  | いずれかを満たしている | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、スケルトン・インフィル分離のため設備配管等を床下に設置することにより段差が１１０㎜を超える場合は、式台 を設置する、又は設置できるスペースを設ける。この場合において、土間と式台との段差及び式台と上がりかまちとの 段差は、それぞれ１１０㎜以下とする。 | 適 ・ 否 | 式台を設けるスペースの有無： 有 ・ 無
|  |  | ﾛー5 | くつずりと玄関外側の高低差が、２０mm以下である。 |  | くつずりとポーチの段差 ： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー6 | くつずりと玄関土間の高低差が、５mm以下である。 |  | くつずりと玄関土間の段差： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | 廊下 | ﾛー7 | 廊下に段差がない。 | 適 ・ 否 | 段差の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | バルコニー | ﾛー8 | バルコニー、テラス等への出入口の段差は、１８０㎜以下の単純段差である。 |  | 単純段差： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、やむを得ない場合は、屋内側及び屋外側に手すりを設置準備するとともに、２５０㎜以下の単純段差、又は、 屋内側及び屋外側共に１８０㎜以下のまたぎ高さとする。 |  | 単純段差： ㎜ またぎ段差： ㎜
| 手すり |  | ﾛー9 | 手すりは、使用しやすい形状及び材質であり、適切な位置に配置されている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー10 | 手すりの設置高さは、床仕上面及び（階段の場合は段鼻）から７５０㎜を標準としている。 |  | 手すりの高さ： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
| 幅員 | 通路 | ﾛー11 | 通路の有効幅員が、７８０㎜（部分的に柱がある場合は、当該箇所の有効幅員は、７５０㎜）以上である。 |  | 有効幅員： ㎜ 柱のでている箇所： ㎜ |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
|  | 出入口 | ﾛー12 | 出入口の有効幅員（開き戸の場合は建具の厚みを、引き戸の場合は引き残しを除く。）が、７５０㎜（浴室は６５０㎜ （やむを得ない場合は６００㎜））以上である。ただし、玄関及び浴室以外の出入口については、やむを得ない場合、 改造により有効幅員７５０㎜以上とすることができるようにしている。 |  | 有効幅員： ㎜ 浴室有効幅員 ： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
| 床の仕上げ |  | ﾛー13 | 床は、滑りやすい床材を使用していない。 | 適 ・ 否 | 居室床の材質： |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー14 | 浴室は、滑りにくい床材を使用している。 | 適 ・ 否 | 浴室床の材質： |  |  | 適 ・ 否
| 建具 |  | ﾛー15 | 建具は、開閉しやすく、安全性に配慮したものである。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー16 | 開き戸形式の玄関は、ドアクローザー等を設置している。 | 適 ・ 否 | ドア・クローザ設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー17 | 浴室及び便所の建具の錠は、外から開錠が可能である。 |  | 外開錠： 可能 ・ 不可能 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー18 | 出入口のドア等に入っているガラスは、安全ガラスである、又は桟付建具として１枚当たりのガラス面を小さくしている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 給水及び給湯設備 |  | ﾛー19 | 給水給湯設備の水栓金具は、レバー式等操作しやすい形状である。 |  | 水洗方式 台所： 洗面所： 浴室： |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー20 | 給湯設備の湯温調整は、安全に行える。 |  | 湯温調整方式： |  |  | 適 ・ 否
| 電気設備 |  | ﾛー21 | 住戸内の照明設備は、安全上必要な箇所に設置しており、十分な照度を確保している。 |  | 各居室の照明のワット数: |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー22 | スイッチ及びコンセント等は、使いやすい高さに設置している。 |  | 標準高さ: |  |  | 適 ・ 否
| ガス設備 |  | ﾛー23 | ガス調理器具を設置する場合、立消え安全装置付きである。 |  | 立ち消え安全装置の有無： 有 ・ 無 調理器具の仕様： |  |  | 適 ・ 否
| 通報装置 |  | ﾛー24 | 台所にはガス漏れ検知機及び火災報知器を設置している。 | 適 ・ 否 | ガス漏れ検知器の有無： 有 ・ 無 火災報知器の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
| 収納 |  | ﾛー25 | 日常使用する収納スペースは、適切な広さを確保しているとともに、無理のない姿勢で出し入れができる。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
専用部分 | 玄関 |  | ﾛー26 | 上がりかまち部の壁に、靴等の着脱のために手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。 |  | 設置準備の場合はその方法：
|  |  | ﾛー27 | 玄関ホール及びポーチは、十分な照度を確保している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 廊下等 |  | ﾛー28 | 廊下等の壁の片側に、手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。 |  | 設置準備の場合はその方法：
| 階段（専用部分に階段がある場合のみ） |  | ﾛー29 | 階段の勾配は６／７以下、５５０㎜≦Ｔ（踏面、以下同じ）＋２Ｒ（けあげ、以下同じ）≦６５０㎜である。ただし、やむを 得ない場合は、階段の勾配は２２／２１以下、５５０㎜≦Ｔ＋２Ｒ≦６５０㎜、Ｔ≧１９５㎜とする。なお、高齢者等が 通常使用しない部屋への階段は、この限りではない。 |  | Ｔ＋２Ｒ＝ ㎜ 踏面（Ｔ）＝ ㎜ 勾配＝ |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー30 | 階段の勾配が４５度以下の場合は、少なくとも片側に手すりを設置し、かつ、設置しない側には手すりの設置ができる ようにしている。階段の勾配が４５度を超える場合は、両側に手すりを設置している。 |  | 階段勾配： 手すり設置：片側設置＋片側準備 or 両側設置 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー31 | 踏面は、粗面とする、又はノンスリップを設ける。 | 適 ・ 否 | 粗面の有無： 有 ・ 無 ノンスリップの有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー32 | 階段の構造は、最上段の通路等への食い込みや最下段の通路等へ突出していない。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー33 | 蹴込み板を設けるとともに、蹴込みは２０（やむを得ない場合は３０）㎜以下である。 | 適 ・ 否 | 蹴込み板の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
[6 empty] | 蹴込みの寸法： ㎜以内 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー34 | 踏面に影ができないように複数の照明を設置している。 |  | 照明器具数： |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー35 | ３路スイッチを使用している。 | 適 ・ 否 | ３路スイッチの有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否

## 高齢社会－２
別表第１－４ 高齢社会対応に係る技術評価 ２／２
項 目 |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
|  |  |  | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価
専用部分 | 便所 | ﾛー36 | 便所の出入口の建具は、外開き戸等とし、緊急時の救助に支障のない構造である。 |  | 引き戸 or 折り戸 or 開き戸 or その他 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー37 | 手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 手すり設置の有無： 有 ・ 無 設置準備の場合はの方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー38 | 便器は、腰掛け式である。 | 適 ・ 否 | 仕様： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー39 | 暖房設備を設置している。 ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 暖房設備の有無： 有 ・ 無 設置準備の方法： |  |  | 適 ・ 否
| 洗面所 及び脱衣室 | ﾛー40 | 着脱衣用の手すりを設置している。 ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 手すり設置の有無： 有 ・ 無 設置準備の場合はその方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー41 | 暖房設備を設置している。 ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 暖房設備の有無： 有 ・ 無 設置準備の場合はその方法： |  |  | 適 ・ 否
| 浴室 | ﾛー42 | 浴室の広さは、内法で短辺１，４００㎜以上かつ広さ２．５㎡以上である。 ただし、やむを得ない場合は、短辺１，２００㎜以上かつ広さ１．８㎡以上とする。 |  | 内法短辺： ｍ 面積： ㎡ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー43 | 浴室の出入口の建具は、引き戸又は折れ戸である。 ただし、やむを得ず内開き戸とする場合は、緊急時に救助に入ることができるように外から全体又は 部分の取りはずしが可能な構造とする。 |  | 建具： 引き戸 or 折れ戸 or 内開き戸 内開き戸の場合の取り外し： 可能 ・ 不可能 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー44 | 浴槽の出入用の手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 手すり設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー45 | 浴槽の縁の高さは、３００から５００㎜である。 |  | 浴槽の縁の設置高さ： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
| 居間、食事室及び 高齢者等の寝室 | ﾛー46 | 手すりの設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 設置準備の方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー47 | 暖房設備を設置している。 ただし、やむを得ない場合は、暖房設備が設置できるようにしている。 | 適 ・ 否 | 暖房設置の有無： 有 ・ 無 設置準備の場合はの方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー48 | 地域の気候に応じて、冷房設備の設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 設置準備の方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー49 | 高齢者等の寝室の広さを、約１２㎡以上としている。 ただし、やむを得ない場合は約１０㎡以上とする。 |  | 最低床面積： ㎡ |  |  | 適 ・ 否
共用部分 | アプローチ等 | ﾛー50 | 主な屋外歩行空間は、水に濡れても滑りにくい床材である。 |  | 床材質： |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
|  | ﾛー51 | 主な屋外歩行空間の階段及び傾斜路には,少なくとも片側に連続した手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 手すり設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー52 | 主な屋外歩行空間の幅員は、９００㎜以上とし、車いすのすれ違いが可能な部分的に幅の広いところ を設けている。 |  | 幅員： ㎜以上 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー53 | 主な屋外に設置する階段は、Ｒ≦１６０㎜、Ｔ≧３００㎜とする。ただし、やむを得ない場合は、 Ｔ≧２４０㎜、５５０㎜≦Ｔ＋２Ｒ≦６５０㎜とする。 |  | 蹴上げ： ㎜以下 踏面： ㎜以上 Ｔ＋２Ｒ＝ |  |  | 適 ・ 否
| 共用階段 | ﾛー54 | 床の仕上げは、滑りやつまづきに対する安全性に配慮している。 |  | 床材質： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー55 | 共用階段の勾配は７／１１以下、５５０㎜≦Ｔ＋２Ｒ≦６５０㎜である。 ただし、やむを得ない場合は、５５０㎜≦Ｔ＋２Ｒ≦６５０㎜、Ｔ≧２４０㎜とする。 なお、日常時の昇降はエレベーターによって行われる等のため、共用階段が専ら非常時の避難用 として利用されると考えられる場合は、この限りではない。 |  | Ｔ＋２Ｒ＝ 勾配＝ Ｔ＋２Ｒ＝ 踏面： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー56 | 共用階段の構造は、最上段の通路等への食い込みや最下段の通路等へ突出していない。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー57 | 蹴込み板を設けるとともに、蹴込みは２０（やむを得ない場合は３０）㎜以下である。 | 適 ・ 否 | 蹴込み板の有無： 有 ・ 無 蹴込みの寸法： ㎜以内 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー58 | 共用階段の傾斜部分の少なくとも片側に連続した手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 手すりの設置： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー59 | 踏面に影ができないように複数の照明を設置している。 |  | 照明数： |  |  | 適 ・ 否
| 共用廊下 | ﾛー60 | 床の仕上げは、滑りやつまづきに対する安全性に配慮している。 |  | 床材質： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー61 | 共用廊下の少なくとも片側に手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 手すりの設置： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー62 | 共用廊下に段差がない。 | 適 ・ 否 | 段差の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
| エレベーター | ﾛー63 | ６階建て以上の集合住宅には、エレベーターを設置している。 |  | 最大階数： 階 エレベーターの有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー64 | エレベーターホールへのアクセスに高低差が生じる場合は、階段及び傾斜路を設置するとともに、 それぞれの有効幅員は、１，２００㎜以上である。 |  | 有効幅員： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー65 | エレベーターホールへのアクセスのための階段及び傾斜路には、少なくとも片側に連続した手すり を設置している。 | 適 ・ 否 | 手すりの設置： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー66 | エレベーターホールには、車いすが回転できるスペース（１，５００㎜角以上）がある。 |  | 回転スペース： ㎜× ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー67 | エレベーターの開口幅は、８００㎜以上である。 |  | 開口部のドア幅： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー68 | 車いす利用者が操作できる高さに、乗り場ボタン及びエレベーターのかご内の操作パネルを設置 している。 |  | 操作パネル高さ 乗り場ボタン： ㎜ エレベーターのかご内： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
（注１）：軽微な改造又は用途変更により高齢者等の寝室として使用できる居室が同一階配置の条件を満たす場合は、新築時の高齢者等の寝室の配置についてはこの限りではない。

## 防災安全性
別表第１－５ 防災安全性に係る技術評価
項 目 |  |  | 項目№ | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価
躯体の保全 及び 耐久性 | 高さ | 階高 | ハー1 | 階高は、２，８００㎜以上である。 ただし、平均して２，８００㎜の以上の階高が確保されている場合であって２，８００㎜以上 の階高を有する場合と同程度のはり下寸法が確保できる場合、又は壁式構造の場合の 階高は２，７５０㎜以上を可とし、木造の場合の階高寸法は２，７００㎜以上を可とする。 |  | 最小階高： ㎜ （申請図書名： ） 平均階高： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 天井及び はりの高さ | ハー2 | 主な居室の床面から天井までの高さは２，４００㎜以上であり、はりは居室の周囲に設け られている。 ただし、はり下部分については、やむを得ない場合、床面からはり下端の仕上げ面まで の高さは１，９００mm以上を可とする。 |  | 主要な居室の天井高さ： ㎜ （申請図書名： ） 梁下端の高さ： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 換気設備 |  | ハー3 | 浴室、窓のない便所その他湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口、換気口 その他換気上有効な設備を設けている。 | 適 ・ 否 | 換気設備等の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 建物形状、 ディテール | 建物形状 | ハー４ | 建物外周に目視及び補修のために近づけない場所がない。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 構造計画 | ハー５ | 適切な大きさ及び形状に構造的に分離されている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | ディテール | ハー６ | 耐震スリット、伸縮目地、誘発目地等を適切に組み合わせ、ひび割れを抑制する有効な 措置を講じている。 |  | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| コンクリート | 品質の確保等 | ハー７ | ①レディーミクストコンクリートは、日本工業規格の表示許可工場又は同等の品質管理 能力等を有する工場において製造されたものを使用している。 |  | 仕様表： （申請図書名： ） |  | ①及び②を 満たすこと | 適 ・ 否
|  |  |  | ②水セメント比（コンクリートの調合に使用するセメントに対する水の重量比率）が６０％ 以下であり、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、技術基準別表第２に掲げる数値 以上の厚さがある。又は、水セメント比が５５％以下である。 |  | 水セメント比： ％ （申請図書名： ）
| 屋外面の 防水及び 仕上げ | 建物屋外面 | ハー８ | 雨掛かりとなる建物屋外面は、タイル若しくは吹き付けタイル又は同等以上の性能を 有する外装材を使用している。 |  | 外装材仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
|  | 屋根 | ハー９ | 防水処理を行っている。 なお、陸屋根の場合は、水勾配をつけるとともに、雨水排水上有効な処置を施している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 外部建具周り | ハー１０ | 雨掛かりとなる外部建具周りは、防水処理を行っている。 |  | 防水処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ハー１１ | 屋外に設置される手すり脚部等は、防水処理を行っている。 |  | 防水処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 金属部品 | ハー１２ | 金属部品は、できる限りステンレス製又はアルミ製のものを使用している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | なお、雨掛かりとなる金属部品を鉄製とする場合は、溶融亜鉛めっき又は同等以上の 防錆措置を施している。 |  | 鉄製の場合の防錆処理仕様：
|  |  | ハー１３ | 外周部の金属部品は、アンカー部分において十分な耐久性を有するものとし、はつる ことなく更新が可能となっている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
市街地の 安全性 | 空地の 確保等 | 避難地 又は 避難路 | ハー１４ | 次のいずれかの要件を満たすものを設けること。 ①日常的に開放され、避難の用に供することができる敷地内の公共的通路又は 公開空地（敷地内の建築物の内部に設けられるものを含む）がある。 ②敷地内に設けられた敷地面積の１０％以上の面積を有する一の空地であって、非常時 における避難の用に供することができる広場、緑地及び児童遊園等がある。 | ①に 適 ・ 否 ②に 適 ・ 否 | （申請図書名： ） 2)に適合する場合 広場等の敷地面積に対する割合 ％ |  | 左記のいずれ か１つ以上に 適合すること。 | 適 ・ 否
|  | 不燃化 | ハー１５ | 防災上危険な密集市街地の不燃化に寄与する。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  | 延焼遮断帯 | ハー１６ | 非常時に発生する火災に対して有効に機能する延焼遮断帯の形成に寄与する。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  | 耐震性 | ハー１７ | 昭和５６年５月以前に着工した建築物であって、耐震性能が劣ると認められるものを 建替えを行う。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  | 避難所 | ハー１８ | 非常時における住民の一時滞在等の用に供することができる集会所であって、５０㎡以上 で住戸数に応じた十分な広さを有している、又は住戸数に応じた十分な広さを有する備蓄 倉庫（５㎡以上のものを含む。）を備えている。 | 適 ・ 否 | 集会所： ㎡ 備蓄倉庫： ㎡ （申請図書名： ）
|  | 受水槽等 | ハー１９ | 非常時における住民の利用に供することができ、設計用水平震度１Ｇ以上であり、かつ ２００gal以上の地震に対して有効に作動する遮断装置を備えた受水槽がある。 | 適 ・ 否 | 設計水平震度： Ｇ 左記性能遮断装置の有無： 有 ・ 無 受水槽の仕様： （申請図書名： ）
|  |  | ハー２０ | 消防活動の用に供することができる４０トン以上の容量を有する貯水槽がある。 | 適 ・ 否 | 容量： ｔ （申請図書名： ）