## 総括表
別表第１ 総括表 事業名：
項 目 |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評価 |  | 採択基準 適否判断
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | イ 環境・ 省資源 | ロ 高齢 社会 | ハ 防災 安全性
共通項目 | 居住水準 | 住戸内の構成 | 共ー1 | 各住戸は、専用の台所その他の家事スペース、水洗便所、洗面所及び浴室を備えている。 |  | 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 住宅の平均床面積 | 共ー2 | ①住宅の平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く。）が、１戸当たり７５㎡以上 （大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和 ５０年建設省令第２０号)第１条に規定する区域における分譲住宅にあっては６５㎡以上） である。 |  | 住戸平均床面積 ㎡ （申請図書名： ） |  | ①又は②を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②賃貸住宅であって住宅の平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く。）が１戸 当たり７５㎡未満の場合、平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く。）が、技術 基準別表第１の住戸型式に応じた住戸専用面積の平均値以上である。 |  | 住戸専用面積の平均値 ㎡ （申請図書名： ）
| 維持管理 計画 | 賃貸住宅 | 共ー3 | ①賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行う ために必要な経験及び能力を有する。 | 適 ・ 否 | ・大都市法に基づく都心共同住宅供給事業の経験の有無： 有 ・ 無 ・賃貸人の経験の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  | ①から③を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  | 共ー4 | ②次に掲げる内容を含む長期修繕計画（案）を策定している。 a 外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事 を実施する想定間隔（年数/サイクル） b aの補修工事の予定額（当該技術評価を行う時の物価水準により算出する。） | 適 ・ 否 | 補修工事部の種別・補修想定実施期間・補修予定金額 （申請図書名： ）
|  |  | 共ー5 | ③賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする 書類を保管する。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  | 分譲住宅 | 共ー6 | ①管理規約(案)、長期修繕計画(案)、管理委託契約書(案)（管理業務を委託する場合）・ 設計図書（竣工図）、修繕積立金の額(案)等を作成し、管理組合に承継する旨を明示して いる。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  | ①から⑥を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  | 共ー7 | ②管理規約(案)は、次に掲げる内容（注１）を明記している。
ａ 当該管理規約（案）の対象部分（敷地、建物、付属施設及び共用部分の範囲）
ｂ 管理費、特別修繕費及び組合費等の納入義務
ｃ 修繕積立金の徴収方法（均等積立方式又は段階積立方式等）
|  |  |  | ｄ 修繕積立金の使途範囲（計画修繕等に限られていること） |  | （申請図書名： ）
ｅ 修繕積立金は管理費及び組合費と別に経理されていること
|  |  |  | ｆ 管理組合の業務としての敷地、共用部分及び付属棟の修繕、変更及び処分 | 適 ・ 否
ｇ 管理組合の議決事項としての収支予算及び収支決算、管理費、特別修繕費、 組合費、専用使用料の額及び賦課徴収方法、資金の借入れ並びに修繕積立金の 取り崩し
ｈ 昇降機、消防用設備の法定点検（管理委託契約書(案)に規定することも可）
ｉ 簡易専用水道の検査及び排水管内部の清掃に関する規定（管理委託契約書(案)に 規定することも可）
|  |  | 共ー8 | ③次に掲げる内容を含む長期修繕計画（案）を策定している。 a 外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事 を実施する想定間隔（年数/サイクル） b aの補修工事の予定額（当該技術評価を行う時の物価水準により算出する。） | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  |  | 共ー9 | ④ 管理業務を委託する場合、管理委託契約書（案）は、次に掲げる内容（注２）を明記 している。 ａ 当該管理業務の対象部分及び内容 | 適 ・ 否 | 補修工事の種別・補修想定実施期間・補修予定金額 （申請図書名： ）
|  |  | 共ー10 | ⑤適切なクレーム処理の体制及び保証期間を明示している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  |  | 共ー11 | ⑥入居者のための維持管理マニュアル（住まいのしおり等）を配布する旨を明示している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
個別項目 | 環境及び 資源対応 | 省エネルギー基準 | 個－1 | 別表第１ー２による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
|  | 高耐久性仕様等 | 個－2 | 別表第１－３による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
| 高齢社会対応 |  | 個－3 | 別表第１－４による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
| 防災安全性 |  | 個－4 | 別表第１－５による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
採択基準の総合的な適否 | [8 empty] | 適 ・ 否
（注１）中高層共同住宅標準管理規約（住宅宅地審議会答申）に準ずる内容とする。
（注２）中高層共同住宅標準管理委託契約書（住宅宅地審議会答申）に準ずる内容とする。
（注３）採択基準の適否欄のうち、環境、高齢及び防災は、それぞれの交付要綱第４第１項第２号イ、ロ及びハの要件とする。

## 省エネ
別表第１－２ 省エネルギー基準に係る技術基準
項目№ | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
|  | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価結果
①地域 | 別表１－２－２の通り |  | 都道府県名及び市町村： |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
②各部位の断熱構造 | 次に掲げる住戸の各部位を断熱構造とする。 （１）住宅の屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合）又は屋根の直下の天井 （小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合） （２）外気に接する壁 （３）外気に接する床及びその他の床（床下換気口等により外気と通じている床） （４）外気に接する土間床の外周部及びその他の土間床（床下換気口等により外気と通じ ている床）の外周部 ただし、（１）から（４）に該当する部位であって次に掲げるものは、断熱構造としなくてもよい。 （イ）居室との間を断熱構造 | 適 ・ 否 | 各部位の所要の断熱材の厚み（注１）を確保している。 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
③開口部の仕様 | 窓及びドア等の開口部の仕様（別表第１－２－４）が適切である。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
④日射遮蔽 | 建具若しくは組合せ又は付属部材、ひさし、軒等の設置(別表１－２－５）が適切である。 | 適 ・ 否 | Ａ．カーテンレールの有無 ： 有 ・ 無 Ｂ．障子の有無 ： 有 ・ 無 Ｃ．ブラインドの有無 ： 有 ・ 無 （申請図書名： ） 上記Ａ～Ｃのすべてが無い場合においては、日射量計算書による。 |  |  | 適 ・ 否
⑤結露及び通風 | 結露のおそれのある部分には、断熱補強等の必要な措置を行っている。 | 適 ・ 否 | 結露の恐れのある部分の断熱補強（申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
⑥全般換気 | 住宅全体で，換気回数が１時間につき0.5回以上とすることを設計条件として全般換気のため の換気計画を策定している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
⑦設備機器 | 燃料系の暖房機器や給湯器は、密閉型または屋外設置型とすることが適切である。 居室に暖房用ガス栓を設置している場合は、併せてスリーブを設置している。 | 適 ・ 否 | スリーブ・インサートの設置（申請図書名： ） コンセント（含ガス）の設置（申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
（注１）各部位の所要の断熱材の厚さは、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準に規定する熱損失係数又は年間暖房負荷を用いて計算される断熱材の厚さ、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針に規定する熱貫流率若しくは熱抵抗値を 用いて計算される断熱材の厚さ、又は別表第１－２－３に掲げる断熱材の厚さとする。

## 高耐久
別表第１－３ 高耐久性仕様等に係る技術評価
項 目 |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価結果
設計計画 | 居住空間 |  | ｲー1 | 設計計画が、住宅等のリフォーム等への対応が容易に行えるように自由度の高い居住空間を確保している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
| 立地条件 | 地域及び立地 条件への対応 | ｲー2 | 地域及び立地条件に応じて、開口部の防音対策等良好な居住性能が保たれるよう配慮している。 | 適 ・ 否 | 必要の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 塩害及び 冷害対策 | ｲー3 | ①及び②に掲げる地域に該当する場合において、それぞれ必要な対策を講じている。 | 適 ・ 否 | 塩害対策必要の有無 有 ・ 無 冷害対策必要の有無 有 ・ 無 （申請図書名： ）
|  |  |  | ①塩害のおそれがある地域：海水及び海塩粒子の滞留並びに付着が生じにくい屋外面の構成となっている。 |  |  |  |  | 適 ・ 否
②冷害のおそれがある地域：融雪水及び雨水の滞留並びに壁面上の流水が生じにくい屋外面の構成となっている。
寸法 | 寸法体系 | 基本寸法 （モジュール） | ｲー4 | 住宅部品の補修及び交換が行い易いよう、モジュールが設定されている。 | 適 ・ 否 | 基本寸法： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 高さ | 階高（注１） | ｲー5 | 階高は、２，８００㎜以上である。 ただし、平均して２，８００㎜の以上の階高が確保されている場合であって、２，８００㎜以上の階高を有する場合と 同程度のはり下寸法が確保できる場合、又は壁式構造の場合の階高は２，７５０㎜以上を可とし、木造の場合の 階高寸法は２，７００㎜以上を可とする。 |  | 最小階高： ㎜ （申請図書名： ） 平均階高： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 天井及び はりの高さ | ｲー6 | 主な居室の床面から天井までの高さは２，４００㎜以上であり、はりは居室の周囲に設けられている。 |  | 主要な居室の天井高さ： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、はり下部分については、やむを得ない場合、床面からはり下端の仕上げ面までの高さは１，９００㎜以上 を可とする。 |  | 梁下端の高さ： ㎜ （申請図書名： ）
居住性能 | 床及び壁 | 居室及び廊下の 戸境床（住宅の 上階が共用廊下 又はﾊﾞﾙｺﾆｰ等で ある場合における 当該共用廊下又 はﾊﾞﾙｺﾆｰ等の床 を含む。） | ｲー7 | ①普通コンクリートの場合は、床版の厚さが１８０㎜以上である。 |  | 厚み： ㎜ （申請図書名： ） |  | ①から③のいずれかを 満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②軽量コンクリートの場合は、床版の厚さが２１０㎜以上である。 |  | 厚み： ㎜ （申請図書名： ）
|  |  |  | ③重量床衝撃音レベルに関するしゃ音等級がＬ－５５程度の性能を有する構造である。 ただし、木造にあっては、当面の間Ｌ－６０程度を可とする。 |  | スラブの種類： 厚み ： ㎜ （申請図書名： ） 成績書の有無： 有 ・ 無 遮音性能： Ｌ－ （申請図書名： ）
|  | 界壁 | ｲー8 | ①普通コンクリートの場合は、界壁の厚さが１５０㎜以上である。 |  | 厚み： ㎜ （申請図書名： ） |  | ①から③のいずれかを 満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②軽量コンクリートの場合は、界壁の厚さが１７０㎜以上である。 |  | 厚み： ㎜ （申請図書名： ）
|  |  |  | ③室間平均音圧レベル差に関するしゃ音等級がＤ－４５程度の性能を有する構造である。 |  | 成績書の有無： 有 ・ 無 遮音性能： Ｄ－ （申請図書名： ）
| 換気設備 |  | ｲー9 | 浴室、窓のない便所その他湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口、換気口その他換気上有効な 設備を設けている。 | 適 ・ 否 | 換気設備等の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
耐久性 | 建物形状、 ディテール | 建物形状 | ｲー10 | 建物外周に目視及び補修のために近づけない場所がない。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 構造計画 | ｲー11 | 適切な大きさ及び形状に構造的に分離されている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | ディテール | ｲー12 | 耐震スリット、伸縮目地、誘発目地等を適切に組み合わせ、ひび割れを抑制する有効な措置を講じている。 |  | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| コンクリート | 品質の確保等 | ｲー13 | ①レディーミクストコンクリートは、日本工業規格の表示許可工場又は同等の品質管理能力等を有する工場 において製造されたものを使用している。 |  | 仕様表： （申請図書名： ） |  | ①及び②を満たすこと | 適 ・ 否
|  |  |  | ②水セメント比（コンクリートの調合に使用するセメントに対する水の重量比率）が６０％以下であり、鉄筋に 対するコンクリートのかぶり厚さは、技術基準別表第２に掲げる数値以上の厚さがある。又は、水セメント比 が５５％以下である。 |  | 水セメント比： ％ （申請図書名： ）
| 屋外面の防水 及び仕上げ | 建物屋外面 | ｲー14 | 雨掛かりとなる建物屋外面は、タイル若しくは吹き付けタイル又は同等以上の性能を有する外装材を使用 している。 |  | 外装材仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 屋根 | ｲー15 | 防水処理を行っている。 なお、陸屋根の場合は、水勾配をつけるとともに、雨水排水上有効な措置を施している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 外部建具周り | ｲー16 | 雨掛かりとなる外部建具周りは、防水処理を行っている。 |  | 防水処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー17 | 屋外に設置される手すり脚部等は、防水処理を行っている。 |  | 防水処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 金属部品 | ｲー18 | 金属部品は、できる限りステンレス製又はアルミ製のものを使用している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | なお、雨掛かりとなる金属部品を鉄製とする場合は、溶融亜鉛めっき又は同等以上の防錆措置を施している。 |  | 鉄製の場合の防錆処理仕様：
|  |  | ｲー19 | 外周部の金属部品は、アンカー部分において十分な耐久性を有するものとし、はつることなく更新が可能と なっている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
維持管理 補修交換 | 大型部品 | 浴室 | ｲー20 | 浴室ユニットは、ユニット内から壁、天井及び浴槽等の修理又は交換が可能である。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー21 | 浴槽について、交換時の搬入経路がある。 |  | 搬入経路幅： ㎜、浴槽搬入必要幅： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 設備配管 及び配線 | 設備配管 （共用立管を含む） | ｲー22 | 設備配管は、区画貫通部分において必要な場合以外は、躯体から分離しており、独立した設備スペースの 中に設置されている。また、設備配管の主要な接続部等適切な位置に点検口を設置している。 | 適 ・ 否 | さや管ヘッダーの有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 共用給水立管 | ｲー23 | 共用給水立管は、住戸専有部分以外に設けている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 共用排水立管 | ｲー24 | 共用排水立管は、住戸専有部分以外に設けている。 ただし、やむを得ず住戸専有部分に共用排水立管を設ける場合、改修の妨げにならない位置に設ける 又は更新性に配慮したスペースを確保する。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 電気配線 | ｲー25 | 電気配線は、区画貫通部分において必要な場合以外は、躯体から分離している。物入れ等の二重天井部分 の適切な位置に点検口を設置している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー26 | 電気配線を躯体に埋め込む場合は、原則として合成樹脂可とう管又はＣＤ管を使用しており、更新が行い やすくなっている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 住宅部品 | 住宅設備機器等 | ｲー27 | 交換及び入手が容易に行えるものを使用している。 |  | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
（注１）階高は、床仕上げ面から上階の床仕上げ面までの高さとする。

## 高齢社会
別表第１－４ 高齢社会対応に係る技術評価 １／２
項 目 |  |  | 項目№ | チェック内容・判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価
共通事項 | 部屋の配置 |  | ﾛー1 | 玄関、便所、洗面所、脱衣室、浴室、居間・食事室及び高齢者等の寝室は同一階（注１）である。 | 適 ・ 否 | (申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 段差 | 居室 | ﾛー2 | 居室内の床及び居室の出入口の段差がない。ただし、高齢者等が利用しない居室、居間の一角に設ける畳コーナー 等については、高齢者等の基本的な日常生活における移動経路上にない場合はこの限りではない。 | 適 ・ 否 | (申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 浴室 | ﾛー3 | 浴室の出入口は、２０㎜以下の単純段差である。 |  | 単純段差： ㎜ |  | いずれかを満たしている | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、やむを得ない場合は、手すりを設置するとともに、浴室内外の高低差１２０㎜以下、かつ、またぎ高さ１８０㎜ 以下すること。 |  | 手すりの有無： 有 ・ 無 浴室内外の高低差： ㎜ またぎ高さ ： ㎜
|  | 玄関 | ﾛー4 | 上がりかまちの段差が、１１０mm以下である。 | 適 ・ 否 | 段差 ： ㎜ |  | いずれかを満たしている | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、スケルトン・インフィル分離のため設備配管等を床下に設置することにより段差が１１０㎜を超える場合は、式台 を設置する、又は設置できるスペースを設ける。この場合において、土間と式台との段差及び式台と上がりかまちとの 段差は、それぞれ１１０㎜以下とする。 |  | 式台を設けるスペースの有無： 有 ・ 無
|  |  | ﾛー5 | くつずりと玄関外側の高低差が、２０mm以下である。 |  | くつずりとポーチの段差 ： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー6 | くつずりと玄関土間の高低差が、５mm以下である。 |  | くつずりと玄関土間の段差： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | 廊下 | ﾛー7 | 廊下に段差がない。 | 適 ・ 否 | 段差の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | バルコニー | ﾛー8 | バルコニー、テラス等への出入口の段差は、１８０㎜以下の単純段差である。 |  | 単純段差： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、やむを得ない場合は、屋内側及び屋外側に手すりを設置準備するとともに、２５０㎜以下の単純段差、又は、 屋内側及び屋外側共に１８０㎜以下のまたぎ高さとする。 |  | 単純段差： ㎜ またぎ段差： ㎜
| 手すり |  | ﾛー9 | 手すりは、使用しやすい形状及び材質であり、適切な位置に配置されている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー10 | 手すりの設置高さは、床仕上面及び（階段の場合は段鼻）から７５０㎜を標準としている。 |  | 手すりの高さ： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
| 幅員 | 通路 | ﾛー11 | 通路の有効幅員が、７８０㎜（部分的に柱がある場合は、当該箇所の有効幅員は、７５０㎜）以上である。 |  | 有効幅員： ㎜ 柱のでている箇所： ㎜ |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
|  | 出入口 | ﾛー12 | 出入口の有効幅員（開き戸の場合は建具の厚みを、引き戸の場合は引き残しを除く。）が、７５０㎜（浴室は６５０㎜ （やむを得ない場合は６００㎜））以上である。ただし、玄関及び浴室以外の出入口については、やむを得ない場合、 改造により有効幅員７５０㎜以上とすることができるようにしている。 |  | 有効幅員： ㎜ 浴室有効幅員 ： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
| 床の仕上げ |  | ﾛー13 | 床は、滑りやすい床材を使用していない。 | 適 ・ 否 | 居室床の材質： |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー14 | 浴室は、滑りにくい床材を使用している。 | 適 ・ 否 | 浴室床の材質： |  |  | 適 ・ 否
| 建具 |  | ﾛー15 | 建具は、開閉しやすく、安全性に配慮したものである。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー16 | 開き戸形式の玄関は、ドアクローザー等を設置している。 | 適 ・ 否 | ドア・クローザ設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー17 | 浴室及び便所の建具の錠は、外から開錠が可能である。 |  | 外開錠： 可能 ・ 不可能 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー18 | 出入口のドア等に入っているガラスは、安全ガラスである、又は桟付建具として１枚当たりのガラス面を小さくしている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 給水及び給湯設備 |  | ﾛー19 | 給水給湯設備の水栓金具は、レバー式等操作しやすい形状である。 |  | 水洗方式 台所： 洗面所： 浴室： |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー20 | 給湯設備の湯温調整は、安全に行える。 |  | 湯温調整方式： |  |  | 適 ・ 否
| 電気設備 |  | ﾛー21 | 住戸内の照明設備は、安全上必要な箇所に設置しており、十分な照度を確保している。 |  | 各居室の照明のワット数: |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー22 | スイッチ及びコンセント等は、使いやすい高さに設置している。 |  | 標準高さ: |  |  | 適 ・ 否
| ガス設備 |  | ﾛー23 | ガス調理器具を設置する場合、立消え安全装置付きである。 |  | 立ち消え安全装置の有無： 有 ・ 無 調理器具の仕様： |  |  | 適 ・ 否
| 通報装置 |  | ﾛー24 | 台所にはガス漏れ検知機及び火災報知器を設置している。 | 適 ・ 否 | ガス漏れ検知器の有無： 有 ・ 無 火災報知器の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
| 収納 |  | ﾛー25 | 日常使用する収納スペースは、適切な広さを確保しているとともに、無理のない姿勢で出し入れができる。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
専用部分 | 玄関 |  | ﾛー26 | 上がりかまち部の壁に、靴等の着脱のために手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。 |  | 設置準備の場合はその方法：
|  |  | ﾛー27 | 玄関ホール及びポーチは、十分な照度を確保している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 廊下等 |  | ﾛー28 | 廊下等の壁の片側に、手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。 |  | 設置準備の場合はその方法：
| 階段（専用部分に階段がある場合のみ） |  | ﾛー29 | 階段の勾配は６／７以下、５５０㎜≦Ｔ（踏面、以下同じ）＋２Ｒ（けあげ、以下同じ）≦６５０㎜である。ただし、やむを 得ない場合は、階段の勾配は２２／２１以下、５５０㎜≦Ｔ＋２Ｒ≦６５０㎜、Ｔ≧１９５㎜とする。なお、高齢者等が 通常使用しない部屋への階段は、この限りではない。 |  | Ｔ＋２Ｒ＝ ㎜ 踏面（Ｔ）＝ ㎜ 勾配＝ |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー30 | 階段の勾配が４５度以下の場合は、少なくとも片側に手すりを設置し、かつ、設置しない側には手すりの設置ができる ようにしている。階段の勾配が４５度を超える場合は、両側に手すりを設置している。 |  | 階段勾配： 手すり設置：片側設置＋片側準備 or 両側設置 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー31 | 踏面は、粗面とする、又はノンスリップを設ける。 | 適 ・ 否 | 粗面の有無： 有 ・ 無 ノンスリップの有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー32 | 階段の構造は、最上段の通路等への食い込みや最下段の通路等へ突出していない。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー33 | 蹴込み板を設けるとともに、蹴込みは２０（やむを得ない場合は３０）㎜以下である。 | 適 ・ 否 | 蹴込み板の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
[6 empty] | 蹴込みの寸法： ㎜以内 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー34 | 踏面に影ができないように複数の照明を設置している。 |  | 照明器具数： |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー35 | ３路スイッチを使用している。 | 適 ・ 否 | ３路スイッチの有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否

## 高齢社会－２
別表第１－４ 高齢社会対応に係る技術評価 ２／２
項 目 |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
|  |  |  | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価
専用部分 | 便所 | ﾛー36 | 便所の出入口の建具は、外開き戸等とし、緊急時の救助に支障のない構造である。 |  | 引き戸 or 折り戸 or 開き戸 or その他 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー37 | 手すりを設置している。ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 手すり設置の有無： 有 ・ 無 設置準備の場合はの方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー38 | 便器は、腰掛け式である。 | 適 ・ 否 | 仕様： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー39 | 暖房設備を設置している。 ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 暖房設備の有無： 有 ・ 無 設置準備の方法： |  |  | 適 ・ 否
| 洗面所 及び脱衣室 | ﾛー40 | 着脱衣用の手すりを設置している。 ただし、やむを得ない場合は、手すりの設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 手すり設置の有無： 有 ・ 無 設置準備の場合はその方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー41 | 暖房設備を設置している。 ただし、やむを得ない場合は、暖房設備の設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 暖房設備の有無： 有 ・ 無 設置準備の場合はその方法： |  |  | 適 ・ 否
| 浴室 | ﾛー42 | 浴室の広さは、内法で短辺１，４００㎜以上かつ広さ２．５㎡以上である。 ただし、やむを得ない場合は、短辺１，２００㎜以上かつ広さ１．８㎡以上とする。 |  | 内法短辺： ｍ 面積： ㎡ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー43 | 浴室の出入口の建具は、引き戸又は折れ戸である。 ただし、やむを得ず内開き戸とする場合は、緊急時に救助に入ることができるように外から全体又は 部分の取りはずしが可能な構造とする。 |  | 建具： 引き戸 or 折れ戸 or 内開き戸 内開き戸の場合の取り外し： 可能 ・ 不可能 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー44 | 浴槽の出入用の手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 手すり設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー45 | 浴槽の縁の高さは、３００から５００㎜である。 |  | 浴槽の縁の設置高さ： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
| 居間、食事室及び 高齢者等の寝室 | ﾛー46 | 手すりの設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 設置準備の方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー47 | 暖房設備を設置している。 ただし、やむを得ない場合は、暖房設備が設置できるようにしている。 | 適 ・ 否 | 暖房設置の有無： 有 ・ 無 設置準備の場合はの方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー48 | 地域の気候に応じて、冷房設備の設置ができるようにしている。 | 適 ・ 否 | 設置準備の方法： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー49 | 高齢者等の寝室の広さを、約１２㎡以上としている。 ただし、やむを得ない場合は約１０㎡以上とする。 |  | 最低床面積： ㎡ |  |  | 適 ・ 否
| アプローチ等 | ﾛー50 | 主な屋外歩行空間は、水に濡れても滑りにくい床材である。 |  | 床材質： |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
|  | ﾛー51 | 主な屋外歩行空間の階段及び傾斜路には,少なくとも片側に連続した手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 手すり設置の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー52 | 主な屋外歩行空間の幅員は、９００㎜以上とし、車いすのすれ違いが可能な部分的に幅の広いところ を設けている。 |  | 幅員： ㎜以上 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー53 | 主な屋外に設置する階段は、Ｒ≦１６０㎜、Ｔ≧３００㎜とする。ただし、やむを得ない場合は、 Ｔ≧２４０㎜、５５０㎜≦Ｔ＋２Ｒ≦６５０㎜とする。 |  | 蹴上げ： ㎜以下 踏面： ㎜以上 Ｔ＋２Ｒ＝ |  |  | 適 ・ 否
| 共用階段 | ﾛー54 | 床の仕上げは、滑りやつまづきに対する安全性に配慮している。 |  | 床材質： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー55 | 共用階段の勾配は７／１１以下、５５０㎜≦Ｔ＋２Ｒ≦６５０㎜である。 ただし、やむを得ない場合は、５５０㎜≦Ｔ＋２Ｒ≦６５０㎜、Ｔ≧２４０㎜とする。 なお、日常時の昇降はエレベーターによって行われる等のため、共用階段が専ら非常時の避難用 として利用されると考えられる場合は、この限りではない。 |  | Ｔ＋２Ｒ＝ 勾配＝ Ｔ＋２Ｒ＝ 踏面： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー56 | 共用階段の構造は、最上段の通路等への食い込みや最下段の通路等へ突出していない。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー57 | 蹴込み板を設けるとともに、蹴込みは２０（やむを得ない場合は３０）㎜以下である。 | 適 ・ 否 | 蹴込み板の有無： 有 ・ 無 蹴込みの寸法： ㎜以内 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー58 | 共用階段の傾斜部分の少なくとも片側に連続した手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 手すりの設置： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー59 | 踏面に影ができないように複数の照明を設置している。 |  | 照明数： |  |  | 適 ・ 否
| 共用廊下 | ﾛー60 | 床の仕上げは、滑りやつまづきに対する安全性に配慮している。 |  | 床材質： |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー61 | 共用廊下の少なくとも片側に手すりを設置している。 | 適 ・ 否 | 手すりの設置： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー62 | 共用廊下に段差がない。 | 適 ・ 否 | 段差の有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
| エレベーター | ﾛー63 | ６階建て以上の集合住宅には、エレベーターを設置している。 |  | 最大階数： 階 エレベーターの有無： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー64 | エレベーターホールへのアクセスに高低差が生じる場合は、階段及び傾斜路を設置するとともに、 それぞれの有効幅員は、１，２００㎜以上である。 |  | 有効幅員： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー65 | エレベーターホールへのアクセスのための階段及び傾斜路には、少なくとも片側に連続した手すり を設置している。 | 適 ・ 否 | 手すりの設置： 有 ・ 無 |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー66 | エレベーターホールには、車いすが回転できるスペース（１，５００㎜角以上）がある。 |  | 回転スペース： ㎜× ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー67 | エレベーターの開口幅は、８００㎜以上である。 |  | 開口部のドア幅： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
|  | ﾛー68 | 車いす利用者が操作できる高さに、乗り場ボタン及びエレベーターのかご内の操作パネルを設置 している。 |  | 操作パネル高さ 乗り場ボタン： ㎜ エレベーターのかご内： ㎜ |  |  | 適 ・ 否
（注１）：軽微な改造又は用途変更により高齢者等の寝室として使用できる居室が同一階配置の条件を満たす場合は、新築時の高齢者等の寝室の配置についてはこの限りではない。

## 防災安全性
別表第１－５ 防災安全性に係る技術評価
項 目 |  |  | 項目№ | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価
躯体の保全 及び 耐久性 | 高さ | 階高 | ハー1 | 階高は、２，８００㎜以上である。 ただし、平均して２，８００㎜の以上の階高が確保されている場合であって２，８００㎜以上 の階高を有する場合と同程度のはり下寸法が確保できる場合、又は壁式構造の場合の 階高は２，７５０㎜以上を可とし、木造の場合の階高寸法は２，７００㎜以上を可とする。 |  | 最小階高： ㎜ （申請図書名： ） 平均階高： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 天井及び はりの高さ | ハー2 | 主な居室の床面から天井までの高さは２，４００㎜以上であり、はりは居室の周囲に設け られている。 ただし、はり下部分については、やむを得ない場合、床面からはり下端の仕上げ面まで の高さは１，９００mm以上を可とする。 |  | 主要な居室の天井高さ： ㎜ （申請図書名： ） 梁下端の高さ： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 換気設備 |  | ハー3 | 浴室、窓のない便所その他湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口、換気口 その他換気上有効な設備を設けている。 | 適 ・ 否 | 換気設備等の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 建物形状、 ディテール | 建物形状 | ハー４ | 建物外周に目視及び補修のために近づけない場所がない。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 構造計画 | ハー５ | 適切な大きさ及び形状に構造的に分離されている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | ディテール | ハー６ | 耐震スリット、伸縮目地、誘発目地等を適切に組み合わせ、ひび割れを抑制する有効な 措置を講じている。 |  | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| コンクリート | 品質の確保等 | ハー７ | ①レディーミクストコンクリートは、日本工業規格の表示許可工場又は同等の品質管理 能力等を有する工場において製造されたものを使用している。 |  | 仕様表： （申請図書名： ） |  | ①及び②を 満たすこと | 適 ・ 否
|  |  |  | ②水セメント比（コンクリートの調合に使用するセメントに対する水の重量比率）が６０％ 以下であり、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、技術基準別表第２に掲げる数値 以上の厚さがある。又は、水セメント比が５５％以下である。 |  | 水セメント比： ％ （申請図書名： ）
| 屋外面の 防水及び 仕上げ | 建物屋外面 | ハー８ | 雨掛かりとなる建物屋外面は、タイル若しくは吹き付けタイル又は同等以上の性能を 有する外装材を使用している。 |  | 外装材仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
|  | 屋根 | ハー９ | 防水処理を行っている。 なお、陸屋根の場合は、水勾配をつけるとともに、雨水排水上有効な処置を施している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 外部建具周り | ハー１０ | 雨掛かりとなる外部建具周りは、防水処理を行っている。 |  | 防水処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ハー１１ | 屋外に設置される手すり脚部等は、防水処理を行っている。 |  | 防水処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 金属部品 | ハー１２ | 金属部品は、できる限りステンレス製又はアルミ製のものを使用している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  |  | なお、雨掛かりとなる金属部品を鉄製とする場合は、溶融亜鉛めっき又は同等以上の 防錆措置を施している。 |  | 鉄製の場合の防錆処理仕様：
|  |  | ハー１３ | 外周部の金属部品は、アンカー部分において十分な耐久性を有するものとし、はつる ことなく更新が可能となっている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
市街地の 安全性 | 空地の 確保等 | 避難地 又は 避難路 | ハー１４ | 次のいずれかの要件を満たすものを設けること。 ①日常的に開放され、避難の用に供することができる敷地内の公共的通路又は 公開空地（敷地内の建築物の内部に設けられるものを含む）がある。 ②敷地内に設けられた敷地面積の１０％以上の面積を有する一の空地であって、非常時 における避難の用に供することができる広場、緑地及び児童遊園等がある。 | ①に 適 ・ 否 ②に 適 ・ 否 | （申請図書名： ） 2)に適合する場合 広場等の敷地面積に対する割合 ％ |  | 左記のいずれ か１つ以上に 適合すること。 | 適 ・ 否
|  | 不燃化 | ハー１５ | 防災上危険な密集市街地の不燃化に寄与する。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  | 延焼遮断帯 | ハー１６ | 非常時に発生する火災に対して有効に機能する延焼遮断帯の形成に寄与する。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  | 耐震性 | ハー１７ | 昭和５６年５月以前に着工した建築物であって、耐震性能が劣ると認められるものを 建替えを行う。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  | 避難所 | ハー１８ | 非常時における住民の一時滞在等の用に供することができる集会所であって、５０㎡以上 で住戸数に応じた十分な広さを有している、又は住戸数に応じた十分な広さを有する備蓄 倉庫（５㎡以上のものを含む。）を備えている。 | 適 ・ 否 | 集会所： ㎡ 備蓄倉庫： ㎡ （申請図書名： ）
|  | 受水槽等 | ハー１９ | 非常時における住民の利用に供することができ、設計用水平震度１Ｇ以上であり、かつ ２００gal以上の地震に対して有効に作動する遮断装置を備えた受水槽がある。 | 適 ・ 否 | 設計水平震度： Ｇ 左記性能遮断装置の有無： 有 ・ 無 受水槽の仕様： （申請図書名： ）
|  |  | ハー２０ | 消防活動の用に供することができる４０トン以上の容量を有する貯水槽がある。 | 適 ・ 否 | 容量： ｔ （申請図書名： ）

## 1-2-2
別表第１－２－２
４. 次の町村にあっては、上の区分にかかわらず、Ⅳ地域に区分されるものとする。
地域の区分 | 都道府県名 | 福島県 | いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町
Ⅰ | 北海道 | 栃木県 | 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、上三川町、南河内町、上河内町、河内町、西方町、
Ⅱ | 青森県 岩手県 秋田県 |  | 粟野町、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、石橋町、国分寺町、野木町、大平町、藤岡町、
Ⅲ | 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県長野県 岐阜県 滋賀県 |  | 岩舟町、都賀町、氏家町、高根沢町、南那須町、鳥山町、田沼町、葛生町
Ⅳ | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 | 新潟県 | 新潟市、三条市、柏崎市、新発田市、新津市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、両津市、白根市、豊栄市、上越市、
| 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 |  | 京ケ瀬村、笹神村、豊浦町、聖籠町、加治川村、紫雲寺町、中条町、黒川村、小須戸町、横越町、亀田町、岩室村、
Ⅴ | 宮崎県 鹿児島県 |  | 弥彦村、分水町、吉田町、巻町、西川町、黒崎町、味方村、潟東村、月潟村、中之口村、栄町、中之島町、三島町、
Ⅵ | 沖縄県 |  | 与板町、和島村、出雲崎町、寺泊町、刈羽村、西山町、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、三和村、名立町、能生町、
青海町、荒川町、神林村、山北町、粟島浦村、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、
|  | 長野県 | 清内路村、大鹿村
１. 次の町村にあっては、上の区分にかかわらず、Ⅰ地域に区分されるものとする。 |  | 宮崎県 | 都城氏、小林市、えびの市、山田町、高崎町、高原町、須木村、西米良村、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、諸塚村、
青森県 | 七戸町、十和田湖町、田子町 |  | 椎葉村、高千穂町、日之影町、五ケ瀬町
岩手県 | 葛巻町、岩手町、西根町、松尾村、湯田町、沢内村、山形村、安代町 | 鹿児島県 | 大口市、宮之城町、鶴田町、薩摩町、菱刈町、横川町、粟野町、吉松町、牧園町、霧島町、大隅町、財部町、末吉町
２. 次の町村にあっては、上の区分にかかわらず、Ⅱ地域に区分されるものとする。 |  | ５. 次の町村にあっては、上の区分にかかわらず、Ⅴ地域に区分されるものとする。
北海道 | 函館市、松前町、福島町、知内町、木古内町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、熊石町、大成町、北檜山町、 | 茨城県 | 浪崎市
| 島牧村、寿都町 | 千葉県 | 銚子市
宮城県 | 粟駒町、一迫町、鶯沢町、花山村 | 東京都 | 大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
山形県 | 米沢市、新庄市、寒河江市、長井市、尾花沢市、南陽市、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、 | 静岡県 | 熱海市、下田市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、御前崎町、濱岡町
| 最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、朝日村 | 三重県 | 尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町、鵜殿村
福島県 | 喜多方市、大玉村、長沼村、天栄村、田島町、下郷町、舘岩村、檜枝岐村、伊南村、南郷村、只見町、熱塩加納村、 | 和歌山県 | 御坊市、新宮市、広川町、美浜町、日高町、由良町、白浜町、日置川町、すさみ町、串本町、那智勝浦町、太地町、
| 北塩原村、山都町、 西会津町、高郷村、磐梯町、猪苗代町、河東町、三島町、金山町、昭和村、矢吹町、大信村、 |  | 古座町、古座川町
| 平田村、小野町、滝根町、大越町、常葉町、船引町、川内村、飯舘村 | 山口県 | 下関市
栃木県 | 日光市、足尾町、栗山村、藤原町 | 徳島県 | 由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町
新潟県 | 入広瀬村、津南町、中里村 | 愛媛県 | 瀬戸町、三崎町、津島町、内海村、御荘町、城辺町、一本松町、西海町
長野県 | 須坂市、小諸市、伊那市、駒ケ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、更埴市、塩尻市、佐久市、臼田町、佐久町、 | 高知県 | 高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿生市、土佐清水市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、
| 小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、八千穂村、軽井沢町、望月町、御代田町、立科町、浅科村、北御牧村、 |  | 馬路村、芸西村、赤岡町、香我美町、野市町、夜須町、吉川村、伊野町、春野町、大方町、大月町、三原村
| 長門町、東部町、真田町、武石村、和田村、富士見町、原村、高遠町、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村、浪合村、 | 福岡県 | 福岡市、博多区、中央区、南区、城南区
| 平谷村、下條村、木曽福島町、上松町、楢川村、木祖村、日義村、開田村、三岳村、波田町、山形村、朝日村、奈川村、 | 長崎県 | 長崎市、佐世保市、島原市、福江市、平戸市、香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、三和町、長与町、時津町、
| 安曇村、梓川村、池田町、松川村、八坂村、美麻村、白馬村、小谷村、小布施町、高山村、山の内町、木島平町、 |  | 琴海町、西彼町、西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町、外海町、口之津町、南有馬町、北有馬町、西有家町、有家町、
| 野沢温泉村、豊野町、信濃町、牟礼町、三水町、戸隠村、鬼無里村、 |  | 布津町、深江町、大島村、生月町、小値賀町、宇久町、田平町、江迎町、鹿町町、小佐々町、佐々町、吉井町、世知原町、
群馬県 | 長野原町、嬬恋村、草津町、六合村、白沢村、利根村、片品村、川湯村、水上町 |  | 富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町、若松町、上五島町、新魚目町、有川町、奈良尾町
山梨県 | 富士吉田市、小渕沢町、西桂町、忍野村、山中湖村、河口湖村、 | 熊本県 | 八代市、水俣市、本渡市、牛深市、三角町、千丁町、鏡町、田浦町、芦北町、津奈木町、大矢野町、姫戸町、龍ヶ岳町、
岐阜県 | 高山市、丹生川村、清見村、荘川村、白川村、宮村、久々野町、朝日村、高根村、古川町、国府町、河合村、上宝村 |  | 御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、天草町、河浦町
|  | 大分県 | 佐伯市、鶴見町、米水津村、蒲江町
３. 次の町村にあっては、上の区分にかかわらず、Ⅲ地域に区分されるものとする。
青森県 | 青森市、深浦町、岩崎村
岩手県 | 宮古市、大船渡市、一関市、陸前高田市、釜石市、花泉市、平泉町、大東町、三陸町、田老町
秋田県 | 秋田市、熊代市、本荘市、男鹿市、八森町、山本町、八竜町、峰浜町、昭和町、飯田川町、天王町、若美町、大潟村、
雄和町、仁賀保町、金浦町、象潟町、矢島町、岩城町、由利町、西目町、鳥海町、大内町
茨城県 | 石岡市、下館市、小川町、美野里町、岩間町、美和村、大子町、八郷町、千代田町、下仁田町、南牧村、松井田町、
中之条町、東村（吾妻郡）、吾妻町、高山村、月夜野町、新治村、昭和村
埼玉県 | 両神村、大滝村
東京都 | 奥多摩町
富山県 | 大沢野町、大山町、上市町、立山町、宇奈月町、細入村、平村、上平村、利賀村
石川県 | 吉野谷村、尾口村、白峰村
福井県 | 和泉村
山梨県 | 都留市、三富村、芦川村、上九一色村、須玉町、高根町、長坂町、大泉村、白州町、武川町、勝山村、足和田村、
鳴沢村、小菅村、 丹波山村
岐阜県 | 八幡町、山都町、白鳥町、高鷲町、明宝村、和良村、東白川村、坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町、蛭川村、
串原村、上矢作町、萩原町、小坂町、下呂町、馬瀬村、宮川村、神岡町
愛知県 | 稲武町
兵庫県 | 村岡町、美方町、関宮町
奈良県 | 生駒市、都祁村、平群町、室生村、野迫川村、大塔村
和歌山県 | 高野町、花園村
鳥取県 | 若桜町、関金町、日南町、日野町、江府町
島根県 | 仁多町、横田町、頓原町、赤来町、大和町、羽須美村、瑞穂村
岡山県 | 新見市、北房町、備中町、大佐町、神郷町、哲多町、哲西町、勝山町、湯原町、美甘村、新庄村、川上村、八束村、中和村、
富村、奥津町、上斎原村、
広島県 | 阿波村、庄原市、佐伯町、吉和村、筒賀村、戸河内町、芸北町、大朝町、千代田町、八千代町、美土里町、高宮町、
甲山町、世羅町、油木町、神石町、豊松村、三和町（神石郡）、上下町、総領町、甲奴町、君田村、布野村、作木村、
吉舎町、三良坂町西城町、東城町、 口和町、高野町、比和町
徳島県 | 東祖谷山村
高知県 | 本川村

## 1-2-3①
別表第１－２－３
①断熱材の厚さ
地域区分 | 部位 |  | 内断熱工法 | [5 empty] | 外断熱工法
|  |  | 断熱材の種類と厚さ | [5 empty] | 断熱材の種類と厚さ
|  |  | 単位 mm（５mm単位にまとめたもの） | [5 empty] | 単位 mm（５mm単位にまとめたもの）
|  |  | A-1 | A-2 | B | C | D | E | A-1 | A-2 | B | C | D | E
Ⅰ地域 | 屋根又は天井 |  | 190 | 180 | 165 | 145 | 125 | 105 | 160 | 150 | 135 | 120 | 105 | 85
| 壁 |  | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | 65 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55
| 床 | 外気に接する床 | 170 | 160 | 145 | 130 | 110 | 90 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65
|  | その他の床 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65
| 土間床等の外周部 | 外気に接する床 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50
|  | その他の床 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15
Ⅱ地域 | 屋根又は天井 |  | 145 | 135 | 125 | 110 | 95 | 80 | 115 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65
| 壁 |  | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45
| 床 | 外気に接する床 | 140 | 130 | 120 | 105 | 90 | 75 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55
|  | その他の床 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 | 55
| 土間床等の外周部 | 外気に接する床 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40
|  | その他の床 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15
Ⅲ地域 | 屋根又は天井 |  | 130 | 125 | 115 | 100 | 85 | 70 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60
| 壁 |  | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30
| 床 | 外気に接する床 | 110 | 105 | 95 | 85 | 75 | 60 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45
|  | その他の床 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45
| 土間床等の外周部 | 外気に接する床 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25
|  | その他の床 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ⅳ地域 | 屋根又は天井 |  | 130 | 125 | 115 | 100 | 85 | 70 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60
| 壁 |  | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30
| 床 | 外気に接する床 | 110 | 105 | 95 | 85 | 75 | 60 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45
|  | その他の床 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45
| 土間床等の外周部 | 外気に接する床 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25
|  | その他の床 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ⅴ地域 | 屋根又は天井 |  | 130 | 125 | 115 | 100 | 85 | 70 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60
| 壁 |  | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30
| 床 | 外気に接する床 | 110 | 105 | 95 | 85 | 75 | 60 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45
|  | その他の床 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45
| 土間床等の外周部 | 外気に接する床 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25
|  | その他の床 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ⅵ地域 | 屋根又は天井 |  | 130 | 125 | 115 | 100 | 85 | 70 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60
| 壁 |  | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10
| 床 | 外気に接する床
その他の床
| 土間床等の外周部 | 外気に接する床
その他の床

## 1-2-3②
②断熱材の種類（原則として次表による。）
断熱材の種類 | 断熱材の種類の記号
| A-1 | A-2 | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ
住宅用グラスウール |  |  |  | ２４Ｋ相当
|  | １０Ｋ相当 | １６Ｋ相当 | ３２ｋ相当
高性能グラスウール |  |  |  | １６Ｋ相当
２４ｋ相当
吹込み用グラスウール | ＧＷ－１ |  |  | ３０Ｋ相当
| ＧＷ－２ |  |  | ３５Ｋ相当
吹き込み用ロックウール
| ３５Ｋ | ２５Ｋ
吹き込み用セルローズファイバー |  |  |  | ２５Ｋ
４５Ｋ，５５Ｋ（接着剤併用）
ポリエチレンフォーム |  |  | Ｂ種 | Ａ種
インシュレーションボード |  | Ａ級
シージングボード | ○
タタミボード |  |  | ○
住宅用ロックウール（マット，フェルト，ボード） |  |  |  | ○
ビーズ法ポリスチレンフォーム |  |  | ４種 | １号，２号，３号 | 特号
押出法ポリスチレンフォーム |  |  |  | １種 | ２種 | ３種
硬質ウレタンフォーム | [5 empty] | ○
吹付け硬質ウレタンフォーム（現場発泡品） | [5 empty] | ○
フェノールフォーム保温板 |  |  |  | ２種１号 | １種１号，２号
２種２号

## 1-2-4
別表第１－２－４
建具の組み合わせ
地域区分 | 形態区分 | 記号 | 建具の仕様種類 |  | 併用することが出来るｶﾞﾗｽの熱貫流率または仕様
|  |  | 数 |  | ガラス中央部 | 代表的な仕様例
の熱貫流率
(W/㎡K）
Ⅰ・Ⅱ地域 | 窓または引戸 | ａ | 3 | 材質は問わない | 1.91以下 | ・単板＋単板＋単板
|  | ｂ | 2 | 材質は問わない | 1.51以下 | ・単板＋低放射複層
|  | ｃ | 2 | 建具の一方が木製またはプラスチック製 | 1.91以下 | ・単板＋複層（空気層12mm）
| 窓、引戸または框ドア | d | 1 | 木製またはプラスチック製 | 2.08以下 | ・低放射複層
|  | e | 1 | 木またはプラスチックと金属との複合材料製 |  | （空気層12mm）
| ドア | f | 1 | 木製（扉が断熱積層構造）* |  | ・三層複層
|  | g | 1 | 金属製熱遮断構造枠と断熱フラッシュ構造扉（断熱材充填フラッシュ構造で辺縁部を熱遮断構造としたもの）で構成されるもの* |  | （空気層各12mm）
Ⅲ地域 | 窓または引戸 | h | 2 | 建具の一方が木製またはプラスチック製 | 2.91以下 | ・単板＋単板
|  | ｉ | 2 | 枠が金属製熱遮断構造
|  | j | 2 | 材質は問わない | 2.30以下 | ・単板＋複層（空気層6mm）
| 窓、引戸または框ドア | k | 1 | 木製またはプラスチック製 | 3.36以下 | 複層（空気層6mm）
|  | l | 1 | 木またはプラスチックと金属との複合材料製 | 3.01以下 | ・単板2枚使用（中間空気層12mm以上）
|  | m | 1 | 金属製熱遮断構造 |  | ・複層（空域層12mm）
| ドア | n | 1 | 扉が断熱積層構造* |  | ・低放射複層
|  | o | 1 | 金属製熱遮断構造枠と断熱フラッシュ構造扉（断熱材充填フラッシュ構造で辺縁部を熱遮断構造としたもの）で構成されるもの* |  | （空気層6mm）
Ⅳ・Ⅴ地域 | 窓または引戸 | p | 2 | 材質は問わない | 4.00以下 | ・単板＋単板
| 窓、引戸または框ドア | q | 1 | 材質は問わない | 4.00以下 | ・複層（空気層6mm）
・単板２枚使用
（中間空気層12mm以上）
| ドア | r | 1 | 扉がフラッシュ構造*
|  | s | 1 | 扉がが木製*
|  | t | 1 | 扉が金属製熱遮断構造パネル*
Ⅵ地域 | 窓または引戸 | u | 1 | 構造、材質は問わない | 問わない | ・単板
１． | ガラス中央部の熱貫流率は、Ｊ Ｉ Ｓ Ｒ 3107(板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法に基づく計算、またはＪ Ｉ Ｓ Ａ 1420（住宅用断熱材の断熱性試験方法）に基づく測定による。
２． | 「低放射複層」とは、低放射ガラスを使用した複層ガラスのことをいい、Ｊ Ｉ Ｓ Ｒ 3106-1998（板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射取得率の試験方法）に定める垂直放射率が0.21以下のガラスを1枚以上使用したもの、または垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚以上使用したものをいう。
３． | 「金属製熱遮断構造」とは金属製の建具で、その枠または框等の中間部を、ポリ塩化ビニル材等の断熱性を有する材料で接続した構造のものをいう。
４． | *印の建具には、ガラスを併用するものとしないものがある。ガラスの熱貫流率または仕様欄は、ガラスを併用するものに適用する。
５． | 建具の機密性等級は、Ⅰ・Ⅱ地域においてはＡ－４、Ⅲ･Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域においてはＡ－３又はＡ－４等級に概要するものであること。（「機密性等級」とはＪ Ｉ Ｓ Ａ 4706-1996(サッシ)に定める機密性等級をいう。）
玄関ドア（引き戸）単体の熱貫流率と風除室との構成
玄関ドア（引き戸）単体の熱貫流率［W/㎡K] |  |  |  | 地域の区分、風除室の要否
|  |  |  | Ⅰ･Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ･Ⅴ | Ⅵ
2.33以下 |  |  |  | 不要 | 不要 | 不要 | 不要
2.34～2.91 |  |  |  | 必要 | 不要 | 不要 | 不要
2.92～3.49 |  |  |  | 必要 | 不要 | 不要 | 不要
3.50～4.07 |  |  |  | 必要 | 必要 | 不要 | 不要
4.08～4.65 |  |  |  | 必要(複風除室)注Ⅰ | 必要 | 不要 | 不要
ガラス単板入り建具同等のもの |  |  |  | 必要(複風除室)注Ⅰ | 必要 | 必要 | 不要
(注１)複風除室とは、風除室のガラス全てに複層ガラスを使用した風除室をいう。

## 1-2-5
別表第１－２－５
地域の区分 |  | 方位 | 建具の種類若しくはその組合せ又は付属部材、ひさし、軒等の設置
Ⅰ及びⅡ |  | 全方位 | 次のイ又はロに該当するもの
|  |  | イ | ガラスの日射侵入率が0.66以下であるもの
|  |  | ロ | 付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
Ⅲ |  | 真北±30度の方位 | 次のイ、ロ又はハに該当するもの
|  |  | イ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で少なくとも一方の建具が木製若しくはプラスチック製のもの又は一重構造のガラス入り建具を使用した窓若しくは框ドアで木製、プラスチック製若しくは木若しくはプラスチックと金属との複合材料製のもので、ガラスの日射侵入率が0.70以下であるもの
|  |  | ロ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で枠が金属製熱遮断構造のもの又は一重構造のガラス入り窓及び框ドアで枠及び框が金属製熱遮断構造のものであり、ガラスの日射侵入率が0.62以下であるもの
|  |  | ハ | 付属部材を設けるもの
|  | 上記以外の方位 | 次のイからヌまでのいずれかに該当するもの
|  |  | イ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で少なくとも一方の建具が木製若しくはプラスチック製のもの又は一重構造のガラス入り建具を使用した窓若しくは框ドアで木製、プラスチック製若しくは木若しくはプラスチックと金属との複合材料製のもので、ガラスの日射侵入率が0.57以下であるもの
|  |  | ロ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で枠が金属製熱遮断構造のもの又は一重構造のガラス入り窓及び框ドアで枠及び框が金属製熱遮断構造のものであり、ガラスの日射侵入率が0.51以下であるもの
|  |  | ハ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で少なくとも一方の建具が木製又はプラスチック製のものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
|  |  | ニ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で枠が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69未満のものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
|  |  | ホ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で枠が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69以上のものに、内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの
|  |  | ヘ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓で枠が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69以上のものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
|  |  | ト | 一重構造のガラス入り建具を使用した窓及び框ドアで木製、プラスチック製又は木若しくはプラスチックと金属との複合材料製のものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
|  |  | チ | 一重構造のガラス入り建具を使用した窓又は框ドアで枠及び框が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69未満のもの付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
|  |  | リ | 一重構造のガラス入り建具を使用した窓又は框ドアで枠及び框が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69以上のものに、内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの
|  |  | ヌ | 一重構造のガラス入り建具を使用した窓又は框ドアで枠及び框が金属製熱遮断構造のものであり、かつ、ガラスの日射侵入率が0.69以上のものに、付属部材及びひさし、軒等を設けるもの
Ⅳ及びⅤ |  | 真北±30度の方位 | 次のイ又はロに該当するもの
|  |  | イ | ガラスの日射侵入率が0.60以下であるもの
|  |  | ロ | 付属部材を設けるもの
|  | 上記以外の方位 | 次のイからニまでのいずれかに該当するもの
|  |  | イ | ガラスの日射侵入率が0.49以下であるもの
|  |  | ロ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓又は一重構造の複層ガラス入り建具を使用した窓若しくは框ドアで、ガラスの日射侵入率が0.66未満のものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
|  |  | ハ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓又は一重構造の複層ガラス入り建具を使用した窓若しくは框ドアで、ガラスの日射侵入率が0.66以上のものに、内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの
|  |  | ニ | 二重構造のガラス入り建具を使用した窓又は一重構造の複層ガラス入り建具を使用した窓若しくは框ドアで、ガラスの日射侵入率が0.66以上のものに、付属部材及びひさし、軒等を設けるもの
Ⅵ |  | 真北±30度の方位 | 次のイ又はロに該当するもの
|  |  | イ | ガラスの日射侵入率が0.66以下であるもの
|  |  | ロ | 付属部材を設けるもの
|  | 上記以外の方位 | 次のイからニまでのいずれかに該当するもの
|  |  | イ | ガラスの日射侵入率が0.43以下であるもの
|  |  | ロ | 一重構造の建具を使用した窓又は框ドアで、日射侵入率が0.43を超える遮熱複層ガラス又は熱線反射ガラスを有するものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
|  |  | ハ | 一重構造の建具を使用した窓又は框ドアで、遮熱複層ガラス又は熱線反射ガラス以外の単板ガラスを有するものに、紙障子又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの
|  |  | ニ | 一重構造の建具を使用した窓又は框ドアで、遮熱複層ガラス又は熱線反射ガラス以外の単板ガラスを有するものに、付属部材及びひさし、軒等を設けるもの
１ | 「遮熱複層ガラス」とは低放射ガラス、熱線吸収ガラス等を使用して日射侵入率を低減した複層ガラスを、「熱線反射ガラス」とは日本工業規格Ｒ3220-1995（熱線反射ガラス）に定める日射熱遮蔽性による区分のうち２種及び３種に該当する熱戦反射ガラスをいう。
２ | 「付属部材」とは、レースカーテン、内付けブラインド（窓の直近内側に設置されるベネシャンブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有するものをいう。）、紙障子、外付けブラインド（窓の直近外側に設置され、金属製スラット等の可変により日射調節機能を有するブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有するオーニング（テント生地等で構成される日除けで開閉機構を有するものをいう。）若しくはサンシェード（窓全面を覆う網状面材の日除けをいう。）その他日射の進入を防止するため開口部に取り付けるものをいう。
３ | 「ひさし、軒等」とは、オーバーハング型日除けで、東南から南を経て南西までの方位に設置され、外壁からの出寸法がその下端から窓下端までの高さの0.3倍以上のものをいう。
４ | Ⅳ地域及びⅤ地域においては、イの表のⅢ地域について定める建具の種類又はその組合せに該当し、又はこれらと同等以上の性能を有するものである場合にあっては、この表のⅢ地域について定める事項によることができる。