## 総括表
別表第１ 総括表 事業名：
項 目 |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評価 |  | 採択基準適否判断
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | イ 地球環 境貢献 | ロ 子育て 支援対応 | ハ 広域防 災拠点整備 | 二 都市 緑化対策
共通項目 | 居住水準 | 住戸内の構成 | 共ー1 | 各住戸は、専用の台所その他の家事スペース、水洗便所、洗面所及び浴室を備えている。 |  | 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 住宅の平均床面積 | 共ー2 | ①住宅の平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く）が、１戸当たり７５㎡以上（大都市地域 における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和５０年度建設省令第 ２０号)第１条に規定する区域における分譲住宅にあっては６５㎡以上）である。 |  | 住戸平均床面積： ㎡ （申請図書名： ） |  | ①又は②を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②賃貸住宅であって住宅の平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く）が１戸当たり７５㎡ 未満の場合、平均床面積（共同住宅の共用部分の床面積を除く）が、技術基準別表第１の住戸 型式に応じた住戸専用面積の平均値以上である。 |  | 住戸専用面積の平均値： ㎡ （申請図書名： ）
| 維持管理 計画 | 賃貸住宅 | 共ー3 | ①賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必 要な経験及び能力を有する。 | 適 ・ 否 | 賃貸人の経験の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  | ①から③を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  | 共ー4 | ②次に掲げる内容を含む長期修繕計画（案）を策定している。 a 外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事を実施する 想定間隔（年数/サイクル） b aの補修工事の予定額（当該技術評価を行う時の物価水準により算出する） | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  |  | 共ー5 | ③賃貸人は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類を保 管する。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  | 分譲住宅 | 共ー6 | ①管理規約(案)、長期修繕計画(案)、管理委託契約書(案)（管理業務を委託する場合）、設計図書 （竣工図）、修繕積立金の額(案)等を作成し、管理組合に承継する旨を明示している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  | ①から⑥を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  | 共ー7 | ②管理規約(案)は、次に掲げる内容（注１）を明記している。 ａ 当該管理規約（案）の対象部分（敷地、建物及び付属施設並びに共用部分の範囲） ｂ 管理費、修繕積立金の納入義務 ｃ 修繕積立金の徴収方法（均等積立方式又は段階積立方式等）及び分譲会社等が分譲時に修 繕積立基金を徴収する場合は基金の取り扱い ｄ 修繕積立金の使途範囲（計画修繕等に限られていること） ｅ 修繕積立金は管理費と別に経理されていること ｆ 管理組合の業務としての敷地、共用部分等の修繕及び変更 ｇ 管理組合の議決事項としての収支予算及び収支決算、管理費、修繕積立金及び専用使用料 の額並びに賦課徴収方法、資金の借入れ並びに修繕積立金の取り崩し ｈ 昇降機、消防用設備の法定点検（管理委託契約書(案)に規定することも可） ｉ 簡易専用水道の検査及び排水管内部の清掃に関する規定（管理委託契約書(案)に規定するこ とも可） | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  |  | 共ー8 | ③次に掲げる内容を含む長期修繕計画（案）を策定している。 a 外壁、屋根防水、給水管及び排水管の補修工事に係る事項並びに当該補修工事を実施する 想定間隔（年数/サイクル） b aの補修工事の予定額（当該技術評価を行う時の物価水準により算出する。） | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  |  | 共ー9 | ④ 管理業務を委託する場合、管理委託契約書（案）は、次に掲げる内容（注２）を明記している。 ａ 当該管理業務の対象部分及び内容 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  |  | 共ー10 | ⑤適切なクレーム処理の体制及び保証期間を明示している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
|  |  | 共ー11 | ⑥入居者のための維持管理マニュアル（住まいのしおり等）を配布する旨を明示している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ）
| 高齢者等への配慮 |  | 共ー12 | 評価方法基準第5の9の9-1に規定する高齢者等配慮対策等級（専用部分）及び同9-2に規定する高 齢者等配慮対策等級（共用部分）についてそれぞれ等級3以上の基準を満たすこと。 |  | ・高齢者等配慮対策等級（専用部分）： ・高齢者等配慮対策等級（共用部分）： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
個別項目 | 地球環境貢献 | 省エネルギー への配慮 | 個－1 | 評価方法基準第５の５の５－１に規定する省エネルギー対策等級について等級４の基準を満たすこ と。 |  | 省エネルギー対策等級： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 高耐久性仕様等 | 個－2 | 別表第１ー２による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
| 子育て支援対応 |  | 個－3 | 別表第１－３による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
| 広域防災拠点整備 |  | 個－4 | 別表第１－４による。 | 適 ・ 否 |  |  |  | 適 ・ 否
| 都市緑化対策 |  | 個－5 | 次の(1)または(2)のいずれかを満たすこと。 (1) 空地の面積の敷地面積に対する割合（(2)において「空地率」という）が、１から建築基準法（昭和 25年法律第201号）第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた 数値に10分の２を加えた数値以上となるよう空地を確保するとともに、敷地面積の100分の5以上 の面積を緑化すること。 | 適 ・ 否 | ・１－法定建ぺい率最高限度（ ／ ）＋２／１０＝ 空地の面積の敷地面積に対する割合＝ ・敷地面積×５／１００＝ 緑化面積＝ （申請図書名： ） |  | （1）又は（2）を満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | (2) 空地率が、１から建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限 度を減じた数値に10分の１を加えた数値以上となるよう空地を確保するとともに、敷地面積の10分 の２以上の面積を緑化すること。 | 適 ・ 否 | ・１－法定建ぺい率最高限度（ ／ ）＋１／１０＝ 空地の面積の敷地面積に対する割合＝ ・敷地面積×２／１０＝ 緑化面積＝ （申請図書名： ）
採択基準の総合的な適否 | [8 empty] | 適 ・ 否
（注１）マンション標準管理規約（平成16年１月23日付改正）に準ずる内容とする。 （注２）マンション標準管理委託契約書（平成16年4月9日付改正）に準ずる内容とする。 （注３）採択基準の適否判断欄のうち、環境、子育て、防災及び緑化は、それぞれ交付要綱第４第１項第２号イ、ロ、ハ及び二の要件とする。

## 高耐久
別表第１－２ 高耐久性仕様等に係る技術評価
項 目 |  |  | 項目番号 | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評 価結果
設計計画 | 居住空間 |  | ｲー1 | 設計計画が、住宅等のリフォーム等への対応が容易に行えるように自由度の高い居住空間を確保している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
| 立地条件 | 地域及び立地条件への対応 | ｲー2 | 地域及び立地条件に応じて、開口部の防音対策等良好な居住性能が保たれるよう配慮している。 | 適 ・ 否 | 必要の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 塩害及び冷害対策 | ｲー3 | ①及び②に掲げる地域に該当する場合において、それぞれ必要な対策を講じている。 ①塩害のおそれがある地域：海水及び海塩粒子の滞留並びに付着が生じにくい屋外面の構成となっている。 ②冷害のおそれがある地域：融雪水及び雨水の滞留並びに壁面上の流水が生じにくい屋外面の構成となっている。 | 適 ・ 否 | 塩害対策必要の有無： 有 ・ 無 冷害対策必要の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
可変性 | 寸法体系 | 基本体系（モジュール） | ｲー4 | 住宅部品の補修及び交換が行い易いよう、モジュールが設定されている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 高さ | 躯体天井高（注１） | ｲー5 | 躯体天井高は、２，５００㎜以上である。ただし、平均して２，５００㎜の以上の躯体天井高が確保されている場合であって、２，５００㎜以上の躯体天井高を有する場合と同程度のはり下寸法が確保できる場合、又は壁式構造の場合の躯体天井高は２，４５０㎜以上を可とし、木造の場合の階高寸法は２，４００㎜以上を可とする。 |  | ・躯体天井高： ㎜ 構造： ・平均躯体天井高： ㎜ ・はり下端の高さ： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 住戸内部の可変性 | 住戸内部の柱及び梁の位置 | ｲー6 | 住戸内部については、評価方法基準第５の４の４－４に規定する更新対策（住戸専用部）において、主たる居室において構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの（住戸の境界部に存する壁及び柱を除く。）がないものとする。 | 適 ・ 否 | 間取りの変更の障害なりうる壁，柱の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
耐久性 | 建物形状、 ディテール | 建物形状 | ｲー7 | 建物外周に目視及び補修のために近づけない場所がない。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 構造計画 | ｲー8 | 適切な大きさ及び形状に構造的に分離されている。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | ディテール | ｲー9 | 耐震スリット、伸縮目地、誘発目地等を適切に組み合わせ、ひび割れを抑制する有効な措置を講じている。 | 適 ・ 否 | ひび割れ抑制有効措置： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 構造躯体等 | 劣化対策 | ｲー10 | 評価方法基準第５の３の３－１に規定する劣化対策等級（構造躯体等）が等級３であること。 |  | 劣化対策等級（構造躯体等）： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 屋外面の防水 及び仕上げ | 建物屋外面 | ｲー11 | 雨掛かりとなる建物屋外面は、タイル若しくは吹き付けタイル又は同等以上の性能を有する外装材を使用している。 | 適 ・ 否 | 外装材仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 屋根 | ｲー12 | 防水処理を行っている。なお、陸屋根の場合は、水勾配をつけるとともに、雨水排水上有効な措置を施している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 外部建具周り | ｲー13 | 雨掛かりとなる外部建具周りは、防水処理を行っている。 | 適 ・ 否 | 防水処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 金属部品 | ｲー14 | 金属部品は、できる限りステンレス製又はアルミ製のものを使用している。 なお、雨がかりとなる金属部分を鉄製とする場合は、溶融亜鉛めっき又は同等以上の防錆措置を施している。 | 適 ・ 否 | ・金属部品の材質： ステンレス ・ アルミ ・ その他 （ ） ・鉄製の場合の防錆処理仕様： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー15 | 屋外に設置される手すり脚部等は、鉄製金属部分に防錆措置を行っている。 | 適 ・ 否 | ・支柱等（支柱補強材も含む）の材質： ・防錆措置（支柱等が鉄製の場合）： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー16 | 外周部の鉄製金属部品は、アンカー部分において十分な耐久性を有するものとし、はつることなく更新が可能となっている。 | 適 ・ 否 | アンカーの材質： 防錆措置（アンカーが鉄製の場合）： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 換気設備 |  | ｲー17 | 浴室，窓のない便所その他湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口，排気口その他換気上有効な設備を設けている。 | 適 ・ 否 | ・換気設備等の有無： 有 ・ 無 ・給排気ルートの有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
維持管理 補修交換 | 大型部品 | 浴室 | ｲー18 | 浴室ユニットは、ユニット内から壁、天井及び浴槽等の修理又は交換が可能である。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー19 | 浴槽について、交換時の搬入経路がある。 |  | 搬入経路幅（搬入経路上にあるドアの有効幅員寸法）： ㎜ 浴槽搬入必要幅： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 設備配管及び配線 | 設備配管（専用配管） | ｲー20 | 評価方法基準第５の４の４－１に規定する維持管理対策等級（専用配管）が等級３であるものとする。 |  | 維持管理対策等級（専用配管）： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 設備配管（共用配管） | ｲー21 | 評価方法基準第５の４の４－２に規定する維持管理対策等級（共用配管）が等級３であるもの（やむを得ず分譲住宅の専有部分及び賃貸住宅の専用部分に共用排水立管を設ける場合において、点検の妨げにならない位置に設ける又は点検に配慮したスペースを確保する場合を含む。）とする。 |  | 維持管理対策等級（共用配管）： 等級１ ・ 等級２ ・ 等級３ コンクリート内埋め込み配管の有無（等級１の場合）： 有 ・ 無 地中埋設管上のコンクリート打設の有無（等級１の場合）： 有 ・ 無 主要接合部等の点検用開口： 有 ・ 無 （等級１の場合）： 専有・専用部分の共用排水立管の点検（等級２以下の場合）： 可 ・ 不可 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 更新性への配慮 | ｲー22 | 評価方法基準第５の４の４－３に規定する更新対策等級（共用排水管）が等級２以上であるもの（やむを得ず分譲住宅の専有部分及び賃貸住宅の専用部分に共用排水立管を設ける場合において、改修の妨げにならない位置に設ける又は更新性に配慮したスペースを確保する場合を含む。）とする。 |  | 更新対策等級（共用排水管）： 等級１ ・ 等級２以上 コンクリート内埋め込み共用排水管の有無（等級１の場合）： 有 ・ 無 地中埋設共用排水管上のコンクリート打設の有無（等級１の場合）： 有 ・ 無 専有・専用部分の共用排水管の改修，更新（等級１の場合）： 可 ・ 不可 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 電気配線 | ｲー23 | 電気配線は、区画貫通部分において必要な場合以外は、躯体から分離している。物入れ等の二重天井部分 の適切な位置に点検口を設置している。 | 適 ・ 否 | 天井点検口の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ｲー24 | 電気配線を躯体に埋め込む場合は、原則として合成樹脂可とう管又はＣＤ管を使用しており、更新が行い やすくなっている。 | 適 ・ 否 | 躯体内埋め込み配線の有無： 有 ・ 無 ＰＦ管，ＣＤ管（躯体内埋め込み配線が有る場合）： 使用 ・ 未使用 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 住宅部品 | 住宅設備機器等 | ｲー25 | 交換及び入手が容易に行えるものを使用している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
リサイクルへの配慮 | リサイクルへの配慮 |  | ｲー26 | 住宅の建設及び取壊しの段階において発生する建設資材廃棄物の発生の抑制、再使用、再資源化、リサイクル建材の利用及び使用段階におけるごみの分別等に配慮したものとすること。 | 適 ・ 否 | 配慮事項： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
（注１）躯体天井高は、住戸専用部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さとする。

## 子育て
別表第１－３ 子育て支援対応に係る技術評価
項 目 |  |  | 項目№ | チェック内容・判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価
可変性 | 高さ | 躯体天井高（注１） | ﾛー1 | 躯体天井高は、２，５００㎜以上である。ただし、平均して２，５００㎜の以上の躯体天井高が確保されている場合であって、２，５００㎜以上の躯体天井高を有する場合と同程度のはり下寸法が確保できる場合、又は壁式構造の場合の躯体天井高は２，４５０㎜以上を可とし、木造の場合の階高寸法は２，４００㎜以上を可とする。 |  | ・躯体天井高： ㎜ 構造： ・平均躯体天井高： ㎜ ・はり下端の高さ： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
| 住戸内部の可変性 | 住戸内部の柱及び梁の位置 | ﾛー2 | 住戸内部については、評価方法基準第５の４の４－４に規定する更新対策（住戸専用部）において、主たる居室において構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの（住戸の境界部に存する壁及び柱を除く。）がないものとする。 | 適 ・ 否 | 間取りの変更の障害なりうる壁，柱の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
防犯性 | 住戸の玄関 |  | ﾛー3 | 侵入を防止する性能を有する扉及び錠が設置されたものとする。 | 適 ・ 否 | 扉及び錠の侵入防止性能の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 共用廊下等に面する窓等 |  | ﾛー4 | 面格子又は侵入を防止する性能を有するサッシ及びガラスが設置されたものとする。 | 適 ・ 否 | ・面格子の有無： 有 ・ 無 ・サッシ及びガラスの侵入防止性能の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 建物出入口の存する階及びその直上階の住戸の窓等 |  | ﾛー5 | 面格子または侵入を防止する性能を有するサッシ及びガラスが設置されたものとする。 | 適 ・ 否 | ・面格子の有無： 有 ・ 無 ・サッシ及びガラスの侵入防止性能の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 共用玄関 |  | ﾛー6 | オートロックを設置したもの又は玄関扉を通過する人物を撮影する防犯カメラを設置したものとする。 | 適 ・ 否 | ・オートロツクの有無： 有 ・ 無 ・防犯カメラの有無（注２）： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| エレベーター |  | ﾛー7 | かごの内部に防犯カメラを設置したものとするとともに、非常時において押しボタン、インターホン等によりかご内から外部に連絡または吹鳴する装置が設置されていること。 | 適 ・ 否 | ・防犯カメラの有無（注２）： 有 ・ 無 ・非常時外部連絡装置等の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
遮音性 | 床及び壁 | 居室及び廊下の戸境床（住宅の上階が共用廊下又はﾊﾞﾙｺﾆｰ等である場合における当該共用廊下又はﾊﾞﾙｺﾆｰ等の床を含む） | ﾛー8 | ①普通コンクリートの場合は、床版の厚さが１８０㎜以上である。 |  | 厚さ： ㎜ （申請図書名： ） |  | ①から③のいずれかを満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②軽量コンクリートの場合は、床版の厚さが２１０㎜以上である。 |  | 厚さ： ㎜ （申請図書名： ）
|  |  |  | ③重量床衝撃音レベルに関する遮音等級がＬi.r.H－５５程度の性能を有する構造である。 ただし、木造にあっては、当面の間Ｌi.r.H－６０程度を可とする。 |  | ・スラブの種類： ・厚さ： ㎜ （申請図書名： ） ・成績書の有無： 有 ・ 無 ・遮音等級： Ｌi.r.H－ （申請図書名： ）
|  | 界壁 | ﾛー9 | ①普通コンクリートの場合は、界壁の厚さが１５０㎜以上である。 |  | 厚さ： ㎜ （申請図書名： ） |  | ①から③のいずれかを満たすこと。 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②軽量コンクリートの場合は、界壁の厚さが１７０㎜以上である。 |  | 厚さ： ㎜ （申請図書名： ）
|  |  |  | ③音響透過損失等級がRr－４５程度の性能を有する構造である。 |  | 認定書又は成績書の有無： 有 ・ 無 遮音等級： Rr－ （申請図書名： ）
維持管理 補修交換 | 大型部品 | 浴室 | ﾛー10 | 浴室ユニットは、ユニット内から壁、天井及び浴槽等の修理又は交換が可能である。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー11 | 浴槽について、交換時の搬入経路がある。 |  | 搬入経路幅（搬入経路上にあるドアの有効幅員寸法）： ㎜ 浴槽搬入必要幅： ㎜ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 設備配管 及び配線 | 設備配管（専用配管） | ﾛー12 | 評価方法基準第５の４の４－１に規定する維持管理対策等級（専用配管）が等級３であるものとする。 |  | 維持管理対策等級（専用配管）： （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 設備配管（共用配管） | ﾛー13 | 評価方法基準第５の４の４－２に規定する維持管理対策等級（共用配管）が等級３であるもの（やむを得ず分譲住宅の専有部分及び賃貸住宅の専用部分に共用排水立管を設ける場合において、点検の妨げにならない位置に設ける又は点検に配慮したスペースを確保する場合を含む。）とする。 |  | 維持管理対策等級（共用配管）： 等級１ ・ 等級２ ・ 等級３ コンクリート内埋め込み配管の有無（等級１の場合）： 有 ・ 無 地中埋設管上のコンクリート打設の有無（等級１の場合）： 有 ・ 無 主要接合部等の点検用開口： 有 ・ 無 （等級１の場合）： 専有・専用部分の共用排水立管の点検（等級２以下の場合）： 可 ・ 不可 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 更新性への配慮 | ﾛー14 | 評価方法基準第５の４の４－３に規定する更新対策等級（共用排水管）が等級２以上であるもの（やむを得ず分譲住宅の専有部分及び賃貸住宅の専用部分に共用排水立管を設ける場合において、改修の妨げにならない位置に設ける又は更新性に配慮したスペースを確保する場合を含む。）とする。 |  | 更新対策等級（共用排水管）： 等級１ ・ 等級２以上 コンクリート内埋め込み共用排水管の有無（等級１の場合）： 有 ・ 無 地中埋設共用排水管上のコンクリート打設の有無（等級１の場合）： 有 ・ 無 専有・専用部分の共用排水管の改修，更新（等級１の場合）： 可 ・ 不可 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 電気配線 | ﾛー15 | 電気配線は、区画貫通部分において必要な場合以外は、躯体から分離している。物入れ等の二重天井部分 の適切な位置に点検口を設置している。 | 適 ・ 否 | 天井点検口の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  |  | ﾛー16 | 電気配線を躯体に埋め込む場合は、原則として合成樹脂可とう管又はＣＤ管を使用しており、更新が行い やすくなっている。 | 適 ・ 否 | 躯体内埋め込み配線の有無： 有 ・ 無 ＰＦ管，ＣＤ管（躯体内埋め込み配線が有る場合）： 使用 ・ 未使用 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
| 住宅部品 | 住宅設備機器等 | ﾛー17 | 交換及び入手が容易に行えるものを使用している。 | 適 ・ 否 | （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
（注１）躯体天井高は、住戸専用部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さとする。
（注２）防犯カメラを設置する場合、カメラ及びデジタルレコーダの性能，仕様が確認できる製品カタログ，図書等の添付が必要となる。

## 防災
別表第１－４ 広域防災拠点整備に係る技術評価
項 目 |  |  | 項目№ | 内容及び判断基準 | 申請者記入 |  |  | 評 価
[5 empty] | 申請者評価 | 申請内容 | 図書頁・ 説明書頁 | 評価条件 | 評価結果 | 総合評価
広域防災拠点としての機能 | 空地の確保等 | 避難地又は避難路 | ハー１ （注１） | 非常時における周辺住民や帰宅困難者等のための避難地又は避難路として活用可能な公開空地、人工地盤その他これらに類する空地であって、次に掲げるいずれかの要件を満たすものを設けること。 ①日常的に開放され、避難の用に供することができる敷地内の公共的通路又は公開空地（敷地内の建築 物の内部に設けられるものを含む）がある。 | 適 ・ 否 | ・公共的通路に対する住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱該当の有無： 有 ・ 無 ・公開空地に対する規制・誘導措置： （申請図書名： ） |  | ①又は②を満たすこと。 | 適 ・ 否 | 適 ・ 否
|  |  |  | ②敷地内に設けられた敷地面積の１０％以上の面積を有する一の空地であって、非常時における避難の 用に供することができる広場、緑地及び児童遊園等がある。 | 適 ・ 否 | 広場等の敷地面積に対する割合： ％ （申請図書名： ）
|  | 不燃化 | ハー２ （注２） | 防災再開発促進地区又は重点密集市街地に建設される場合にあっては、耐火建築物等、防災上危険な密集市街地の不燃化に寄与する。 | 適 ・ 否 | ・防災再開発促進地区該当の有無： 有 ・ 無 ・重点密集市街地該当の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 延焼遮断帯 | ハー３ （注１） | 非常時に発生する火災に対して有効に機能する延焼遮断帯の形成に寄与する。 | 適 ・ 否 | ・消防活動困難区域が存する区域該当の有無： 有 ・ 無 ・防災街区整備地区計画の区域該当の有無： 有 ・ 無 ・特定防災街区整備地区の区域該当の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 構造の安定性 | ハー４ （注２） | 評価方法基準第５の１の１－１に規定する耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）が等級２相当以上であるもの又は免震構造若しくは制震構造を採用したものとすること。 | 適 ・ 否 | ・耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）： 等級２以上 ・ 等級２相当 ・免震構造の有無： 有 ・ 無 ・制震構造の有無： 有 ・ 無 （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
|  | 避難所 | ハー５ （注１） | 非常時における周辺住民や帰宅困難者等の一時滞在等の用に供することができる集会所であって、５０㎡以上で住戸数に応じた十分な広さを有している、又は住戸数に応じた十分な広さを有する備蓄倉庫（５㎡以上のものに限る）を備えている。 | 適 ・ 否 | ・集会所必要面積：５０＋（戸数： －１００）×０．５＝ ㎡ 集会所面積： ㎡ ・備蓄倉庫必要面積：５＋（戸数： －１００）×０．０５＝ ㎡ 備蓄倉庫面積： ㎡ （申請図書名： ） |  |  | 適 ・ 否
（注１）ハ－１，ハ－３，及びハ－５については、いずれか一つ以上でよい。
（注２）ハ－２，ハ－４については、必ず申請者記入欄内を記入すること。