「２１世紀都市居住緊急促進事業」（平成１０年度基準）

技術評価申請図書作成要領

平成10年４月

Ⅰ　図書の種類及び内容

１．技術評価申請書

「２１世紀都市居住緊急促進事業に係る技術評価規程」の別記様式-1による。なお、記入の方法は別紙１を参照し、ＣＢＬ記入欄は記入しない。

２．技術評価シート

２１世紀都市居住緊急促進事業技術評価シートによる。申請内容欄に必要事項を明記するほか、申請内容が確認できる設計図書の図面番号を明記する。また、「３．説明書等」による場合は、内容の詳細が記載されている説明書等の頁を明記する。

３．説明書等

下記に例示する事項など、「４．設計図書」に示されない事項、詳細説明のいる事項について明記する。ただし、次の１）、２）、６）、９）の項目については、別表－１から７を使用することとする。

また、当該住宅の管理及び長期修繕計画等に関する説明書として、分譲住宅においては別表－４（維持・管理計画  ）を、賃貸住宅においては別表―５（賃貸住宅における賃貸人の概要及び長期修繕計画）を提出する。

説明書はＡ４縦使いとし、目次、頁をつけること。

- 住戸規模等

- 住戸タイプ別専用面積表（別表―１）

２）省エネルギー性能

- 日射侵入率の計算書（カーテンレール、障子等を設置しない場合）

- 断熱補強その他の結露防止対策（必要性、必要部位、内容）

- ・熱損失係数、熱貫流率、熱抵抗値を用いる場合の計算書

３）設計・計画

- 可変空間の確保に関する説明（標準住戸のゾーニング説明図／平面図、断面図）

- 地域、立地条件への対応に関する説明（防音、塩害、冷害等の対策の必要性、内容）

- 寸法

- モデュラーコーディネーションに関する説明（標準住戸のモデュラーコーディネーション図／平面図）

- 階高を２,８００ｍｍ以下２,７５０ｍｍ以上とする階がある場合は、平均階高の計算書

５）維持管理のしやすさ

- 浴室ユニットの修理、交換方法（大型構成部品の搬入経路を含む）

６）躯体の耐久性

- コンクリートの仕様（別表―２）

- 鉄筋のかぶり厚さ（別表―３）

- 長寿社会対応

- ・アプローチ部の仕様

８）市街地の安全性への貢献

基準に定める市街地安全性向上に資する事業のいずれに適合するかを明示し、その適合についての状況を以下の他必要な説明する。

- イ（１）　公開空地等の図示（配置図）

- イ（２）　空地の図示（配置図）空地面積とその敷地面積に対する割合計算書

- ロ　　　　地区、区域の指定状況、又は設定区域の不良住宅率等の説明

- ハ　　　　延焼遮断帯の図示（周辺道路の幅員が分かる位置図）

- ニ　　　　従前建物の状況（着工日、配置図、平面図、断面図）

- ホ（１）　集会所の図示（配置図　集会所平面図）

- ホ（２）　備蓄倉庫の図示（配置図　備蓄倉庫平面図）

・ヘ　　　　受水槽の図示（配置図）

受水槽の仕様（設計水平震度、漏水防止装置を含む）

- ト　　　　貯水槽の図示（配置図）　貯水槽の容量、仕様

９）維持管理等

分譲住宅の場合

- 維持管理計画（別表―４）

- クレーム処理体制、保証体制（組織、フロー、窓口、保証の内容、期間）

- 賃貸住宅の場合

- 賃貸住宅における賃貸人の概要及び長期修繕計画（別表―５）

- その他

上記の他必要とする計算書、試験成績書等

- 設計図書

設計図書は下記の図書を添付する。

Ａ３横使いとし、図番を付し目次をつける。

設計図書は、技術評価シートの各項目の申請内容が確認できるものを提出する。ただし、設計図書に表現できないもの、補足説明が必要なもの等については「３．説明書等」とすることができる。

また、各図面には技術評価シートの判断基準に対応した内容の表示されている部分を枠囲み等で明示するとともに、対応する技術評価シートの判断基準項目の番号を付記する。

なお、技術基準の「第４　特別な場合の措置」による場合は、評価上必要とする設計図書を適宜提出する。

- □設計図書一覧

- 特記仕様書（断熱材等の性能・仕様を含む）

- 付近見取り図・配置図（屋外の床仕上げについて表記）

- 外部・内部仕上げ表

- 住棟平面図

- 住棟立面図・断面図

- 矩計図

- 住戸平面詳細図（基準対応仕様・寸法等の必要な凡例表記）

- 住戸部分断面詳細図

- 主要共用部分詳細図

- 建具案内図・建具表

- 主要特殊詳細図

- 主要部品図

- 電気設備特記仕様書又は凡例（器具・スイッチ・コンセット設置寸法表記）

- 住棟電灯設備平面図

- 住戸電灯設備平面図

- 住戸弱電設備平面図

- 機械設備特記仕様書（配管設備の仕様記入のもの）

- 住戸衛生設備平面図（給水・ガス設備記入のもの）

- 住戸配水設備平面図

- 住戸換気設備平面図

Ⅱ　作成方法

１．各申請図書の作成方法

- 技術評価申請書

事業毎に作成する。

- 技術評価シート

原則として、事業毎に作成する。ただし、住棟毎に記載内容が異なる場合等で、申請者記入欄に書ききれない場合は、住棟毎に作成する等適宜工夫すること。

- 説明書等

原則として、住棟毎に作成する。ただし、「３の８)市街地の安全性への貢献」については、事業毎にまとめる。

- 設計図書

原則として、住棟毎に作成する。ただし、標準仕様等が設定されており共通に評価できる    部分についてはまとめてよい。

２．申請図書の提出方法

- 技術評価申請書、技術評価シート、説明書等、設計図書の順にファイルし、書類が脱落しないようＡ3のファイル等で左綴じする。

- ファイルの表紙及び背表紙には、申請事業名称等を記載する。

- 正本1部、副本1部の合計2部を提出する。

「２１世紀都市居住緊急促進事業」技術評価申請図書作成補足事項

- 収納率等の明記

日常使用する収納スペースの適切な広さ（対応項目：ロ－２５）を評価するために、各住個     プラン別に専有面積、収納部分の面積及び収納率を平面詳細図等に明記して下さい。

収納部分の面積とは、無理のない姿勢で出し入れができる部分であり、床下収納等の部分は  含まれません。また、キッチンキャビネットの収納部分も含みません。

収納率とは、各住戸の収納部分の面積をその住戸の専有面積で除した値の割合です。

- 既存設計図書の活用について

設計図書等は既存のものを活用しても結構です。但し、Ａ０版等の大きな既存図面を縮小に  よりＡ３版とする場合、図、文字等の判読が行えるか必ず確認を行って下さい。図、文字等が     判読できない場合、評価が行えないので必要以上に評価期間を要することになります。

以上