「２１世紀都市居住緊急促進事業」（平成１６年度基準）

技術評価申請図書作成要領

平成10年４月

改定　平成13年4月

改定　平成16年4月

Ⅰ　図書の種類及び内容

１．技術評価申請書

「２１世紀都市居住緊急促進事業に係る技術評価規程」の別記様式-1による。

２．技術評価シート

２１世紀都市居住緊急促進事業技術評価シートによる。申請内容欄に必要事項を明記するほか、申請内容が確認できる設計図書の図面番号を明記する。また、「３．説明書等」による場合は、内容の詳細が記載されている説明書等の頁を明記する。

３．説明書等

下記に例示する事項など、「４．設計図書」に示されない事項、詳細説明のいる事項について明記する。ただし、次のＡ）、Ｂ）、Ｅ）、Ｆ）の項目については、別表－１から１０を使用することとする。

説明書はＡ４縦使いとし、目次、頁をつけること。

Ａ）設計計画

・住戸タイプ別専用面積表（別表―１）

- 地域、立地条件への対応に関する説明（防音、塩害、冷害等の対策の必要性、内容）

・市街地の安全性の向上

基準に定める市街地安全性向上に資する事業のいずれに適合するかを明示し、その適合についての状況を以下の他必要な説明書を添付する。

イ（１）　公開空地等の図示（配置図）

イ（２）　空地の図示（配置図）空地面積とその敷地面積に対する割合計算書

ロ　　　　地区、区域の指定状況、又は設定区域の不良住宅率等の説明

ハ　　　　延焼遮断帯の図示（周辺道路の幅員が分かる位置図）

ニ　　　　従前建物の状況（着工日、配置図、平面図、断面図）

ホ（１）　集会所の図示（配置図　集会所平面図）

ホ（２）　備蓄倉庫の図示（配置図　備蓄倉庫平面図）

ヘ　　　　受水槽の図示（配置図）

受水槽の仕様（設計水平震度、漏水防止装置を含む）

ト　　　　貯水槽の図示（配置図）　貯水槽の容量、仕様

Ｂ）省エネルギー基準

- 断熱材の種類と厚さ（別表―6）

- 開口部の熱貫流率及び夏期日射侵入率（別表―7）

- 建具の種類とガラスの組み合わせ（別表―8）

- 建具の種類若しくはその組み合わせ又は付属部材、庇、軒等の設置（別表―9）

- 換気計画の策定等（別表―10）

Ｃ）寸法

・階高を２,７５０ｍｍ以上、２,８００ｍｍ未満とする階がある場合は、平均階高の計算書

Ｄ）居住性能

- 遮音性能を確認するための公的試験機関の試験成績書

Ｅ）耐久性

- コンクリートの仕様（別表―２）

- 鉄筋の最小かぶり厚さ（別表―３）

Ｆ）維持管理計画

・分譲住宅の場合

維持・管理計画（分譲住宅）（別表―４）

クレーム処理体制（フロー図、受付窓口）、保証体制（保証の内容、期間）

- ・賃貸住宅の場合

賃貸住宅における賃貸人の概要及び長期修繕計画（別表―５）

- 設計図書

設計図書は下記の図書を添付する。

Ａ３横使いとし、図番を付し目次をつける。

設計図書は、技術評価シートの各項目の申請内容が確認できるものを提出する。ただし、設計図書に表現できないもの、補足説明が必要なもの等については「３．説明書等」とすることができる。また、各図面には技術評価シートの判断基準に対応した内容の表示されている部分を枠囲み等で明示するとともに、対応する技術評価シートの判断基準項目の番号を付記する。

なお、技術基準の「第４　特別な場合の措置」による場合は、評価上必要とする設計図書を適宜提出する。

- □設計図書一覧

- 特記仕様書（断熱材等の性能・仕様を含む）

- 付近見取り図・配置図（屋外の床仕上げについて表記）

- 外部・内部仕上げ表

- 住棟平面図

- 住棟立面図・断面図

- 矩計図

- 住戸平面詳細図（基準対応仕様・寸法等の必要な凡例表記）

- 住戸部分断面詳細図

- 主要共用部分詳細図

- 建具案内図・建具表

- 主要特殊詳細図

- 主要部品図

- 電気設備特記仕様書又は凡例（器具・スイッチ・コンセット設置寸法表記）

- 住棟電灯設備平面図

- 住戸電灯設備平面図

- 住戸弱電設備平面図

- 機械設備特記仕様書（配管設備の仕様記入のもの）

- 住戸衛生設備平面図（給水・ガス設備記入のもの）

- 住戸排水設備平面図

- 住戸換気設備平面図

- 構造図（コンクリート仕様・水セメント比・最小かぶり厚・耐震スリット等表記）

Ⅱ　作成方法

１．各申請図書の作成方法

- 技術評価申請書

事業毎に作成する。（記入の方法は別紙１参照）

- 技術評価シート

原則として、事業毎に作成する。ただし、住棟毎に記載内容が異なる場合等で、申請者記入欄に書ききれない場合は、住棟毎に作成する等適宜工夫すること。

申請者記入欄に設計内容及びその内容が記載されている設計図書や根拠となる説明書等の頁を記入する。評価シートとこれらの内容の整合が図られ、確実に確認できるようにすること。

- 説明書等

原則として、住棟毎に作成する。ただし、「A）・市街地の安全性への向上」については、事業毎にまとめる。

- 設計図書

原則として、住棟毎に作成する。ただし、標準仕様等が設定されており共通に評価できる    部分についてはまとめてよい。

２．申請図書の提出方法

- 技術評価申請書、技術評価シート、説明書等、設計図書の順にファイルし、書類が脱落しないようＡ3のファイル等で左綴じする。

- ファイルの表紙及び背表紙には、申請事業名称等を記載する。

- 正本1部、副本1部の合計2部を提出する。

「２１世紀都市居住緊急促進事業」技術評価申請図書作成補足事項

１．収納率等の明記

収納スペースの適切な広さ（対応項目：ロ－２５）の評価にあたり、各住戸プラン別に住戸面積、収納面積及び収納率を平面詳細図等に明記して下さい。

収納率5％を目安とし、それを下回る場合（住戸規模が小さく収納スペースの確保が難しい場合等）は収納家具の設置を可能とした平面計画等、収納スペース確保の考え方の資料を添付ください。

住戸面積；分譲住宅の専有部分および賃貸住宅の専用部分（寝室、食事室、台所（又は食事室兼台所）、居間、便所、浴室、収納スペース等を含むが、バルコニーは含まない）の面積をいう。

収納面積；キッチンカウンターの下部収納及び上部吊戸や下足入れの収納等収納される物が特定される収納や、地袋・天袋・床下収納・小屋裏収納等日常使用しない収納及び無理な姿勢で出し入れを行わなければならない収納は除く。さらに住戸外部に設けられるトランクルーム等も除くこととする。（壁芯計算による）

収納率；各住戸の収納面積を各住戸面積で除した値の割合。

２．既存設計図書の活用について

既存のＡ０版等の図面を縮小によりＡ３版とする場合、図、文字等の判読が可能か提出前に確認して下さい。図、文字等が判読できない場合、再提出となり必要以上に評価期間を要することがあります。

以上