「２１世紀都市居住緊急促進事業」（平成１９年度基準）

技術評価申請図書作成要領

平成10年４月

改定　平成13年4月

改定　平成16年4月

改定　平成19年4月

Ⅰ　図書の種類及び内容

１．技術評価申請書

「２１世紀都市居住緊急促進事業に係る技術評価規程」の別記様式-1による。

２．技術評価シート

２１世紀都市居住緊急促進事業技術評価シートによる。申請内容欄に必要事項を明記するほか、申請内容が確認できる設計図書の図面番号を明記する。また、「３．説明書等」による場合は、内容の詳細が記載されている説明書等の頁を明記する。

３．説明書等

下記に例示する事項等、「４．設計図書」に示されない事項、詳細説明が必要な事項について明記する。ただし、次のＡ）、Ｂ）、Ｃ）、Ｆ）、Ｇ）、Ｈ）、Ｉ）、Ｋ）の項目については、別表－１～５を使用することとする。また、説明書は、Ａ４縦使いとし、目次、頁をつけること。

Ａ）設計計画

・住戸タイプ別専用面積表（別表－１）

- 立地条件への対応に関する説明書（防音、塩害、冷害等の対策の必要性、内容）

Ｂ）省エネルギー基準

・住宅性能評価における取得予定基準項目（別表－２）

Ｃ）高齢者等への配慮

・住宅性能評価における取得予定基準項目（別表－２）

Ｄ）住戸内部への可変性

Ｅ）遮音性能

- 遮音性能を確認するための認定書、公的試験機関の試験成績書

Ｆ）防犯性

・防犯性の対応（別表－３）

・カメラ及びデジタルレコーダの性能，仕様が確認できる製品カタログ等

Ｇ）広域防災拠点としての機能

・防災再開発促進地区又は重点密集市街地に建設される場合：

地区、区域の指定状況、又は設定区域の不良住宅率等の説明書

・住宅性能評価における取得予定基準項目（別表－２）

・耐震等級２相当を選択する場合：構造図、構造計算書

・二に定める用件イ、ロ、ハのいずれに適合するかを明示し、以下の他に、適合対象となる該当地域、地区に属することが確認できる書類、説明書等を添付する。

イ（１）　公共的通路、公開空地等の図示（配置図）

イ（２）　空地の図示（配置図）、空地面積とその敷地面積に対する割合計算書

ロ（１）　集会所の図示（配置図、集会所平面図）

ロ（２）　備蓄倉庫の図示（配置図、備蓄倉庫平面図）

ハ　　　　延焼遮断帯の図示（周辺道路の幅員が分かる位置図）

Ｈ）耐久性

・住宅性能評価における取得予定基準項目（別表－２）

Ｉ）維持管理及び補修交換のしやすさ

・住宅性能評価における取得予定基準項目（別表－２）

Ｊ）省資源化への配慮

・リサイクルへの配慮事項が確認できる説明書

Ｋ）維持管理計画

・分譲住宅の場合：

維持・管理計画（分譲住宅）（別表－４）

クレーム処理体制（入居者・管理組合・建設業者・管理業者等の位置づけ、クレームの発生から完了までの流れ）が確認できるフロー図等

保証体制（保証の内容、期間）が確認できる表等

- ・賃貸住宅の場合：

賃貸住宅における賃貸人の概要及び長期修繕計画（別表－５）

- 設計図書

設計図書は、下記の図書を添付する。Ａ３横使いとし、図番を付し目次をつける。

また、設計図書は、技術評価シートの各項目の申請内容が確認できるものを提出する。ただし、設計図書に表現できないもの、補足説明が必要なもの等については「３．説明書等」とすることができる。また、各図面には技術評価シートの判断基準に対応した内容の表示されている部分を枠囲み等で明示するとともに、対応する技術評価シートの判断基準項目の番号を付記する。

なお、技術基準の「第４　特別な場合の措置」による場合は、評価上必要とする設計図書を適宜提出する。

- □設計図書一覧

- 案内図・付近見取り図・配置図

- 求積図（敷地面積・建築面積・住戸床面積等）

- 建築工事特記仕様書（防水工事、金属工事、建具工事等）

- 外部仕上表

- 住棟各階平面図

- 住棟立面図・断面図

- 矩計図

- 住戸平面詳細図（仕様・寸法、凡例等を表記）

- 住戸部分断面詳細図

- 主要共用部分詳細図

- 建具案内図・建具表

- 部分詳細図（建築部品と躯体とのインターフェース部等対象）

- 大型住宅部品図（浴室ユニット、キッチンシステム、洗面化粧台等対象）

- 電気設備工事特記仕様書

- 電気設備図

- 機械設備特記仕様書（設備配管、換気設備等対象）

- 住戸衛生設備図（排水・給水・給湯・ガス管等対象）

- 住戸換気設備図

- 構造図（耐震スリット等表記）

Ⅱ　作成方法

１．各申請図書の作成方法

- 技術評価申請書

事業毎に作成する。（記入の方法は別紙１参照）

- 技術評価シート

原則として、事業毎に作成する。ただし、住棟毎に記載内容が異なる場合等で、申請者記入欄に書ききれない場合は、住棟毎に作成する等適宜工夫すること。

申請者記入欄に設計内容及びその内容が記載されている設計図書や根拠となる説明書等の頁を記入する。評価シートとこれらの内容の整合が図られ、確実に確認できるようにすること。

- 説明書等

原則として、住棟毎に作成する。ただし、Ｇ）広域防災拠点としての機能の二については、事業毎にまとめる。

- 設計図書

原則として、住棟毎に作成する。ただし、標準仕様等が設定されており共通に評価できる部分についてはまとめてよい。

２．申請図書の提出方法

- 技術評価申請書、技術評価シート、説明書等、設計図書の順にファイルし、書類が脱落しないようＡ3のファイル等で左綴じする。

- ファイルの表紙及び背表紙には、申請事業名称等を記載する。

- 正本1部、副本1部の合計2部を提出する。

「２１世紀都市居住緊急促進事業」技術評価申請図書作成補足事項

既存設計図書の活用について

既存のＡ０版等の図面を縮小によりＡ３版とする場合、図、文字等の判読が可能か提出前に確認して下さい。図、文字等が判読できない場合、再提出となり必要以上に評価期間を要することがあります。

以上