## DB (hidden)
■文字・数値入力
連絡シート_ | 建築物の概要_ | 建築物の名称 | 連絡シート_建築物の概要_建築物の名称 | 連絡シート_建築物の概要_建築物の名称 | #REF!
連絡シート_ | 建築物の概要_ | 建築物の所在地 | 連絡シート_建築物の概要_建築物の所在地 | 連絡シート_建築物の概要_建築物の所在地 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 会社名 | 連絡シート_請求書等の送付先_会社名 | 連絡シート_請求書等の送付先_会社名 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 所属 | 連絡シート_請求書等の送付先_所属 | 連絡シート_請求書等の送付先_所属 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 郵便番号 | 連絡シート_請求書等の送付先_郵便番号 | 連絡シート_請求書等の送付先_郵便番号 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 住所 | 連絡シート_請求書等の送付先_住所 | 連絡シート_請求書等の送付先_住所 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | ふりがな | 連絡シート_請求書等の送付先_ふりがな | 連絡シート_請求書等の送付先_ふりがな | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 氏名 | 連絡シート_請求書等の送付先_氏名 | 連絡シート_請求書等の送付先_氏名 | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | TEL | 連絡シート_請求書等の送付先_TEL | 連絡シート_請求書等の送付先_TEL | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | FAX | 連絡シート_請求書等の送付先_FAX | 連絡シート_請求書等の送付先_FAX | #REF!
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | E-mail | 連絡シート_請求書等の送付先_E-mail | 連絡シート_請求書等の送付先_E-mail | #REF!
|  |  |  | 連絡シート_請求書等の送付先_上記会社名と異なる | FALSE
連絡シート_ | 請求書等の送付先_ | 請求書名宛先 | 連絡シート_請求書等の送付先_請求書名宛先 | 連絡シート_請求書等の送付先_請求書名宛先 | #REF!
|  |  |  | 連絡シート_質疑書の送付先_請求先と同じ | FALSE
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 会社名 | 連絡シート_質疑書の送付先_会社名 | 連絡シート_質疑書の送付先_会社名 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 所属 | 連絡シート_質疑書の送付先_所属 | 連絡シート_質疑書の送付先_所属 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 郵便番号 | 連絡シート_質疑書の送付先_郵便番号 | 連絡シート_質疑書の送付先_郵便番号 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 住所 | 連絡シート_質疑書の送付先_住所 | 連絡シート_質疑書の送付先_住所 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | ふりがな | 連絡シート_質疑書の送付先_ふりがな | 連絡シート_質疑書の送付先_ふりがな | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | 氏名 | 連絡シート_質疑書の送付先_氏名 | 連絡シート_質疑書の送付先_氏名 | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | TEL | 連絡シート_質疑書の送付先_TEL | 連絡シート_質疑書の送付先_TEL | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | FAX | 連絡シート_質疑書の送付先_FAX | 連絡シート_質疑書の送付先_FAX | #REF!
連絡シート_ | 質疑書の送付先_ | E-mail | 連絡シート_質疑書の送付先_E-mail | 連絡シート_質疑書の送付先_E-mail | #REF!
|  |  |  | 連絡シート_評価書・副本の送付先_請求先と同じ | FALSE
|  |  |  | 連絡シート_評価書・副本の送付先_質疑先と同じ | FALSE
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 会社名 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_会社名 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_会社名 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 所属 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_所属 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_所属 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 郵便番号 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_郵便番号 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_郵便番号 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 住所 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_住所 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_住所 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | ふりがな | 連絡シート_評価書・副本の送付先_ふりがな | 連絡シート_評価書・副本の送付先_ふりがな | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | 氏名 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_氏名 | 連絡シート_評価書・副本の送付先_氏名 | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | TEL | 連絡シート_評価書・副本の送付先_TEL | 連絡シート_評価書・副本の送付先_TEL | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | FAX | 連絡シート_評価書・副本の送付先_FAX | 連絡シート_評価書・副本の送付先_FAX | #REF!
連絡シート_ | 評価書・副本の送付先_ | E-mail | 連絡シート_評価書・副本の送付先_E-mail | 連絡シート_評価書・副本の送付先_E-mail | #REF!
第一面_ | 申請日 |  | 第一面_申請日 | 第一面_申請日 | #REF!
第一面_ | 代表者の氏名 |  | 第一面_代表者の氏名 | 第一面_代表者の氏名 | #REF!
第二面_ | 氏名または名称 |  | 第二面_氏名または名称 | 第二面_氏名または名称 | #REF!
第二面_ | 郵便番号 |  | 第二面_郵便番号 | 第二面_郵便番号 | #REF!
第二面_ | 住所 |  | 第二面_住所 | 第二面_住所 | #REF!
掲載承諾書_ | 建築物の名称_ | 公開 | 掲載承諾書_建築物の名称_公開 | 掲載承諾書_建築物の名称_公開 | FALSE
掲載承諾書_ | 申請者公開名称_ | 公開 | 掲載承諾書_申請者公開名称_公開 | 掲載承諾書_申請者公開名称_公開 | FALSE
掲載承諾書_ | 設計者_ | 公開 | 掲載承諾書_設計者_公開 | 掲載承諾書_設計者_公開 | FALSE
掲載承諾書_ | 工事施工者_ | 公開 | 掲載承諾書_工事施工者_公開 | 掲載承諾書_工事施工者_公開 | FALSE
掲載承諾書_ | 申請者公開名称 |  | 掲載承諾書_申請者公開名称 | 掲載承諾書_申請者公開名称 | #REF!
掲載承諾書_ | 設計者 |  | 掲載承諾書_設計者 | 掲載承諾書_設計者 | #REF!
掲載承諾書_ | 工事施工者 |  | 掲載承諾書_工事施工者 | 掲載承諾書_工事施工者 | #REF!
第三面_ | 建築物所在地 |  | 第三面_建築物所在地 | 第三面_建築物所在地 | #REF!
第三面_ | 地域区分 |  | 第三面_地域区分 | 第三面_地域区分 | #REF!
第三面_ | 地上階数 |  | 第三面_地上階数 | 第三面_地上階数 | #REF!
第三面_ | 地下階数 |  | 第三面_地下階数 | 第三面_地下階数 | #REF!
第三面_ | 延べ面積 |  | 第三面_延べ面積 | 第三面_延べ面積 | #REF!
第三面_ | 構造 |  | 第三面_構造 | 第三面_構造 | #REF!
第三面_ | 竣工時期_新築_年月日 |  | 第三面_竣工時期_新築_年月日 | 第三面_竣工時期_新築_年月日 | #REF!
第三面_ | 竣工時期_新築_上中下旬 |  | 第三面_竣工時期_新築_上中下旬 | 第三面_竣工時期_新築_上中下旬 | #REF!
第三面_ | 竣工時期_改修 |  | 第三面_竣工時期_改修 | 第三面_竣工時期_改修 | #REF!
第四面_ | 用途 |  | 第四面_用途 | 第四面_用途 | #REF!
■チェックボックス TRUE/FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | 設計評価 | 連絡シート_既・同時申請_設計評価 | 連絡シート_既・同時申請_設計評価 | FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | 長期優良 | 連絡シート_既・同時申請_長期優良 | 連絡シート_既・同時申請_長期優良 | FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | 低炭素 | 連絡シート_既・同時申請_低炭素 | 連絡シート_既・同時申請_低炭素 | FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | 性能向上 | 連絡シート_既・同時申請_性能向上 | 連絡シート_既・同時申請_性能向上 | FALSE
連絡シート_ | 既・同時申請_ | CASBEE | 連絡シート_既・同時申請_CASBEE | 連絡シート_既・同時申請_CASBEE | FALSE
|  |  |  | 第二面_利用関係 | 自己所有物件
第二面_ | 利用関係_ | 自己所有物件 | 第二面_利用関係_自己所有物件 | 第二面_利用関係_自己所有物件 | TRUE
第二面_ | 利用関係_ | 賃貸物件 | 第二面_利用関係_賃貸物件 | 第二面_利用関係_賃貸物件 | FALSE
第二面_ | 利用関係_ | 給与住宅 | 第二面_利用関係_給与住宅 | 第二面_利用関係_給与住宅 | FALSE
第二面_ | 利用関係_ | 分譲物件 | 第二面_利用関係_分譲物件 | 第二面_利用関係_分譲物件 | FALSE
第二面_ | 利用関係_ | その他 | 第二面_利用関係_その他 | 第二面_利用関係_その他 | FALSE
第二面_ | 補助金活用_ | 有り | 第二面_補助金活用_有り | 第二面_補助金活用_有り | FALSE
第四面_評価手法
第四面_ | 評価手法_ | 性能基準 | 第四面_評価手法_性能基準 | 第四面_評価手法_性能基準 | FALSE
第四面_ | 評価手法_ | 仕様基準 | 第四面_評価手法_仕様基準 | 第四面_評価手法_仕様基準 | FALSE
第四面_ | 評価手法_ | 国土交通大臣が認める方法 | 第四面_評価手法_国土交通大臣が認める方法 | 第四面_評価手法_国土交通大臣が認める方法 | FALSE
第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | 『ＺＥＨ』 | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_『ＺＥＨ』 | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_『ＺＥＨ』
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | ＺＥＨ Ready | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ＺＥＨ Ready | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ＺＥＨ Ready
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | ＺＥＨ Oriented | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ＺＥＨ Oriented | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_ＺＥＨ Oriented
第四面_ | ZEHﾏｰｸ等の表示_ | 記載しない | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_記載しない | 第四面_ZEHﾏｰｸ等の表示_記載しない
■その他
・「申請の範囲」は申請書に記載なし
・アピールポイントは省略

## 注意事項等
入力にあたっての注意事項
・本申請書のフォームは、マクロを使用しています。使用される前にマクロを有効にして活用ください。
・黄色の網掛け部分に文字等を入力していください。
・青色のセルは、他のセルからデータを引用しています。
・□については、該当箇所をクリックするとチェックされます。チェックされた部分をクリックするとチェックは消えます。
・各シートに保護設定をしていますが、各シートで「校閲」⇒『シート保護の解除』で解除可能です。※パスワードは設定しておりません。

## ６面 (店舗等併用住宅の住戸部分) (hidden)
(第六面)
申請対象に関する事項（住戸）
【1.申請対象となる住戸の名称】
|  | #REF! | [15 empty] | ←質疑等連絡票 「建築物の名称」 とリンク
【2.申請対象となる住戸の存する建築物の用途】
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分
一戸建ての住宅
【3.申請対象となる住戸が存する階】
|  | 地上 |  |  |  |  | 階
【4.申請対象となる住戸の計算対象面積】
m2
【5.評価手法（一次エネルギー消費量の計算に用いた方法）】
性能基準
仕様基準
誘導仕様基準
[9 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | ←「当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法」を用いた場合、ここににチェックし記載してください。
【6.外皮性能に関する表示】
|  | 住宅： | [9 empty] | （仕様基準、誘導仕様基準の場合は「適合」のみ、以下の□チェック不要）
[6 empty] | ・ＵＡの値の記載 |  |  | （ | ※ |  |  |  | ※ |  |  | ） | ←8地域の場合、UAの記載は希望できません。なお、ηACの記載は希望できます。
[6 empty] | ・ηＡＣの値の記載 |  |  | （ | ※ |  |  |  | ※ |  |  | ） | ←UAとηACの両方の評価書への記載はできません。
※記載を希望する場合、評価書にＵＡ･ηＡＣいずれかを記載します。また、基準値がない場合には記載ができません。
【7.改修前のBEIの値】
[11 empty] | （改修前： |  |  |  |  | ）
【8.｢ＺＥＨマーク｣、｢ゼロエネ相当｣等に関する表示】申請書選択肢は評価書の表示項目。カッコ書きは表示マーク。
『ＺＥＨ』 （ZEHマーク+「ゼロエネ相当」）
|  |  | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ （ZEHマーク） | [9 empty] | ＺＥＨ Ready （ZEHマーク）
ＺＥＨ Oriented （ZEHマーク）
|  |  | ゼロエネ相当 | [9 empty] | 記載しない
| 【9.参考情報】 |  |  |  |  | 二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報（注意8）
|  |  | 記載しない |  |  |  |  | 別紙による |  |  |  |  | 第四面の参考情報と同じ内容とする
【10.店舗等併用住宅の住戸部分でZEH Orientedの場合に申告する事項】
ＺＥH Orientedの要件 (注意9） に適合する
【11.備考】
（注意）
1. この面は、住戸の申請がある場合に作成してください。
2. この面は、複数の住戸を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
3. 【1.申請対象となる住戸の名称】評価書に表示される名称です。住戸の評価である旨が分かるように記載してください。
4. 【2.申請対象となる住戸の存する建築物の用途】当該欄に記載される内容にかかわらず、評価書の「申請対象部分に関する
基本的事項」の用途欄には「住宅」と表示されます。
5. 【6.外皮性能に関する表示】外皮基準適合の場合のみ「UA又はηACの値の記載」について「希望する」を選択できます。
この場合は、評価書に数値が記載されます。また、「希望しない」を選択した場合は「適合」又は「-」が記載されます。
6. 【7.改修前のBEIの値】表示を行う場合は、改修前の計算書・図面等の提出が必要です。なお、実績値の評価はできません。
7. 【8.｢ZEHマーク｣、「ゼロエネ相当」等に関する表示】いずれかの表示を選択した場合、8地域を除き、
【6.外皮性能に関する表示】におけるUAの値の記載（適合が前提）は必須です。
また、店舗等併用住宅の住戸部分の場合、ZEH Readyを選択できません。
8. 【9.参考情報】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関連情報及び
建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望する場合は、「別紙による」をチェックの上、
掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
9. 【10.店舗等併用住宅の住戸部分でZEH Orientedの場合に申告する事項】
都市部狭小地（※1）及び多雪地域（※2）に該当する場合で、外皮基準及び一次エネルギー消費量水準に適合する場合に申告してください。
（※１）「北側斜線制限の対象となる用途地域等（第一種及び第二種低層住居専用地域並びに第一種及び第二種中高層住居専用地域
並びに地方自治体の条例において北側斜線規制が定められている地域」であって、敷地面積が85㎡未満で、かつ平屋建て以外の住宅。
（※２）建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm 以上に該当する地域。
■参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム（※）Ver.2.4.2以降の計算結果を提出する場合、
評価書の「参考情報」欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
[5 empty] | ・太陽光発電による削減量（ｋWh/年） | [7 empty] | ・コージェネレーションによる削減量（ｋWh/年）
[5 empty] | ・電力（買電量）（ｋWh/年） |  |  |  |  | ・ガス（MJ/年） |  |  |  |  | ・灯油（MJ/年）
(2)基準二次エネルギー消費量
[5 empty] | ・電力（ｋWh/年） |  |  |  |  | ・ガス（MJ/年） |  |  |  |  | ・灯油（MJ/年）
※WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している
「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」をいいます。
記載なし
記載する
国土交通大臣が認める方法
適合
－ （対象外）
希望する
希望しない
希望する
希望しない

## 5面 (共同住宅等・複合建築物の住戸) (hidden)
(第五面)
| 申請対象に関する事項（共同住宅等の住戸、複合建築物の住戸） | [12 empty] | （ |  | 別表に記載 | ）
【1.申請対象となる住戸の部屋番号】
【2.申請対象となる住戸の存する建築物の用途】
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分
【3.評価手法に関する事項】
【断熱性能（外皮性能）】
性能基準
仕様基準
誘導仕様基準
|  |  |  | 国土交通大臣が認める方法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
【一次エネルギー消費量】
性能基準
仕様基準 （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
誘導仕様基準（断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の 場合のみ選択可能）
|  |  |  | 国土交通大臣が認める方法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
【４.一次エネルギー消費量に関する事項】
【再エネ設備に関すること】
|  | 再エネ設備の有無： |  |  | 有 |  | 無
|  | 再エネ設備の種類： |  |  | 太陽光発電設備 | [5 empty] | 太陽熱利用設備
[5 empty] | その他 | （ | [5 empty] | ） | （18文字以内）
|  | 再エネ設備の容量の表示： |  |  |  | 希望する |  |  |  |  | 希望しない
|  | 再エネ設備の容量（任意※）：（ | [9 empty] | ）
※ 再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【エネルギー消費性能の多段階表示】
４ 段階表示 （ 再生可能エネルギー （太陽光発電設備） を考慮しない ）
６ 段階表示 （ 再生可能エネルギー （太陽光発電設備） を考慮する ） ※１・２
※１ 【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備 「有」 かつ 再エネ設備の種類が 「太陽光発電設備」 であること。
※２ 一次エネルギー消費量の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は、６ 段階表示とすることはできません。
【5.｢ＺＥＨマーク｣に関する事項】
記載しない
|  |  | 『ＺＥH』 |  | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥH
|  |  | ＺＥH Ready |  |  |  |  | ＺＥH Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
【6.参考情報に関する事項】
【二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報】
|  |  | 記載しない |  | 別紙による
【目安光熱費に関すること※１】
※１ 目安光熱費の表示は、一次エネルギー消費性能の評価手法が性能基準の場合のみ選択してください。
|  | 目安光熱費の表示： |  |  | 希望する |  |  |  | 希望しない
|  | ガス設備の選択※２： |  |  | 都市ガス※３ |  |  |  |  | 液化石油ガス（LPガス）
※2 目安光熱費の表示を希望する場合のみ選択してください。
※3 オール電化の場合は都市ガスを選択してください。
【7.備考】
（注意）
1. この面は、共同住宅等の住戸・複合建築物の住宅部分の住戸の申請がある場合に作成してください。
2. この面は、複数の住戸を集約して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
3. 【1．申請対象となる住戸の部屋番号】評価書に表示される住戸の部屋番号です。申請の対象となる住戸が分かるように記載してください。
4．【３.評価手法に関する事項】【断熱性能（外皮性能）】【一次エネルギー消費量】の評価手法についてはBELS評価業務方法書を参照してください。
5. 【４.一次エネルギー消費量に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を希望する場合は、表示内容を記載してください。
6．【6．参考情報に関する事項】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関連情報及び
建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望する場合は、「別紙による」 をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
■参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム（※）の計算結果を提出する場合、評価書の「参考情報」欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。
■参考資料の目安光熱費に関する項目について
目安光熱費の基となる設計二次エネルギー消費量は、一定の使用条件（居住人数、エアコン等の使用 時間、外気温度等）を設定した上で国の機関が公開している「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」で算出されたものです。また、目安光熱費の算出には全国統一の燃料単価が用いており、居住者が実際にエネルギー供給会社と契約するものとは異なります。その為、目安光熱費と実際の光熱費で乖離が生じます。なお、目安光熱費は評価対象項目には含まれておりません。

## 6面 (共同住宅等の住棟用) (hidden)
(第六面)
申請対象に関する事項（共同住宅等の住棟、複合建築物の住宅部分全体）
【1.申請対象となる建築物の部分の名称】※申請対象が部分の場合のみ
【2.申請対象となる建築物の部分の用途】
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分
【3.評価手法に関する事項】
【断熱性能（外皮性能）】
性能基準
仕様基準
誘導仕様基準
|  |  |  | 国土交通大臣が認める方法 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
【一次エネルギー消費量】
性能基準
仕様基準 （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
誘導仕様基準（断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の 場合のみ選択可能）
|  |  |  | 国土交通大臣が認める方法 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
【共同住宅等の共用部分※１・２】
|  |  |  | 対象 | 対象外
※１ 共用部分が存する場合は、どちらかを選択してください。
※２ 住戸の一次エネルギー消費量の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は対象にはできません。
【４.一次エネルギー消費量に関する事項】
【再エネ設備に関すること】
|  | 再エネ設備の有無： |  |  |  | 有 |  | 無
|  | 再エネ設備の種類： |  |  |  | 太陽光発電設備 |  |  |  | 太陽熱利用設備
[6 empty] | その他 | （ |  |  |  | ） | （18文字以内）
|  | 再エネ設備の容量の表示： |  |  |  |  | 希望する |  |  | 希望しない
|  | 再エネ設備の容量（任意※）：（ | [8 empty] | ）
※ 再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【エネルギー消費性能の多段階表示】
４ 段階表示 （ 再生可能エネルギー （太陽光発電設備） を考慮しない ）
６ 段階表示 （ 再生可能エネルギー （太陽光発電設備） を考慮する ） ※１・２
※１ 【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備 「有」 かつ 再エネ設備の種類が 「太陽光発電設備」 であること。
※２ 一次エネルギー消費量の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は、６ 段階表示とすることはできません。
【5.｢ＺＥＨ－Ｍマーク｣に関する事項】
記載しない
|  |  | 『ＺＥＨ－Ｍ』 |  |  |  | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ－Ｍ
|  |  | ＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａｄｙ |  |  |  | ＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
【6.参考情報に関する事項】
【二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報】
|  |  | 記載しない |  |  | 別紙による
【7.備考】
（注意）
1. この面は、共同住宅等の住棟、複合建築物の住宅部分全体を申請する場合に作成してください。
2. 【1．申請対象となる建築物の部分の名称】評価書に表示される名称です。申請の対象となる建築物の部分が分かるように記載してください。
3. 【2．申請対象となる建築物の部分の用途】申請対象となる用途をできるだけ具体的に記載してください。
4． 【3.評価手法に関する事項】【断熱性能（外皮性能）】【一次エネルギー消費量】の評価手法についてはBELS評価業務方法書を参照してください。
5. 【4.一次エネルギー消費量に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を希望する場合は、表示内容を記載してください。
6. 【5．｢ＺＥＨ－Ｍマーク｣に関する事項】においていずれかの表示を選択する場合、【３.評価手法に関する事項】の、
【断熱性能（外皮性能）】は性能基準又は誘導仕様基準、【一次エネルギー消費量】は共用部分が存する場合は性能基準、共用部分が存しない場合は
性能基準又は誘導仕様基準を選択できます。なお、共用部分が存する場合は【３.評価手法に関する事項】【共同住宅等の共用部分】にて
共用部分を評価対象とする必要があります。
7. 【5．｢ＺＥＨ－Ｍマーク｣に関する事項】において、一次エネルギー消費量の評価手法に誘導仕様基準を採用した場合は、ＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ以外のマークは選択できません。
8． 【6．参考情報に関する事項】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関連情報及び
建築物の販売又は賃貸に関して参考となる情報がある場合は「別紙による」 をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
■参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム（※）の計算結果を提出する場合、評価書の「参考情報」欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。

## 7面 (非住宅用) (hidden)
(第七面)
申請対象に関する事項（非住宅建築物全体、非住宅の部分、複合建築物の非住宅部分全体、フロア、テナント、建物用途）
【1.申請対象となる建築物の部分の名称】※申請対象が部分の場合のみ
【2-1.申請対象となる建築物の部分の用途】
（建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分）
【2-2.申請対象となる建築物の部分の用途】
（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号）に規定される用途）
【3.評価手法に関する事項】
[5 empty] | （ |  |  | ）
【4.一次エネルギー消費量に関する事項】
【再エネ設備に関すること】
再エネ設備の有無：
再エネ設備の種類：
[5 empty] | （ |  |  | ） | （18文字以内）
再エネ設備の容量の表示：
|  | 再エネ設備の容量（任意※）：（ | [5 empty] | ）
※ 再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【再エネ設備 売電の有無】
太陽光発電設備の売電の有無：
【エネルギー消費性能の多段階表示】
※１ 【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備「有」かつ 再エネ設備の種類が「太陽光発電設備」であること。
※２ 太陽光発電設備により発電した電力を少しでも売電する場合は、「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を
考慮する」は選択できません。
【5.断熱性能（BPI）に関する事項】
BPI値及び判定の表示：
【6.「ＺＥＢマーク」に関する事項】
記載しない
|  |  | 『ＺＥＢ』 | Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ
|  |  | ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ | ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ
【7.ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】
ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの要件に適合する
導入する未評価技術の申告（１以上を選択）
|  |  | CO２濃度による外気量制御 |  |  | 自然換気システム
空調ポンプ制御の高度化（VWV、適正容量分割、末端差圧制御、送水圧力設定制御等）
空調ファン制御の高度化（VAV、適正容量分割等）
|  |  | 冷却塔ファン・インバータ制御 |  |  | 照明のゾーニング制御
|  |  | フリークーリングシステム |  |  | デシカント空調システム
|  |  | クール・ヒートトレンチシステム |  |  | ハイブリッド給湯システム等
地中熱利用の高度化（給湯ヒートポンプ、オープンループ方式、地中熱直接利用等）
コージェネレーション設備の高度化（吸収式冷凍機への蒸気利用、燃料電池、エネルギー
の面的利用等）
|  |  | 自然採光システム |  |  |  | 超高効率変圧器
熱回収ヒートポンプ
【8.参考情報】
|  |  | 記載しない | 別紙による
【9.備考】
（注意）
1. この面は、非住宅建築物全体、非住宅の部分、複合建築物の非住宅部分全体、フロア、テナント、建物用途、その他の部分を申請する場合に作成してください。
2. 【１．申請対象となる建築物の部分の名称】評価書に表示される名称です。申請の対象となる建築物の部分が分かるように記載してください。
3. 【2-1．申請対象となる建築物の部分の用途】申請対象となる用途をできるだけ具体的に記載してください。また、申請対象となる用途が複数ある場合は、主要用途をできるだけ具体的に記載してくださ い。
4． 【3.評価手法に関する事項】【一次エネルギー消費量】の評価手法についてはBELS評価業務方法書を参照してください。
5. 【4. 一次エネルギー消費性能に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を希望する場合は、表示内容を記載してください。
6. 【6．「ＺＥＢマーク」に関する事項】において、申請の対象とする範囲が、フロア、テナント及びその他の部分の場合は、「ＺＥＢ」マークの表示はできません。
7． 【７．ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの場合に申告する事項】｢建築物全体（非住宅部分）の延べ面積が10,000 ㎡以上であること｣かつ｢未評価技術（公益社団法人空気調和・ 衛生工学会において省エネルギー効果が高いと見込まれ、公表されたものが対象）を導入すること」の要件を満たし、一次エネルギー消費量水準に適合する 場合に申告してください。
8. 【8.参考情報に関する事項】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関連情報及び建築物の販売又は賃貸に 関して参考となる情報について記載を希望する場合は、「別紙による」をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
モデル建物法
国土交通大臣が認める方法
希望する
希望しない
事務所等
ホテル等
病院等
百貨店等
学校等
飲食店等
集会所等
工場等
有
無
太陽光発電設備
太陽熱利用設備
その他
希望する
希望しない
売電あり
再生可能エネルギー （太陽光発電設備） を考慮しない
再生可能エネルギー （太陽光発電設備） を考慮する※１・２
売電なし

## 8面 (複合建築物全体) (hidden)
(第八面)
申請対象に関する事項（複合建築物全体）
【1-1.申請対象となる建築物の用途】
（建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）別紙の表の用途の区分）
【1-2.申請対象となる建築物の用途】
（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号）に規定される用途）
【2.評価手法に関する事項】
【断熱性能（外皮性能）】
住宅 ：
[6 empty] | （ |  |  | ）
【一次エネルギー消費量】
非住宅 ：
[6 empty] | （ |  |  | ）
住宅 ：
[6 empty] | （ |  |  | ）
【複合建築物の住宅部分の共用部分※１・２】
※１ 共用部分が存する場合は、選択してください。
※２ 住戸の一次エネルギー消費性能の評価手法に仕様基準又は誘導仕様基準を採用している場合は対象にはできません。
【3.一次エネルギー消費量に関する事項】
【再エネ設備に関すること】
再エネ設備の有無：
再エネ設備の種類：
[5 empty] | （ |  | ） | （18文字以内）
再エネ設備の容量の表示：
|  | 再エネ設備の容量（任意※）：（ |  |  |  |  | ）
※ 再エネ設備の容量の表示を希望する場合にのみご記入ください（19文字以内）。
【再エネ設備 売電の有無】
太陽光発電設備の売電の有無：
【エネルギー消費性能の多段階表示】
※１ 【再エネ設備 有無と種類】にて、再エネ設備「有」かつ 再エネ設備の種類が「太陽光発電設備」であること。
※２ 住宅部分に太陽光発電設備による自家消費がなく、かつ、非住宅部分において、太陽光発電設備により発電した
電力を少しでも売電する場合は、「再生可能エネルギー（太陽光発電設備）を考慮する」は選択できません。
【４．断熱性能（外皮性能）（BPI）に関する事項】
BPI値及び判定の表示：
【５．参考情報に関する事項】
【二次エネルギー消費量等に関する項目以外の情報】
|  |  | 記載しない | 別紙による
【6.備考】
（注意）
1. この面は、複合建築物全体を申請する場合に作成してください。
2. 【1-1．申請対象となる建築物の用途】申請対象となる用途をできるだけ具体的に記載してください。また、申請対象となる用途が複数ある場合は、
主要用途をできるだけ具体的に記載してください。
3. 【3.評価手法に関する事項】【断熱性能（外皮性能）】【一次エネルギー消費量】の評価手法についてはBELS評価業務方法書を参照してください。
4． 【3.一次エネルギー消費性能に関する事項】【再エネ設備に関すること】の再エネ設備の容量の表示を希望する場合は、表示内容を記載してください。
5. 【5．参考情報に関する事項】評価書の参考情報に記載を希望する、その他省エネルギー性能関連情報や災害対策関連情報及び建築物の
販売又は賃貸に関して参考となる情報について記載を希望する場合 は、「別紙による」をチェックの上、掲載する情報を記載した別紙を提出してください。
通常の計算法（標準入力法・主要室入力法）
モデル建物法
国土交通大臣が認める方法
希望する
希望しない
事務所等
ホテル等
病院等
百貨店等
学校等
飲食店等
集会所等
工場等
有
無
太陽光発電設備
太陽熱利用設備
その他
希望する
希望しない
売電あり
売電なし
再生可能エネルギー （太陽光発電設備） を考慮しない
再生可能エネルギー （太陽光発電設備） を考慮する※１・２
性能基準
仕様基準
誘導仕様基準
国土交通大臣が認める方法
性能基準
仕様基準 （断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 仕様基準の場合のみ選択可能）
誘導仕様基準（断熱性能（外皮性能）の評価手法が性能基準 又は 誘導仕様基準の 場合のみ選択可能）
国土交通大臣が認める方法
対象
対象外
■参考情報の二次エネルギー消費量に関する項目について
申請対象に住宅部分（共用部分を除く）が含まれ、かつ、WEBプログラム（※）の計算結果を提出する場合、評価書の「参考情報」欄に以下の二次エネルギー消費量に関する情報が表示されます。
【二次エネルギー消費量に関する項目】
(1)設計二次エネルギー消費量
・太陽光発電による削減量(kWh/年) ・コージェネレーションによる削減量(kWh/年)
・電力（買電量）(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
(2)基準二次エネルギー消費量
・電力(kWh/年) ・ガス(MJ/年) ・灯油(MJ/年)
※ WEBプログラムとは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が公開している｢エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）｣をいいます。

## 外皮・設備仕様表（任意） (hidden)
（参考様式2）
外皮・設備仕様表（住宅）
住宅の名称 |  | #REF! |  |  | ←質疑等連絡票シート「建築物の名称」 とリンク
1.外皮仕様表
(1)断熱材
部位 |  | 断熱材の仕様 | 厚さ（ｍｍ） | メーカー名・製品名等
屋根1
屋根2
天井1 | [15 empty] | 入力してください
天井2
外壁1 | [15 empty] | リストから選択できます
外壁2
外気に接する床1
外気に接する床2
床断熱仕様1
床断熱仕様2
基礎断熱 仕様 | 垂直部
水平部
土間床部分 玄関部 | 垂直部
水平部
土間床部分 浴室部 | 垂直部
水平部
(2)開口部
部位 |  | 建具の仕様 | ガラスの仕様 | メーカー名・製品名等
窓1
窓2
勝手口ドア
玄関ドア
[10 empty] | ■ | 配管方式 | ■ | 太陽電池アレイ
2.設備仕様表 | [5 empty] | ■ | 暖房設備機器または放熱器の種類 | ■ | 熱源機の分類 |  | 先分岐方式 |  | 設置しない
項目 |  | 設備仕様 | メーカー名 | 製品名・型番等 |  |  | ルームエアコンディショナー |  | 給湯専用型 |  | ヘッダー方式 |  | 設置する
(1)暖冷房仕様 | [6 empty] | FF暖房機 |  | 給湯・温水暖房一体型
暖房設備 | 主たる居室 | [5 empty] | パネルラジエーター |  | コージェネレーションを使用する | ■ | ヘッダー分岐後の配管径 | ■ | パワーコンディショナーの定格負荷効率の入力
| その他の居室 | [5 empty] | 温水床暖房 |  | その他の給湯設備機器 |  | ヘッダー分岐後のすべての配管径が13A以下 |  | 入力しない
冷房設備 | 主たる居室 | [5 empty] | ファンコンベクター |  | 給湯設備機器を設置しない |  | ヘッダー分岐後のいずれかの配管径が13Aより大きい |  | 入力する
| その他の居室 | [5 empty] | 電気ヒーター床暖房
(2)換気仕様 | [6 empty] | 電気蓄熱暖房器 | ■ | 熱源機(給湯専用型)の種類 | ■ | 照明 | ■ | コージェネレーション
換気 | [6 empty] | ルームエアコンディショナー付温水床暖房機 |  | ガス従来型給湯機 |  | すべての機器においてLEDを使用している |  | 設置しない
熱交換 | [6 empty] | その他の暖房設備機器 |  | ガス潜熱回収型給湯機 |  | すべての機器において白熱灯以外を使用している |  | 設置する
(3)給湯仕様 | [6 empty] | 暖房設備機器または放熱器を設置しない |  | 石油従来型給湯機 |  | いずれかの機器において白熱灯を使用している
給湯設備 | 熱源機の分類 |  | メーカー名 | 製品名・型番等 |  |  |  |  | 石油潜熱回収型給湯機 |  | 設置しない
| 熱源機（給湯専用型）の種類 |  |  |  |  | ■ | 冷房設備機器の種類 |  | 電気ヒーター温水器 | [5 empty] | 給湯の品番
| 熱源機(給湯・温水暖房一体型)の種類 | [5 empty] | ルームエアコンディショナー |  | 電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)(太陽熱利用給湯設備を使用しないもの)
| 配管方式 | [5 empty] | その他の冷房設備機器 |  | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯機
| ﾍｯﾀﾞｰ分岐後の配管径 | [5 empty] | 冷房設備機器を設置しない
| 台所水栓 | [6 empty] | ■ | 熱源機(給湯・温水暖房一体型)の種類 | ■ | 多灯分散照明方式の採用 |  |  | 水優先など選択
| 浴室ｼｬﾜｰ水栓 |  |  |  |  | ■ | 換気 |  | ガス従来型給湯温水暖房機 |  | 採用しない
| 洗面水栓 | [5 empty] | ダクト式第一種換気設備 |  | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 |  | 採用する
| 浴槽 | [5 empty] | ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備 |  | 石油従来型給湯温水暖房機
(4)照明仕様 | [6 empty] | 壁付け式第一種換気設備 |  | 石油潜熱回収型給湯温水暖房機 | ■ | 調光が可能な制御
照明設備 | 主たる居室 | [5 empty] | 壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備 |  | 電気ヒーター給湯温水暖房機 |  | 採用しない
|  | 多灯分散照明方式の採用 | [6 empty] | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯温水暖房機 |  | 採用する
|  | 調光が可能な制御 |  |  |  | ■ | 換気/熱交換
| その他の居室 | [5 empty] | 設置しない | ■ | 台所水栓 | ■ | 人感センサー
|  | 調光が可能な制御 |  |  |  |  | 設置する |  | 2ﾊﾞﾙﾌﾞ水栓 |  | 採用しない
| 非居室 | [7 empty] | 手元止水機能 |  | 採用する
|  | 人感センサー | [6 empty] | 水優先吐水機能
(5)発電仕様
太陽光発電設備 | 太陽電池アレイ | [6 empty] | ■ | 浴室シャワー水栓
| パワーコンディショナー | [7 empty] | 2ﾊﾞﾙﾌﾞ水栓
コージェネレーションシステム | [8 empty] | 手元止水機能
小流量吐水機能
[8 empty] | ■ | 洗面水栓
2ﾊﾞﾙﾌﾞ水栓
水優先吐水機能
[8 empty] | ■ | 浴槽
高断熱浴槽を使用しない
高断熱浴槽を使用する
（注）この様式の内容を別の書面に明示している場合、
この様式の提出は不要です。

## 設内3（非住宅用） (hidden)
（第三面）【非住宅用】
非住宅建築物又は
（ |  | 全体 |  |  | フロア |  | （ |  | 別表に記載） |  | ） |  |  | テナント |  |  | 建物用途 |  | （ | 別表に記載） |  |  | ）
申請の部分※
※フロア・テナント・建物用途を複数申請する場合以外は記入不要
【外皮に関する事項】
確認事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容（現況）説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄
躯体の外皮性能等 |  |  |  | 外皮計算結果等 |  |  | 年間熱負荷係数 | [14 empty] | 計算書
[7 empty] | 設計値 （ |  |  |  |  | ）ＭＪ/（m2・年） | [9 empty] | 仕様書
[7 empty] | 基準値 （ |  |  |  |  | ）ＭＪ/（m2・年） | [9 empty] | 平面図 |  |  | 適
[7 empty] | ・ＢＰＩ |  |  | （ |  |  | ） | [8 empty] | 立面図
[7 empty] | モデル建物法 | [14 empty] | 建具表
[7 empty] | ・BPIｍ |  |  | （ |  |  | ）
【一次エネルギー消費量等に関する事項】
確認事項 |  | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄
基本事項 |  |  | 計算対象床面積 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | 平面図
求積図
一次エネルギー消費量 |  |  | 計算結果等 |  |  |  | 通常の計算法 計算結果の記入 | [14 empty] | 計算書
[6 empty] | ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [15 empty] | 仕様書 |  |  | 適
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
・基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年 |  |  | ･･･①
[7 empty] | ・ＢＥＩ |  |  | （ |  |  |  | ）
モデル建物法
[7 empty] | ・BEIｍ |  |  | （ |  |  |  | ）
ＢＥＳＴ省エネ基準対応ツール(以下「ＢＥＳＴ」)
・換算後の設計一次エネルギー消費量（その他除く）
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年
・基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年 |  |  | ･･･①
[7 empty] | ・換算後のＢＥＩ |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
設備の概要 |  | 設備機器に係る概要（BESTを除く） | 空調設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | 仕上表
|  |  | 換気設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | 建具表
|  |  | 照明設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | 矩計図
|  |  | 給湯設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | 平面図 |  |  | 適
|  |  | 昇降機 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | 機器表
|  |  | エネルギー利用効率化設備 |  |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [14 empty] | 系統図
入力ｼｰﾄ
ZEＢに関する事項① |  | 「ZEBマーク」に関する表示 ※選択した場合のみ （ZEB Oriented を選択した場合は②に記載） | 再生可能エネルギー除き |  |  |  | 通常の計算方法の場合 | [14 empty] | 計算書
ＢＥＳＴの場合（換算後の数値）
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･②
[6 empty] | ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量（その他除く） | [18 empty] | 適
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･③=① - ②
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･③/①×100
モデル建物法の場合
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❶
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❶)×100
|  |  | 再生可能エネルギー加え |  |  |  | 通常の計算方法の場合
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･④
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑤=① - ④
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･⑤/①×100
モデル建物法の場合
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❷
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを加えた削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❷)×100
|  |  | 再エネ設備の 有無・種類 |  |  |  | 有 |  |  | 無 | [11 empty] | 仕様書
[7 empty] | 太陽光発電設備 |  |  |  |  | 太陽熱利用設備 | [9 empty] | 機器表 |  |  | 適
その他（ ）
確認事項 |  | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄
ZEＢに関する事項② |  | 「ZEBマーク」に関する表示 ※ZEB Oriented を選択した場合 ※非住宅部分に含まれる全ての用途にチェック 非住宅 用途 1 |  | 事務所等 |  |  | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | 計算書
・当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑥
[6 empty] | ・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [18 empty] | 適
消費量(※）（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑧=⑥ - ⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量(※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･⑧/⑥×100（≧40％）
（※BESTについては換算後の数値）
モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❸)×100（≧40％）
|  |  |  | 学校等 |  |  | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | 計算書
・当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑥
[6 empty] | ・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [18 empty] | 適
消費量(※）（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑧=⑥ - ⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量(※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･⑧/⑥×100（≧40％）
（※BESTについては換算後の数値）
モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❸)×100（≧40％）
|  |  |  | 工場等 |  |  | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | 計算書
・当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑥
[6 empty] | ・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [18 empty] | 適
消費量(※）（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑧=⑥ - ⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量(※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･⑧/⑥×100（≧40％）
（※BESTについては換算後の数値）
モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❸)×100（≧40％）
確認事項 |  | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄
ZEＢに関する事項② |  | 「ZEBマーク」に関する表示 ※ZEB Oriented を選択した場合 ※非住宅部分に含まれる全ての用途にチェック 非住宅 用途 2 |  | ホテル等 |  |  | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | 計算書
・当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑥
[6 empty] | ・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [18 empty] | 適
消費量(※）（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑧=⑥ - ⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量(※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･⑧/⑥×100（≧30％）
（※BESTについては換算後の数値）
モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❸)×100（≧30％）
|  |  |  | 病院等 |  |  | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | 計算書
・当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑥
[6 empty] | ・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [18 empty] | 適
消費量(※）（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑧=⑥ - ⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量(※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･⑧/⑥×100（≧30％）
（※BESTについては換算後の数値）
モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❸)×100（≧30％）
|  |  |  | 百貨店等 |  |  | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | 計算書
・当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑥
[6 empty] | ・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [18 empty] | 適
消費量(※）（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑧=⑥ - ⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量(※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･⑧/⑥×100（≧30％）
（※BESTについては換算後の数値）
モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❸)×100（≧30％）
確認事項 |  | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄
ZEＢに関する事項② |  | 「ZEBマーク」に関する表示 ※ZEB Oriented を選択した場合 ※非住宅部分に含まれる全ての用途にチェック 非住宅 用途 2 |  | 飲食店等 |  |  | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | 計算書
・当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑥
[6 empty] | ・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [18 empty] | 適
消費量(※）（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑧=⑥ - ⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量(※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･⑧/⑥×100（≧30％）
（※BESTについては換算後の数値）
モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❸)×100（≧30％）
|  |  |  | 集会所等 |  |  | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [14 empty] | 計算書
・当該用途の基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑥
[6 empty] | ・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [18 empty] | 適
消費量(※）（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･⑧=⑥ - ⑦
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量(※）（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･⑧/⑥×100（≧30％）
（※BESTについては換算後の数値）
モデル建物法の場合
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❸
・当該用途における再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
消費量（その他除く）の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❸)×100（≧30％）
ＺＥＢに関する事項③ |  | ※申請の対象となる範囲が、建物用途の場合 | 建物全体（評価対象外を含む非住宅部分） |  |  | 計算手法 | [15 empty] | 計算書
[7 empty] | 通常の計算法 | [5 empty] | モデル建物法 |  |  |  |  | ＢＥＳＴ
[7 empty] | 通常計算法又はＢＥＳＴの場合 | [17 empty] | 適
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(※）（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･①
・基準一次エネルギー消費量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ／年 |  |  | ･･･②
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量（その他除く）
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | GJ/年 |  |  | ･･･③=② - ①
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(※）（その他除く）
の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･③/②×100（≧20％）
（※BESTについては換算後の数値）
モデル建物法の場合
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いたBEIｍ
[7 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ･･･❶
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを除いた設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）
の基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（その他除く）からの削減率
[7 empty] | （ |  |  |  | ） | ％削減 |  |  | ･･･(1 - ❶)×100（≧20％）
確認事項 |  | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 |  |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄
ＢＥＳＴに関する事項 |  | BESTに関する表示 (換算前の数値） | 単位面積当たりの設計一次エネルギー消費量 （その他含み） | [18 empty] | 計算書
BEST省エネ基準対応ツールの出力票による
適
単位面積当たりの設計一次エネルギー消費量 （その他除き）
BEST省エネ基準対応ツールの出力票による
空気調和設備等に関する単位面積当たりの基準・設計一次エネルギー消費量
|  |  | 空気調和設備 |  |  |  | BEST省エネ基準対応ツールの出力票による
|  |  | 機械換気設備 |  |  |  | BEST省エネ基準対応ツールの出力票による
|  |  | 照明設備 |  |  |  | BEST省エネ基準対応ツールの出力票による
|  |  | 給湯設備 |  |  |  | BEST省エネ基準対応ツールの出力票による
|  |  | エネルギー利用効率化設備 |  |  |  | BEST省エネ基準対応ツールの出力票による

## 設内4（共用部分用） (hidden)
（第四面）【共同住宅の共用部分用】
共同住宅の共用部分
【一次エネルギー消費量に関する事項】 |  |  |  |  | （ | 別表に記載 | ）
確認事項 | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [9 empty] | 設計内容 確認欄
|  | 項目 | 設計内容（現況） | [6 empty] | 記載図書欄
基本事項 |  | 計算対象床面積 | 計算対象床面積 |  |  | （ |  | ） | ㎡ |  | 平面図
求積図
一次エネルギー消費量 |  | 計算結果等 |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [6 empty] | 計算書
適
設備の概要 | 設備機器に係る概要 | 空調設備 |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [6 empty] | 仕上表
|  | 換気設備 |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [6 empty] | 建具表
|  | 照明設備 |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [6 empty] | 矩計図
|  | 給湯設備 |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [6 empty] | 平面図 |  | 適
|  | 昇降機 |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [6 empty] | 機器表
|  | エネルギー利用効率化設備 |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [6 empty] | 系統図
入力ｼｰﾄ
備考
※計算内容、入力内容等に関して、評価員への伝達事項があれば記入する。

## 設内5（住棟全体） (hidden)
（第五面）【住棟全体用】
共同住宅等全体及び複合建築物全体（住棟で合計値が必要な場合） | [8 empty] | （ |  | 別表に記載 | ）
【外皮に関する事項】
確認事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容（現況）説明欄 | [10 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容（現況） | [7 empty] | 記載図書欄
躯体の外皮性能等 |  | 性能基準等 |  | 外皮平均熱貫流率 | 外皮平均熱貫流率（UA） | [8 empty] | 計算書
[5 empty] | 設計値 （ |  |  | ）【W/m2K】 |  | 最も性能値が低い住戸の値※1 |  |  |  | 仕様書
[5 empty] | 基準値 （ |  |  | ）【W/m2K】 | [5 empty] | 平面図 |  | 適
|  |  |  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） | [8 empty] | 立面図
[5 empty] | 設計値 （ |  |  | ） |  | 最も性能値が低い住戸の値※1 |  |  |  | 建具表
[5 empty] | 基準値 （ |  |  | ）
※1 共同住宅全体を評価する場合は最も性能値が低い住戸の値が評価書の表示となります。
※2 住戸ごとに基準値を満たす必要があります。
【一次エネルギー消費量に関する事項】
確認事項 |  | 確認 項目 | 設計内容（現況）説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 |  | 設計内容（現況） | [7 empty] | 記載図書欄
基本事項 |  |  | 計算対象床面積 |  | 計算対象床面積 |  | （ |  |  | ） | ㎡ |  |  | 平面図
求積図
一次エネルギー消費量 |  |  | 計算結果等 |  |  | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [7 empty] | 計算書
[14 empty] | 仕様書 |  | 適
※ 一次エネルギー消費量は、第二面（全住戸の合計したもの）、第三面（非住宅部分全体）、第四面（共用部分）の合計値となります。
備考
※計算内容、入力内容等に関して、評価員への伝達事項があれば記入する。

## 【戸建】ZEH計算シートVer.3.8.0
BELS ZEH計算シート Version:3.8.0対応確認【一戸建ての住宅・店舗等併用住宅の住戸部分】 | [8 empty] | ①P1に一次エネ計算結果をコピー(注)
| ※ZEHマーク表示希望の場合、この計算書 、 「BELS 住宅の「ZEH」に関する表示についての一次エネルギー計算書」（評価協会）等のZEHマーク根拠資料 を提出してください。 | [7 empty] | (注)コピー方法
| 建築物の名称 | [7 empty] | 1.建研の一次エネ消費量計算結果PDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
※紙からスキャナーで読み取ったもの、JUST PDFはNG
| 使用のルール | ①-1 N1セルに一次エネ計算結果をコピーしてください。黄色セルに入力されます。 | [6 empty] | 2.1のPDFを開いて【Ctrl + A】→続けて【Ctrl + C】
|  | ①-2 上記で正しい表示がされない場合、個別に黄色セルに入力・選択してください。 | [6 empty] | 3.このシートを開いて【P1セル】（右上の黄色セル）をクリック
|  | ②緑色セルに表示したい評価項目を選択してください。 | [6 empty] | 4.続けて【Ctrl + V】（P列にコピーされます）
|  | ※ご利用の際は必ず入力値、計算結果をご確認ください。 | [6 empty] | 5.左表に反映された値を確認
※正しく表示されない場合、左表【黄色セル】に個別に入力・選択してください
| 地域の区分 | 表示したい ZEH |  |  | 参考：GX志向型住宅 |  |  |  | ②表示したいZEHを選択 ③確認したいGX志向型住宅を選択
| ▼ 外皮基準 | 設計値 | 省エネ基準値 |  | ZEH外皮基準(UA値のみ) |  | 断熱性能等級６ （UA値・ηAC値のみ） |  | （補足1） ・建研のエネルギー消費性能計算プログラム（Webプログラム）の更新などにより、左表に正しい表示がされない場合があります。 ・その際は、個別に左表の黄色セルに、直接、入力・選択してください。
| 外皮平均熱貫流率 UA値 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 冷房期の平均日射熱取得率 ηAC値 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | （基準なし） | － | #VALUE! | #VALUE!
| ▼ 一次エネルギー消費量 |  |  |  | 設計一次エネルギー [MJ] |  | 基準一次エネルギー [MJ]
| 一次エネルギー消費量 （1戸当り） | 暖房設備 |  |  | #VALUE! | a | #VALUE! |  | （補足2） ・P 列のデータを削除し、再度【N1セル】（右上の黄色セル）に コピーすれば再計算できます。
|  | 冷房設備 |  |  | #VALUE! | b | #VALUE!
|  | 換気設備 |  |  | #VALUE! | c | #VALUE!
|  | 給湯設備 |  |  | #VALUE! | d | #VALUE!
|  | 照明設備 |  |  | #VALUE! | e | #VALUE! |  | （補足3） ・このシートは、Webプログラムの更新などにより、予告なく、随時見直しを行います。 ・なお、このシートは規定様式ではありません。 ・『ZEH』などの基準に適合していることがわかる他の様式を利用していただいてかまいません。
|  | その他の設備 |  |  | （入力不要） |  | （入力不要）
|  | 発電設備の発電量のうち自家消費分 | 太陽光発電（PV) |  | （入力不要） |  | （入力不要）
|  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備（CGS) |  | （入力不要） |  | （入力不要）
|  | コージェネレーション設備の売電量に係る控除量 |  |  | #VALUE! | f ※ | （入力不要）
| 参考値 | 発電量（コージェネレーション） |  |  | #N/A | g | （入力不要）
|  | 発電量（太陽光発電） |  |  | #N/A | h | （入力不要） |  | 参照：
|  | 売電量（コージェネレーション） |  |  | #N/A | i | （入力不要） |  | #N/A
|  | 売電量（太陽光発電） |  |  | （入力不要） |  | （入力不要） |  | #N/A
[9 empty] | 発電量/売電量 | #N/A
| 結果① 省エネ基準（その他除く） |  |  |  | 設計一次エネルギー [GJ] |  | 基準一次エネルギー [GJ]
①
|  | エネルギー消費削減量 |  |  | #VALUE! | BEI
| 結果② 再生可能エネルギー等を除く（その他除く） |  |  |  | 設計一次エネルギー [GJ] |  | 基準一次エネルギー [GJ]
|  |  |  | (a+b+c+d+e+f-(g-i))÷1000 | #VALUE! | ② |  | ①
|  |  | エネルギー消費削減量 |  | #VALUE! | ③
|  |  | 削減率 （A） |  |  | ％ | ←③/①×100
[9 empty] | 『ZEH』 | #VALUE!
| 結果③ 再生可能エネルギー等を含む（その他除く） |  |  |  | 設計一次エネルギー [GJ] |  | 基準一次エネルギー [GJ] |  | NearlyZEH | #VALUE!
|  |  |  | (a+b+c+d+e-g-h)÷1000 | #VALUE! | ④ |  | ① | ZEH oriented | #VALUE!
|  |  | エネルギー消費削減量 |  | #VALUE! | ⑤
|  |  | 削減率 （B） |  |  | ％ | ←⑤/①×100
▼ 外皮基準及び一次エネルギー消費量における判定 ※ZEH Orientedは 都市部狭小地 又は 多雪地域 の住宅に限られます。
[9 empty] | GX志向型住宅 （一般） | #VALUE!
| ▼参考: 子育てグリーン住宅支援事業 【GX志向型住宅】補助対象要件（外皮性能・一次エネのみ） | [7 empty] | GX志向型住宅 （寒冷地 又は 低日射地域） | #VALUE!
[9 empty] | GX志向型住宅 （多雪地域 又は 都市部狭小地等） | #VALUE!
※子育てグリーン住宅支援事業 GX志向型住宅 に該当するか否かは必ずご自身でご確認をお願いします。当機関では一切の責任を負いません。
※マイナスで入力
（算定プログラム表示通り）
「--」は必ず「0(ゼロ)」を入力してください。
空欄の場合、下の緑のマスに
計算結果が表示されません。
保護を解除したい場合、
「校閲」⇒『シート保護の解除』で解除可能です。
※パスワードは設定しておりません。

## 更新履歴
ZEH計算シート更新履歴（2018/04/01～）
2018-07-09 | ・「住宅の「ZEHマーク」「ゼロエネ相当」確認シート」に「ZEH Oriented」追加等
・（共通）「ZEH Oriented」「ZEH-M」等の追加関連見直し
2019-07-19 | ・「住宅の「ZEHマーク」「ゼロエネ相当」確認シート」に「ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備の売電量に係る控除量」等の追加
2019-11-18 | ・ZEH計算シート（任意）「Version:2.6.5対応」を「Version:2.7.2対応」に変更
・ZEH計算シート（任意）「a+b+c+d+e-f-g」を「a+b+c+d+e-h-i」に表記訂正
・ZEH計算シート（任意）地域区分「=MID(N7,18,3)」を「=MID(N7,19,3)」に変更
・ZEH計算シート（任意）結果①基準一次エネルギー「=MID(N20,41,4)」を「MID(N20,41,5)」に変更
2020-07-15 | ・ZEH計算シート「Version:2.7.2対応」→「Version:2.8.1対応」に変更。（計算内容は変更なし）
2022-04-01 | ・ZEH計算シートVer.3.1.1対応に変更
2023-01-25 | ・ZEH計算シート「Version:3.1.1～3.2.0対応」→「Version:3.3.1対応」に変更。
2023-04-05 | ・ZEH計算シート「Version:3.3.1対応」→「Version:3.4.0対応」に変更。
2025-07-10 | ・Version:3.8.0対応
・GX志向型住宅を参考情報として追加

## MAST
|  | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域
1 | 外皮平均熱貫流率 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | （基準なし）
2 | 冷房期の平均日射熱取得率 | （基準なし） | （基準なし） | （基準なし） | （基準なし） | 3 | 2.8 | 2.7 | 6.7
3 | ZEHマーク外皮基準_外皮平均熱貫流率 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | （基準なし）
4 | 断熱等性能等級６_外皮平均熱貫流率 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | （基準なし）
5 | 断熱等性能等級６_冷房期の平均日射熱取得率 | （基準なし） | （基準なし） | （基準なし） | （基準なし） | 3 | 2.8 | 2.7 | 5.1
| 『ZEH』 | 1地域: 外皮：省エネ基準 ・ ZEH外皮基準 一次エネ：A≧20 ＆ B≧100
| NearlyZEH | 1地域: 外皮：省エネ基準 ・ ZEH外皮基準 一次エネ：A≧20 ＆ 75≦B＜100
| ZEH oriented | 1地域: 外皮：省エネ基準 ・ ZEH外皮基準 一次エネ：A≧20 【都市部狭小地 又は 多雪地域 に限る】
| GX志向型住宅 （一般） | 1地域: 外皮：断熱性能等級6以上 一次エネ：A≧35 ＆ B≧100
| GX志向型住宅 （寒冷地 又は 低日射地域） | 1地域: 外皮：断熱性能等級6以上 一次エネ：A≧35 ＆ B≧75
| GX志向型住宅 （多雪地域 又は 都市部狭小地等） | 1地域: 外皮：断熱性能等級6以上 一次エネ：A≧35