## 表紙
（表紙）
令和 年 月 日
|  |  |  | 第 | 回 | 施工状況報告書 | [8 empty] | ****階数３以下****
基礎配筋工事の完了時
躯体工事の完了時
一般財団法人ベターリビング 殿 | [14 empty] | 内装下地張り直前の工事完了時
竣工時
| 建設住宅性能評価の検査を受けるにあたり、施工状況報告書を提出します。この施工状況報告書に記載した内容は、事実に相違ありません。 | [13 empty] | ****階数４以上****
基礎配筋工事の完了時
○階床の躯体工事の完了時
建築物の概要 | [14 empty] | ※最下階から数えて2層目
建築物の名称 | [5 empty] | 建築物の概要 |  | 構 造 | ： | [5 empty] | ※以降３に７の倍数を加える
[8 empty] | 階 数 | ： | 地下 |  | 階 | 地上 | 階 | 内装下地張り直前の工事完了時
建築物の所在地 | [7 empty] | 評価対象住戸数 | ： |  | 戸 | （総戸数 |  | 戸） | 屋根工事完了時
[8 empty] | 建 築 面 積 | ： |  |  |  | ㎡ |  | 竣工時
|  | （住居表示） | [5 empty] | 延 べ 面 積 | ： |  |  |  | ㎡
工事施工者 |  | 氏名又は名称 |  |  |  | 備 考
TEL
現場代理人
前回検査概要
前回検査年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 前回検査対象工程
前回結果 |  | 一次（ 適 ・ 不適 ・ 未 ） 二次（ 適 ・ 不適 ・ 未 ） |  |  |  | 備 考
今回の検査結果等
検査年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 検査対象工程
添付資料 |  | 施工状況報告書 | １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ７ ・ ８ ・ ９ ・ １０ ・ １１ ・ １２
そ の 他
施工管理者の署名 | [5 empty] | 検査結果 | 一次（ 適 ・ 不適 ・ 未 ）＊不適、未の詳細は別紙の通り 二次（ 適 ・ 不適 ・ 未 ）＊不適、未の詳細は別紙の通り 二次評価の確認年月日 令和 年 月 日
評価員の署名 |  | 一般財団法人ベターリビング

## 記載面
項目 | 性能表示事項 |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄(施工管理者記入欄)＊ | [5 empty] | 評価員確認欄
[6 empty] | 変更等 の有無 |  | 確認内容 |  | 施工関連図書 |  | 検査方法 | 評価結果
[13 empty] | 一次 | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級、 免震建築物、 耐風等級、 耐積雪等級、 基礎の構造方法及び形式等 |  |  | 地盤 |  | □ | 無 | □ | 地盤の種類 | □ | 地盤調査 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 載荷試験結果 | □ | 載荷試験報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 地盤支持力 | □ | 近隣データ | A B C
[8 empty] | □ | 杭の許容支持力 | □ | 土質サンプル | A B C
|  |  |  | 直接基礎 |  | □ | 無 | □ | 床付面の状況 | □ | 基礎施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 地盤改良状態 | □ | 床付面確認記録 | A B C
[8 empty] | □ | 基礎位置形状 | □ | 配筋検査記録 | A B C
[8 empty] | □ | 鉄筋の種類 | □ | コンクリート工事施工計画書 | A B C
[8 empty] | □ | フーチング位置形状、寸法 | □ | コンクリート工事施工状況報告書 | A B C
[8 empty] | □ | コンクリートの品質 | □ | コンクリート圧縮試験成績書 | A B C
[8 empty] | □ | かぶり厚さ | □ | 施工写真 | A B C
|  |  |  | 支持杭（既成杭） |  | □ | 無 | □ | 種別・規格 | □ | 杭施工報告書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 杭径・杭長 | □ | 超音波探傷試験報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 配置・芯ずれ（必要な場合の補強） | □ | 杭芯データ | A B C
[8 empty] | □ | 継手の施工状況（中継ぎする場合） | □ | 芯ずれ処理報告書 | A B C
[8 empty] | □ | かぶり厚さ | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 杭頭レベル | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 杭頭処理状況 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | フーチング位置形状寸法 | □ |  | A B C
|  |  |  | 支持杭（場所打杭） |  | □ | 無 | □ | 工法 | □ | 杭施工報告書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 杭径・杭長 | □ | 型枠検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 配置・芯ずれ（必要な場合の補強） | □ | 配筋検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 鉄筋の種類 | □ | 杭芯ずれ検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 配筋の状況（径･本数･ピッチ） | □ | 超音波探傷試験報告書 | A B C
[8 empty] | □ | コンクリートの品質 | □ | ミルシート | A B C
[8 empty] | □ | かぶり厚さ | □ | コンクリート工事施工計画書 | A B C
[8 empty] | □ | 杭頭レベル | □ | コンクリート工事施工状況報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 杭頭処理状況 | □ | コンクリート圧縮試験成績書 | A B C
[8 empty] | □ | フーチング位置形状寸法 | □ | 施工写真 | A B C
構造の安定に関すること | 耐震等級、 免震建築物、 耐風等級、 耐積雪等級、 基礎の構造方法及び形式等 |  |  | 免震層 |  | □ | 無 | □ | 免震材料等の品質・形状 | □ | 免震材料等認定書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 免震材料等の位置・高さ・傾き | □ | 製品検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 鉄筋の種類 | □ | 免震工事施工計画書 | A B C
[8 empty] | □ | 配筋の径・本数・ピッチ | □ | 施工状況報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 定着 | □ | 配筋検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | アンカーボルトの位置・高さ | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | ベースプレートの位置・高さ・傾き | □ |  | A B C
|  |  |  | 構造躯体（基礎） |  | □ | 無 | □ | 位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 鉄筋の種類 | □ | 型枠検査報告書 | A B C
|  |  |  | 検査部位 |  |  |  | □ | 配筋の径・本数・ピッチ | □ | 配筋検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 定着 | □ | ミルシート | A B C
[8 empty] | □ | 継手 | □ | コンクリート圧縮試験成績書 | A B C
[8 empty] | □ | 圧接の品質 | □ | 鉄筋引張試験成績書（圧接部） | A B C
[8 empty] | □ | 貫通口補強 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | コンクリートの品質 | □ |  | A B C
|  |  |  | 構造躯体（木造） |  | □ | 無 | □ | 荷重条件【屋根（仕上,設備設置）、外壁仕上】 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  |  |  | （柱、梁、床、耐力壁） |  | □ | 有 | □ | 部材品質（割れ・ねじれ・歪み等） | □ | 構造躯体検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 柱の小径 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 土台の継手位置 | □ |  | A B C
|  |  |  | 検査部位 |  |  |  | □ | アンカーボルトの品質 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | アンカーボルトの位置、埋込み長さ | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 柱頭、柱脚金物種別、設置状況 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 筋違耐力壁の位置、長さ | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 筋違の種類（方向）、断面寸法 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 面材耐力壁の位置、長さ | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 面材の種類、厚さ | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 | □ |  | A B C
|  |  |  | 構造躯体（木造） |  | □ | 無 | □ | 準耐力壁の位置、長さ | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  |  |  | （準耐力壁） |  | □ | 有 | □ | 面材の種類、厚さ | □ | 構造躯体検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 面材の高さ等 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 火打ちの位置、種類、隅長等 | □ |  | A B C
|  |  |  | 構造躯体（木造） |  | □ | 無 | □ | 面材の種類、厚さ | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  |  |  | （2階床組） |  | □ | 有 | □ | 根太寸法、間隔、取付け工法 | □ | 構造躯体検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 火打ちの位置、種類、隅長等 | □ |  | A B C
構造の安定に関すること | 耐震等級、 免震建築物、 耐風等級、 耐積雪等級、 基礎の構造方法及び形式等 |  |  | 構造躯体（木造） |  | □ | 無 | □ | 面材の種類、厚さ | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  |  |  | （3階床組） |  | □ | 有 | □ | 根太寸法、間隔、取付け工法 | □ | 構造躯体検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 火打ちの位置、種類、隅長等 | □ |  | A B C
|  |  |  | 構造躯体（木造） |  | □ | 無 | □ | 面材の種類、厚さ | □ |  | A B C
|  |  |  | （小屋構面） |  | □ | 有 | □ | 根太寸法、間隔、取付け工法 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 | □ |  | A B C
|  |  |  | 構造躯体（木造） |  | □ | 無 | □ | 屋根勾配 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  |  |  | （屋根構面） |  | □ | 有 | □ | 面材の種類、厚さ | □ | 構造躯体検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 垂木の寸法、間隔 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 | □ |  | A B C
|  |  |  | 構造躯体（木造） |  | □ | 無 | □ | 床大梁の幅、背、間隔（最大最小） | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  |  |  | （横架材） |  | □ | 有 | □ | 建物外周の床組等の継手、仕口 | □ | 構造躯体検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 床小梁の幅、背、間隔（最大最小） | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 小屋梁の幅、背、間隔（最大最小） | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 胴差しの幅、背 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 胴差しの区分、接合方法 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 根太の幅、背、間隔（最大最小） | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 垂木の幅、背、間隔（最大最小） | □ |  | A B C
構造の安定 | 耐震等級、 免震建築物、 耐風等級、 耐積雪等級、 基礎の構造方法及び形式等 |  |  | 構造躯体（S部） |  | □ | 無 | □ | 鋼材の種類・品質 | □ | 受入検査報告書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  |  |  | （柱、梁、床、耐力壁） |  | □ | 有 | □ | 鉄骨の寸法・精度 | □ | ミルシート | A B C
[8 empty] | □ | 鉄骨加工形状 | □ | 特記工場 | A B C
|  |  |  | 検査部位 |  |  |  | □ | アンカー等の精度 | □ | 鉄骨工事施工要領書 | A B C
[8 empty] | □ | 鉄骨建込精度 | □ | 製品検査報告書 | A B C
[8 empty] | □ | スリーブ補強 | □ | 施工状況報告書 | A B C
火災安全 | 耐火等級（開口部） |  |  | 開口部 |  | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 配置図、施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | サッシ・ガラスの種類 | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
| 耐火等級（開口部以外） |  |  | 外壁の構造 |  | □ | 無 | □ | 外壁使用材料 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  |  |  | 軒裏 |  | □ | 有 | □ | 軒裏の使用材料 | □ | 仕上げ材の納品書等 | A B C
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級（木造） |  |  | 外壁の軸組等 |  | □ | 無 | □ | 通気構造等の状況（有） | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  |  |  | （通気構造） |  | □ | 有 | □ | 通気構造等の状況（無） | □ | 施工写真等 | A B C
|  |  |  | 外壁の軸組等 |  | □ | 無 | □ | 柱の薬剤処理の方法、状況 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 柱の部材小径 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 柱部材の樹種 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 間柱・筋違の薬剤処理の方法、状況 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 間柱・筋違の部材の樹種 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 構造用合板等の面材の薬剤処理の方法、状況 | □ |  | A B C
|  |  |  | 土台の防腐・防蟻 |  | □ | 無 | □ | 部材の樹種 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 薬剤処理の方法、状況 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 外壁下端の水切り設置状況 | □ |  | A B C
|  |  |  | 基礎の高さ・地盤の防蟻 |  | □ | 無 | □ | 基礎の高さ | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | コンクリート打設範囲、状況 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 土壌処理の材料、状況 | □ |  | A B C
|  |  |  | 床下換気・防湿措置 |  | □ | 無 | □ | コンクリート打設範囲、状況 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | コンクリートの厚さ | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | ねこ土台の高さ、仕様、配置 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 基礎断熱工法の仕様（該当する場合） | □ |  | A B C
|  |  |  | 小屋裏換気 |  | □ | 無 | □ | 給気口の位置、大きさ、仕様 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 排気口の位置、大きさ、仕様 | □ | 施工写真等 | A B C
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策等級 （共用配管） |  |  | 構造躯体等への埋め込み |  | □ | 無 | □ | コンクリート内への埋設のないこと（貫通部を除く） | □ | 施工図等 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 地中埋設管の上部へのコンクリ―トの打設の有無 | □ | 施工写真等 | A B C
| 更新対策等級 （共用排水管） |  |  | 共用排水管立管の掃除口等 |  | □ | 無 | □ | 共用立管の位置 | □ | 施工図（設備） | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 共用立管の掃除口の位置 | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 共用立管の掃除口が隠蔽されている場合の措置 | □ |  | A B C
|  |  |  | 共用排水立管の更新措置 （更新3等級の場合のみ） |  | □ | 無 | □ | 共用排水立管への到達経路 | □ | 施工図（設備） | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 共用排水立管の切断工事を軽減する措置 | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 共用排水立管のはつり工事を軽減する措置 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 新設排水管のための空間、スリーブの確保 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 排水管の接続替えを行うための措置 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 排水管の更新のための作業空間の確保 |  |  | A B C
|  |  |  | 横主管の掃除口等 |  | □ | 無 | □ | ピットへの出入り口の位置 | □ | 施工図（ピット伏図等） | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | ピット内の人通口の位置と寸法 | □ | 施工図（設備） | A B C
[8 empty] | □ | 横主管の掃除口の位置 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 横主管への到達経路 | □ |  | A B C
|  |  |  | 主要接合部の点検口 |  | □ | 無 | □ | 主要接合の位置 | □ | 施工図等 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 主要接合部の点検口の位置、寸法 | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 共用配管のバルブ | □ |  | A B C
|  |  |  | 排水管等の内面、たわみ、抜け防止 |  | □ | 無 | □ | 内面の平滑 | □ | 施工図等 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | たわみ、抜けの防止の措置 | □ | 納品書等 | A B C
|  |  |  | 配管補修の措置（維持3等級更新2等級以上の場合） |  | □ | 無 | □ | 配管ルート | □ | 施工図等 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | PS等の大きさ等 | □ |  | A B C
火災時の安全 | 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  |  | 感知警報設備 |  | □ | 無 | □ | 感知機器の設置位置 | □ | 施工図等（電気） | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 感知機器の種類 | □ | 感知警報設備の仕様書及び鑑定書等 | A B C
[8 empty] | □ | 警報部の設置位置 | □ | 納品書等 | A B C
[8 empty] | □ | 警報部の種類 | □ | 消防用設備設置届出書 | A B C
| 感知警報装置設置等級（他住戸火災時） |  |  | 感知警報設備 |  | □ | 無 | □ | 感知機器の設置位置 | □ | 施工図等（電気） | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 感知機器の種類 | □ | 感知警報設備の仕様書及び鑑定書等 | A B C
[8 empty] | □ | 警報部の設置位置 | □ | 納品書等 | A B C
[8 empty] | □ | 警報部の種類 | □ | 消防用設備設置届出書 | A B C
火災特の安全 | 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） |  |  | 排煙形式 |  | □ | 無 | □ | 排煙形式（開放・自然・一般排煙・ | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  | 加圧排煙・その他） | □ | 排煙窓承認図
[9 empty] | ＊該当する排煙形式に○をつけてください。 | □ | 納品書
[10 empty] | □ | ダクト経路図
[10 empty] | □ | 排煙実施結果報告書
|  |  |  | 平面形状 |  | □ | 無 | □ | 直通階段と玄関扉の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 玄関からの二方向避難 | □ |  | A B C
|  |  |  | 耐火等級（避難経路） |  | □ | 無 | □ | 避難経路の開口部の位置 | □ | 器材品質確認報告書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 避難経路の開口部の耐火時間 | □ | 施工図 | A B C
| 脱出対策（火災時） |  |  | バルコニー |  | □ | 無 | □ | バルコニーの有無及び位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 脱出のための方法（直通階段・隣戸） | □ |  | A B C
|  |  |  | 避難器具 |  | □ | 無 | □ | 避難器具種別 | □ | 納品書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 消防用設備等設置届
| 耐火等級 |  |  | 界壁、界床 |  | □ | 無 | □ | 住戸を囲む界壁の耐火時間 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 住戸を囲む界床の耐火時間 | □ |  | A B C
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策等級（専用配管） |  |  | 専用配管の構造躯体等へ埋設 |  | □ | 無 | □ | コンクリートへの直接埋設のないこと | □ | 施工図等 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 他住戸の専用部分への設置がないこと | □ | 施工写真等 | A B C
| 更新対策等級 （住戸専用部） | [6 empty] | □ | 地中埋設管の上部へのコンクリ―トの打設の有無 | □ |  | A B C
|  |  |  | 排水管等の内面、たわみ、抜け防止 |  | □ | 無 | □ | 内面の平滑 | □ | 施工図等 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | たわみ、抜けの防止の措置 | □ | 納品書等 | A B C
|  |  |  | 専用排水管の清掃 |  | □ | 無 | □ | 掃除口の設置状態 | □ | 器材品質確認報告書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 清掃の可能な措置のあるトラップの設置 | □ | 納品書 | A B C
|  |  |  | 主要接合部等の点検口（等級3の場合のみ） |  | □ | 無 | □ | 主要接合の位置 | □ | 施工図等 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 主要接合部の点検の措置（点検口の位置、寸法） | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | ヘッダーの位置 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | ヘッダーの点検の措置（点検口の位置、寸法） |  |  | A B C
[8 empty] | □ | バルブの位置 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | バルブの点検の措置（点検口の位置、寸法） |  |  | A B C
|  |  |  | 躯体天井高さ |  | □ | 無 | □ | 躯体天井の高さ | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 異なる躯体天井高さの有無、部位 | □ | 躯体天井高検査結果表 | A B C
[8 empty] | □ | 住戸専用部の構造躯体突出の有無、部位 | □ |  | A B C
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等性能等級 |  |  | 外皮の形状等 |  | □ | 無 | □ | 外皮の位置・形状・範囲 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋の位置・形状・範囲 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 開口部の位置・形状・大きさ | □ |  | A B C
|  |  |  | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 土間床の断熱状態 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 外壁の断熱状態 | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 界壁の断熱状態 | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 天井の断熱状態 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 屋根の断熱状態 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 熱橋部の断熱状態 |  |  | A B C
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 建具・ドアの種類（断熱・気密性能） | □ | 機材品質確認報告書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | ガラスの種類 | □ | 納品書 | A B C
|  |  |  | 日射侵入対策 |  | □ | 無 | □ | 方位の確認 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 庇、軒の状態 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 付属部材の状態 | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | ガラスの種類 | □ |  | A B C
|  |  |  | 躯体の気密施工 |  | □ | 無 | □ | 施工方法等 | □ | 施工計画書、施工図等 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 施工写真
|  |  |  | 結露防止対策 |  | □ | 無 | □ | 防湿層・防風層（繊維系断熱材） | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 施工写真等
[8 empty] | □ | 熱橋部の断熱状態（1～５地域） | □ | 施工図 | A B C
[10 empty] | □ | 施工写真等
| 一次エネルギー消費量 |  |  | 居室等の面積 |  | □ | 無 | □ | 居室及び非居室の面積 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 施工写真等 | A B C
|  |  |  | 断熱構造、開口部 |  | □ | 無 | □ | 断熱材の種類、施工範囲 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 建具・ドア、ガラスの種類 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 庇、軒、付属部材の状態 | □ | 納品書 | A B C
|  |  |  | 自然風の利用 |  | □ | 無 | □ | 開口部の位置、大きさ | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 施工写真等 | A B C
|  |  |  | 蓄熱の利用 |  | □ | 無 | □ | 蓄熱材料の仕様 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 蓄熱の範囲 | □ | 施工写真等 | A B C
[10 empty] | □ | 納品書
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 一次エネルギー消費量 |  |  | 暖房設備 |  | □ | 無 | □ | 暖房設備の種類、性能 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 暖房設備の設置位置 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 床暖房の設置条件、種類、性能 | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 温水配管の断熱措置 | □ | 納品書 | A B C
|  |  |  | 冷房設備 |  | □ | 無 | □ | 冷房設備の種類、性能 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 冷房設備の設置位置 | □ | 施工写真等 | A B C
[10 empty] | □ | 機器品質確認報告書
|  |  |  | 換気設備 |  | □ | 無 | □ | 換気設備の種類、性能 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 換気設備の設置位置 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 換気ダクトの径 | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 換気対象範囲（換気階数） | □ | 納品書 | A B C
|  |  |  | 給湯設備 |  | □ | 無 | □ | 熱源機の種類、性能 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 給湯配管の仕様、方式 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 台所水栓の種類 | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 浴室水栓の種類 | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 洗面所水栓の種類 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 浴槽の仕様（高断熱浴槽の場合） |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 太陽熱利用給湯設備の仕様、性能 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 集熱部の仕様、面積、方位角、傾斜角 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 貯湯タンクの容量 |  |  | A B C
|  |  |  | 照明設備 | 主たる 居室 | □ | 無 | □ | 照明設備の仕様、設置位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 多灯分散証明方式の仕様、設置位置 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 調光可能な機能：制御の有無 | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
[5 empty] | その他の 居室 | □ | 無 | □ | 照明設備の仕様、設置位置 | □ | 納品書 | A B C
[6 empty] | □ | 有 | □ | 調光可能な機能：制御の有無 | □ |  | A B C
[5 empty] | 非居室 | □ | 無 | □ | 照明設備の仕様、設置位置 |  |  | A B C
[6 empty] | □ | 有 | □ | 人感センサー：設置の有無 |  |  | A B C
|  |  |  | 発電設備 |  | □ | 無 | □ | 太陽光発電設備の仕様、性能 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 設置方式、方位角、傾斜角 | □ | 施工写真等 | A B C
[8 empty] | □ | 太陽電池アレイ設置方法、位置 | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
[8 empty] | □ | コージェネレーションの仕様 | □ | 納品書 | A B C
空気環境に関すること | ホルムアルデヒド対策（内装） |  |  | 使用材料 |  | □ | 無 | □ | 製材等の使用範囲 | □ | 機材品質確認報告書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 特定木質建材の使用範囲 | □ | 施工図、施工等写真 | A B C
[8 empty] | □ | その他の使用範囲 | □ | 納品書 | A B C
|  |  |  | 特定木質建材の放散等級 |  | □ | 無 | □ | 内装の特定建材の使用範囲 | □ | 内装及び天井裏等の特定建築材料仕様表＊ | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 内装の特定建材の放散等級 | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 天井裏等の特定建材の使用範囲 | □ | 施工図、施工等写真 | A B C
[8 empty] | □ | 天井裏等の特定建材の放散等級 | □ | 納品書 | A B C
| 全般換気対策 |  |  | 機械換気設備 |  | □ | 無 | □ | 設備機器の位置 | □ | 施工図（換気設備） | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 設備機器の仕様 | □ | 設備機器に関する仕様書等 | A B C
[8 empty] | □ | 排気経路、排気□の状態 | □ | 納品書（換気設備に関するもの） | A B C
[8 empty] | □ | 給気経路、給気口の状態 | □ | 納品書（内装ドア等） | A B C
[8 empty] | □ | 換気経路の建具等の措置 | □ |  | A B C
| 局所換気設備 |  |  | 台所の換気設備 |  | □ | 無 | □ | 台所機械換気設備 | □ | 施工図（換気設備） | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 台所換気のできる窓 | □ | 設備機器に関する仕様書等 | A B C
|  |  |  | 浴室の換気設備 |  | □ | 無 | □ | 浴室機械換気設備 | □ | 納品書 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 浴室換気のできる窓 | □ |  | A B C
|  |  |  | 便所の換気設備 |  | □ | 無 | □ | 便所機械換気設備 |  |  | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 便所換気のできる窓 |  |  | A B C
＊原則、住戸プラン別に提出すること
特定建材とは以下のものをいう。 ①合板、②木質系フローリング、③構造用パネル、④集成材、⑤単板積層材、⑥MDF、⑦パーティクルボード、⑧木材のひき板等を指定樹脂等を用いた接着剤で板状に成形したもの、⑨ユリア樹脂板、⑩壁紙、⑪壁紙施工用でんぷん系接着剤、ホルムアルデヒド水溶液又は指定樹脂等を用いた接着剤、⑫ロックウール又はグラスウールを含む保温材等、⑬ロックウール又はグラスウールを含む緩衝材、⑭ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を含む断熱材、⑮指定樹脂等を用いた告示に掲げる塗料（施工時に塗布されるものに限る。）、⑯指定樹脂等を用いた告示に掲げる仕上塗材（施工時に塗布されるものに限る。）、⑰指定樹脂等を用いた告示に掲げる接着剤（施工時に塗布されるものに限る。） 指定樹脂等：ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤
光視環境 | 単純開口率及び方位別開口比 |  |  | 居室面積、開口部の大きさ等 |  | □ | 無 | □ | 床面積の合計 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 開口部の大きさ | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
[8 empty] | □ | 開口部の位置 | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 開口部の方位別の大きさ | □ |  | A B C
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  |  | 部屋の配置 |  | □ | 無 | □ | 日常生活空間 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | ホームエレベーター | □ |  | A B C
|  |  |  | 段差 |  | □ | 無 | □ | 特定寝室・経路 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 玄関外側とくつずり | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 玄関土間とくつずり | □ | 施工記録 | A B C
[8 empty] | □ | 上がりかまちの段差 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 浴室出入口の段差 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | バルコニー等への出入口の段差 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | その他の段差 |  |  | A B C
|  |  |  | 手すり又は手すり下地 |  | □ | 無 | □ | 階段の手すり | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 便所の手すり | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 浴室の手すり | □ | 施工記録 | A B C
[8 empty] | □ | 玄関の手すり又は手すり下地 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 脱衣室の手すり又は手すり下地 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | バルコニーの手すり又は手すり下地 |  |  | A B C
|  |  |  | 転落防止のための手すり |  | □ | 無 | □ | バルコニーの手すり | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | ２階窓の手すり | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | ３階以上の窓の手すり | □ |  | A B C
|  |  |  | 通路・出入り口の幅員 |  | □ | 無 | □ | 通路の幅員 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 開き戸の幅員 | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 引き戸の幅員 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 浴室出入口の幅員 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 玄関出入口の幅員 |  |  | A B C
|  |  |  | 階段 |  | □ | 無 | □ | けあげ、踏面寸法 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | ノンスリップの状態 | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 蹴込寸法 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 階段の形状 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 段鼻の形状 |  |  | A B C
|  |  |  | 寝室、便所、浴室の広さ等 |  | □ | 無 | □ | 浴室の広さ | □ | 浴室ユニット承認図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 便所の介助スペースの状態 | □ | 施工図 | A B C
[8 empty] | □ | 便器の形式（腰掛け式） | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 特定寝室の広さ | □ | 機材品質確認報告書 | A B C
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級（共用部分） |  |  | 共用廊下 |  | □ | 無 | □ | 手すりの設置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 転落防止手すり | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 床の段差なし | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 床の段差ありの措置 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 幅員 |  |  | A B C
|  |  |  | 共用階段 |  | □ | 無 | □ | けあげ、踏面寸法 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 蹴込寸法と蹴込み板 | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | 階段の形状 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | ノンスリップの状態 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 段鼻の出の有無 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 手すりの設置 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 転落防止手すり（外部階段） |  |  | A B C
|  |  |  | エレベーター及びエレベーターまでの経路 |  | □ | 無 | □ | エレベーターの設置 | □ | エレベーター承認図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | エレベーター開口幅 | □ | 施工図 | A B C
[8 empty] | □ | エレベーターかご寸法 | □ | 施工写真 | A B C
[8 empty] | □ | エレベーターホール寸法 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 住棟出入口からエレベーターホールの経路の状態 |  |  | A B C
・幅員、手すり、傾斜路、段差
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 |  |  | 住戸の出入口 （区分ａ） 玄関、勝手口 |  | □ | 無 | □ | 扉の性能、仕様等 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  | ・ガラスの性能、仕様等 | □ | 納品書
[9 empty] | ・錠前の数、性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真
| □ | 建物出入口の存する階の住戸 | [5 empty] | □ | 雨戸等の性能、仕様等 | □ |  | A B C
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 （区分ｂ） 共用廊下、共用階段、バルコニー等 | 開閉機構 有 | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | サッシ等の性能・仕様等 | □ | 納品書 | A B C
| 〔性能〕 | [6 empty] | □ | 面格子の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
| 区分ａ | [6 empty] | □ | 開き戸の性能、仕様等 | □ |  | A B C
|  | □ | 有効な措置 | [5 empty] | ・ガラスの性能、仕様等
|  | □ | その他 | [5 empty] | ・錠前の数、性能、仕様等
| 区分ｂ | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能、仕様等 |  |  | A B C
|  | □ | 有効な措置 |  | 開閉機構 なし | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  | □ | その他 |  |  | □ | 有 | □ | ガラス・面格子の性能、仕様等 | □ | 納品書 | A B C
|  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 雨戸等の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
| 区分ｃ |  |  | その他の開口部 （区分ｃ） | 開閉機構 有 | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  | □ | 有効な措置 |  |  | □ | 有 | □ | サッシ等の性能・仕様等 | □ | 納品書 | A B C
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 面格子の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
|  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 開き戸の性能、仕様等 | □ |  | A B C
・ガラスの性能、仕様等
・錠前の数、性能、仕様等
[8 empty] | □ | 雨戸等の性能、仕様等 |  |  | A B C
[5 empty] | 開閉機構 なし | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | ガラス・面格子の性能、仕様等 | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 雨戸等の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
|  |  |  | 評価対象外の開口部 |  | □ | 無 | □ | 開口部の大きさ | □ | サッシ図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 納品書
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 |  |  | 住戸の出入口 （区分ａ） 玄関、勝手口 |  | □ | 無 | □ | 扉の性能、仕様等 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  | ・ガラスの性能、仕様等 | □ | 納品書
[9 empty] | ・錠前の数、性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真
| □ | 建物出入口の存する階以外の住戸 | [5 empty] | □ | 雨戸等の性能、仕様等 | □ |  | A B C
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 （区分ｂ） （ⅰ） 共用廊下又は共用階段 | 開閉機構 有 | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | サッシ等の性能・仕様等 | □ | 納品書 | A B C
| 〔性能〕 | [6 empty] | □ | 面格子の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
| 区分ａ | [6 empty] | □ | 開き戸の性能、仕様等 | □ |  | A B C
|  | □ | 有効な措置 | [5 empty] | ・ガラスの性能、仕様等
|  | □ | その他 | [5 empty] | ・錠前の数、性能、仕様等
| 区分ｂ（ⅰ） | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能、仕様等 |  |  | A B C
|  | □ | 有効な措置 |  | 開閉機構 なし | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  | □ | その他 |  |  | □ | 有 | □ | ガラス・面格子の性能、仕様等 | □ | 納品書 | A B C
|  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 雨戸等の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 （区分ｂ） （ⅱ） バルコニー等 | 開閉機構 有 | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
| 区分ｂ（ⅱ） |  |  |  |  | □ | 有 | □ | サッシ等の性能・仕様等 | □ | 納品書 | A B C
|  | □ | 有効な措置 |  |  |  |  | □ | 面格子の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 開き戸の性能、仕様等 | □ |  | A B C
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | ・ガラスの性能、仕様等
| 区分ｃ | [7 empty] | ・錠前の数、性能、仕様等
|  | □ | 有効な措置 |  |  |  |  | □ | 雨戸等の性能、仕様等 |  |  | A B C
|  | □ | その他 |  | 開閉機構 なし | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 有 | □ | ガラス・面格子の性能、仕様等 | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 雨戸等の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
|  |  |  | その他の開口部 （区分ｃ） | 開閉機構 有 | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | サッシ等の性能・仕様等 | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 面格子の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
[8 empty] | □ | 開き戸の性能、仕様等 | □ |  | A B C
・ガラスの性能、仕様等
・錠前の数、性能、仕様等
[8 empty] | □ | 雨戸等の性能、仕様等 |  |  | A B C
[5 empty] | 開閉機構 なし | □ | 無 | □ | 開口部の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | ガラス・面格子の性能、仕様等 | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 雨戸等の性能、仕様等 | □ | 施工記録・写真 | A B C
|  |  |  | 評価対象外の開口部 |  | □ | 無 | □ | 開口部の大きさ | □ | サッシ図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 納品書
音環境に関すること | 重量床衝撃音対策等級 |  |  | 界床等 |  | □ | 無 | □ | スラブの種類 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | スラブ厚さ | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 床仕上げ | □ | 認定書 | A B C
[8 empty] | □ | 施工方法 | □ |  | A B C
[8 empty] | □ | 端部拘束条件 |  |  | A B C
[8 empty] | □ | 受音室の面積 |  |  | A B C
| 相当スラブ厚 |  |  | 界床等 |  | □ | 無 | □ | スラブの種類 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | スラブ厚さ | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 床仕上構造 | □ | 認定書 | A B C
| 軽量床衝撃音対策等級 |  |  | 界床等 |  | □ | 無 | □ | スラブの種類 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | スラブ厚さ | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 床仕上構造 | □ | 認定書 | A B C
| 軽量床衝撃音レベル低減量 |  |  | 界床の床仕上げ |  | □ | 無 | □ | スラブの種類 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | スラブの厚さ | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 床仕上構造 | □ | 認定書 | A B C
| 透過損失等級（界壁） |  |  | 界壁 |  | □ | 無 | □ | 界壁の構造 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | コンクリートの厚さ | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | コンセントボックスの位置 | □ | 認定書 | A B C
[8 empty] | □ | ボード等の施工状況 | □ | 施工記録 | A B C
| 透過損失等級（外壁開口部） |  |  | 外壁開口部 |  | □ | 無 | □ | 居室の位置 | □ | 施工図 | A B C | 適・不適・未 | 適・不適・未
[6 empty] | □ | 有 | □ | 外壁開口部の設置位置 | □ | 納品書 | A B C
[8 empty] | □ | 外壁開口部の遮音性能 | □ | 遮音性能に関する試験成績書 | A B C