## 表示項目選択
第二面（別紙）
| 【設計住宅性能評価を希望する性能表示事項】 |  |  | ※■：必須,■□：選択有無,■：共同住宅のみ
１．構造の安定に関すること
|  | ■ | １－１ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） |  | TRUE
|  | □ | １－２ 耐震等級（構造躯体の損傷防止） |  | FALSE
|  | ■ | １－３ その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） |  | TRUE
|  | □ | １－４ 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） |  | FALSE
|  | □ | １－５ 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） |  | FALSE
|  | ■ | １－６ 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | TRUE
|  | ■ | １－７ 基礎の構造方法及び形式等 |  | TRUE
２．火災時の安全に関すること
|  | □ | ２－１ 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  | FALSE
|  | ■ | ２－２ 感知警報装置設置等級（他住戸火災時）
|  | ■ | ２－３ 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）
|  | □ | ２－４ 脱出対策（火災時） |  | FALSE
|  | □ | ２－５ 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部）） |  | FALSE
|  | □ | ２－６ 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部以外）） |  | FALSE
|  | ■ | ２－７ 耐火等級（界壁及び界床）
３．劣化の軽減に関すること
|  | ■ | ３－１ 劣化対策等級（構造躯体等） |  | TRUE
４維持管理・更新への配慮に関すること
|  | ■ | ４－１ 維持管理対策等級（専用配管） |  | TRUE
|  | ■ | ４－２ 維持管理対策等級（共用配管）
|  | ■ | ４－３ 更新対策（共用配管）
|  | ■ | ４－４ 更新対策（住戸専用部）
５．温熱環境・エネルギー消費量に関すること
「５－１」「５－２」のいずれか１つ、もしくは両方の選択が必要となります。
|  | ■ | ５－１ 断熱等性能等級 |  | TRUE
|  | ■ | ５－２ 一次エネルギー消費量等級 |  | TRUE
６．空気環境に関すること
|  | □ | ６－１ ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） |  | FALSE
|  | □ | ６－２ 換気対策 |  | FALSE
７．光・視環境に関すること
|  | □ | ７－１ 単純開口率 |  | FALSE
|  | □ | ７－２ 方位別開口比 |  | FALSE
８．音環境に関すること
|  | ■ | ８－１ 重量床衝撃音対策 重量床衝撃音対策等級
|  | ■ | ８－１ 重量床衝撃音対策 相当スラブ厚
|  | ■ | ８－２ 軽量床衝撃音対策 軽量床衝撃音対策等級
|  | ■ | ８－２ 軽量床衝撃音対策 軽量床衝撃音レベル低減量
|  | ■ | ８－３ 透過損失等級（界壁）
|  | □ | ８－４ 透過損失等級（外壁開口部） |  | FALSE
９．高齢者への配慮に関すること
|  | □ | ９－１ 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | FALSE
|  | ■ | ９－２ 高齢者等配慮対策等級（共用部分）
１０．防犯に関すること
|  | □ | １０－１ 開口部の侵入防止対策 |  | FALSE
対象建築物について、選択されている評価項目にチェック（■）をしてください。
施工状況報告書・評価項目に網掛け等を施し、対象項目が把握しやすくなります。

## 施工状況報告書
施工状況報告書＜木造軸組工法 一戸建て住宅＞ | [24 empty] | （第一面）
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は事実に相違ありません。
※以下の太枠内は建設住宅性能評価申請時に申請者が記入します。
① 建築物の名称
② 建築物の所在地
③ 工事施工者 |  |  |  |  | 住 所
[5 empty] | 氏名又は名称 | [12 empty] | 電話
④ 検査対象工程 | [7 empty] | ⑤ | 工事完了(予定) 通知受理日 |  |  | ⑥ 検査年月日 | ⑦ 評価員の氏名 | [6 empty] | ⑧ | 施工（管理）者の署名
第1回目 | [25 empty] | ****階数３以下****
第2回目 | [25 empty] | 基礎配筋工事の完了時
第3回目 | [25 empty] | 躯体工事の完了時
第4回目 | [25 empty] | 内装下地張り直前の工事完了時
第5回目 | [25 empty] | 竣工時
第6回目 | [25 empty] | ****階数４以上****
基礎配筋工事の完了時
【申請者の記入要領】 | [25 empty] | ○階床の躯体工事の完了時
| １． | ①、②欄には建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称、所在地を記載してください。 | [23 empty] | ※最下階から数えて2層目
| ２． | ③欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所 | [23 empty] | ※以降３に７の倍数を加える
|  | 及び電話番号を記入してください。 | [23 empty] | 内装下地張り直前の工事完了時
| ３． | ⑧欄には、各回検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。 | [23 empty] | 屋根工事完了時
竣工時
【記入上の注意】
| １． | 第2面以降の「検査時期の目安」は、あくまで一般的な工事工程に即した目安となっています。工法や施工手
順に応じて確認のタイミングは前後しますので、いずれかの検査時期で確認ができれば問題ありません。
| ２． | 第2面以降の「検査項目」には、目標取得等級や工法に応じて不要となる項目も含まれます。設計住宅性能
評価を受けた申請図書と照合の上、評価対象外となる検査項目は、取り消し線等で削除してください。
※設計住宅性能評価の確認については、
|  |  | ⅰ. | 設計住宅性能評価書の写し
|  |  | ⅱ. | 申請図書（設計内容説明書）
|  |  | ⅲ. | 申請図書（各種計算書）
などの内容確認をしていただくことで、取得している等級や仕様の概要の把握が可能です。
| ３． | 設計内容に変更が生じた場合は、第２面以降の該当する「検査項目」の「変更の確認」欄において変更がある
旨の記載（☑）をしてください。
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第二面）
―必須項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 検査方法 ＜該当に○＞ | [7 empty] | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 実物目視 | 実物計測 | 施工関連図書 | [5 empty] | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
共通 |  |  |  | 建物位置 | 1 | 2 |  |  |  | □ | 建物の位置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
１－６ 地盤又は杭の 許容支持力等 及びその設定 方法 |  |  |  | 地盤及び地業 | 1 |  |  |  |  | □ | 地盤の種類、許容応力度 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | □ | 地盤の調査方法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | □ | 地盤改良の方法（実施した場合） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | □ | 地業の状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
１－７ 基礎の構造方法及び形式等 |  |  |  | 基礎の形式 | 1 | 2 |  |  |  | □ | 基礎の構造方法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | □ | 基礎の形式 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 基礎コンクリートの強度 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
１－１ 耐震等級 （倒壊防止） １－２ 耐震等級 （損傷防止） １－３ その他 （倒壊等防止） １－４ 耐風等級 |  |  |  | 基礎 （寸法・配筋等） | 1 | 2 |  |  |  | □ | 基礎の配置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | □ | 根入れ深さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | □ | 立上がり部分の高さ・幅 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | □ | 基礎底盤の厚さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | □ | 布基礎の幅 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | □ | 主筋・補強筋の径、間隔、緊結状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | □ | 補強筋の径、間隔、緊結状況（底盤） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | □ | 隅角部・開口補強筋の措置、重ね長さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | □ | 鉄筋の品質 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 基礎の高さ | 1 | 2 |  |  |  | □ | 基礎の高さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
３－１ 劣化対策等級 |  |  |  | 床下換気・ 防湿処置 | 1 | 2 |  |  |  | □ | 防湿フィルム種類、施工状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | □ | 基礎開口の位置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | □ | 基礎開口の高さ、幅 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
４－１ 維持管理対策 等級 （専用配管） |  |  |  | 専用配管 | 1 | 2 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄへの埋設が無い（立上り除く） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 地中埋設管 | 1 | 2 |  |  |  | □ | 地中埋設管上部へのｺﾝｸﾘｰﾄ打設無し |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第三面）
―必須項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
１－１ 耐震等級 （倒壊防止） １－２ 耐震等級 （損傷防止） １－３ その他 （倒壊等防止） １－４ 耐風等級 |  |  |  | 荷重条件 |  | 2 | 3 |  |  | □ | 屋根（仕上,設備設置）、外壁仕上 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 部材の品質 |  | 2 |  |  |  | □ | 部材品質（割れ・ねじれ・歪み等） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 土台、柱等 |  | 2 |  |  |  | □ | 柱の小径 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 土台の継手位置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | □ | アンカーボルトの品質 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | □ | アンカーボルトの位置、埋込み長さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 柱頭、柱脚金物種別、設置状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 耐力壁 |  | 2 |  |  |  | □ | 筋違耐力壁の位置、長さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 筋違の種類（方向）、断面寸法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 筋違の端部の接合部、金物設置状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 面材耐力壁の位置、長さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 面材の種類、厚さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 準耐力壁等 |  | 2 |  |  |  | □ | 準耐力壁の位置、長さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 面材の種類、厚さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 面材の高さ等 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | ２階床組面 |  | 2 |  |  |  | □ | 火打ちの位置、種類、隅長等 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 面材の種類、厚さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 根太寸法、間隔、取付け工法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | ３階床組面 |  | 2 |  |  |  | □ | 火打ちの位置、種類、隅長等 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 面材の種類、厚さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 根太寸法、間隔、取付け工法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第四面）
―必須項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
１－１ 耐震等級 （倒壊防止） １－２ 耐震等級 （損傷防止） １－３ その他 （倒壊等防止） １－４ 耐風等級 |  |  |  | 小屋組面 |  | 2 |  |  |  | □ | 火打ちの位置、種類、隅長等 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 面材の種類、厚さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 根太寸法、間隔、取付け工法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 屋根面 |  | 2 | 3 |  |  | □ | 屋根勾配 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 面材の種類、厚さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 垂木の寸法、間隔と留付状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | くぎの種類、間隔と留付状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 横架材 |  | 2 |  |  |  | □ | 床大梁の幅、背 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 床大梁の間隔（最大最小） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 床小梁の幅、背 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 床小梁の間隔（最大最小） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 小屋梁の幅、背 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 小屋梁の間隔（最大最小） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 胴差しの幅、背 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 胴差しの区分、接合方法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 根太の幅、背 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 根太の間隔（最大最小） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 垂木の幅、背 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 垂木の間隔（最大最小） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 免震建築物 |  | 2 |  |  |  | □ | 免震層、免震材料 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 構造方法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 落下、はさまれ防止等 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 表示、維持管理計画 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第五面）
―必須項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
３－１ 劣化対策等級 |  |  |  | 外壁の軸組等 |  | 2 | 3 |  |  | □ | 通気構造等の状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 外壁の軸組等 （柱） |  | 2 |  |  |  | □ | 薬剤処理の方法、状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 部材の小径 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 部材の樹種 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 外壁の軸組等 （間柱、筋違） |  | 2 |  |  |  | □ | 薬剤処理の方法、状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 部材の樹種 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 外壁の軸組等 （構造用合板等） |  | 2 |  |  |  | □ | 薬剤処理の方法、状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 土台の防腐・ 防蟻 |  | 2 |  |  |  | □ | 部材の樹種 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | 薬剤処理の方法、状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 | 3 |  |  | □ | 外壁下端の水切り設置状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 地盤の防蟻 |  | 2 |  |  |  | □ | コンクリート打設範囲、状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 | 3 |  |  | □ | 土壌処理の材料、状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 基礎の高さ | 1 | 2 |  |  |  | □ | 基礎の高さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 床下換気・ 防湿措置 |  | 2 |  |  |  | □ | コンクリート打設範囲、状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | □ | コンクリートの厚さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 |  |  |  | □ | ねこ土台の高さ、仕様、配置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 |  |  | □ | 基礎断熱工法の仕様（該当する場合） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 小屋裏換気 |  |  | 3 | 4 |  | □ | 給気口の位置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 給気口の大きさ、仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 排気口の位置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 排気口の大きさ、仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 浴室、脱衣室 の防水、防腐 |  |  | 3 | 4 |  | □ | 浴室の防水、防腐 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 脱衣室の防水、防腐 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第六面）
―必須項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
４－１ 維持管理対策 等級 （専用配管） |  |  |  | 排水管の性状 |  |  | 3 | 4 |  | □ | 排水管の内面平滑 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 排水管のたわみ、抜け防止 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 排水管の清掃 措置 |  |  |  | 4 |  | □ | 便所 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 台所（流し台） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴室 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 洗面化粧台 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 洗濯機 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 設備機器と配 管の接合部の 点検措置 （排水管） |  |  |  | 4 |  | □ | 便所 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 台所（流し台） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴室 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 洗面化粧台 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 洗濯機 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 設備機器と配 管の接合部の 点検措置 （給水管、 給湯管） |  |  |  | 4 |  | □ | 便所 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 台所（流し台） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴室 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 洗面化粧台 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 洗濯機 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾍｯﾀﾞｰ の点検措置 |  |  |  | 4 |  | □ | 給水管のﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾍｯﾀﾞｰ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 給湯管のﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾍｯﾀﾞｰ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | ガス管のﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾍｯﾀﾞｰ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 排水管のﾍｯﾀﾞｰ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第七面）
―必須項目―（5-1及び5-2はいずれか一つ選択又は両方を選択できる。）
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
５－１ 断熱等性能等級 |  |  |  | 結露防止 |  |  | 3 |  |  | □ | 防湿層、防風層の設置（繊維系断熱） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 | 3 |  |  | □ | 外壁通気層等の構造 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 外皮の形状等 |  |  | 3 | 4 |  | □ | 外皮の形状・大きさ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 土間床の位置・大きさ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[6 empty] | 2 | 3 |  |  | □ | 基礎の高さ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 躯体の断熱性 能等 |  |  | 3 |  |  | □ | 断熱材の種別、厚さ（屋根又は天井） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 |  |  | □ | 断熱材の種別、厚さ（壁） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 |  |  | □ | 断熱材の種別、厚さ（床・外気に接する床） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 |  |  | □ | 断熱材の種別、厚さ（土間床等） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 |  |  | □ | 断熱材の施工状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 開口部の仕様 |  |  | 3 | 4 |  | □ | 開口部の建具枠の種別 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 開口部の寸法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 開口部のガラスの種別 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 開口部の日射 侵入対策 |  |  |  | 4 |  | □ | 方位の確認 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 軒、ひさし等の設置状況・寸法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 付属部材の種類、設置状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
５－２ 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  | 居室等の面積 |  |  |  | 4 |  | □ | 居室等の面積 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 自然風の利用 |  |  |  | 4 |  | □ | 開口部の位置、大きさ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 蓄熱の利用 |  |  | 3 | 4 |  | □ | 蓄熱材料の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 蓄熱部位の範囲 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 暖房設備 |  |  |  | 4 |  | □ | 暖房設備の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 床暖房の設置条件 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 温水配管の断熱措置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 冷房設備 |  |  | 3 | 4 |  | □ | 冷房設備の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第八面）
―必須項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
５－２ 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  | 換気設備 |  |  | 3 | 4 |  | □ | 換気設備の種類 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 換気設備の仕様・性能 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 換気ダクトの径 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 換気対象範囲（換気回数） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 給湯設備 |  |  |  | 4 |  | □ | 給湯設備の仕様・性能 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 給湯配管の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 台所水栓の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴室水栓の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 洗面所水栓の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴槽の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 太陽熱利用（給湯）設備の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 集熱部の仕様・面積・方位角・傾斜角 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 給湯部（貯湯）タンクの容量 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 照明設備 |  |  |  | 4 |  | □ | 主たる居室の照明設備の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 多灯分散照明方式の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 調光が可能な制御の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | その他居室の照明設備の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 調光が可能な制御の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 非居室の照明設備の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 人感センサー設置の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 発電設備 |  |  |  | 4 |  | □ | 太陽光発電設備の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 設置方式・方位角・傾斜角 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | パワコンの定格負荷効率 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | コージェネレーションの仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第九面）
―選択項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
２－１ 感知警報装置 設置等級 （自住戸火災） |  |  |  | 感知警報設備 |  |  |  | 4 |  | □ | 感知器の位置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 感知器の種別（熱式、煙式）、規格 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 警報機器の位置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 警報機器の種別、規格 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
２－４ 脱出対策 （火災時） |  |  |  | 避難器具 |  |  |  | 4 |  | □ | 避難器具の種類 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | その他の脱出手段 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
２－５ 耐火等級 （開口部） |  |  |  | 開口部の区分 及び性能 |  |  |  | 4 |  | □ | 開口部の位置、大きさ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 建具枠の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | ガラスの仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 雨戸の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
２－６ 耐火等級 （開口部以外） |  |  |  | 外壁、軒裏の 構造 |  | 2 | 3 |  |  | □ | 対象となる範囲 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 外壁の構造（材料と層構成） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 外壁の耐火性能、認定番号 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 軒裏の構造（材料、層構成、換気口） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 軒裏の耐火性能、認定番号 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
６－１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 対策等級 |  |  |  | 居室の内装及 び天井裏等 |  |  |  | 4 |  | □ | 製材等、その他建材の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 特定建材の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 特定建材の性能区分 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | （天井裏等と気 密材で分離す る措置による 場合記入） |  |  |  | 4 |  | □ | 気密材の種類、位置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 気密材の施工状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | （天井裏等を負 圧の状態で保 つ場合記入） |  |  |  | 4 |  | □ | 機械換気設備の種類等 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 空気圧の状況 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第十面）
―選択項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
６－２ 換気対策 |  |  |  | 居室の換気対 策（機械換気） |  |  | 3 | 4 |  | □ | 機械換気設備の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | ダクト長さ、曲がり、分岐 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 端末給気口の仕様、位置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 居室等出入口の通気措置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 居室の換気対 策（その他） |  |  | 3 | 4 |  | □ | 給排気口の位置等 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 居室等出入口の通気措置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 局所換気対策 |  |  |  | 4 |  | □ | 台所の換気設備の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 台所の換気用窓の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴室の換気設備の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴室の換気用窓の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 便所の換気設備の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 便所の換気用窓の有無 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
７－１ 単純開口率 ７－２ 方位別開口比 |  |  |  | 単純開口率 方位別開口比 |  |  |  | 4 |  | □ | 居室の配置、大きさの確認 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 開口部の形状等 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 開口部の大きさ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
８－４ 透過損失等級 （外壁開口部） |  |  |  | 外壁開口部の 遮音性能 |  |  |  | 4 |  | □ | 北の方位のｻｯｼ、ﾄﾞｱｾｯﾄの性能 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 東の方位のｻｯｼ、ﾄﾞｱｾｯﾄの性能 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 南の方位のｻｯｼ、ﾄﾞｱｾｯﾄの性能 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 西の方位のｻｯｼ、ﾄﾞｱｾｯﾄの性能 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第十一面）
―選択項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
９－１ 高齢者等配慮 対策等級 （専用部分） |  |  |  | 部屋の配置等 |  |  |  | 4 |  | □ | 特定寝室と同一階にある室 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | ﾎｰﾑＥＶの有無、扉有効幅 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 段差 |  |  |  | 4 |  | □ | くつずりと玄関外側 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | くつずりと玄関土間 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 玄関上り框 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴室出入口 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | バルコニー出入口 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 畳ｺｰﾅｰの高さ、幅、面積等 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | その他の段差 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 階段 |  |  |  | 4 |  | □ | 蹴上げ、踏面の寸法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 蹴込み板の有無、蹴込み寸法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 回り階段の構成 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 最上段食い込み、最下段突出 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 滑り止め |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 段鼻の出 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 手すり |  |  |  | 4 |  | □ | 階段の手すり設置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 便所の手すり設置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴室の手すり設置 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 玄関の手すり設置又は準備 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[7 empty] | 3 | 4 |  | □ | 脱衣室の手すり設置又は準備 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
施工状況報告書【在来一戸建て住宅用】 | [24 empty] | （第十二面）
―選択項目―
性能表示項目 |  |  |  | 検査項目 | 検査時期 の目安 |  |  |  | 施工状況報告欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 目: 施工状況確認欄＜評価員記入＞
[5 empty] | 基礎配筋完了時 | 屋根工事完了時 | 仕上張り直前 | 竣工時 | 自主検査実施日 | 変更の確認 | 確認内容 （括弧内は変更有りの場合の内容） |  |  | 目: 検査方法 ＜該当に○＞ | 判定結果 ＜適は日付＞
[14 empty] | 目: 実物目視; 計: 実物計測; 写: 施工関連図書 | 一次 |  | 二次
[16 empty] | 写真 | 納品書他 | 施工報告 | 証明書他 | カタログ | 品質証明 | 適 | 不適 | 適 | 不適
９－１ 高齢者等配慮 対策等級 （専用部分） |  |  |  | 転落防止手す り |  |  |  | 4 |  | □ | バルコニー |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 窓（２階） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 窓（３階） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 廊下、階段（開放されている側） |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 通路の幅員 |  |  |  | 4 |  | □ | 通路（柱等の箇所）の幅員 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 出入口の幅員 |  |  |  | 4 |  | □ | 玄関出入口の幅員 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 浴室出入口の幅員 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 上記以外の出入口の幅員 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 浴室の寸法 |  |  |  | 4 |  | □ | 内法の短辺寸法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 内法の面積 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 便所の寸法等 |  |  |  | 4 |  | □ | 内法の短辺等の寸法 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 便器の形式 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
|  |  |  | 特定寝室 |  |  |  | 4 |  | □ | 内法の面積 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
１０－１ 開口部の侵入防止対策 （専用部分） |  |  |  | 開口部の区分 及び性能 |  |  |  | 4 |  | □ | 開口部の位置、大きさ |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 建具枠の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | ガラスの仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )
[8 empty] | 4 |  | □ | 雨戸、面格子の仕様 |  |  | 目 | 計 | 写 | 納 | 報 | 証 | カ | 品
[10 empty] | 有 | ( |  | )