換気風量（火気使用）測定表

測定日時：　 年　 月　 日　AM･PM　 ：

| 階 | 設置場所・器具名称 | 機器発熱量 Ｑ(Kw) | Ｎ値 | 必要風量 Ｖ(㎥/h) | 測定風量(㎥/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 給 気 | 排 気 |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |
|  |  |  | 2･20･30･40 |  |  |  |

必要風量計算式　Ｖ＝ＮＫＱ

Ｎ：（煙突＝２、フードⅡ型＝２０、フードⅠ型＝３０、その他＝４０）

Ｋ：理論排ガス量＝０.９３（都市ガス１３Ａの場合）

根拠法令：建築基準法施行令第20条の3

：昭和45年建設省告示第1826号

換気風量（24時間換気）測定表

測定日時：　 年　 月　 日　AM･PM　 ：

| 階 | 室 名 | 気積 (㎥) | 換気回数(回/h) 0.3・0.5・0.7 | 必要風量 Ｖ(㎥/h) | 測定風量(㎥/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 給 気 | 排 気 |

必要風量　Ｖ＝気積×換気回数

換気風量（無窓居室等）測定表

測定日時：　 年　 月　 日　AM･PM　 ：

| 階 | 室 名 | 床面積 Ａｆ(㎡) | 在室密度 Ｎ(㎥/㎡) | 必要風量 Ｖ(㎥/h) | 測定風量(㎥/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 給 気 | 排 気 |
| 地階 | 駐車場 |  | 25㎥/㎡ |  |  |  |

(注) 換気上の無窓居室、住宅の地階で政令に規定するからぼりに面さない居室

地階の駐車場で50㎡以上のもの

非常用の照明装置　照度測定表

測定日時：　 年　 月　 日　AM･PM　 ：

| 階 | 室 名 | 器 具 仕 様 | 必要照度 (lx) | 測定照度 (lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 予備電源 | 光源種類 | 保守率 |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |
|  |  | 別置・内臓 | 蛍光・白熱 |  |  |  |

(注) 測定照度は予備電源で30分点灯後の照度とする。

(参考) 保守率推奨値　専用型　0.70（清浄な場所）　0.65（汚れの激しい場所）

兼用型　0.65（清浄な場所）　0.60（汚れの激しい場所）