## チェックシート戸一般
現場検査申請書付表
（平成17年8月以降申請用）
一戸建て等（一般用）
工事内容確認チェックシート（中間・竣工）
[9 empty] | 申請者名 | [5 empty] | 印
工事監理者名
[9 empty] | （又は工事施工者名） | [5 empty] | 印
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名・押印してください。）
私は、現場検査（中間）及び現場検査（竣工）の申請に当たり以下の基準について適合していることを確認しました。
基準項目 |  |  | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 |  |  |  | 中間 | 竣工 | 備考
|  |  | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組 | （あくまで概要ですので、工事内容の確認にあたっては、住宅金融公庫が |  |  |  | 確認欄 | 確認欄
[8 empty] | 監修する「工事共通仕様書」等をよくお読みください。） |  |  |  | þ | þ
接道 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・原則として一般の交通の用に供する道路に２ｍ以上接していること |  |  |  | □ | □
住宅の規模 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の１戸当たりの床面積が70㎡以上であること |  |  |  | □ | □
住宅の規格 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・２以上の居住室、炊事室、便所、浴室があること |  |  |  | （□） | □
戸建型式 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・木造の住宅は、一戸建て又は連続建てであること |  |  |  | （□） | □
断熱構造 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・断熱材の施工箇所、厚さ等が、基準に定められたとおりであること ・繊維系断熱材を使用した場合には防湿措置を設けること |  |  |  | （□） | □
土台 |  |  | ○ | ○ | － | － | ○ | 外壁に接する土台を木造とする場合は次の各号に適合すること ・耐久性の高い樹種を使用するかK3以上の防腐・防蟻処理を行うこと ・土台に接する外壁の下端には水切りが設けられていること |  |  |  | □ | □
換気設備の設置 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所には次のいずれかに掲げる設備を設けなけれ ばならない ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 |  |  |  | （□） | □
配管設備の点検 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・炊事室に設置される給排水の配管設備が仕上げ材等により隠されている場 合には、配管設備を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行 うために必要な開口を当該仕上げ材等に設けること |  |  |  | （□） | □
区画（連続建て、重ね建てのみ） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅相互間の区画は、耐火又は1時間準耐火区画であること |  |  |  | （□） | □
主要構造部を耐火構造とした住宅又は準耐火構造の住宅以外の場合 |  | 構造耐力上主要 な部分の鋼材 | － | － | ○ | － | － | ・柱、はり及び筋かいに使用する鋼材が、鋼材厚９㎜以上であること、 |  |  |  | □ | □
又は、同等の防錆性能を有する仕様であること
|  | 鉄筋の かぶり厚さ | － | － | － | ○ | － | ・鉄筋のかぶり厚さが水セメント比ごとに定めた所定の寸法以上であり、使 用するセメント及びコンクリートは耐久上支障のない品質であること |  |  |  | □ | □
|  | 基礎の高さ | ○ | ○ | － | － | ○ | ・地面から基礎の上端までの高さは、40㎝以上あること |  |  |  | □ | □
|  | 小屋裏換気 | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ・独立した小屋裏ごとに２ヵ所以上の換気孔があること |  |  |  | － | □
・原則、換気孔の有効面積の天井面積に対する割合は、1/300とすること
|  | 床下換気 | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ・外壁の床下部分には、壁の長さ４ｍ以内ごとに、有効面積300c㎡以上 |  |  |  | □ | □
の換気孔が設置されていること
|  | 床下防湿 | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ・床下の防湿措置は以下のいずれかであること |  |  |  | □ | □
ア 厚さ６㎝以上のコンクリートで覆ったもの
イ 厚さ0.1㎜以上の防湿フィルムで覆ったもの
|  | 木部の 防腐・防蟻措置 | ○ | ○ | － | － | ○ | ・外壁の軸組等のうち、地面からの高さ１ｍ以内の部分について、防腐及 |  |  |  | □ | □
蟻措置(耐久性の高い樹種等を使用すること等)を講じていること
|  | 基礎内周部の 地盤の防蟻措置 | ○ | ○ | － | － | ○ | ・基礎の内周部の地盤は、次のいずれかの防蟻措置を講じていること |  |  |  | □ | □
ア 鉄筋コンクリート造のべた基礎による被覆
イ 基礎と鉄筋により一体となって地盤上に一様に打設されたコンクリー
トによる被覆
ウ 有効な土壌処理
|  | 浴室等の 防水措置 | ○ | ○ | － | － | ○ | ・浴室及び脱衣室の軸組等及び床組並びに浴室の天井は、防水上有効な仕上 |  |  |  | （□） | □
げが施されていること
|  | 軒の出 | － | － | － | － | ○ | ・軒の出は、外壁の中心線から軒の先端までの水平距離60cm以上とし、かつ 耐力壁の突出部分の先端からの軒の先端までの水平距離を25cm以上とする こと |  |  |  | － | □
基準項目 |  |  | 該当工法 |  |  |  |  | 基準の概要 |  |  |  | 中間 | 竣工 | 備考
|  |  | 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組 | （あくまで概要ですので、工事内容の確認にあたっては、住宅金融公庫が |  |  |  | 確認欄 | 確認欄
[8 empty] | 監修する「工事共通仕様書」等をよくお読みください。） |  |  |  | þ | þ
優良住宅取得支援制度の基準を適用する場合 | 省エネルギー性能 | 断熱構造とする 部分の性能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・屋根又は天井並びに壁、床等、断熱構造とする部分の性能が基準に定めら れたものであること。 |  |  |  | □ | □
|  | 断熱性能を確保 するための事項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・屋根又は天井と壁及び壁と床との取合部において、外気が室内に流入しな いような有効な措置が講じられていること。 |  |  |  | □ | □
|  | 窓・ドア等の 断熱性能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・窓・ドア等の断熱性能並びに気密性能が基準に定められたものであること。 |  |  |  | □ | □
|  | 窓・ドア等の 日射侵入対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・窓・ドア等の夏期日射侵入率又は建具等の性能が基準に定められたもので あること |  |  |  | □ | □
|  | 気密材・気密層 の施工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の種類、断熱材・断熱工法に応じ、対象となる部位毎に指定された 気密材が使用されていること。 ・気密材及び気密層において、指定された施工措置が適切に行われている こと。 |  |  |  | □ | □
|  | 結露の発生 防止対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・結露の発生を防止する対策に関する基準に適合していること。 |  |  |  | □ | □
|  | 熱橋部の断熱 補強対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の種類に応じ、熱橋部の断熱補強対策が適切に取られていること。 |  |  |  | □ | □
| 耐震性能 | 全 般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・設計内容説明書（耐震性能）に記載した内容どおりに施工されていること。 |  |  |  | □ | □
| バリアフリー性能 | 段差の解消（日常生活空間内） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の床は段差のない構造とすること。ただし、以下の段差は除く。 ア 玄関の出入口（くつずりと玄関外側の段差が20㎜以下のもの、 かつ、くつずりと玄関土間の段差が５㎜以下のもの） イ 玄関の上がりかまち ウ 勝手口その他屋外に面する開口部の出入口及び上がりかまち エ 浴室出入口(20㎜以下の単純段差又は浴室内外の高低差 120㎜以下でまたぎ高さ180㎜以下でかつ手すりを設置したもの） オ バルコニーの出入口の段差。 ・居室の部分の床のうち、所定の基準に適合するものとその他の部分の 床との間には、300㎜以上450㎜以下の段差を設けることができるもの とする。 |  |  |  | － | □
|  | 段差の解消（日常生活空間外） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住宅の床は段差のない構造とすること。ただし、以下の段差は除く。 ア 玄関の出入口 イ 玄関の上がりかまち ウ 勝手口その他屋外に面する開口部の出入口及び上がりかまち エ バルコニーの出入口 オ 浴室出入口 カ 室内で90㎜以上の段差 |  |  |  | － | □
|  | 廊下の幅 （内法） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・廊下の幅は780㎜以上とすること。 |  |  |  | － | □
・柱等の存する部分の幅は750㎜以上とすること。
|  | 主たる居室の 出入口の幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 出入口の幅（内法）は750㎜以上とする。 |  |  |  | － | □
|  | 浴室の 出入口の幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 戸板の幅から戸板の厚さ等を減じた寸法等有効幅員を600㎜以上とする。 |  |  |  | － | □
|  | 玄関の 出入口の幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 戸板の幅から戸板の厚さ等を減じた寸法等有効幅員を750㎜以上とする。 |  |  |  | － | □
|  | 浴室の広さ (内法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・短辺の長さを1,300㎜以上とし、面積を2.0㎡以上とすること。 |  |  |  | － | □
|  | 便所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・次のいずれかに適合し、かつ、腰掛け式であること（但し日常生活空間内に 限る）。 ア 長辺（軽微な改造により確保できる部分の長さを含む）が1,300㎜ 以上。 イ 便器の前方又は側方について便器と壁の距離（ドアの開放により確保 できる部分又は軽微な改造により確保できる部分の長さを含む）を500㎜ 以上とする。 |  |  |  | － | □
|  | 寝室の広さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・内法で9.0㎡以上とすること。 |  |  |  | － | □
|  | 階段の形状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・住戸内の階段の形状は所定の基準に適合していること。ただし、ホームエ レベーターを設置する場合については、適用しないことができる。 |  |  |  | － | □
|  | 手すりの位置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・階段、便所、浴室には手すりを設けること（勾配が45°を超える階段には両 側に手すりを設けること）。 ・玄関、脱衣室に手すり等の下地を設置すること。 ・バルコニー、２階以上の窓、階段、廊下に転落防止のための措置を施すこと。 |  |  |  | － | □
|  | 部屋の配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・高齢者等の寝室と便所は同一階に配置する。 |  |  |  | － | □

## チェックシート戸登録
現場検査申請書付表
（平成17年8月以降申請用）
一戸建て等（設計登録住宅用）
工事内容確認チェックシート（中間・竣工）
[6 empty] | 申請者名 | [5 empty] | 印
工事監理者名
[6 empty] | （又は工事施工者名） | [5 empty] | 印
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名・押印してください。）
私は、現場検査（中間）及び現場検査（竣工）の申請に当たり以下の基準について適合していることを確認しました。
基準項目 |  | 該当工法 |  |  | 基準の概要 |  |  |  | 中間 | 竣工 | 備考
|  | 木質系 | 鉄鋼系 | コンクリ―ト系 | （あくまで概要ですので、工事内容の確認にあたっては、住宅金融公庫 |  |  |  | 確認欄 | 確認欄
[5 empty] | が監修する「工事共通仕様書」等をよくお読みください。） |  |  |  | þ | þ
接道 |  | ○ | ○ | ○ | ・原則として一般の交通の用に供する道路に２ｍ以上接していること |  |  |  | □ | □
住宅の規模 |  | ○ | ○ | ○ | ・住宅の１戸当たりの床面積が70㎡以上であること |  |  |  | □ | □
住宅の規格 |  | ○ | ○ | ○ | ・２以上の居住室、炊事室、便所、浴室があること |  |  |  | （□） | □
戸建型式 |  | ○ | ○ | ○ | ・木造の住宅は、一戸建て又は連続建てであること |  |  |  | （□） | □
断熱構造 |  | ○ | ○ | ○ | ・断熱材の施工箇所、厚さ等が、基準に定められてたとおりであること ・繊維系断熱材を使用した場合には防湿措置を設けること |  |  |  | （□） | □
土台 |  | ○ | － | － | 外壁に接する土台を木造とする場合は次の各号に適合すること ・耐久性の高い樹種を使用するかK3以上の防腐・防蟻処理を行うこと ・土台に接する外壁の下端には水切りが設けられていること |  |  |  | □ | □
換気設備の設置 |  | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所には次のいずれかに掲げる設備を設けな ければならない ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 |  |  |  | （□） | □
配管設備の点検 |  | ○ | ○ | ○ | ・炊事室に設置される給排水の配管設備が仕上げ材等により隠されてい る場合には、配管設備を点検するために必要な開口又は掃除口による 清掃を行うために必要な開口を当該仕上げ材等に設けること |  |  |  | （□） | □
区画（連続建て、重ね建てのみ） |  | ○ | ○ | ○ | ・住宅相互間の区画は、耐火又は1時間準耐火区画であること |  |  |  | （□） | □
主要構造部を耐火構造とした住宅又は 準耐火構造の住宅以外の場合 | 構造耐力上主要 な部分の鋼材 | － | ○ | － | ・耐久性タイプ適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  |  | □ | □
| 鉄筋の かぶり厚さ | － | － | ○ | ・耐久性タイプ適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  |  | □ | □
| 基礎の高さ | ○ | － | － | ・耐久性タイプ適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  |  | □ | □
| 小屋裏換気 | ○ | ○ | － | ・耐久性タイプ適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  |  | （□） | □
| 床下換気 | ○ | ○ | － | ・耐久性タイプ適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  |  | (□) | □
| 床下防湿 | ○ | ○ | － | ・耐久性タイプ適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  |  | □ | □
| 木部の 防腐・防蟻措置 | ○ | － | － | ・耐久性タイプ適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  |  | □ | □
| 基礎内周部の 地盤の防蟻措置 | ○ | － | － | ・耐久性タイプ適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  |  | (□) | □
| 浴室等の 防水措置 | ○ | － | － | ・耐久性タイプ適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  |  | （□） | □
優良住宅取得支援制度の基準を適用する場合 | 省エネルギー 性能 | ○ | ○ | ○ | ・優良住宅取得支援制度（省エネルギー性能）適合仕様シートに定めら れたとおりであること |  |  |  | （□） | □
| 耐震性能 | ○ | ○ | ○ | ・優良住宅取得支援制度（耐震性能）適合仕様シートに定められたとお りであること |  |  |  | □ | □
| バリアフリー 性能 | ○ | ○ | ○ | ・優良住宅取得支援制度（バリアフリー性能）適合仕様シートに定めら れたとおりであること |  |  |  | － | □