## 省エネ
省エネリフォーム減税【投資型減税】の提出写真及び書類
証明を申請する工事種別の判断基準を確認し、面積・件数等欄、自己チェック欄、提出書類欄に記入してください。 | [8 empty] | ※発行機関が記入
No. | 工事種別 |  | 判断基準 |  | 面積・件数等 |  | 自己チェック | 提出書類 |  | ※確認欄
[8 empty] | 写真 | 書類
① | 窓の断熱改修 |  | 1～3地域 | Ｕ値2.33(W/㎡K)以下 |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □改修した全サッシ(改修前後） ※図面代用可 ※内窓の場合は既存サッシと内窓の両方の仕様を記載すること | □平面図 □性能を証するもの（ガラス刻印写真または納品書写し） | □適合
|  |  | 4地域 | Ｕ値3.49(W/㎡K)以下 |  | ㎡ | □判断基準に適合 |  |  | □適合
|  |  | 5～7地域 | Ｕ値 4.65(W/㎡K)以下 |  | ㎡ | □判断基準に適合 |  |  | □適合
|  |  | 8地域（一戸建て） | 次のイ又はロに該当するもの イ ガラスの日射熱取得率が0.68以下のものに、ひさし、軒等を設けるもの ※（サッシ下端～庇下端）×0.3≦庇出寸法 ロ 付属部材を設けるもの |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □改修した全サッシ(改修前後） □性能を証するもの（サッシの仕様及びガラス種類の分かるもの） □ひさし、軒等の写真 □付属部材の写真 □図面（立面図・矩形図等） | □性能を証するもの（ガラス刻印写真または納品書写し） | □適合
② | 床等の断熱改修 |  | 平成25年省エネ基準相当に適合 |  |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □床断熱材（全種：梱包の等級） □断熱施工の状態（全室） □気密・捨貼の状態（全室・ある場合のみ） □土間部の断熱 □浴室部基礎断熱 □オーバーハング部断熱（全個所） □ＵＢを高断熱型とする場合は施工写真と納品書・仕様書等を添付 | □断熱性能（熱貫流率）を証するもの（梱包表示写真またはカタログの表示） □立面図・矩形図・各階平面図 □改修各部の構成図・断熱仕様 □ＵＢを高断熱型とする場合は施工写真と納品書・仕様書等を添付 | □適合
③ | 天井等の断熱改修 |  | 平成26年省エネ基準相当に適合 |  |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □壁断熱材（全種：梱包の等級） □断熱施工の状態（全室） ・吹込みの場合は厚さ表示写真 □気密・防湿フィルムの施工状態（全室・ある場合のみ） □通気留めの施工状況（上下） □天井ボード等の施工状況 | □断熱性能（熱貫流率）を証するもの （梱包表示写真またはカタログの表示） □立面図・矩形図・各階平面図 □改修各部の構成図・断熱仕様 | □適合
④ | 壁の断熱改修 |  | 平成27年省エネ基準相当に適合 |  |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □壁断熱材（全種：梱包の等級） □断熱施工の状態（全室） □吹込みの場合は厚さ表示写真 □気密・防湿フィルムの施工状態（全室・ある場合のみ） □屋根断熱とする場合の各構成ごとの施工写真 □通気留めの施工状況 □天井ボード等の施工状況 | □断熱性能（熱貫流率）を証するもの （梱包表示写真またはカタログの表示） □立面図・矩形図・各階平面図 □改修各部の構成図・断熱仕様 | □適合
⑤-1 | 太陽熱利用システムの設置工事 |  | 以下の１又は２のいずれかに該当するもの。 １ 冷暖房等及び給湯用のうち、工業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本工業規格（以下「日本工業規格」という。）Ａ4112に適合するもの（蓄熱槽を有する場合にあっては、日本工業規格Ａ4113に適合する太陽蓄熱槽を有するものに限る。）。 ２ 給湯用のうち、日本工業規格Ａ4111に適合するもの。 |  |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □設置写真 | □メーカー・品番型式を証するもの □ＪＩＳ規格番号 □設置集熱器の承認図・設置図 | □適合
⑤-2 | 潜熱回収型給湯器 |  | ガス又は灯油の消費量が70kw以下のものであり、かつ、日本工業規格Ｓ2109又はＳ3031に定める試験方法により測定した場合における熱効率が90%以上のもの。 |  |  | 台 | □判断基準に適合 | □設置写真 | □メーカー・品番型式を証するもの | □適合
⑤-3 | ヒートポンプ式温水器 |  | 定格加熱能力を定格消費電力で除して算出した数値の平均器が3.5以上のもの。 |  |  | 台 | □判断基準に適合 | □設置写真 | □メーカー・品番型式を証するもの | □適合
⑤-4 | エネファーム |  | 発電及び給湯用のうち、以下の１又は２のいずれかに該当するもの。 １ 日本工業規格Ｃ8823に定める試験方法により測定した場合における、定格出力が0.5kw以上1.5kw以下、廃熱回収流体の発電ユニット出口温度が50℃以上、発電効率が 35％以上及び総合効率が85%以上のもの。 ２ 日本工業規格Ｃ8841-3に定める試験方法により測定した場合における、定格出力が0.5kw以上1.5kw以下、廃熱回収流体の発電ユニット出口温度が60℃以上、発電効率 が40％以上及び総合効率が85％以上のもの。 |  |  | 台 | □判断基準に適合 | □設置写真 | □メーカー・品番型式を証するもの | □適合
⑤-5 | ガスエンジン給湯器 |  | ガスエンジンユニットが小出力発電設備であって、日本工業規格Ｂ8122に定める試験方法により測定した場合における総合効率が85％以上のものであり、かつ、貯湯容量が90リットル以上の貯湯槽を有するもの。 |  |  | 台 | □判断基準に適合 | □設置写真 | □メーカー・品番型式を証するもの | □適合
⑤-6 | 高効率空調機設置工事 |  | エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令（昭和54年政令第267号）第21条第２号に掲げるエアコンディショナーのうち、日本工業規格Ｃ9901に定める省エネルギー基準達成率が114％以上のもの。 |  |  | 台 | □判断基準に適合 | □設置写真 | □メーカー・品番型式を証するもの | □適合
⑥-1 | 太陽光発電設備設置工事 |  | 「増改築等工事証明書」についての通知（平成28年4月1日国住政第103号、国住生第797号）の11．(2)②に適合すること |  |  | 台 | □判断基準に適合 | □パネル（枚数の分かる写真） □パワーコンディショナー設置写真 | □モジュール構成図 □公称最大出力を証する書類 | □適合
⑥-2 | 太陽光発電設備設置工事において、対象となる特殊工事 | 足場 | 「増改築等工事証明書」についての通知（平成28年4月1日国住政第103号、国住生第797号）の11．(2)③に適合 |  |  | KW | □判断基準に適合 | □設置写真 | □確認図面の写し（屋根勾配５寸以上） 又は □建物外観写真（３階建て以上と判断できること） | □適合
⑥-3 |  | 陸屋根 |  |  |  | KW | □判断基準に適合 | □架台設置写真 |  | □適合
⑥-4 |  | 積雪 |  |  |  | KW | □判断基準に適合 | □架台等の写真 | ①積雪仕様を証する書類 | □適合
⑥-5 |  | 塩害地 |  |  |  | KW | □判断基準に適合 | □架台等の写真 | ①塩害地仕様を証する書類 ②施工地を中心に半径2ｋｍの地図 | □適合
⑥-6 |  | 幹線工事 （単2⇒単3） |  |  |  | 件 | □判断基準に適合 | □施工前の引込線の写真（メーター１次側接点） □分電盤主幹ブレーカーの写真 □引込線の写真（メーター１次側接点） □分電盤主幹ブレーカーの写真（カバーを外した全体） |  | □適合