## バリアフリー
判断基準自己チェックリスト（バリアフリーリフォーム）
証明を申請する工事種別の判断基準を確認し、面積・個所数欄、自己チェック欄、提出書類欄に記入してください。 | [7 empty] | ※発行機関記入
No. | 工事種別 |  | 判断基準 | 面積・個所数 |  | 自己チェック | 提出資料 | ※確認欄
①-1 | 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事 | 通路の幅を拡張するもの | 工事後の通路や出入り口の幅概ね750mm以上 浴室の出入り口の幅概ね600mm以上 |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □施工範囲の分かる写真（改修前後） 以下のいずれか □確認図面の写し（施工範囲・面積を明示） □平面図（改修前後） | □適合
①-2 |  | 出入り口の幅を拡張するもの |  |  | 個所 | □判断基準に適合 | □寸法（有効幅）の分かる写真（改修前後） □改修前後の平面図 | □適合
② | 階段の設置（既存の階段の撤去を伴うものに限る）又は改良によりその勾配を緩和する工事 |  |  |  | 個所 | □判断基準に適合 | □寸法の分かる写真（改修前後） （蹴上・蹴込・踏面の各寸法） □改修の確認済証（写真の無い場合） | □適合
③-1 | 浴室を改良する工事 | 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 | 次の①及び②に該当すること ①工事後の床面積が概ね1.8㎡以上 ②短辺の内法寸法1,200mm以上 |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □施工範囲の分かる写真（改修前後） 以下のいずれか □確認図面の写し（施工範囲・面積を明示） □平面図（改修前後） | □適合
③-2 |  | 浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事 | 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り換える |  | 個所 | □判断基準に適合 | □寸法の分かる写真（改修前後） | □適合
③-3 |  | 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 一体工事として固定式の移乗台等を設置する |  | 個所 | □判断基準に適合 | □該当部の写真（改修前後） | □適合
③-4 |  | 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 | 蛇口の移設、レバー式蛇口やワンプッシュ式シャワーへの取換え等 |  | 個所 | □判断基準に適合 | □該当部の写真（改修前後） | □適合
④-1 | 便所を改良する工事 | 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 | 次の①又は②のいずれかに該当すること ①工事後の長辺の内法寸法が概ね1,300mm以上 ②便器の前方若しくは側方における便器と壁との距離が概ね 500mm 以上 |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □施工範囲の分かる写真（改修前後） 以下のいずれか □確認図面の写し（施工範囲・面積を明示） □平面図（改修前後） | □適合
④-2 |  | 便器を座便式のものに取り替える工事 | 便器を座便式のものに取り替える |  | 個所 | □判断基準に適合 | □該当部の写真（改修前後） | □適合
④-3 |  | 座便式の便器の座高を高くする工事 | 座便式の便器の座高を高くする |  | 個所 | □判断基準に適合 | □寸法の分かる写真（改修前後） | □適合
⑤-1 | 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 | 長さが 150㎝以上の手すりを取り付けるもの | ①長さが 150㎝以上の手すりの取り付け ②手すりを転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として取り付けるものであること |  | ｍ | □判断基準に適合 | □該当部の写真（改修前後） □該当部の簡易図面（寸法を明示） | □適合
⑤-2 |  | 長さが 150㎝未満の手すりを取り付けるもの | 手すりを転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として取り付けるものであること |  | 個所 | □判断基準に適合 | □該当部の写真（改修前後） | □適合
⑥-1 | 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事（勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む） | 玄関、勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまちの段差を解消するもの並びに段差を小さくするもの（以下「玄関等段差解消等工事」という） | ・敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの設置等を行う工事 ・一体工事として廊下のかさ上げ工事に伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事 ・玄関の内側の段差解消と併せて行う玄関の外側の手すりの取り付けやスロープの設置など、本体工事と一体のものとしてバリアフリー化の効用を果たす設備の取替え又は取り付け（併せて行うことが必ずしも必要でないものを除く） |  | 個所 | □判断基準に適合 | □段差寸法の分かる写真（改修前後） | □適合
⑥-2 |  | 浴室の出入口の段差を解消するもの及び段差を小さくするもの（以下「浴室段差解消等工事」という） |  |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □段差寸法の分かる写真（改修前後） 以下のいずれか □確認図面の写し（施工範囲・面積を明示） □平面図（改修前後） | □適合
⑥-3 |  | 玄関等段差解消等工事及び浴室段差解消等工事以外のもの |  |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □段差寸法の分かる写真（改修前後） 以下のいずれか □確認図面の写し（施工範囲・面積を明示） □平面図（改修前後） | □適合
⑦-1 | 出入口の戸を改良する工事 | 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 | 開戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り換える |  | 個所 | □判断基準に適合 | □該当部の写真(改修前後） □平面図（改修前後） | □適合
⑦-2 |  | 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 開戸のドアノブをレバーハンドルや取手など開閉を容易にするものに取り換える |  | 個所 | □判断基準に適合 | □該当部の写真（改修前後） | □適合
⑦-3 |  | 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事（戸に開閉のための動力装置を設置するもの（以下「動力設置工事」という）） | 引戸、折戸等にレール、戸車、開閉のための動力装置等を設置する |  | 個所 | □判断基準に適合 | □該当部の写真（改修前後） | □適合
⑦-4 |  | 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事（戸を吊戸方式に変更するもの（以下「吊戸工事」という）） | 開戸を吊戸方式に変更する |  | 個所 | □判断基準に適合 | □該当部の写真（改修前後） | □適合
⑦-5 |  | 戸に戸車を設置する工事その他の動力設置工事及び吊戸工事以外のもの | 戸に戸車を設置する工事その他の動力設置工事及び吊戸工事以外のもの |  | 個所 | □判断基準に適合 | □該当部の写真（改修前後） | □適合
⑧ | 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |  | 床の材料を滑りにくいものに取り替える |  | ㎡ | □判断基準に適合 | □施工範囲の分かる写真（改修前後） 以下のいずれか □確認図面に施工範囲・面積を明示 □平面図（改修前後） | □適合