## 注意事項等
入力にあたっての注意事項
・黄色の網掛け部分に文字等を入力していください。
・青色のセルは、他のセルからデータを引用しています。
・□については、該当箇所をクリックするとチェックされます。 チェックされた部分をクリックするとチェックは消えます。

## 質疑等連絡票
任意評定依頼 質疑等連絡先シート
○建築物等の概要
| 建築物等の名称 |  | 依頼書を入力して下さい
| 依 頼 者 名 |  | 依頼書を入力して下さい
●評定料金請求書の送付先
| 会社名 |  |  | フリガナ
氏 名
| 所 属 |  |  | TEL
| 住 所 | 〒 |  | FAX
E-mail
請求書名宛先
●質疑書
| 会社名 |  |  | フリガナ
氏 名
| 所 属 |  |  | TEL
| 住 所 | 〒 |  | FAX
E-mail
●評定書・副本等の返送先
| 会社名 |  |  | フリガナ
氏 名
| 所 属 |  |  | TEL
| 住 所 | 〒 |  | FAX
E-mail
評定料金請求書送付先担当者と同じ（下欄記載不要。）
評定料金請求書送付先担当者と同じ（下欄記載不要。）
質疑書担当者と同じ（下欄記載不要。）
上記会社名と同じ（下欄記載不要。）
上記会社名と異なる（下欄に記載をお願いします。）

## 評定依頼書
別記様式第１号
建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定依頼書
[9 empty] | 年 | 月 | 日
一般財団法人ベターリビング 殿
依頼者の住所又は主たる事務所の所在地 依頼者の氏名又は名称
代理者の住所又は主たる事務所の所在地 代理者の氏名又は名称
建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定業務規程に基づく任意評定を受けたいので、次のとおり依頼します。この依頼書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
【建築物等の名称等】
【建築物等の内容】
別紙参照
【備考】
| ※受付欄 | [5 empty] | ※料金欄
|  |  | 年 | 月 | 日
|  | 第 |  |  |  | 号
依頼受理者印
＜事例の掲載について＞
建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定書（以下、評定書）の取得物件については、交付日／交付番号／依頼者／建築物等の名称等／有効期限（西暦）／新規・変更・廃止の別 について（一社）住宅性能評価・表示協会ホームページにて、情報の公開をさせていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
（注意）
１．依頼者が法人である場合は、代表者の役職及び氏名を併せて記載してください。
２．代理者が存しない場合は、代理者の部分の記入は不要です。
３．【建築物の名称等】欄には、個別評定にあっては建築物の名称と併せて建設地の住所等を、一般評定にあっては対象とするシステム等の名称を記載してください。
４．【建築物等の内容】欄には、個別評定にあっては別紙参照する旨を、一般評定にあっては対象とするシステム等の設備機器種別等を記載してください。
５．【備考】欄には、基づくガイドライン等を記載してください。

## PAC用別紙
パッケージエアコンディショナ（空冷式）のエネルギー消費特性に関する ガイドラインへの適合説明書
１．評定の対象 |  |  |  | 記載図書
| 〇 | JISB8616:2015又はJRA4002:2016で規定されるパッケージエアコンディショナ（空冷式）への該当
| 〇 | パッケージエアコンディショナ（空冷式）の室外機機種が同一であること
２．実働負荷試験の実施に関わる制約
① JISB8615-3:2015等で規定された性能試験の実施
| 〇 | 上記規定等に基づく試験の実施
② 試験実施者の確認
| 〇 | 要件を満たす第三者機関による試験の実施
③ 試験設備
| 〇 | 試験室等の要件への適合
| 〇 | 試験室に発生させる負荷等の要件への適合
| 〇 | 室内機の吸込口及び吹出口等の要件への適合
| 〇 | 室内機が停止した際の要件への適合
３．実働負荷試験の準備
① 試験対象機器の入手
| 〇 | 試験機器の同程性の確認
② 試験対象機器の設置
| 〇 | 試験対象機器の設置に係る適切性の確認
４．測定機器及び測定方法
① 室内機の温湿度測定器の設置方法
| 〇 | 適切な温湿度測定器の設置の確認
② 室内機の風量測定方法
| 〇 | 適切な室内機の風量測定方法の確認
５．実働負荷試験の実施
① 事前確認運転
| 〇 | 事前確認運転を行い性能を確認
② データの記録
| 〇 | 要件通りのデータの記録の確認
③ 試験条件
| 〇 | 適切な試験条件の確認
④ 試験手順
| 〇 | 適切な試験手順に従っていることの確認
⑤ 試験結果の採用
| 〇 | データ採用期間を選択した際の手順の確認
６．部分負荷特性の算出
① 適切に部分負荷特性を算出していることの確認
７．任意評定書の変更における留意事項
① 任意評定書の変更時の確認
８．その他（必要に応じ）
| 〇 | （ | ）
| 〇 | （ | ）
| 〇 | （ | ）
| 〇 | （ | ）
| 〇 | （ | ）
該当する
該当しない
同一
同一でない
実施している
適合している
適合している
実施している
適合している
適合している
確認している
確認している
確認している
変更ではない
確認している
確認している
確認している
確認している
確認している
確認している

## 別紙(PAC以外)
任意評定の対象となる建築物等の内容
１．建築物の概要
|  | ・ 建築物の所在地（地域の区分） | [7 empty] | （ | ）地域
|  | ・ 敷地面積 |  |  | m2
|  | ・ 建築面積 |  |  | m2
|  | ・ 延べ面積 |  |  | m2
|  | ・ 建築物の階数 |  | （地上） |  | 階 | （地下） | 階
・ 建築物の用途
・ 工事種別
|  | ・ 構造 |  |  |  | 造 一部 |  |  | 造
２．一次エネルギー消費量計算の概要
（1）空調設備
非設置
算出告示等に基づく計算（通常のWebプロ計算）
ガイドラインに基づく評定による計算
上記の場合の計算方法の概要
（2）換気設備
非設置
算出告示等に基づく計算（通常のWebプロ計算）
ガイドラインに基づく評定による計算
上記の場合の計算方法の概要
（3）照明設備
非設置
算出告示等に基づく計算（通常のWebプロ計算）
ガイドラインに基づく評定による計算
上記の場合の計算方法の概要
（4）給湯設備
非設置
算出告示等に基づく計算（通常のWebプロ計算）
ガイドラインに基づく評定による計算
上記の場合の計算方法の概要
（5）昇降機
非設置
算出告示等に基づく計算（通常のWebプロ計算）
ガイドラインに基づく評定による計算
上記の場合の計算方法の概要
（6）エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備
非設置
算出告示等に基づく計算（通常のWebプロ計算）
ガイドラインに基づく評定による計算
上記の場合の計算方法の概要
３．備考
（注意）
１．一般評定の場合、建築物の概要を入力する必要はありません。
２．一次エネルギー消費量計算の概要では、該当する計算方法をチェックしてください。
３．ガイドラインに基づく評定による計算の場合、該当するガイドライン名称を記載してください。
非住宅建築物
複合建築物
改築
新築
増築