## GH
ガス給湯機 申請型式一覧
認定企業名
認定番号
名称
型式 | 表示方法 | 設置方法 | 外形寸法(mm) (H×W×D) | 質量 (㎏) | 配管 接続径 | 最低作動 水圧 (kPa) | 追いだき 方式 | 自動機能 | 浴槽と給湯機の位置関係 | モード熱効率 (%) | 定格効率 (%) | 出湯能力 (最大時) (L/min) | 定格消費電力 （Ｗ） | 表示ガス消費量 （kW） | 環境保全 （BL-bs）

## GH (記入例)
ガス給湯機 申請型式一覧
認定企業名 ①
認定番号 ②
名称 ③ | ○○○○シリーズ
型式 | 表示方法 ④ | 設置方法 | 外形寸法(mm) (H×W×D) | 質量 (㎏) | 配管 接続径 | 最低作動 水圧 (kPa) | 追いだき 方式 | 自動機能 | 浴槽と給湯機の位置関係 | モード熱効率 (%) | 定格効率 (%) | 出湯能力 (最大時) (L/min) ⑤ | 定格消費電力 （Ｗ） | 表示ガス消費量 （kW） | 環境保全 （BL-bs）
GT-C2462PAWXBL | その他 | 屋外壁掛設置形 | 600×469×240 | 27.5 | R3/4 | 9.81 | 強制循環 | 湯張り、沸き上げ、保温、足し湯 | 設置フリー | 92 | 94 | 24 | 95/95 | 56.9 | ○
GT-C2462AWXBL | その他 | 屋外壁掛設置形 | 600×469×240 | 26.5 | R3/4 | 9.81 | 強制循環 | 湯張り、沸き上げ、保温、足し湯 | 設置フリー | 92 | 94 | 20 | 85/85 | 47.8 | ○
GT-C2462AWX-PSBL | その他 | PS標準設置形 | 600×469×240 | 26.5 | R3/4 | 9.81 | 強制循環 | 湯張り、沸き上げ、保温、足し湯 | 設置フリー | 92 | 94 | 20 | 85/85 | 47.8 | ○
GT-C2462AWX-LBL | その他 | PSアルコーブ 設置形 | 600×469×240 | 27.5 | R3/4 | 9.81 | 強制循環 | 湯張り、沸き上げ、保温、足し湯 | 設置フリー | 94.3 | 95 | 20 | 90/90 | 47.8 | ○
【記入時の注意事項】 ① 認定企業名 認定企業名に入力する文字は、スペースのみ半角で入力し、その他の文字は全て全角で入力する（小文字・大文字アルファベット、カタカナ、数字等も全て全角） ② 認定番号 「変更申請」の場合の認定番号は、直近の更新申請で発行された認定番号（半角英数字）を記入する ③ 名称 シリーズごとに性能表示書別紙が発行されることを希望する場合は、シリーズごとにエクセルファイルを作成して申請する ④ 表示方法 表示方法は、「BLマーク証紙」又は「その他」のいずれかを記入する ・BLマーク証紙：製品にBLマーク証紙を貼付することにより、優良住宅部品である旨を表示している場合 ・その他（その他の表示）：製品にBLマーク証紙以外の方法（銘板シール、刻印、スタンプなど）により、優良住宅部品である旨を表示している場合 ⑤ 出湯能力(最大時)(L/min) 水温＋25Ｋのときの値を記入する ※入力内容が多く、1行に納まらない場合は、セルを分割せず、1つのセル内で改行して入力すること（全セル共通）